**越城区2022年视频监控到期改造升级项目**

**采**

**购**

**文**

**件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | YCDL2022-11-0095 |
| 采购单位： | 绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司、 |
|  | 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司、 |
|  | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司、 |
|  | 浙江滨海新区投资发展集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江明业项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市公安局越城区分局 |

2022年11月

**目录**

第一章 采购公告 3

第二章 供应商须知 5

一、前附表 5

二、采购文件 6

三、投标文件 8

四、开标评标 10

五、合同签订及履约 15

第三章 采购需求 16

一、服务清单及要求 16

二、商务要求 49

第四章 拟签订合同的主要条款 243

第五章 评标办法及标准 246

第六章 投标文件格式附件 249

第七章 询问、质疑及投诉 269

一、供应商询问 269

二、供应商质疑 269

三、供应商投诉 270

# 第一章 采购公告

浙江明业项目管理有限公司**（代理机构）**受 绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司、绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司、绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司、浙江滨海新区投资发展集团有限公司**（采购人）**委托，就下列项目进行 公开招标 **（采购方式）**，现将有关事项公告如下：

1. **项目编号：**YCDL2022-11-0095
2. **采购组织类型：** 国企采购委托代理 **采购类别： 服务**
3. **项目概况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标段编号** | **标段名称** | **预算金额或上限价**  **（单位：人民币元）** |
| 01 | 越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅰ | ￥12540000.00/三年 |
| 02 | 越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅱ | ￥24150000.00/三年 |
| 03 | 越城区2022年视频监控到期升级建设项目 | ￥51510000.00/三年 |

**四、采购需求：**详见采购文件第三章。

**五、本项目资格条件：**

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3．本项目不允许联合体投标。

**4．特定资格条件：无**

注：1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标段的投标。

2.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**六、资格审查方式：**

1.资格后审。

**七、报名时间及方式**：

1.报名时间：投标截止时间前。

2.报名方式：越城区公共资源电子交易平台（以下简称“区交易平台”），网址：http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder/memberLogin。报名后不参加投标的供应商，须向采购代理机构提供书面说明。

3.提示：以联合体形式参加本项目采购活动的，联合体牵头人报名即可。

4、采购文件售价：免费。

**八、投标截止时间及地点**：供应商应于 2022 年 月 日 ： 时整以前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市延安东路660号新地大厦三楼绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 室，逾期送达不予接收，**时间以开标室时间为准。**

**九、开标时间及地点**：同投标截止时间及地点。

**十、采购公告及更正公告发布网址：**浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn 和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易版块：http://www.sxyc.gov.cn，**采购文件详见后者**。更正公告请自行登录区交易平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

**十一、采购公告期限：**本公告发布之日起五个工作日。

**十二、质疑和投诉：**

供应商认为采购公告中的资格条件、报名时间设定等不符合有关规定，致使供应商不能参与本项目采购活动的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或加盖供应商电子签章的数据电文形式（**不接受扫描件、复印件或图片**）向采购机构提出质疑（**对采购文件其他内容的质疑及投诉需在报名之后提出，否则不予受理。**）质疑受理地点： 浙江明业项目管理有限公司 ；联系人：张雅美 ；联系电话：18969520733；数据电文接收邮箱：2580057629@qq.com。**质疑书格式详见采购文件第七章。**

供应商对质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目监督部门投诉。投诉受理地点：绍兴市公安局越城区分局监察审计室；联系人： 方翔 ；联系电话：13705755010。

**十三、联系方式：**

1. 采购人：绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司、绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司、绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司、

浙江滨海新区投资发展集团有限公司，联系人：斯钜军，联系电话：13867578819 。

2.采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司，联系人： 张雅美 ，联系电话：18969520733 。

**十五、供应商入驻：**

参与越城区国企采购的供应商，必须入驻区交易平台，入驻登记流程详见：<http://www.sxyc.gov.cn/art/2021/2/23/art_1559761_59026237.html>

　　　　 浙江明业项目管理有限公司

2022 年11月 日

# 第二章 供应商须知

## 一、前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 |
| 1 | **项目名称**：越城区2022年视频监控到期改造升级项目 |
| 2 | **投标有效期：**自投标截止日起60天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | **是否提供样品：** / |
| 4 | **是否演示：** （否） |
| 5 | **是否组织现场踏勘：** 否 |
| 6 | **投标文件份数：正本一份，副本六份**。正本与副本内容不一致的，以正本为准。 |
| 7 | **履约保证金及缴退时间：** /  **应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。** |
| 8 | **分包与转包**：本项目 不允许 分包， 不允许 转包。 |
| 9 | **采购代理服务费：**中标人须向招标代理机构交纳代理服务费：  以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 |
| 10 | **本项目采购标的（服务部分）所属行业：**   |  |  | | --- | --- | | **采购标的名称** | **所属行业** | | 越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅰ | 软件与信息类行业 | | 越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅱ | 软件与信息类行业 | | 越城区2022年视频监控到期升级建设项目 | 软件与信息类行业 | |

## 二、采购文件

**1. 采购文件效力**

1.1本采购文件适用于本次所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同签订及履约、付款等全过程（法律法规另有规定的从其规定）。

1.2**供应商对本采购文件如有异议，均应在法定时间内提出质疑或投诉，否则即被视为认可采购文件的全部内容。**

**2、名词定义**

2.1“**采购代理机构**”：国企采购项目的采购代理机构为社会中介代理机构。采购代理机构按照与采购人的采购代理合同约定组织采购活动等事宜。

2.2“**采购机构**”：采购人及其采购代理机构。

2.3 “**产品**”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4 “**服务**”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “**供应商**”指已经按采购公告要求报名的投标供应商。“**潜在供应商**”指未按采购公告要求报名的供应商。

2.6 “**授权代表**”即“**供应商代表**”，指受投标供应商的法定代表人委托，办理本项目投标、质疑投诉、合同签订等整个采购活动的被授权委托人。个体工商户参与投标的，经营者等同于法定代表人。

2.7“**实质性响应条款**”：供应商必须响应的条款，未响应的作无效投标处理。在本采购文件中，实质性响应条款前标注“★”符号。

2.8**“公章”**指供应商或采购人的**法定名称章**。投标响应文件内供应商盖章处均需盖公章。

2.9“**投标有效期**”指采购文件中规定的一个适当时间，投标有效期内需完成开评标以及与中标人签订合同等事宜。

**3、本项目执行的采购政策性规定**

**3.1采购本国产品**

**除采购文件明确允许采购进口产品外，应当提供本国生产的产品，否则作无效投标处理。**采购进口产品的，不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

**3.2扶持中小企业**

本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《浙江省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》（浙政发〔2022〕14号）等规定，投标供应商提供的服务部分（不含货物部分，详见前附表）全部为小微企业承接的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

以联合体或分包方式参与政府采购活动的，联合体或分包方中任意一方（或多方）所提供的全部服务为小微企业承接，则这一方（或多方）视为小微企业，其在联合体协议或分包意向协议中约定的合同份额占到合同总金额30%以上的，可按规定享受6%的价格扣除。

供应商应当在联合体协议或分包意向协议中约定各方承担的货物和服务内容以及各方的合同份额，并在《中小企业声明函》中填写所提供货物制造商的小微企业相关信息，否则不予享受价格扣除。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并按照采购文件的格式要求提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），视同为小型和微型企业。

**4.采购文件的澄清与修改**

4.1采购人如对采购文件进行澄清、补充、变更的，或者在投标截止时间前规定时间内，招标人需要对采购文件进行补充或修改的，采购人将会通过浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn和绍兴市越城区人民政府网站公共资源交易板块http://www.sxyc.gov.cn以更正公告的形式发布，公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。请自行登录区交易平台或在浙江政府采购网更正公告页面或越城区人民政府门户网站采购公告页面中下载。

4.2为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以更正公告的形式通过上述途径通知供应商。

**5、参考品牌**

本采购文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，供应商也可根据采购文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

## 三、投标文件

1. **投标文件的语言及货币单位**

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2投标文件以人民币元报价或以下浮率（优惠率）报价，具体详见《开标一览表》。

1. **投标文件的组成**

本项目投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成：

**2.1“资格文件”包括以下内容：**

2.1.1投标声明函；

2.1.2联合体协议书（如有）；

2.1.3法定代表人授权委托书（个体工商户需经营者参与投标，不得授权)；

2.1.4法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；

2.1.5 资格条件证明材料（复印件或打印件）：

2.1.5.1营业执照或事业单位法人登记证书；

2.1.5.2特定资格条件证明材料（如有）。

**注：“资格文件”需按采购文件要求的内容制作，复印件需加盖供应商公章。未按第六章附件的要求签字、盖章或内容实质性偏离的，资格审查不通过。**

**2.2“商务和技术文件”包括以下内容：**

2.2.1评分对应表；

2.2.2项目明细清单；

2.2.3技术响应表（供应商在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果供应商在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。）；

2.2.4商务响应表（需对采购文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

2.2.5项目实施方案；

2.2.6项目实施人员清单；

2.2.7类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；

2.2.8优惠条件及其他额外承诺；

**2.2.9按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；**

2.2.10其他供应商认为需要提供的材料，如供应商简介等，格式自拟。

**注：“商务和技术文件”可在上述内容的基础上适当调整，以使内容更加完备。盖章、签署等要求按采购文件第六章和标段内的规定执行。**

**2.3“报价文件”包括以下内容：**

2.3.1开标一览表；

2.3.2中小企业声明函（如有）

2.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.4关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

**注：“开标一览表”按采购文件第六章规定的内容填写、签字和盖章，内容有实质性偏离的作无效投标处理。**

**注：如联合体投标的，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”中除联合体协议外，所有盖章、签字部分仅需联合体牵头人盖章和签字。**

1. **投标文件的制作要求**

3.1封包要求：“资格文件”“商务和技术文件”和“报价文件”需装订成册，分三部分分别密封封装。封装表面至少标注项目名称、项目编号、投标人名称、标段编号并加盖供应商公章，若要修改须在修改处加盖单位公章或其授权代表签字或盖章。未按照招标文件规定制作、密封封装的投标文件可不予接收。

3.2签署要求：授权代表按采购文件第六章“投标文件格式附件”各表单要求签署。

3.3制作要求：建议采用A4幅面，编制页码，制作目录，提倡双面打印。

注意：联合体投标的，除联合体协议外，均只需联合体牵头人盖章；签字处只需联合体牵头人法定代表人或授权代表签字。

**4．投标文件的补充和修改**

**投标截止时间前**，供应商可以以书面形式提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。若修改和补充为书面材料的应当密封，并明确注明“资格文件（或商务和技术文件或报价文件）修改（或补充）材料、项目名称或项目（标段）编号、供应商名称”字样，同时由法定代表人或其授权代表签字或盖章。未按上述规则制作的补充和修改材料将被拒收。

**5.投标文件的有效期**

5.1投标文件有效期详见前附表。投标有效期内，供应商不得撤销或更换投标文件。

5.2投标有效期内未完成开评标及与中标人签订合同的，采购人需与供应商书面协商延长投标书的有效期。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

5.4投标文件不予退还。

## 四、开标评标

**1．开标出席**

**1.1 投标供应商法定代表人或其授权代表或个体工商户经营者需准时出席开标会议，未出席将可能导致无法顺利询标，且事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。**

**2．投标文件的提交**

2.1投标文件递交地点以招标文件载明的开标室为准，递交时间以开标室的电子时钟显示为准，逾期不予接受。

**2.2供应商在投标截止时间后不得在开标室外补充提交标书、各类证书证明等材料。**

2.3投标截止时间前，供应商有权对投标文件包封、签署、盖章进行完善。

2.4投标文件提交后，供应商应当签署《投标（响应）文件签收登记表》。

**3．开标大会程序**

开标大会由采购代理机构主持。

3.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

3.2采购代理机构核对、宣读完成标书提交并签到的供应商名单。

3.3采购代理机构组织供应商代表相互检查投标文件包封情况，不满足采购文件规定的将予以拒收。

3.4采购代理机构组织各供应商法定代表人或其授权代表签署《采购活动现场确认声明书》。

3.5启封“资格文件”，采购机构对法定代表人或其授权代表的身份进行核验，核验通过后采购机构对“资格文件”进行资格审查，公布审查结果。

3.6启封“商务和技术文件”，交由评审委员会评审。如有演示要求，组织各供应商逐一演示，具体详见《前附表》中的演示要求。

3.7主持人宣布商务和技术文件得分情况及无效（废）投标情形（如有），无效供应商可收回未拆封的报价文件和原件材料（如有）并签字确认。

3.8启封“报价文件”，宣读供应商名称、投标报价等内容。宣读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对报价和宣读的内容签字确认。

3.9评审委员会对“报价文件”进行评审，计算评标价及价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

3.10主持人向投标单位公布评审结果。

以上程序在不违反公开、公平、公正原则的基础上，可适当调整。

**4.评审委员会的组成**

4.1评审委员会由采购单位依法组建，负责项目评审活动及协助处理质疑投诉。参与本项目进口论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。

4.2评审委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。预算金额在1000万及以上的，成员人数为七人及以上单数。

4.3采购人代表不得担任评审组长。

4.4经采购监督部门同意，由于专家库相应专业专家人数不足且技术复杂等原因，允许采购人推荐组成临时专家库并从中随机抽取，推荐规则参照政府采购相关规定执行。

**5.评审**

5.1评审内容包括但并仅限于格式审查、内容评审、违反法律法规情况审查。

5.2评审委员会应当严格按照采购文件、投标（响应）文件（包括样品或演示内容、证明材料）进行评审，不得依据投标（响应）文件以外的资料评审。

5.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以询标方式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。**不接受供应商提出的主动澄清。不出席现场开标会的供应商将失去该权利。**

5.4评审委员会不负责解释供应商的得分高低和失分情况，不退还已经拆封的投标文件。

**6.报价修正规则**

6.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

**7．无效投标的情形**

投标响应文件有下列情形之一的作无效投标处理：

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目同一合同项（标段）下的采购活动的（双方均作无效投标处理）；

7.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的（单一来源采购除外）；

7.3供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未按采购文件要求提供资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

7.4法定代表人、个体工商户经营者参加开标会，未能出具身份证明的或提供的身份证明与营业执照不一致的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或《法定代表人授权委托书》填写错误或未能出具身份证明的；

7.5联合体投标，但是未提供有效的联合体协议的；

7.6投标文件制作出现如下情况：

7.6.1“资格文件”、“报价文件”的签字、盖章或内容有实质性偏离的；

7.6.2报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

7.6.3“资格文件”或“商务和技术文件”或证明材料原件中出现用于价格分评审的投标报价的（采购文件另有规定的参与“商务和技术文件”评审的报价除外）；

7.6.4对采购服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评审委员会认定为无法评审的；

7.6.5关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审委员会认定属于重大偏差的；

7.6.6未按采购文件规定要求签署盖章的。

7.7投标文件与项目不符或内容严重不全或就同一项目递交多份明显内容不同的投标文件的；

7.8未按照采购文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

7.9投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.10评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

7.11报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价（包括单价限价等采购文件规定的各类限价）的；

7.12供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

7.13重要信息前后不一致，经评审委员会询标后仍然无法评审的；

7.14供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

7.14.1使用伪造、变造的许可证件；

7.14.2提供虚假的财务状况或者业绩；

7.14.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

7.14.4提供虚假的信用状况；

7.14.5其他弄虚作假的行为。

7.15供应商串通投标的。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

7.15.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.15.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.15.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.15.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.15.5不同供应商的投标文件相互混装；

7.15.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.16评审委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；

7.17属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的恶意串通情形的，其投标无效：

7.18联合体投标的，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

7.19违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效投标情形。

**8.定标**

8.1采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或成交候选人中按顺序确定中标或成交供应商。

8.2采购代理机构在采购人确认中标或成交供应商后2个工作日内发布中标公告。中标公告与采购公告发布网址一致。中标公告期限为一个工作日。

**9.中标通知书的申领**

9.1本项目中标通知书在采购代理机构处领取。

9.2中标通知书在中标公告发布的同时发出。

9.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9.4中标通知书的领取不妨碍相关质疑投诉的提出和处置，中标结果在法定情形内允许改变。**在处理完针对成交结果的质疑或投诉前，原则上不签订采购合同。**

## 五、合同签订及履约

**1.合同签订**

1.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

1.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3采购人和中标人需在投标有效期内签订采购合同。投标有效期允许延长，但需征得中标人同意。

**2．履约保证金**

~~2.1采购合同签订的同时，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳履约保证金。~~

~~2.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。采购人验收不合格的，不予退还履约保证金。~~

~~2.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。~~

**3．合同备案**

**3.1中标人应当自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报采购代理机构备案存档。**

**4.履约验收**

4.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

4.2服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

4.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

4.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本项目采购监督部门。

**5. 履约检查**

采购机构将联合采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好、服务不达标等情形，达不到国家、行业有关标准和采购文件规定或有违采购合同的，一经查实，由采购监督部门给予相应处罚。

# 第三章 采购需求

## 一、服务清单及要求

**相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用；

**6. 服务要求**

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

**7. 项目实施人员费用**

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**8.招标项目设备名称及数量：**

**01标越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅰ（预算：1254万元）**

**一、项目概述**

（一）建设背景

经过多年建设，目前绍兴市公安局越城分局视频图像信息化系统建设已经初具规模，全区范围内已建成高清视频监控、卡口抓拍系统、人脸抓拍系统，基本覆盖了城市关键部位和重点场所，并且已经实现了公安自建视频点位资源的有效整合联网，初步建成了针对人、车等目标的视频图像解析及应用系统，开展了查询检索等基础的视频图像智能应用，取得了一定的战果。近年来建设的视频监控系统及配套设施因使用时间长，年限到期，逐渐暴露出视频监控采集效果不佳，后端性能不足等问题，影响治安防控、侦查打击等公安业务领域的实战效能，因此本项目需要对老旧设备进行更换。与此同时，根据治安中心转移情况以及安保情况进行监控点新增，针对性的加强治安防控圈密闭度，提升视频图像封控水平，切实为公安实战提供强有力的技术支撑。实现最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用，确保重大活动安保、治安防控、维稳处突等工作顺利开展。

（二）建设目标

1、业务目标

（1）完善视图对象监控能力

借助视频图像精准定位、精确打击的强大威力，帮助公安机关在侦破案件、驾驭社会治安等各方面的能力和水平不断提升。完善视频图像对象监控的能力，实现以前“看不清”的恶劣环境场景能够“看得清”，依靠人工“看得慢”转变为机器自动“看得快”、“看得准”，能够快速从海量视频图像信息中获取清晰、有效的价值信息，提升视频图像监看的效率和效果，实现对现实场景全面、高效、清晰地实时关注和历史回溯。

（2）强化视图目标追踪能力

强化针对人、车等关注目标的追踪手段，能够通过重点人脸、车辆的特征进行快速的识别、检索和布控，从而掌握关注目标的历史轨迹和实时行踪，极大提升了侦查打击的实战效果。

2、技术目标

视频监控系统的设计思路如下：

1）高清化。系统采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示。

2）网络化。系统基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。

3）易部署。采用高位技术、POE技术、红口保障技术等技术，大大降低布线施工，软件调试部署的复杂程度。

4）高可靠。系统对部分关键节点进行集群，保证系统在单点故障的情况下依然可以正常运行。

5）节约资源。充分考虑原有系统利旧，实现新老系统的无缝对接，降低成本，减少资源浪费。

二、技术要求

（一）总体思路：

通过智慧监控技术，对越城区原先到期点位及系统进行改造，对监控盲区进行点位增补，针对不同需求场景，架设不同监控；同时要求相关视频监控信息保存天数应不少于30天并实时传输给公安集成平台。

（二）建设架构

1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。系统可配置高清网络枪机、球机、车辆卡口等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。

2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式和直接接入交换机方式，点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

3）监控中心部分

监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。

监控中心可分中心机房和控制中心两部分，中心机房主要部署视频存储、中心管理服务器（安装平台软件）以及核心交换机，控制中心部署解码拼控设备、显示大屏以及用户终端。

（三）云存储系统

1）视频功能

要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，须有相应的优化，比如I帧序列回放等。

检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。

管理要求支持删除、锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

2）图片功能

要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩、锁定、删除等功能。

下载要求支持按时间段和URL的方式获取图片。

图片压缩要求能支持按照图片尺寸、大小进行压缩。

提供图片直存和非直存两种解决方案，丰富图片存储的多选性。

3）运维管理功能

要求支持对系统的运行状态、存储使用情况进行监控，以及对软硬件异常状态报警，便于用户处理。

4）系统管理功能

要求统一服务接口，系统提供的统一的服务接口便于与应用平台进行对接。

要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行存储设备和资源的配置。

（三）预期效益

1）通过前端改造及新建点位增补，对越城区“人、车、物”等进行全要素采集、全流程管控、多维度研判，实现越城区安全工作治安要素可防、可控、可查，推动越城区封控圈密闭度提档升级。

2）有效提升取证效率

通过本项目的建设，能够从各个方面减少取证所花费的时间成本和经济成本，通过视频资源及智能分析的建设，24小时抓拍现场，事件秒级发现，大大提高案件发现效率。

3）降低取证及发现成本

通过本项目的建设，在提升监控覆盖率的同时，增强监控画面采集效果，能够有效节省执法人员现场取证成本，可通过视频直接锁定现场证据，免去人工取证证据易灭失的问题，也节约了成本。

4）提升指挥能力

提高对事件的发现能力、加强对警情的研判能力、提升安保能力及决策能力，实现对活动安保事件及案件的快速发现及处置。

三、建设内容

本部分提供各类视频监控前端、云存储IDC托管核心机房及网络传输服务。

本次招标所有图象先通过光纤网络接入中标人分控核心机房，实现集中存储，为保障设备的安全性和统一性，需要将后端的存储设备统一放在中标人分控核心机房。

监控系统采用高清数字网络的方式，按照“既满足需求，又适度超前”的设计原则，以光纤网络为基础，实现全数字化信号传输。

本次项目扩容的云存储设备主要为了满足新建的视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等设备的视频存储、车辆图片存储、人脸图片存储的要求。

存储设备部署在越城公安视频专网，视频存储应不少于30天；车辆抓拍的图片存储时间不小于180天；人脸抓拍的场景图存储时间不小于180天。

本次项目的平台扩容需满足前端新建的视频点位、车辆抓拍等设备的接入管理，同时配置相应的扩容服务器、流媒体服务器等，满足平台扩容、视频转发等需求。

招投标工作完成后，根据招标文件要求中标单位按时完成建设工作，由绍兴市公安局越城区分局负责工程的验收及考核。

服务期：验收合格之日起3年。

1、点位清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **点位名称** | 数量 |
| 1 | 小皋埠村皋杨路敬老院 | 1 |
| 2 | 小皋埠村皋杨路菜市场 | 1 |
| 3 | 小皋埠村皋杨路竹册桥头 | 1 |
| 4 | 小皋埠至高平小路北首 | 1 |
| 5 | 小皋埠村鱼婆娄底西首 | 1 |
| 6 | 永宁村王水龙屋旁 | 1 |
| 7 | 永宁村中娄底 | 1 |
| 8 | 永宁村中娄桥头 | 1 |
| 9 | 永宁村停车场大门口 | 1 |
| 10 | 永宁金属市场办公室旁 | 1 |
| 11 | 永宁村永宁桥旁 | 1 |
| 12 | 永宁村庙王新区11幢旁 | 1 |
| 13 | 永宁村咸亨食品厂旁 | 1 |
| 14 | 五联村运河小区旁 | 1 |
| 15 | 五联村单家娄西面 | 1 |
| 16 | 五联村大屋 | 1 |
| 17 | 五联村三眼桥北面 | 1 |
| 18 | 五联村三八队东面经堂埭 | 1 |
| 19 | 五联村三八队西面晒场 | 1 |
| 20 | 五联村五联道口 | 1 |
| 21 | 五联村西岸头拜坛前 | 1 |
| 22 | 五联村钮钱家 | 1 |
| 23 | 群贤路越王路洋泾浜广场 | 1 |
| 24 | 朱尉村绍轧路屠国强路口 | 1 |
| 25 | 洋泾湖公园越王路-照西 | 1 |
| 26 | 洋泾湖公园越王路-照西 | 1 |
| 27 | 绍兴港路口全景 | 1 |
| 28 | 104国道中海油对面 | 1 |
| 29 | 朱尉村村委门口 | 1 |
| 30 | 朱尉村豆腐店旁 | 1 |
| 31 | 朱尉村明达物流照东 | 1 |
| 32 | 绍兴港卡口西全景 | 1 |
| 33 | 世贸天樾西小门 | 1 |
| 34 | 群贤路越王路洋泾浜广场 | 1 |
| 35 | 高平村飘逸制衣公司门口 | 1 |
| 36 | 高平村委门口 | 1 |
| 37 | 高平村丰光至杨浜路口 | 1 |
| 38 | 高平村皋皇庙 | 1 |
| 39 | 高平村谢家娄底 | 1 |
| 40 | 大皋埠新村路口 | 1 |
| 41 | 大皋埠村大皋埠西首桥脚 | 1 |
| 42 | 大皋埠村张家娄路口 | 1 |
| 43 | 大皋埠新村委门口 | 1 |
| 44 | 岑前村诸水康猪棚北附近 | 1 |
| 45 | 岑前村俞东潮屋东首 | 1 |
| 46 | 岑前村岑圩庙桥头如海旁 | 1 |
| 47 | 岑前村前赵赵水银东首 | 1 |
| 48 | 岑前村诸关根屋十字路口 | 1 |
| 49 | 岑前村前赵大道地附近 | 1 |
| 50 | 岑前村前赵西赵赵国康旁 | 1 |
| 51 | 杨浜村四化桥 | 1 |
| 52 | 杨浜村九曲湾 | 1 |
| 53 | 杨浜村王氏纸业旁 | 1 |
| 54 | 杨浜村工农文化活动室 | 1 |
| 55 | 杨浜村青水桥 | 1 |
| 56 | 杨浜村尧仁树门口 | 1 |
| 57 | 杨浜村木桥头 | 1 |
| 58 | 杨浜村新村委路口 | 1 |
| 59 | 杨浜村洋家娄 | 1 |
| 60 | 仁渎村施德生 | 1 |
| 61 | 仁渎村施关昌 | 1 |
| 62 | 仁渎村张尧云 | 1 |
| 63 | 仁渎村施阿兴 | 1 |
| 64 | 仁渎村唐家渡宝根 | 1 |
| 65 | 仁渎村张金海 | 1 |
| 66 | 五和村枯桥东首茅洋交界 | 1 |
| 67 | 五和村后横纺织厂西桥头 | 1 |
| 68 | 五和村宋大旺与大皋埠 | 1 |
| 69 | 五和村郦家埭韩家娄路口 | 1 |
| 70 | 后堡村后堡与黄浦庄 | 1 |
| 71 | 后堡村后堡通枯桥路口 | 1 |
| 72 | 后堡村村委门口 | 1 |
| 73 | 后堡村抗日纪念馆 | 1 |
| 74 | 香莲公寓东区北大门口 | 1 |
| 75 | 香莲公寓西区东大门口 | 1 |
| 76 | 香莲公寓西区村委门口 | 1 |
| 77 | 二环北路与绍轧路东北角 | 1 |
| 78 | 柏舍老年中心越东路照北 | 1 |
| 79 | 柏舍村上海联都超市照北 | 1 |
| 80 | 袍江交警队南门门卫室 | 1 |
| 81 | 则水牌东盛金属公司门 | 1 |
| 82 | 则水牌村西庄大桥西首 | 1 |
| 83 | 袍江交警北门门卫室照西 | 1 |
| 84 | 五泄路西施山路路口照南 | 1 |
| 85 | 则水牌西庄大桥西首照北 | 1 |
| 86 | 袍江交警北门门卫室照北 | 1 |
| 87 | 双吉服饰门口卡口杆上 | 1 |
| 88 | 西施山路平江路口北照东 | 1 |
| 89 | 则水牌村西庄西首-照西 | 1 |
| 90 | 阳明路龙骧园东照大门 | 1 |
| 91 | 松陵村古荡庵 | 1 |
| 92 | 西施山路星悦府照西 | 1 |
| 93 | 平江路与会龙大道南 | 1 |
| 94 | 西施山路星悦府照东 | 1 |
| 95 | 东湖镇中心校门口-照南 | 1 |
| 96 | 越兴路丰民路西南角 | 1 |
| 97 | 会龙大道政府卡口北朝南 | 1 |
| 98 | 原浪头湖老年室越东路口 | 1 |
| 99 | 浪头湖越东路前柏舍路 | 1 |
| 100 | 越兴路皋杨路东北角 | 1 |
| 101 | 浪头湖北凤凰畈越东路口 | 1 |
| 102 | 原浪头湖村委大桥边 | 1 |
| 103 | 浪头湖原前柏舍朝东屋 | 1 |
| 104 | 柏舍村登茏桥 | 1 |
| 105 | 柏舍村茂义桥 | 1 |
| 106 | 柏舍村老大寨桥 | 1 |
| 107 | 柏舍村共和桥 | 1 |
| 108 | 柏舍村大娄底 | 1 |
| 109 | 柏舍村中娄底 | 1 |
| 110 | 皋杨路银行卡口西朝东 | 1 |
| 111 | 皋杨路银行路口东朝西 | 1 |
| 112 | 皋马路-高平路西朝东 | 1 |
| 113 | 皋马路-高平路东朝西 | 1 |
| 114 | 皋马路大皋埠路卡西朝东 | 1 |
| 115 | 皋马路大皋埠路东朝西 | 1 |
| 116 | 双吉服饰入口北朝南 | 1 |
| 117 | 双吉服饰路口南朝北 | 1 |
| 118 | 绍兴港路口卡口西朝东 | 1 |
| 119 | 绍兴港卡口东朝西 | 1 |
| 120 | 柏舍村松柏公路东朝西 | 1 |
| 121 | 柏舍村松柏公路西朝东 | 1 |
| 122 | 前赵工业小区旁北朝南 | 1 |
| 123 | 前赵工业小区旁南朝北 | 1 |
| 124 | 杨浜村青龙桥东朝西 | 1 |
| 125 | 杨浜村青龙桥西朝东 | 1 |
| 126 | 坝内村村口 | 1 |
| 127 | 坝口村村口 | 1 |
| 128 | 坝口村58路公交车站 | 1 |
| 129 | 梧桐村村口 | 1 |
| 130 | 东湖村村口 | 1 |
| 131 | 塘下赵村村口 | 1 |
| 132 | 坝口村村西口 | 1 |
| 133 | 坝口村村东侧道路 | 1 |
| 134 | 东湖风景区门口 | 1 |
| 135 | 东湖风景区景区道路 | 1 |
| 136 | 东湖老街农贸市场门口 | 1 |
| 137 | 东湖居委会卡口北朝南 | 1 |
| 138 | 东湖居委会门口南朝北 | 1 |
| 139 | 樊江村104国道与老村委 | 1 |
| 140 | 中山路银桥路路口南照南 | 1 |
| 141 | 中山路迎宾路东300米东 | 1 |
| 142 | 中山路独树路口南照北 | 1 |
| 143 | 西-鲁家泾与银兴路西 | 1 |
| 144 | 朱家泾村二泾市场 | 1 |
| 145 | 临江路龙山农贸市场照东 | 1 |
| 146 | 中山路银桥路路口西 | 1 |
| 147 | 104国道独树路西卡口 | 1 |
| 148 | 绍兴旭客针织有限公司 | 1 |
| 149 | 中山路坝口村路口东 | 1 |
| 150 | 中山路银洲路口南 | 1 |
| 151 | 中山路敬滨路照东 | 1 |
| 152 | 银蝶苑后门口 | 1 |
| 153 | 腰鼓山泽庆沙石场 | 1 |
| 154 | 西上线牌口公墓口 | 1 |
| 155 | 银城路-临江路西朝东 | 1 |
| 156 | 银城路-临江路北朝南 | 1 |
| 157 | 银城路-临江路东朝西 | 1 |
| 158 | 银城路-临江路南朝北 | 1 |
| 159 | 银洲路-中山路东朝西 | 1 |
| 160 | 银洲路-中山路北朝南 | 1 |
| 161 | 银洲路-中山路西朝东 | 1 |
| 162 | 集体村村南铁路北面1 | 1 |
| 163 | 集体村村南铁路北面2 | 1 |
| 164 | 集体村村西北 | 1 |
| 165 | 皋埠老街渔场桥头 | 1 |
| 166 | 银都大桥东健身活动中心 | 1 |
| 167 | 银都大桥西健身活动中心 | 1 |
| 168 | 坝头山村烈士墓与村东 | 1 |
| 169 | 樊江村凡江菜市场西桥头 | 1 |
| 170 | 新桥大湖沿村村中 | 1 |
| 171 | 新桥大湖沿村村面桥头 | 1 |
| 172 | 新桥甫前孟村新桥东南 | 1 |
| 173 | 新桥甫前孟村村口 | 1 |
| 174 | 藕泾藕塘头村村南 | 1 |
| 175 | 藕泾藕塘头村村中 | 1 |
| 176 | 藕泾湖里泾村村口 | 1 |
| 177 | 藕泾湖里泾村南高自然村 | 1 |
| 178 | 藕泾湖里泾村南高自然村 | 1 |
| 179 | 吼山小金村村南 | 1 |
| 180 | 前孟封湾头江村菜市场 | 1 |
| 181 | 后孟封东江沿村村东 | 1 |
| 182 | 后孟封东江沿村村中 | 1 |
| 183 | 后孟封陈家横村村西 | 1 |
| 184 | 后孟封纪六房村老村委西 | 1 |
| 185 | 坝头山村村中 | 1 |
| 186 | 中山路东湖路口西 | 1 |
| 187 | 中山路东湖路口东 | 1 |
| 188 | 吼山景区南路段北朝南 | 1 |
| 189 | 吼山景区南路段南朝北 | 1 |
| 190 | 胜利刁泥山村村口桥头 | 1 |
| 191 | 胜利刁泥山村村南路口 | 1 |
| 192 | 胜利章家娄村村委门口 | 1 |
| 193 | 胜利大江沿村村口 | 1 |
| 194 | 上蒋澄江村村口 | 1 |
| 195 | 上蒋澄江村北山水泥厂口 | 1 |
| 196 | 上蒋唐家村丁字路口 | 1 |
| 197 | 上蒋横山村村口桥头 | 1 |
| 198 | 东杨湾任家湾村村口 | 1 |
| 199 | 东杨湾杨梅山村村口 | 1 |
| 200 | 东杨湾杨梅山村村中 | 1 |
| 201 | 下堡下皋村村口 | 1 |
| 202 | 腰古山村中山路与村口 | 1 |
| 203 | 阮家湾村村南 | 1 |
| 204 | 山前徐村临江路与村北口 | 1 |
| 205 | 山前徐村上凡路与村中3 | 1 |
| 206 | 东林村临江路村口 | 1 |
| 207 | 中山路漫池路口东照西 | 1 |
| 208 | 皋埠拘留所路口东北 | 1 |
| 209 | 上樊线以西路段西朝东 | 1 |
| 210 | 西桐公路丰乐桥西朝东 | 1 |
| 211 | 西桐公路丰乐桥北朝南 | 1 |
| 212 | 西桐公路丰乐桥南朝北 | 1 |
| 213 | 皇埠山皇村南山 | 1 |
| 214 | 皇埠旧埠村村委东桥脚下 | 1 |
| 215 | 皇埠旧埠村村北龙皇堂 | 1 |
| 216 | 皇埠旧埠村村中 | 1 |
| 217 | 拈宫村电信机房口 | 1 |
| 218 | 牌口村黄家岙2 | 1 |
| 219 | 牌口村村南 | 1 |
| 220 | 牌口村村北 | 1 |
| 221 | 上樊线西上线西朝东 | 1 |
| 222 | 上樊线西上线北朝南 | 1 |
| 223 | 上樊线西上线东朝西 | 1 |
| 224 | 上樊线西上线南朝北 | 1 |
| 225 | 芳泉村解困房北 | 1 |
| 226 | 龙虎山通芳泉小路 | 1 |
| 227 | 丰乐村委门口 | 1 |
| 228 | 芳泉路下白线岔口 | 1 |
| 229 | 丰乐工业园区中心点 | 1 |
| 230 | 解放路同南池小路 | 1 |
| 231 | 考试中心门口 | 1 |
| 232 | 秦望矿山路口 | 1 |
| 233 | 筠溪村口 | 1 |
| 234 | 下白线-下施家桥路口 | 1 |
| 235 | 兆山水泥厂 | 1 |
| 236 | 云松村口 | 1 |
| 237 | 王家葑村口 | 1 |
| 238 | 五云路梅龙湖路公园次口 | 1 |
| 239 | 绍诸高速绍兴南站入口 | 1 |
| 240 | 解放南路绍兴南出口南 | 1 |
| 241 | 坡塘应家谭西入口 | 1 |
| 242 | 中兴路骆家葑村南朝北 | 1 |
| 243 | 骆家葑小玉山石灰厂桥头 | 1 |
| 244 | 骆家葑鉴湖大道回乡农庄 | 1 |
| 245 | 南池村健身场桥头 | 1 |
| 246 | 南池下埠村水角庙 | 1 |
| 247 | 半路徐塔山车业后面村路 | 1 |
| 248 | 绍甘线半路齐公交站路口 | 1 |
| 249 | 胡家塔三叉路口 | 1 |
| 250 | 茅秦(马源村)三叉路口 | 1 |
| 251 | 谢墅小学东南角 | 1 |
| 252 | 濮坞村口广场 | 1 |
| 253 | 中兴南路通谢墅岔口 | 1 |
| 254 | 芳泉通龙虎山茶厂三叉口 | 1 |
| 255 | 龙虎山养鸡场五叉口 | 1 |
| 256 | 高速鉴湖服务区广场西区 | 1 |
| 257 | 永和中学 | 1 |
| 258 | 南池菜市场南大门 | 1 |
| 259 | 坡塘老街派出所旁 | 1 |
| 260 | 坡塘狱庙 | 1 |
| 261 | 解放南路通南池路小路西 | 1 |
| 262 | 下白线龙虎山茶牧场路口 | 1 |
| 263 | 龙虎山场部西南角 | 1 |
| 264 | 王家葑后岸276号岔口 | 1 |
| 265 | 南池天才幼儿园路口 | 1 |
| 266 | 中兴南路南限高杆南50米 | 1 |
| 267 | 上谢墅村474号旁 | 1 |
| 268 | 下埠街南池路口 | 1 |
| 269 | 丰乐村下旺桥头 | 1 |
| 270 | 皋马线群贤路卡口东朝西 | 1 |
| 271 | 皋马线群贤路卡口北朝南 | 1 |
| 272 | 启圣路越王路卡口东照西 | 1 |
| 273 | 三江路越王路南照北卡口 | 1 |
| 274 | 三江路越王路西照东卡口 | 1 |
| 275 | 三江路服务区南卡口南照北 | 1 |
| 276 | 启圣路越王路卡口东照西 | 1 |
| 277 | 启圣路越王路卡口南照北 | 1 |
| 278 | 启圣路越王路卡口西照东 | 1 |
| 279 | 启圣路越王路卡口北照南 | 1 |
| 280 | 育贤路越秀路卡口东照西 | 1 |
| 281 | 育贤路越秀路卡口南照北 | 1 |
| 282 | 育贤路越秀路卡口北照南 | 1 |
| 283 | 越英路育贤路卡口南照北 | 1 |
| 284 | 越英路育贤路卡口西照东 | 1 |
| 285 | 越英路育贤路卡口北照南 | 1 |
| 286 | 海南路群贤路卡口南非机东照西 | 1 |
| 287 | 海南路群贤路卡口南照北 | 1 |
| 288 | 海南路群贤路卡口北照南 | 1 |
| 289 | 群贤路鸿滨路卡口东照西 | 1 |
| 290 | 群贤路鸿滨路卡口南照北 | 1 |
| 291 | 群贤路鸿滨路卡口西照东 | 1 |
| 292 | 群贤路鸿滨路卡口北照南 | 1 |
| 293 | 鸿滨路二号路卡口 | 1 |
| 294 | 中兴大道育贤路卡口东照西 | 1 |
| 295 | 中兴大道育贤路卡口西照东 | 1 |
| 296 | 江中路望海路卡口北照南 | 1 |
| 297 | 江中路马海路卡口东照西 | 1 |
| 298 | 江中路马海路卡口北照南 | 1 |
| 299 | 江中路马海路卡口北照南 | 1 |
| 300 | 镇塘殿村塘路卡口东朝西 | 1 |
| 301 | 江中路马海路卡口西照东 | 1 |
| 302 | 后双盆村塘路卡口东朝西 | 1 |
| 303 | 国周路三江路卡口北照南 | 1 |
| 304 | 越兴路群贤路北 | 1 |
| 305 | 越兴路群贤路北 | 1 |
| 306 | 江中路望海路卡口南照北 | 1 |
| 307 | 凤村1号村南运河旁 | 1 |
| 308 | 凤村十字路口东南 | 1 |
| 309 | 百盛娄村迎春桥东北角 | 1 |
| 310 | 荷湖村432号店面房门口 | 1 |
| 311 | 斗门村古岱路口 | 1 |
| 312 | 斗门村社区服务中心门口 | 1 |
| 313 | 袍中路群贤路西北 | 1 |
| 314 | 坝头丁卫生服务站 | 1 |
| 315 | 坝头丁铸造厂 | 1 |
| 316 | 世纪街菖蒲街路口 | 1 |
| 317 | 大润发美食街门口 | 1 |
| 318 | 江中路东湖生化门口 | 1 |
| 319 | 镇塘殿娄底停车场 | 2 |
| 320 | 后双盆与三条娄花木场路西 | 2 |
| 321 | 三条娄常头村与上虞交界 | 2 |
| 322 | 樊浦安置房通人民路 | 2 |
| 323 | 张家沥袁江红旗桥路口 | 2 |
| 324 | 张家沥西面娄底三叉路口 | 2 |
| 325 | 张家沥通袁江高铁下 | 2 |
| 326 | 孙皇公路钱双盆老街路口 | 2 |
| 327 | 孙皇公路中心路口 | 2 |
| 328 | 见龙路与市场路口南 | 2 |
| 329 | 许家埭学生候车室 | 2 |
| 330 | 329建峰村路口北 | 2 |
| 331 | 329许家埭 | 2 |
| 332 | 黄埔庄包殿南新路 | 2 |
| 333 | 黄埔庄荣星与小库三岔口 | 2 |
| 334 | 马山镇何家娄 | 1 |
| 335 | 马山中兴公寓9幢照北 | 1 |
| 336 | 洋江路尚巷村 | 2 |
| 337 | 前璜村运河桥进事路口 | 1 |
| 338 | 璜山北村璜山村口 | 1 |
| 339 | 荷湖村警务室旁 | 1 |
| 340 | 盐仓娄8路车斗门终点站 | 1 |
| 341 | 石泗村原石泗小学西南侧 | 1 |
| 342 | 方徐村越兴驾校东北角 | 1 |
| 343 | 方徐村健身场 | 1 |
| 344 | 袍渎路袍渎村出口 | 1 |
| 345 | 袍渎村移民房旁 | 1 |
| 346 | 坝里金方徐桥头 | 1 |
| 347 | 世纪街凯旋路怡泉百货门口 | 1 |
| 348 | 世纪街凯旋路怡泉百货门口 | 1 |
| 349 | 外谷社官家娄后娄 | 1 |
| 350 | 菖蒲路中国人保路口 | 1 |
| 351 | 大润发美食街门口 | 1 |
| 352 | 袍中路诚信路 | 1 |
| 353 | 安桥头村委西侧三岔口 | 2 |
| 354 | 海塘路三条娄路口 | 2 |
| 355 | 三条娄穗丰3幢别墅东侧 | 2 |
| 356 | 三条娄穗丰3幢别墅东侧 | 2 |
| 357 | 三条娄通后双盆新路三眼 | 2 |
| 358 | 樊浦王家娄娄底 | 2 |
| 359 | 张家沥寺四麻将场三叉 | 2 |
| 360 | 常青藤养老院东南角 | 1 |
| 361 | 孙端镇党校东侧 | 2 |
| 362 | 许家埭乐杭 | 2 |
| 363 | 镇塘殿公路东汇头路口 | 1 |
| 364 | 镇塘殿公路东汇头路口 | 1 |
| 365 | 单家隶 329 | 2 |
| 366 | 黄埔庄高层南河道桥头 | 2 |
| 367 | 后堡与黄埔庄村交叉口 | 2 |
| 368 | 329后小库竹交板厂南侧 | 2 |
| 369 | 马山中兴路开源路西南角 | 2 |
| 370 | 越秀路农商学院门口南 | 1 |
| 371 | 世纪街云海人家南门 | 2 |
| 372 | 越兴路皋杨路东北角 | 1 |
| 373 | 镇塘殿村口 | 2 |
| 374 | 袍中路越州中学对面 | 1 |
| 375 | 洋江村洋江前村 | 1 |
| 376 | 世纪街广场德克士旁 | 1 |
| 377 | 镇海路江中路西侧小路口 | 1 |
| 378 | 孙皇公路振兴路路口东 | 2 |
| 379 | 后双盆与三条娄花木场路南 | 2 |
| 380 | 见龙路与市场路口东 | 2 |
| 381 | 吴荣村绿资公寓口 | 2 |
| 382 | 单家隶 329东 | 2 |
| 383 | G329振兴路东 | 2 |
| 384 | 329建峰村路口西 | 2 |
| 385 | 329后小库砖厂路口 | 2 |
| 386 | 建峰村高铁356石墩旁 | 2 |
| 387 | 329后小库东会桥 | 2 |
| 388 | 新马山中学门口 | 1 |
| 389 | 育贤路东江小区北门 | 1 |
| 390 | 越王路329高铁路口 | 2 |
| 391 | 前璜村村口航运路 | 1 |
| 392 | 石泗村原石泗小学西南侧 | 1 |
| 393 | 斗门辖区塘路大花坛 | 1 |
| 394 | 孙皇公路振兴路路口 | 2 |
| 395 | 吴荣村与单家隶十字路口 | 2 |
| 396 | 孙马公路金广海棠府西南 | 2 |
| 397 | 镇塘殿公路高速涵洞南侧 | 2 |
| 398 | 榆林村富民大桥 | 2 |
| 399 | 海南路群贤路卡口非机东照西 | 1 |
| 400 | 海南路群贤路北卡口非机西照东 | 1 |
| 401 | 越兴路群贤路卡口南 | 1 |
| 402 | 越兴路群贤路卡口南 | 1 |
| 403 | 黄埔庄高层南河道桥头 | 2 |
| 404 | 国周路三江路卡口北朝南 | 1 |
| 405 | 越兴路群贤路卡口北朝南 | 1 |
| 406 | 海塘路海塘村 | 1 |
| 407 | 佳强印染 | 1 |
| 408 | 海南路三江路 | 1 |
| 409 | 越英路三江路 | 1 |
| 410 | 越王路斗马公路 | 1 |
| 411 | 三江路越王路 | 1 |
| 412 | 启圣路嵩湾路西南 | 2 |
| 413 | 启圣路海南路 | 1 |
| 414 | 启圣路越兴路西北 | 1 |
| 415 | 越兴路斗马公路西南 | 1 |
| 416 | 越英路斗马路 | 1 |
| 417 | 越秀路斗马路 | 1 |
| 418 | 群贤路海南路东北 | 1 |
| 419 | 育贤路海南路 | 1 |
| 420 | 越英路育贤路南 | 1 |
| 421 | 世纪街越秀路东 | 1 |
| 422 | 育贤路滨河公寓 | 1 |
| 423 | 育贤路东安村口 | 1 |
| 424 | 育贤路越秀路北 | 1 |
| 425 | 育贤路越秀路西 | 1 |
| 426 | 群贤路越王路 | 1 |
| 427 | 皋马线越兴路东 | 1 |
| 428 | 开源路京山汽车配件有限公司门口 | 1 |
| 429 | 开源路海南路 | 1 |
| 430 | 越王路开源路北 | 1 |
| 431 | 越王路启圣路东南 | 1 |
| 432 | 西安村越王路 | 1 |
| 433 | 越兴路永兴村 | 1 |
| 434 | 陆家埭教堂三岔口 | 1 |
| 435 | 七色印染 | 1 |
| 436 | 越兴路启圣路东南 | 1 |
| 437 | 斗马路安成小路 | 1 |
| 438 | 海南路西曹汇 | 1 |
| 439 | 越秀路世纪街东北 | 1 |
| 440 | 世纪街越王路 | 1 |
| 441 | 越兴路洋江路东 | 1 |
| 442 | 越兴路洋江路北 | 1 |
| 443 | 越兴路洋江路南 | 1 |
| 444 | 洋江路越兴路东 | 1 |
| 445 | 鸿滨路群贤路北 | 1 |
| 446 | 开源路越秀路南 | 1 |
| 447 | 皋马公路恒信合作银行 | 1 |
| 448 | 洋江路尚巷村东 | 1 |
| 449 | 开源路越秀路北 | 1 |
| 450 | 越兴路斗马公路西北 | 1 |
| 451 | 国周路马海路东 | 1 |
| 452 | 国周路马海路南 | 1 |
| 453 | 群贤路海南路西南 | 1 |
| 454 | 伟业康宁小区 | 1 |
| 455 | 伟业康宁小区 | 1 |
| 456 | 329国道越英路东南 | 1 |
| 457 | 329东方都市对面小路 | 1 |
| 458 | 鸿滨路世纪街南 | 1 |
| 459 | 马山医院门口 | 1 |
| 460 | 直乐施村桥 | 1 |
| 461 | 直乐施村桥 | 1 |
| 462 | 马山商务酒店门口小路 | 1 |
| 463 | 越兴路永兴村 | 1 |
| 464 | 越英路袍江小学门口南 | 1 |
| 465 | 群贤路与九成公园里-小路 | 1 |
| 466 | 茂林路土黄牛肉火锅店门口 | 1 |
| 467 | 车一村 | 1 |
| 468 | 车一村 | 1 |
| 469 | 海南路皋马公路南 | 1 |
| 470 | 洋江路西豆姜村村口 | 1 |
| 471 | 洋江路西豆姜储墅村 | 1 |
| 472 | 三江路越秀路 | 1 |
| 473 | 三江路越秀路 | 1 |
| 474 | 海南路市场路南 | 1 |
| 475 | 海南路市场路西 | 1 |
| 476 | 启圣路宋家溇村卡口北朝? | 1 |
| 477 | 陆家埭教堂卡口南照北 | 1 |
| 478 | 益民路孙马公路卡口西照东 | 1 |
| 479 | 斗马公路进新新石墨厂路 | 1 |
| 480 | 329鸿滨路口卡口北照南 | 1 |
| 481 | 越东路袍渎路卡口东照西 | 1 |
| 482 | 越东路袍渎路卡口东照西 | 1 |
| 483 | 越兴路启圣路西南 | 1 |
| 484 | 越兴路东侧通赏余村路口 | 1 |
| 485 | 马海路新老路段连接处 | 1 |
| 486 | 马海路新造路段十字路口? | 1 |
| 487 | 三江路越兴路西北 | 1 |
| 488 | 329国道越兴路东南 | 1 |
| 489 | 望海路江中路 | 1 |
| 490 | 马海路信用社 | 1 |
| 491 | 江东路宝马印染厂 | 1 |
| 492 | 江中路临海路 | 1 |
| 493 | 袍中路康宁路 | 1 |
| 494 | 教育路西湖路西 | 1 |
| 495 | 育贤路袍中路北 | 1 |
| 496 | 中兴大道群贤路东南 | 1 |
| 497 | 中兴大道群贤路东北 | 1 |
| 498 | 百盛街中兴大道辅道 | 1 |
| 499 | 中兴大道外谷社北 | 1 |
| 500 | 中兴大道康宁路西南照南 | 1 |
| 501 | 教育路建设路-照东 | 1 |
| 502 | 汤公路育贤路东北照西 | 1 |
| 503 | 汤公路育贤路西南照东 | 1 |
| 504 | 新松陵船业小路 | 1 |
| 505 | 前横村与绍兴县交接点 | 1 |
| 506 | 前横村与绍兴县交接点东北 | 1 |
| 507 | 西湖头供销超市门口 | 1 |
| 508 | 百盛街袍中路丁字路口 | 1 |
| 509 | 荷湖村8路车公交站 | 1 |
| 510 | 斗门村往后古岱路口 | 1 |
| 511 | 汤公路建设路东北 | 1 |
| 512 | 解放大道璐阳村口东南 | 1 |
| 513 | 荷湖天然气对面桥洞 | 1 |
| 514 | 越东小区门口照东 | 1 |
| 515 | 世纪街菖蒲街 | 1 |
| 516 | 菖蒲街越兴奔驰门口 | 1 |
| 517 | 茂林路越东路东 | 1 |
| 518 | 袍中路斗马公路 | 1 |
| 519 | 袍中路斗马公路 | 1 |
| 520 | 袍中路群贤小学旁 | 1 |
| 521 | 新三江闸旁 | 1 |
| 522 | 袍中路坝头丁村桥边 | 1 |
| 523 | 高速出口太平桥照东 | 1 |
| 524 | 中兴大道辅道袍渎路口 | 1 |
| 525 | 荷湖路西堰村路口 | 1 |
| 526 | 中兴大道赵墅村中楼 | 1 |
| 527 | 袍中路三江路东堰村 | 1 |
| 528 | 中兴大道外谷社南天桥路 | 1 |
| 529 | 荷湖二桥前后璜出口 | 1 |
| 530 | 中兴大道西堰村南入口 | 1 |
| 531 | 江东路马海路 | 1 |
| 532 | 马海路东段第一个三岔口 | 1 |
| 533 | 世纪街袍中路 | 1 |
| 534 | 晨阳针纺 | 1 |
| 535 | 汤公路康宁路卡口西朝东 | 1 |
| 536 | 汤公路王斗公路卡口东朝? | 1 |
| 537 | 汤公路王斗公路卡口西朝? | 1 |
| 538 | 汤公路三江路卡口西朝东 | 1 |
| 539 | 江东路马海路 | 1 |
| 540 | 荷湖路三江村高速涵洞 | 1 |
| 541 | 三江路向日葵厂对面 | 1 |
| 542 | 昌明街世纪街卡口北照南 | 1 |
| 543 | 越东路方徐村卡口东照西 | 1 |
| 544 | 汤公路329国道南 | 1 |
| 545 | 中兴路世纪街西南 | 1 |
| 546 | 中兴大道辅道港航管理局入口 | 2 |
| 547 | 环城东路-西施山路口北 | 1 |
| 548 | 环城东路西施山路西向东 | 1 |
| 549 | 环城东路-西施山路南 | 1 |
| 550 | 迪荡湖路西施山路西朝东 | 1 |
| 551 | 迪荡湖路-西施山路口东 | 1 |
| 552 | 迪荡湖路西施山路口南朝北 | 1 |
| 553 | 云东路-迪荡湖路西朝东 | 1 |
| 554 | 云东路-迪荡湖路西朝东 | 1 |
| 555 | 云东路-迪荡湖路北朝南 | 1 |
| 556 | 云东路-迪荡湖路东朝西 | 1 |
| 557 | 云东路-迪荡湖路东朝西 | 1 |
| 558 | 迪荡湖路-龙洲路北朝南 | 1 |
| 559 | 迪荡湖路-龙洲路南朝北 | 1 |
| 560 | 环城东路-人民东路北 | 1 |
| 561 | 环城东路-人民东路东 | 1 |
| 562 | 环城东路-人民东路朝北 | 1 |
| 563 | 人民东路平江路卡口西朝东 | 1 |
| 564 | 人民东路平江路卡口北朝南 | 1 |
| 565 | 人民东路平江路卡口东朝西 | 1 |
| 566 | 人民东路平江路卡口南朝北 | 1 |
| 567 | 人民路阳明路卡口西朝东 | 1 |
| 568 | 人民路阳明路卡口北朝南 | 1 |
| 569 | 人民路阳明路卡口东朝西 | 1 |
| 570 | 人民路阳明路卡口南朝北 | 1 |
| 571 | 延安东路平江路卡口西朝东 | 1 |
| 572 | 延安东路平江路卡口北朝南 | 1 |
| 573 | 延安东路平江路卡口东朝 | 1 |
| 574 | 延安东路平江路卡口南朝北 | 1 |
| 575 | 阳明北路勾乘路卡口西朝东 | 1 |
| 576 | 阳明北路勾乘路卡口北朝南 | 1 |
| 577 | 阳明北路勾乘路卡口东朝西 | 1 |
| 578 | 阳明路勾乘路卡口南朝北 | 1 |
| 579 | 杨绍线曹江路卡口北朝南 | 1 |
| 580 | 胜利东路江南世家路口 | 1 |
| 581 | 胜利东路与环城东路口 | 1 |
| 582 | 胜利东路与环城东路路口 | 1 |
| 583 | 胜利东路与环城东路口 | 1 |
| 584 | 环城东路隧道北口 | 1 |
| 585 | 环城东路隧道北口 | 1 |
| 586 | 环城东路东池路口 | 1 |
| 587 | 胜利东路世茂广场东北角 | 1 |
| 588 | 胜利东路世茂广场东北角 | 1 |
| 589 | 胜利东路世茂广场东北角 | 1 |
| 590 | 世茂广场东侧河对岸 | 1 |
| 591 | 世茂广场东侧河沿 | 1 |
| 592 | 胜利东路范蠡路口 | 1 |
| 593 | 胜利东路新城桥东坡 | 1 |
| 594 | 胜利东路新城桥东坡 | 1 |
| 595 | 湖滨商业区新华书店南侧 | 1 |
| 596 | 湖滨商业区新华书店东南角 | 1 |
| 597 | 湖滨商业区3幢西侧 | 1 |
| 598 | 湖滨商业区御景华庭入口西 | 1 |
| 599 | 湖滨商业区紫荆港过道下 | 1 |
| 600 | 湖滨商业区半棒菜东南角 | 1 |
| 601 | 湖滨商业区半棒菜东南角 | 1 |
| 602 | 湖滨商业区酒吧一条街沿河 | 1 |
| 603 | 湖滨商业区酒吧一条街沿河 | 1 |
| 604 | 湖滨商业中心3幢东北角 | 1 |
| 605 | 范蠡路御景华庭以南路口 | 1 |
| 606 | 范蠡路御景华庭以南路口 | 1 |
| 607 | 迪荡湖路隧道南口 | 1 |
| 608 | 西施山路与梅龙湖路口 | 1 |
| 609 | 梅龙湖路财富中心路口 | 1 |
| 610 | 梅龙湖路惠利街路口 | 1 |
| 611 | 昆仑会所东南角 | 1 |
| 612 | 范蠡路欧尚超市东侧路口 | 1 |
| 613 | 范蠡路欧尚超市东侧路口 | 1 |
| 614 | 迪荡湖路北辰广场东北角 | 1 |
| 615 | 迪荡湖路北辰广场东北角 | 1 |
| 616 | 迪荡湖路惠利街路口 | 1 |
| 617 | 惠利街范蠡路口 | 1 |
| 618 | 惠利街范蠡路口 | 1 |
| 619 | 东池路世茂广场西侧人行道 | 1 |
| 620 | 东池路世茂广场西侧人行道 | 1 |
| 621 | 都泗门路世茂广场西南角 | 1 |
| 622 | 都泗门路世茂广场东南角 | 1 |
| 623 | 都泗门路环城东路向南 | 1 |
| 624 | 都泗门路环城东路口 | 1 |
| 625 | 都泗门路绍钢桥西端桥下 | 1 |
| 626 | 都泗门路绍钢桥东端桥下 | 1 |
| 627 | 云东路越州大桥下路口 | 1 |
| 628 | 云东路越州大桥下路口 | 1 |
| 629 | 云东路龙骧园路口 | 1 |
| 630 | 环城东路云东路北口 | 1 |
| 631 | 卧龙路水岸香堤路口 | 1 |
| 632 | 卧龙路联通公司东侧路口 | 1 |
| 633 | 人民东路剡溪花园路口 | 1 |
| 634 | 人民东路121号路口 | 1 |
| 635 | 人民东路汽车城内西南角 | 1 |
| 636 | 人民东路汽车城内西南角 | 1 |
| 637 | 人民东路长诏路口 | 1 |
| 638 | 人民东路长诏路口 | 1 |
| 639 | 云东路迪荡湖路南 | 1 |
| 640 | 人民东路市公安局门口 | 1 |
| 641 | 人民东路九洲花园路口 | 1 |
| 642 | 人民东路九洲花园路口 | 1 |
| 643 | 人民东路建材城路口 | 1 |
| 644 | 人民东路开元大酒店路口 | 1 |
| 645 | 鲁迅东路千客隆超市南侧 | 1 |
| 646 | 鲁迅东路千客窿超市西南角 | 1 |
| 647 | 鲁迅东路东升苑路口 | 1 |
| 648 | 鲁迅东路千客隆超市东侧 | 1 |
| 649 | 鲁迅东路丰越花园小区路口 | 1 |
| 650 | 鲁迅东路丰越花园小区路口 | 1 |
| 651 | 鲁迅东路鹤池苑菜场路口 | 1 |
| 652 | 鲁迅东路鹤池苑菜场路口 | 1 |
| 653 | 鲁迅东路平江公寓路口 | 1 |
| 654 | 鲁迅东路美东新村路口 | 1 |
| 655 | 鲁迅东路美东新村路口 | 1 |
| 656 | 鲁迅东路东盛市场东路口 | 1 |
| 657 | 鲁迅东路东盛市场东路口 | 1 |
| 658 | 鲁迅东路世纪花园路口 | 1 |
| 659 | 鲁迅东路世纪花园路口 | 1 |
| 660 | 鲁迅东路新港小区路口 | 1 |
| 661 | 延安东路东升苑南区1幢 | 1 |
| 662 | 延安东路东升苑南区1幢 | 1 |
| 663 | 延安东路渡东桥南路口 | 1 |
| 664 | 延安东路绍兴电视台路口 | 1 |
| 665 | 延安东路绍兴电视台路口 | 1 |
| 666 | 剡溪路朝峰苑5号楼 | 1 |
| 667 | 勾乘路德泽苑路口 | 1 |
| 668 | 勾乘路德泽苑路口 | 1 |
| 669 | 剡溪路安康医院路口 | 1 |
| 670 | 剡溪路体育场路口 | 1 |
| 671 | 涂山路体育馆路口 | 1 |
| 672 | 涂山路体育馆路口 | 1 |
| 673 | 体育馆内北出入口 | 1 |
| 674 | 体育馆内北出入口 | 1 |
| 675 | 阳明北路舜江花园路口 | 1 |
| 676 | 长诏路东方花园小区路口 | 1 |
| 677 | 剡溪路天时苑路口 | 1 |
| 678 | 剡溪路迪荡街道路口 | 1 |
| 679 | 剡溪路路夜宵摊路口 | 1 |
| 680 | 平江路博爱医院路口 | 1 |
| 681 | 平江路秀水苑路口 | 1 |
| 682 | 五泄路秀水花园路口 | 1 |
| 683 | 五泄路秀水花园路口 | 1 |
| 684 | 五泄路东盛菜场北门路口 | 1 |
| 685 | 五泄路东盛菜场北门路口 | 1 |
| 686 | 森海豪庭路口 | 1 |
| 687 | 森海豪庭酒店路口 | 1 |
| 688 | 阳明路若耶方舟 | 1 |
| 689 | 阳明路若耶方舟 | 1 |
| 690 | 会稽路越秀花园路口 | 1 |
| 691 | 天姥路浦江路口 | 1 |
| 692 | 天姥路禹陵公寓路口 | 1 |
| 693 | 天姥路浪港新村大门路口 | 1 |
| 694 | 海南路329南侧摊位 | 1 |
| 695 | 洋江路储墅村口 | 1 |
| 696 | 群贤路洋泾湖公园 | 1 |
| 697 | 群贤路九成公园小路 | 1 |
| 698 | 越秀路农商学院门口对面 | 1 |
| 699 | 汤公路斗门街道办事处门口 | 1 |
| 700 | 石泗村委西侧 | 1 |
| 701 | 坝头丁袍中路神工企业旁 | 1 |
| 702 | 塘路马山闸王公浦三岔口 | 2 |
| 703 | 三条娄村委东侧 | 2 |
| 704 | 孙皇公路昌盛纸业公交车站 | 2 |
| 705 | 袁江健身场东南角 | 2 |
| 706 | 孙皇公路孙端大桥西南侧 | 2 |
| 707 | 中兴路超威电池店面房对面 | 2 |
| 708 | 世纪街农商院东侧路口 | 2 |
| 709 | 世纪街越中新天地南门 | 1 |
| 710 | 群贤路洋泾湖公园 | 1 |
| 711 | 越王路东江小区东门 | 1 |
| 712 | G329越中新天地北门 | 2 |
| 713 | 后璜村小舜江移民户北侧 | 1 |
| 714 | 汤公路上窑村口 | 1 |
| 715 | 汤公路浩威纺织 | 1 |
| 716 | 塘路楝树下村闸东侧 | 2 |
| 717 | 三条娄西昂村十字路口 | 2 |
| 718 | 孙皇公路张家沥蒸汽管 | 2 |
| 719 | 孙皇公路东周路口 | 2 |
| 720 | 孙皇公路海螺畈三叉路口 | 2 |
| 721 | 顺兴盯业三叉口东 | 1 |
| 722 | 国周印染门口卡口北照南 | 1 |
| 723 | 斗门村古岱233号房屋旁 | 1 |
| 724 | 鸿滨路与6号支路西北照南 | 1 |
| 725 | 袍中路世纪广场东区14幢旁 | 1 |
| 726 | 群贤路洋泾湖公园河边 | 2 |
| 727 | 群贤路洋泾湖公园河边 | 2 |
| 728 | 三江路服务区南路口 | 2 |
| 729 | 越王路与6号支路东 | 1 |
| 730 | 越王路与6号支路南 | 1 |
| 731 | 镇海路江中路西侧 | 1 |
| 732 | 菖蒲路中国人保门口 | 1 |
| 733 | 鸿滨路袍渎路口东 | 2 |
| 734 | 鸿滨路袍渎路口南 | 2 |
| 735 | 鸿滨路与6号支路东 | 2 |
| 736 | 鸿滨路与6号支路西北照北 | 1 |
| 737 | 黄埔庄村210号河道旁 | 2 |
| 738 | 两湖西侧小学门口 | 2 |
| 739 | 吴荣村与单家隶十字路口北 | 2 |
| 740 | 越王路与6号支路西 | 1 |
| 741 | 嵩湾路聚茂顺科技公司门口 | 1 |
| 742 | 开源路中心路 | 2 |
| 743 | 市场路中心路 | 2 |
| 744 | 世纪街与东安路南 | 1 |
| 745 | 启圣路宣巷村 | 2 |
| 746 | 越英北路42号店门口 | 1 |
| 747 | 洋江路恂南村东入口 | 1 |
| 748 | 三江路宋家娄 | 1 |
| 749 | 启圣路富得利地板东 | 2 |
| 750 | 启圣路富得利地板东 | 2 |
| 751 | 越王路人才公寓 | 1 |
| 752 | 中国银行中兴公寓丁字路 | 1 |
| 753 | 越英路宁双路西 | 1 |
| 754 | 皋马线洋江路红江村口 | 1 |
| 755 | 袍江大桥卡口 | 1 |
| 756 | 马海路天和印染对面路 | 1 |
| 757 | 马海路东泰厂东面小路 | 1 |
| 758 | 旺客宾馆东北 | 1 |
| 759 | 老益线三江村 | 1 |
| 760 | 中兴大道袍渎路 | 1 |
| 761 | 育贤路文昌雅苑门口 | 1 |
| 762 | 329辅道海神印染路口 | 1 |
| 763 | 袍渎路永嘉制衣丁字路口 | 1 |
| 764 | 石泗村柯灵幼儿园旁 | 1 |
| 765 | 中兴大道石泗村 | 1 |
| 766 | 建设路中兴大道东南口 | 1 |
| 767 | 临海路越东路照西 | 1 |
| 768 | 世纪街袍中路 | 1 |
| 769 | 车站路孙马公路路口 | 1 |
| 770 | 斗马公路进新新石墨厂路口 | 1 |
| 771 | 斗马公路中奇护栏东 | 1 |
| 772 | 海南路市场路北 | 1 |
| 773 | 马启路15号店面房门口 | 1 |
| 774 | 袍渎路32号店面房张式全牛馆 | 2 |
| 775 | 袍渎路32号店面房张式全牛馆 | 2 |
| 776 | 袍江大桥下辅道进徐潭村卡口 | 1 |
| 777 | 启圣路宋家溇村路口 | 1 |
| 778 | 启圣路越兴路东南 | 1 |
| 779 | 启圣路越兴路西北 | 1 |
| 780 | 庆中街中国银行西南 | 1 |
| 781 | 庆中路康小胖烧烤店门口 | 1 |
| 782 | 群贤路中兴大道西北卡口 | 1 |
| 783 | 海南路三江路西南 | 1 |
| 784 | 育贤路越英路东 | 1 |
| 785 | 三江路越王路东南 | 1 |
| 786 | 三江路越英路东北 | 1 |
| 787 | 绍兴兴旺地板厂门口 | 1 |
| 788 | 世纪街东安路东 | 1 |
| 789 | 越王路袍渎路三字路口东 | 1 |
| 790 | 越兴路皋马公路北 | 1 |
| 791 | 越兴路皋马公路南 | 1 |
| 792 | 越兴路绍兴综合保税区门口 | 1 |
| 793 | 中兴大道辅道世纪街东北 | 1 |
| 794 | 中兴大道群贤路东北 | 1 |
| 795 | 中兴大道群贤路西南 | 1 |
| 796 | 中兴大道原港航管理局门口 | 1 |
| 797 | 中兴大道远河文化公园北 | 1 |
| 798 | 中兴大道远河文化公园东北 | 1 |
| 799 | 中兴大道远河文化公园东南 | 2 |
| 800 | 中兴大道远河文化公园人口 | 2 |
| 801 | 小计 | 882 |

**注：总数量不变的前提下，具体点位设置可依据实际情况相应调整。**

2、设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考品牌** | **设备参数** | **单位** | **数量** |
| **一、前端监控** | | | |  |  |
| 1 | 黑光筒型摄像机（核心产品） | 海康/大华/宇视 | 内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测 内置高效温和补光灯 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 报警: 1路输入，1路输出 音频: 1路输入；1路输出；1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: ≥IP66 | 台 | 336 |
| 2 | 500万车辆卡口 | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持覆盖2车道，含镜头， 使用闪光灯补光时，支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色等信息识别； 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG | 台 | 219 |
| 3 | 全彩球机 | 海康/大华/宇视 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据  白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 防护: ≥IP66 | 台 | 207 |
| 4 | 枪球一体机 | 海康/大华/宇视 | 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 传感器类型: 全景1/1.8＂progressive scan CMOS，细节1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度:  细节彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 全景0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 全景4 mm；细节5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90° 主码流帧率分辨率:  全景50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 细节50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 除雾: 加热玻璃除雾 防护:≥IP66 | 台 | 120 |
| 5 | 无极灯 | 普尔/爱科士/莱特司 | 整灯功率：50W±15% 色温：5000K±200K, 显色指数：≥90 发光角度：＞90度 工作电压：180VAC～250VAC 50HZ 日夜转换：自带光敏控制开关 防护等级：≥IP65 工作环境温度：-25℃～+50℃ | 盏 | 252 |
| 6 | LED频闪灯 | 海康/大华/宇视 | 光源类型：大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：≥IP67 功率：最大功率36W 色温：5000K-7000K | 盏 | 438 |
| **二、后端建设** | | | |  |  |
| **1、视频专网扩容** | | | |  |  |
| 1 | 72盘位视频云存储存储节点 | 海康/大华/宇视 | 72盘位磁盘阵列；单设备配置双64位多核处理器，32GB，支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜;网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，满配 8TB硬盘 | 台 | 4 |
| 2 | 36盘位视频云存储存储节点 | 海康/大华/宇视 | 36盘位磁盘阵列，单设备配置64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；36块8T的企业级硬盘；6个千兆网口；1个系统SSD盘，支持网络RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 台 | 5 |
| 3 | 图片云存储节点 | 海康/大华/宇视 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块8T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； | 台 | 1 |
| 4 | 云存储软件 | 海康/大华/宇视 | 1、云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 3、支持标准云和微视云两种部署模式。 4、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 监控平台软件 | 海康/大华/宇视 | 1、基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等 2、支持操作日志、系统日志的存储和查询； 3、支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； 4、支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 5、支持用户管理、部门管理、角色管理； 6、支持区域目录管理及资源管理 | 套 | 1 |
| 6 | 视图库软件 | 海康/大华/宇视 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡； 3、支持上下级在线状态的监测，包括在线时长、离线次数、在线率和近七天的在线率等 4、支持数据收发情况的监测，按下级统计接收到的数据量，不标准的数据量，入库的数据量，平均时延等。 5、支持数据接收稳定性和接口稳定性的检测 | 套 | 1 |
| 7 | 接入交换机 | 华三/华为/中兴 | 交换容量≥5.9Tbps；整机包转发能力≥220Mpps ▲固化48个千兆电口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，≥1个扩展插槽；1个Mini USB，能扩展12端口万兆光口板卡提供官网选配信息截图；配置可插拔双电源、可插拔双风扇结构设计，可提供根据实际情况选择端口侧出风风扇或电源侧出风风扇（提供生产厂商官网链接和截图证明并加投标人公章）。 ▲为了便于网络设备的管理，核心设备需支持SmartMC功能，提供权威第三方测试报告并加投标人公章。 支持通过标准以太端口进行堆叠、支持堆叠带宽≥160G，支持≥9台设备堆叠 支持VxLAN技术，提供第三方权威测试报告。 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 MAC地址表项≥64K（提供官网截图证明） 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP 支持BGP4，BGP4+ for IPv6 ▲基于开放业务架构（OAA），可以提供传统交换机的的功能，而且可以集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能OAP模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台，要求提供官网截图证明并加投标人公章； 实现硬件级的高可靠保障，同时支持MACsec硬件加密功能，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，为用户提供安全的无连接MAC层数据发送和接收服务,以上要求提供官网明确说明链接和截图。 内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供第三方权威防雷测试报告。 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速；提供ROHS节能认证 为保证投标产品稳定、可靠，需要提供入网证书作为证明，且入网证书能在信产部网站查询，入网证书上申请单位与生产企业必须为同一厂商，以保证该产品非OEM产品； 为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询；设备厂商获得QC 080000环保体系管理体系认证，提供证书复印件； | 台 | 1 |
| 8 | 电视电话会议系统 | 国产 | ▲终端需与越城分局视频调度系统无缝对接，实现互连互通互控。 采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° 除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） ▲支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 终端自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 提供产品3C认证、电信设备入网证。含支架及显示设备 | 台 | 1 |
| 9 | 上墙服务器扩容 | 国产 | ▲电视墙服务器需接入越城区公安局视频会议系统，实现互连互通互控。 支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4、H.265等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 支持H.239标准双流协议。支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 ▲单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持8路 4K30的超高清图像，或者16路1080P60fps高清图像输出；（投标人需提供权威机构检测报告证明） 电视墙解码卡支持HDBaseT/3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选。本次要求配置10路1080p60fps高清输出，视频输出接口为DVI-I 支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解一码板卡向资源池进行注册并统一管理。 ▲支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时， 在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。（投标人需提供权威机构检测报告证明） | 块 | 1 |
| 10 | 机房辅助材料 | 国产定制 | 各类机柜挡板、支架、空开及各类接插件管线等 | 批 | 1 |
| 11 | 机房系统集成费 | 定制 | 各机房设备安装调试 | 批 | 1 |
| 12 | 机房机柜租赁 | 国产 | 机柜三年租赁（含电费） | 套/3年 | 2 |
| **三、外场施工及集成部分（立杆、借杆、加固）** | | | |  |  |
| 1 | 卡口立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌，主杆Φ360-320\*6800\*8mm，横杆Φ240-110\*6000～12000\*6mm | 套 | 5 |
| 2 | 卡口基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1500\*1500\*1800，含基础预埋铁件、基础尺寸根据挑杆长度调整 | 立方 | 15 |
| 3 | 治安监控立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直杆壁厚均为4mm，挑臂壁厚均为3mm。优质冷钢板。直杆外径Ф220～150，H=6-7米，挑臂长度根据各路口实际，L=4～6米。 | 套 | 35 |
| 4 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1000\*1000\*1300 ，含基础预埋铁件、基础尺寸：1000\*1000\*1300 | 立方 | 109 |
| 5 | 不锈钢监控立杆 | 国产定制 | 不锈钢材质，直杆3-4米 ，挑臂长度根据各路口实际，L=1～4米。 | 套 | 34 |
| 6 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注500\*500\*600，含基础预埋铁件、基础尺寸：500\*500\*600 | 个 | 58 |
| 7 | 接地极 | 国产定制 | L50\*5\*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 182 |
| 8 | 监控铭牌 | 国产定制 | 按《绍兴市视频监控点位命名规范》制作及安装 | 张 | 882 |
| 9 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 381 |
| 10 | 八角卡口挑杆 | 国产定制 | 加装挑杆Φ240-110\*4000～10000\*4mm | 根 | 6 |
| 11 | 六角治安挑杆 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直挑臂壁厚为3mm优质冷钢板挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米。 | 套 | 32 |
| 12 | 普通不锈钢监控挑杆 | 国产定制 | 整体镀锌+喷塑，挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米 | 套 | 44 |
| 13 | 球机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 82 |
| 14 | 枪机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 325 |
| 15 | 不锈钢设备箱 | 国产定制 | 防水、散热、含三插等不锈钢定制 | 套 | 480 |
| 16 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 480 |
| 17 | 电源防雷器 | 国产定制 | 2P 40KA 电涌二级保护 | 只 | 59 |
| 18 | 卡口前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 20 |
| 19 | 治安前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 211 |
| 20 | 卡口安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 219 |
| 21 | 治安安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 543 |
| 22 | 人脸安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 120 |
| 23 | 原有杆件加固 | 国产定制 | 原有杆件加固 | 套 | 219 |
| **四、电费、维护部分** | | | |  |  |
| 1 | 视频专网链路租赁（道路） | 国产定制 | VPN（道路） | 条/3年 | 882 |
| 2 | 枪机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 555 |
| 3 | 球机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 327 |
| 4 | 补光灯电费 | 定制 |  | 路/3年 | 640 |
| 5 | 维护费（道路） | 定制 | 含车辆及维护（道路） | 路/3年 | 882 |
| 6 | 维护期移位（道路） | 定制 | 每年5%的移位（道路） | 路/3年 | 882 |
| 7 | 平台巡检报障 | 定制 | 每月平台巡检图像、录像、派单、回单 | 路/3年 | 882 |
| **五、其他部分** | | | |  |  |
| 1 | 监理费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 2 | 第三方检测费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |

**注：补光灯及杆件数量以现场实际需求为准。**

**四、其他要求说明**

**（一）工期要求及付款方式**

1.建设工期：2023年4月31日前。

2.付款方式：验收通过后支付，服务费三年，每半年支付一次，支付金额=年租金的50%-考核扣款金额。

定制开发所产生的知识产权明确归采购人所有，未经采购人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

**（二）其他要求**

1.中标单位在投标时须提供招标文件要求的检测报告。

2.中标单位须提供符合验收标准的资料，以配合相关部门及监理、审计单位的工作，包括但不仅限于:

2.1投标文件（包含其他所有投标承诺）；

2.2项目合同及附件、协议书；

2.3验收文档及过程资料；

2.4服务期成果及总结资料：

（1）项目履行情况（包含项目名称、服务单位、人员到位情况、履行服务、奖惩情况、被服务单位意见等）；

（2）项目承建单位服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设部门，由项目建设部门签章及项目负责人签字确认。

（3）工作方案（包含设计方案及图纸、施工方案及图纸、施工图交底会议纪要、安装测试记录报告、设备/材料合格证明、系统试运行报告、竣工报告、完工报告及竣工图纸等）；

（4）设计、施工、竣工图纸均需包含前端监控点图纸，由立杆安装取景照、地图（电子和纸质地图形式提供所有点位分布图、局部点位分布图）组成、GPS经纬度；环境路由图、监控方向及摄像机布置、设备、材料清单；后端系统设计总体拓扑图、中心设备连接图、中心设备安装机柜设计图、布线路由图等。

（5）项目实施过程中会议纪要；

（6）项目完成后工作总结资料。

2.5承建单位编制的结算清单；

2.6监理相关资料；

2.7相关会议决议纪要（若有）；

2.8项目变更资料（若有）；

2.9有关未采纳采购前、合同签订前审计意见的说明；

2.10中标单位需无条件根据招标人相关建设及审计要求，提供相应的文档及技术支撑。

2.11其他有关影响项目造价、工期等资料。

3.维护条例主要内容

3.1部考核：通报即扣除该点位全年度费用。省考核：防汛抗台，情指重点：通报后当天未修复的，扣除该点位当月费用。市考核：通报后48小时未修复的，扣除该点位当月费用。一般故障：48小时未修复的，第三天开始扣除日租。

3.2受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与公安联系沟通，一周内无法修复的点位必须情况说明。

3.3 本项目中的杆件由中标单位负责日常维护，出现杆件损坏等情况由中标单位负责免费更换，若出现交通事故，亡人事故等一切事故责任，由中标单位承担。

4.本项目清单中所列示的产品、软件（包括授权数量）或设备数量为对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行，如在建设过程中出现设备数量不够或软件功能不完善的情况，须中标单位免费提供，且提供的补足设备或软件需经采购人审核同意。

5.若招标人根据实际情况需将前端监控点位进行移位的（三年服务期内不超过15%），中标单位需无条件执行。

6.除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上。

7.要求中标单位在验收时提供完整的验收资料，以配合相关部门及审计单位的工作（包括项目竣工图纸、工程量清单、工程材料/构配件/设备报审表、设备签收单、重大工程质量事故报告单、试运行情况报告、文件/工程余料移交清单等）。

8.本项目要求第三方监理单位协助采购单位进行项目管理，监理单位参与项目的全过程监理。同时监理单位委托第三方检测机构组织对项目进行验收检测，并提交具有法律效力的第三方检测报告，可作为招标人项目验收的依据之一。

9. 遇有夜间外界环境灯光不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的补光灯。

10.实际安装时杆件数量不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的杆件及挑臂。

11.知识产权明确归招标人所有，未经招标人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

12.所有源代码无条件提交给招标人且符合标准允许二次开发，所涉及的数据项、数据接口必须遵循上级部门制定的相关数据标准和规范且必须无条件开放共享；在维保周期内，需无条件提供技术咨询；中标单位所交付的产品中，不得含有任何可以自动终止或妨碍系统正常运行的软件。

13.在项目实施前，中标单位项目参与人员必须签订保密协议，保证项目建设人员做到保守机密和警务秘密，安全可靠。

14.合同履行期间，中标单位除应保证产品正常使用功能外，还应保证建设内容规定的功能免费升级，并提供清除产品运行隐患、完善和优化局部功能。其中通用、成熟类产品，还需提供其他地方同等的产品升级类服务条款。

15.中标单位应提供本项目产品足够的技术支撑，如使用外购产品，还须提供原厂商足够的技术力量支撑服务。

16.派驻一名工程师常年驻点越城区负责日常维护工作，工资待遇由中标单位承担。在建设和维保过程中，中标单位派驻工作人员发生的相关劳务纠纷、人身安全和伤残等方面的纠纷，由中标单位负责。

**02标越城区2022年视频监控到期改造项目Ⅱ（预算：2415万元）**

**一、项目概述**

（一）建设背景

经过多年建设，目前绍兴市公安局越城分局视频图像信息化系统建设已经初具规模，全区范围内已建成高清视频监控、卡口抓拍系统、人脸抓拍系统，基本覆盖了城市关键部位和重点场所，并且已经实现了公安自建视频点位资源的有效整合联网，初步建成了针对人、车等目标的视频图像解析及应用系统，开展了查询检索等基础的视频图像智能应用，取得了一定的战果。近年来建设的视频监控系统及配套设施因使用时间长，年限到期，逐渐暴露出视频监控采集效果不佳，后端性能不足等问题，影响治安防控、侦查打击等公安业务领域的实战效能，因此本项目需要对老旧设备进行更换。与此同时，根据治安中心转移情况以及安保情况进行监控点新增，针对性的加强治安防控圈密闭度，提升视频图像封控水平，切实为公安实战提供强有力的技术支撑。实现最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用”，确保重大活动安保、治安防控、维稳处突等工作顺利开展。

（二）建设目标

1、业务目标

（1）完善视图对象监控能力

借助视频图像精准定位、精确打击的强大威力，帮助公安机关在侦破案件、驾驭社会治安等各方面的能力和水平不断提升。完善视频图像对象监控的能力，实现以前“看不清”的恶劣环境场景能够“看得清”，依靠人工“看得慢”转变为机器自动“看得快”、“看得准”，能够快速从海量视频图像信息中获取清晰、有效的价值信息，提升视频图像监看的效率和效果，实现对现实场景全面、高效、清晰地实时关注和历史回溯。

（2）强化视图目标追踪能力

强化针对人、车等关注目标的追踪手段，能够通过重点人脸、车辆的特征进行快速的识别、检索和布控，从而掌握关注目标的历史轨迹和实时行踪，极大提升了侦查打击的实战效果。

2、技术目标

视频监控系统的设计思路如下：

1）高清化。系统采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示。

2）网络化。系统基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。

3）易部署。采用高位技术、POE技术、红口保障技术等技术，大大降低布线施工，软件调试部署的复杂程度。

4）高可靠。系统对部分关键节点进行集群，保证系统在单点故障的情况下依然可以正常运行。

5）节约资源。充分考虑原有系统利旧，实现新老系统的无缝对接，降低成本，减少资源浪费。

二、技术要求

（一）总体思路：

通过智慧监控技术，对越城区原先到期点位及系统进行改造，对监控盲区进行点位增补，针对不同需求场景，架设不同监控；同时要求相关视频监控信息保存天数应不少于30天并实时传输给公安集成平台。

（二）建设架构

1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。系统可配置高清网络枪机、球机、车辆卡口等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。

2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式和直接接入交换机方式，点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

3）监控中心部分

监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。

监控中心可分中心机房和控制中心两部分，中心机房主要部署视频存储、中心管理服务器（安装平台软件）以及核心交换机，控制中心部署解码拼控设备、显示大屏以及用户终端。

（三）云存储系统

1）视频功能

要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，须有相应的优化，比如I帧序列回放等。

检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。

管理要求支持删除、锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

2）图片功能

要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩、锁定、删除等功能。

下载要求支持按时间段和URL的方式获取图片。

图片压缩要求能支持按照图片尺寸、大小进行压缩。

提供图片直存和非直存两种解决方案，丰富图片存储的多选性。

3）运维管理功能

要求支持对系统的运行状态、存储使用情况进行监控，以及对软硬件异常状态报警，便于用户处理。

4）系统管理功能

要求统一服务接口，系统提供的统一的服务接口便于与应用平台进行对接。

要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行存储设备和资源的配置。

（三）预期效益

1）通过前端改造及新建点位增补，对越城区“人、车、物”等进行全要素采集、全流程管控、多维度研判，实现越城区安全工作治安要素可防、可控、可查，推动越城区封控圈密闭度提档升级。

2）有效提升取证效率

通过本项目的建设，能够从各个方面减少取证所花费的时间成本和经济成本，通过视频资源及智能分析的建设，24小时抓拍现场，事件秒级发现，大大提高案件发现效率。

3）降低取证及发现成本

通过本项目的建设，在提升监控覆盖率的同时，增强监控画面采集效果，能够有效节省执法人员现场取证成本，可通过视频直接锁定现场证据，免去人工取证证据易灭失的问题，也节约了成本。

4）提升指挥能力

提高对事件的发现能力、加强对警情的研判能力、提升安保能力及决策能力，实现对活动安保事件及案件的快速发现及处置。

三、建设内容

本部分提供各类视频监控前端、云存储IDC托管核心机房及网络传输服务。

本次招标所有图象先通过光纤网络接入中标人分控核心机房，实现集中存储，为保障设备的安全性和统一性，需要将后端的存储设备统一放在中标人分控核心机房。

监控系统采用高清数字网络的方式，按照“既满足需求，又适度超前”的设计原则，以光纤网络为基础，实现全数字化信号传输。

本次项目扩容的云存储设备主要为了满足新建的视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等设备的视频存储、车辆图片存储、人脸图片存储的要求。

存储设备部署在越城公安视频专网，视频存储应不少于30天；车辆抓拍的图片存储时间不小于180天；人脸抓拍的场景图存储时间不小于180天。

本次项目的平台扩容需满足前端新建的视频点位、车辆抓拍等设备的接入管理，同时配置相应的扩容服务器、流媒体服务器等，满足平台扩容、视频转发等需求。

招投标工作完成后，根据招标文件要求中标单位按时完成建设工作，由绍兴市公安局越城区分局负责工程的验收及考核。

服务期：验收合格之日起3年。

1、点位清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **点位名称** | **数量** |
| 1 | 金港湾小区南大门 | 1 |
| 2 | 金港湾小区西门 | 1 |
| 3 | 昌安家园北区东门北 | 1 |
| 4 | 昌安家园北区东门南 | 1 |
| 5 | 昌安家园南区东门 | 1 |
| 6 | 中兴北路281号东门 | 1 |
| 7 | 洪欣家园东门 | 1 |
| 8 | 中兴北路159号东门 | 1 |
| 9 | 72名座西大门 | 1 |
| 10 | 汇源公寓1-3幢北入口 | 1 |
| 11 | 汇源公寓1、2幢南入口 | 1 |
| 12 | 汇源公寓4-5幢入口 | 1 |
| 13 | 汇源公寓6幢入口 | 1 |
| 14 | 汇源公寓7-9幢入口 | 1 |
| 15 | 汇源公寓西南角 | 1 |
| 16 | 昌安新村南门 | 1 |
| 17 | 昌安街43幢北门（东） | 1 |
| 18 | 昌安新村南门东 | 1 |
| 19 | 蕺山新村南门西 | 1 |
| 20 | 岑草园东侧公园入口 | 1 |
| 21 | 龙洲花园45幢东侧公园 | 1 |
| 22 | 昌安农贸市场住宅楼西 | 1 |
| 23 | 昌安农贸市场西入口 | 1 |
| 24 | 昌安农贸市场住宅楼东 | 1 |
| 25 | 天成花园西门南 | 1 |
| 26 | 天成花园西门北 | 1 |
| 27 | 银滩花园北门东 | 1 |
| 28 | 引虎弄临58北门 | 1 |
| 29 | 洞桥小区南区南门东 | 1 |
| 30 | 洞桥小区南区西门南 | 1 |
| 31 | 洞桥小区南区西门北 | 1 |
| 32 | 名都苑西门 | 1 |
| 33 | 白马路南门 | 1 |
| 34 | 白马路东门 | 1 |
| 35 | 白马路白马新村交接处 | 1 |
| 36 | 东池花园北大门 | 1 |
| 37 | 白马庙前公寓东门 | 1 |
| 38 | 香桥小区东出入口 | 1 |
| 39 | 胜利东路289号出入口 | 1 |
| 40 | 越府名园东门 | 1 |
| 41 | 石家池沿17号西门 | 1 |
| 42 | 石家池沿19号南门 | 1 |
| 43 | 石家池小区南门 | 1 |
| 44 | 西街136-12岔口 | 1 |
| 45 | 望越中央花园地下入口 | 1 |
| 46 | 月池坊东门 | 1 |
| 47 | 月池坊南门 | 1 |
| 48 | 保佑桥直街213号东门 | 1 |
| 49 | 保佑桥直街155号东门 | 1 |
| 50 | 保佑桥直街141号东门 | 1 |
| 51 | 保佑桥直街127号东门 | 1 |
| 52 | 新建路住宅3幢北岔口 | 1 |
| 53 | 新建路住宅1幢北岔口 | 1 |
| 54 | 孝义弄5号北门 | 1 |
| 55 | 东街397号西侧小路 | 1 |
| 56 | 东街407号西侧小路 | 1 |
| 57 | 中兴中路253号南门 | 1 |
| 58 | 东南景园西门 | 1 |
| 59 | 望花东区58幢东小门 | 1 |
| 60 | 望花东区1幢北门 | 1 |
| 61 | 蔡家园北门 | 1 |
| 62 | 望花西区文理宿舍北门 | 1 |
| 63 | 解放北路732号2幢西门 | 1 |
| 64 | 解放路西咸欢河沿照东 | 1 |
| 65 | 白果小区8幢北门 | 1 |
| 66 | 东双桥社区北门 | 1 |
| 67 | 马弄东区3幢北门 | 1 |
| 68 | 马弄西区东街出口 | 1 |
| 69 | 东方银座西门 | 1 |
| 70 | 东方银座北门 | 1 |
| 71 | 唐家弄11号路口 | 1 |
| 72 | 唐家弄7号南门 | 1 |
| 73 | 唐家弄3号南门 | 1 |
| 74 | 高家弄15号北出口 | 1 |
| 75 | 西咸欢河沿东门 | 1 |
| 76 | 西咸欢河沿南门 | 1 |
| 77 | 若耶溪南门 | 1 |
| 78 | 若耶溪北门 | 1 |
| 79 | 蜂场9幢北门 | 1 |
| 80 | 姜家园11幢北门 | 1 |
| 81 | 桂园新村4幢西门 | 1 |
| 82 | 金刚庙前12号1幢东北 | 1 |
| 83 | 罗东公寓6幢北门 | 1 |
| 84 | 稽山桂花园南门 | 1 |
| 85 | 罗门畈小区43号南门 | 1 |
| 86 | 鉴湖新村45幢西小门 | 1 |
| 87 | 鉴湖新村36幢西小门 | 1 |
| 88 | 鉴湖新村34幢西小门 | 1 |
| 89 | 大龙市场西门 | 1 |
| 90 | 大龙市场东北门 | 1 |
| 91 | 大龙市场东门 | 1 |
| 92 | 大明公寓12幢北门 | 1 |
| 93 | 府山银苑入口 | 1 |
| 94 | 雅园门口照北 | 1 |
| 95 | 机关幼儿园入口 | 1 |
| 96 | 清园入口 | 1 |
| 97 | 金时代广场东出口 | 1 |
| 98 | 金时代东南出口 | 1 |
| 99 | 金时代西南出口 | 1 |
| 100 | 应天苑5幢西出口 | 1 |
| 101 | 应天苑4幢北出口 | 1 |
| 102 | 高富中心6幢西出口 | 1 |
| 103 | 新建路电力局大门对面 | 1 |
| 104 | 大叶池北小门 | 1 |
| 105 | 馨月坊西小门 | 1 |
| 106 | 越西新村50幢旁西小门 | 1 |
| 107 | 镜湖人家东门 | 1 |
| 108 | 金昌美院西门 | 1 |
| 109 | 鹅亭境园东区15幢南门 | 1 |
| 110 | 锦园小区东门 | 1 |
| 111 | 锦园小区南门 | 1 |
| 112 | 鹅境雅苑2幢旁北门 | 1 |
| 113 | 鹅境雅苑28幢旁西门 | 1 |
| 114 | 财富中心11幢北出口 | 1 |
| 115 | 财富中心南门 | 1 |
| 116 | 毓兰华庭西门 | 1 |
| 117 | 府山西路381号 | 1 |
| 118 | 辕门新村南区14幢路口 | 1 |
| 119 | 星星港湾西门 | 1 |
| 120 | 湾溇公寓东门 | 1 |
| 121 | 胜利西村19幢北门 | 1 |
| 122 | 胜利西路801号 | 1 |
| 123 | 西小路27号东门南 | 1 |
| 124 | 翰林越府西大门 | 1 |
| 125 | 北海湾单身公寓 | 1 |
| 126 | 北海西村东门 | 1 |
| 127 | 府山西路227号东小门 | 1 |
| 128 | 胜利西路111号南门 | 1 |
| 129 | 试弄住宅6号北门 | 1 |
| 130 | 营桥河沿20号岔口 | 1 |
| 131 | 香粉弄北小门 | 1 |
| 132 | 小花园弄11号东小门 | 1 |
| 133 | 大江住宅东门 | 1 |
| 134 | 大江住宅西门1 | 1 |
| 135 | 大江住宅西门2 | 1 |
| 136 | 在这里单身公寓 | 1 |
| 137 | 锦江文华西门 | 1 |
| 138 | 兴文公寓西门南 | 1 |
| 139 | 兴文公寓西门北 | 1 |
| 140 | 下大路91号东小门 | 1 |
| 141 | 小城北桥西北桥下通道 | 1 |
| 142 | 车站路128号 | 1 |
| 143 | 西湖新村世和坊南门 | 1 |
| 144 | 西湖新村塘田坊北门 | 1 |
| 145 | 北海路5号东门 | 1 |
| 146 | 下大路140号西出入口 | 1 |
| 147 | 下大路140号北出入口 | 1 |
| 148 | 下大路140号南出入口 | 1 |
| 149 | 摩尔城西出入口 | 1 |
| 150 | 摩尔城西通道 | 1 |
| 151 | 西部公寓 | 1 |
| 152 | 夹塘公寓西门 | 1 |
| 153 | 马臻路166号公寓 | 1 |
| 154 | 盛鼎世家车库入口 | 1 |
| 155 | 金德隆北门西1 | 1 |
| 156 | 金德隆北门西3 | 1 |
| 157 | 金德隆北门西4 | 1 |
| 158 | 正大装饰南大门 | 1 |
| 159 | 正大装饰北门A楼入口 | 1 |
| 160 | 雅园门口照南 | 1 |
| 161 | 华通花园东门 | 1 |
| 162 | 明大家园东门 | 1 |
| 163 | 润和南岸花城西区南门 | 1 |
| 164 | 阳明华都东区18幢北门 | 1 |
| 165 | 中成新村东门 | 1 |
| 166 | 央茶湖村兴堡15号西 | 1 |
| 167 | 央茶湖村品善超市东侧 | 1 |
| 168 | 央茶湖村运动场东 | 1 |
| 169 | 世禾新村8栋对面 | 1 |
| 170 | 世禾新村30栋2单元旁 | 1 |
| 171 | 世禾新村36幢旁 | 1 |
| 172 | 世禾新村47栋旁 | 1 |
| 173 | 世禾新村55幢旁 | 1 |
| 174 | 五云素潭围墙东 | 1 |
| 175 | 龙骧园52幢旁 | 1 |
| 176 | 龙骧园45幢旁朝西 | 1 |
| 177 | 龙骧园45幢旁超北 | 1 |
| 178 | 龙骧园23幢对面 | 1 |
| 179 | 御景华庭35幢花坛 | 1 |
| 180 | 御景华庭7幢旁 | 1 |
| 181 | 盛世名苑社区中心 | 1 |
| 182 | 盛世明苑大门口对面 | 1 |
| 183 | 颐和雅苑大门口人行 | 1 |
| 184 | 剡溪花园剡溪路267号 | 1 |
| 185 | 汽车城小区189 | 1 |
| 186 | 建材城二楼办公房 | 1 |
| 187 | 大众公寓15幢旁 | 1 |
| 188 | 大众公寓29幢旁 | 1 |
| 189 | 天池苑南区2幢墙上 | 1 |
| 190 | 天池苑南区11幢 | 1 |
| 191 | 永胜新村21幢旁 | 1 |
| 192 | 浪港新村2幢北花坛内 | 1 |
| 193 | 浪港新村社区中心 | 1 |
| 194 | 浪港新村社区服务中心 | 1 |
| 195 | 浪港新村59幢旁 | 1 |
| 196 | 永丰公寓3幢对面 | 1 |
| 197 | 永丰公寓24幢旁 | 1 |
| 198 | 禹陵公寓15幢旁 | 1 |
| 199 | 越新公寓8幢旁 | 1 |
| 200 | 稽山公寓25幢旁 | 1 |
| 201 | 稽山公寓11幢旁 | 1 |
| 202 | 涂山花园69幢旁 | 1 |
| 203 | 涂山花园26幢旁 | 1 |
| 204 | 涂山花园7幢旁 | 1 |
| 205 | 涂山花园44幢照东 | 1 |
| 206 | 涂山花园44幢照西 | 1 |
| 207 | 涂山花园40幢旁 | 1 |
| 208 | 门前江小区16幢旁 | 1 |
| 209 | 门前江小区29幢 | 1 |
| 210 | 橡树园人口外面花坛 | 1 |
| 211 | 森海豪庭香樟园9幢 | 1 |
| 212 | 森海豪庭枫林苑1幢对 | 1 |
| 213 | 森海豪庭枫林苑1幢对2 | 1 |
| 214 | 森海豪庭合欢园12幢南 | 1 |
| 215 | 森海豪庭合欢园12幢北 | 1 |
| 216 | 敦煌新村14幢旁 | 1 |
| 217 | 西畈公寓4幢对面花坛 | 1 |
| 218 | 西畈公寓12幢旁 | 1 |
| 219 | 阳光新村14幢旁 | 1 |
| 220 | 华清公寓5幢旁 | 1 |
| 221 | 贝斯特公寓西侧花坛 | 1 |
| 222 | 鹤池苑68旁 | 1 |
| 223 | 鹤池苑24幢旁 | 1 |
| 224 | 鹤池苑84幢旁 | 1 |
| 225 | 鹤池苑71-B幢旁 | 1 |
| 226 | 鹤池苑6幢南 | 1 |
| 227 | 鹤池苑6幢东 | 1 |
| 228 | 嘉禾花园13幢对面河 | 1 |
| 229 | 秀水花园5幢 | 1 |
| 230 | 报社宿舍1幢2单元墙 | 1 |
| 231 | 东升苑南区3幢对面1 | 1 |
| 232 | 东升苑南区3幢对面2 | 1 |
| 233 | 环城东路2108号7幢 | 1 |
| 234 | 环城东路2216和2218中间 | 1 |
| 235 | 镜水花园9幢对面河道 | 1 |
| 236 | 镜水花园12幢对面 | 1 |
| 237 | 渡东电力小区4幢对面 | 1 |
| 238 | 绍兴商城住宅小区6幢 | 1 |
| 239 | 曹江路5号4单元墙上1 | 1 |
| 240 | 曹江路5号4单元墙上2 | 1 |
| 241 | 涂山小高层围墙花坛 | 1 |
| 242 | 久利苑204号和206号 | 1 |
| 243 | 秀水苑桃李阁11幢旁 | 1 |
| 244 | 秀水苑枫桂阁5幢旁 | 1 |
| 245 | 秀水苑枫桂阁16幢旁 | 1 |
| 246 | 秀水苑桃李阁17幢旁 | 1 |
| 247 | 秀水苑9幢对面花坛 | 1 |
| 248 | 秀水苑杨柳阁21幢旁 | 1 |
| 249 | 鹤池苑东社区旁 | 1 |
| 250 | 鹤池苑小区52幢西墙 | 1 |
| 251 | 绍兴商城住宅3幢南 | 1 |
| 252 | 涂山公寓23幢西墙上 | 1 |
| 253 | 金地兰悦北门 | 1 |
| 254 | 迪荡农贸市场西南 | 1 |
| 255 | 涂山市场东北角桥脚 | 1 |
| 256 | 涵碧庄园20幢东北桥 | 1 |
| 257 | 平江路与涂山路东北 | 1 |
| 258 | 卧龙路在这里公寓南 | 1 |
| 259 | 市高级中学大西门 | 1 |
| 260 | 越城区行政中心入口 | 1 |
| 261 | 迪荡农贸市场西出口 | 1 |
| 262 | 胜利东路与范蠡路 | 1 |
| 263 | 胜利东路与范蠡路 | 1 |
| 264 | 欧尚地下室东北出口 | 1 |
| 265 | 欧尚过道3楼东出口 | 1 |
| 266 | 欧尚三层马琦咖啡 | 1 |
| 267 | 欧尚过道二楼东口 | 1 |
| 268 | 鹤池苑63幢3单元西墙 | 1 |
| 269 | 鹤池苑42幢2单元门口 | 1 |
| 270 | 鹤池苑57幢4单元西墙 | 1 |
| 271 | 鹤池苑62幢门卫室 | 1 |
| 272 | 长诏路鹤池苑89幢西南 | 1 |
| 273 | 鹤池苑67B幢西墙 | 1 |
| 274 | 鹤池苑17幢东北墙角 | 1 |
| 275 | 长诏路5号南面绿化带 | 1 |
| 276 | 美东新村17幢3单元 | 1 |
| 277 | 美东新村10幢三单元北 | 1 |
| 278 | 京华新村10幢南面绿化 | 1 |
| 279 | 龙骧园二期西门 | 1 |
| 280 | 西施山路与五泄路交叉 | 1 |
| 281 | 新湖园北门南面绿化带 | 1 |
| 282 | 新湖园东门围墙一 | 1 |
| 283 | 新湖园东门围墙二 | 1 |
| 284 | 鹤池苑幼儿园 | 1 |
| 285 | 镜水花园12幢旁 | 1 |
| 286 | 镜水花园9幢旁 | 1 |
| 287 | 环城东路2218号旁 | 1 |
| 288 | 环城东路2108号旁 | 1 |
| 289 | 东升苑南区3幢旁3 | 1 |
| 290 | 鹤池苑68幢北 | 1 |
| 291 | 鹤池苑24幢东 | 1 |
| 292 | 世禾新村55幢2单元前 | 1 |
| 293 | 世禾新村36幢前 | 1 |
| 294 | 颐和雅苑门前 | 1 |
| 295 | 西畈公寓4幢3单元前 | 1 |
| 296 | 秀水苑桃李阁11幢西 | 1 |
| 297 | 秀水苑桃李阁9幢北 | 1 |
| 298 | 秀水苑桃李阁17栋西 | 1 |
| 299 | 秀水苑枫桂阁5幢西 | 1 |
| 300 | 秀水苑杨柳阁21幢北 | 1 |
| 301 | 涂山花园26幢东 | 1 |
| 302 | 涂山花园70栋北 | 1 |
| 303 | 涂山花园40幢东 | 1 |
| 304 | 涂山花园14幢北 | 1 |
| 305 | 卧龙路在这里公寓西 | 1 |
| 306 | 海纳百川1 | 1 |
| 307 | 浦江路工地东北照东 | 1 |
| 308 | 浦江路工地东北照西 | 1 |
| 309 | 职教中心新疆楼后门 | 1 |
| 310 | 杨浜东庄大庆家旁边 | 1 |
| 311 | 工农农贸市场东187号 | 1 |
| 312 | 杨浜东庄新村东变压 | 1 |
| 313 | 杨浜工农周家弄路口 | 1 |
| 314 | 杨浜东庄才兴家旁 | 1 |
| 315 | 杨浜工农王家头138号 | 1 |
| 316 | 杨浜新洞桥边 | 1 |
| 317 | 杨浜村杨浜桥西关海 | 1 |
| 318 | 永宁村庙前21幢14号 | 1 |
| 319 | 永宁村卫生院前 | 1 |
| 320 | 越兴路高平村北出口 | 1 |
| 321 | 香莲公寓东区10幢1 | 1 |
| 322 | 香莲公寓东区10幢2 | 1 |
| 323 | 丽家埭五圣庙东桥脚 | 1 |
| 324 | 越兴路丰民路东三叉 | 1 |
| 325 | 越兴路高平村东出口 | 1 |
| 326 | 越兴路高平村西出口 | 1 |
| 327 | 朱蔚村绍兴港西路口 | 1 |
| 328 | 浪头湖凤凰畈50号西 | 1 |
| 329 | 浪头湖塘头丁5号东南 | 1 |
| 330 | 浪头湖塘头丁41号 | 1 |
| 331 | 浪头湖塘头26号西北 | 1 |
| 332 | 浪头湖北91号南 | 1 |
| 333 | 浪头湖塘头丁81-2号 | 1 |
| 334 | 浪头湖塘头配电房北 | 1 |
| 335 | 柏舍村57号东 | 1 |
| 336 | 柏舍村横河村275号 | 1 |
| 337 | 柏舍村横河村191号 | 1 |
| 338 | 香莲公寓东区11幢1 | 1 |
| 339 | 香莲公寓东区11幢2 | 1 |
| 340 | 香莲公寓东区15幢1 | 1 |
| 341 | 香莲公寓东区15幢2 | 1 |
| 342 | 香莲公寓东区9幢1 | 1 |
| 343 | 香莲公寓东区9幢2 | 1 |
| 344 | 香莲公寓西区20幢1 | 1 |
| 345 | 香莲公寓西区20幢2 | 1 |
| 346 | 香莲公寓西区19幢1 | 1 |
| 347 | 香莲公寓西区19幢2 | 1 |
| 348 | 香莲公寓西区17幢1 | 1 |
| 349 | 香莲公寓西区17幢2 | 1 |
| 350 | 香莲公寓西区2幢1 | 1 |
| 351 | 香莲公寓西区2幢2 | 1 |
| 352 | 五联村村委南朝北 | 1 |
| 353 | 五联村庙前45号前1 | 1 |
| 354 | 五联村庙前45号前2 | 1 |
| 355 | 前赵村东街印刷厂前1 | 1 |
| 356 | 前赵村东街印刷厂前2 | 1 |
| 357 | 前赵村327号前 | 1 |
| 358 | 前赵村120号东北1 | 1 |
| 359 | 前赵村120号东北2 | 1 |
| 360 | 岑前村16号后 | 1 |
| 361 | 岑前村98号前 | 1 |
| 362 | 岑前村387号 | 1 |
| 363 | 小皋埠建成前马77号1 | 1 |
| 364 | 小皋埠建成前马77号2 | 1 |
| 365 | 小皋埠皋幼儿园西北1 | 1 |
| 366 | 小皋埠皋幼儿园西北2 | 1 |
| 367 | 小皋埠建成村鲍46号 | 1 |
| 368 | 小皋埠恒信合作银行1 | 1 |
| 369 | 小皋埠恒信合作银行2 | 1 |
| 370 | 小皋埠皋北六59号东 | 1 |
| 371 | 小皋埠皋北圣荣印染 | 1 |
| 372 | 蔬果批发市场停车南 | 1 |
| 373 | 蔬果批发市场通道南 | 1 |
| 374 | 蔬果批发市场通道北 | 1 |
| 375 | 蔬果批发市场停车北1 | 1 |
| 376 | 蔬果批发市场停车北2 | 1 |
| 377 | 蔬果批发市场4号口1 | 1 |
| 378 | 蔬果批发市场4号口2 | 1 |
| 379 | 蔬果批发市场1号朝南 | 1 |
| 380 | 蔬果批发市场1号朝北 | 1 |
| 381 | 蔬果批发市场服务 | 1 |
| 382 | 蔬果批发市场交易 | 1 |
| 383 | 蔬果批发市场东门东 | 1 |
| 384 | 蔬果批发市场东北角1 | 1 |
| 385 | 蔬果批发市场东北角2 | 1 |
| 386 | 仁渎村303号西北角 | 1 |
| 387 | 高平丰光村27号 | 1 |
| 388 | 高平丰光村阮家78号 | 1 |
| 389 | 高平丰光村阮家桥头 | 1 |
| 390 | 高平越兴路西入朝西 | 1 |
| 391 | 高平绍兴飘逸制衣 | 1 |
| 392 | 大皋埠石渎村前后 | 1 |
| 393 | 大皋埠石渎两岸26号1 | 1 |
| 394 | 大皋埠石渎两岸26号2 | 1 |
| 395 | 金家113号后东角1 | 1 |
| 396 | 金家113号后东角2 | 1 |
| 397 | 五河韩家 | 1 |
| 398 | 五河后横村174号西南 | 1 |
| 399 | 五河郦家埭村204号东 | 1 |
| 400 | 五河郦家埭村202号前 | 1 |
| 401 | 五河郦家埭村191号前 | 1 |
| 402 | 五河郦家埭村131号东 | 1 |
| 403 | 五河枯桥80号北 | 1 |
| 404 | 五河枯桥北岸头62号 | 1 |
| 405 | 五河枯桥北岸头84号 | 1 |
| 406 | 五河枯桥北岸头121号1 | 1 |
| 407 | 五河枯桥北岸头121号2 | 1 |
| 408 | 五河枯桥北岸头32 | 1 |
| 409 | 五河后堡村461号1 | 1 |
| 410 | 五河后堡村461号2 | 1 |
| 411 | 五河后堡村29号前 | 1 |
| 412 | 五河小南池23号屋后 | 1 |
| 413 | 五和村沈江11号前朝西 | 1 |
| 414 | 五和村130号垃圾站 | 1 |
| 415 | 五和沈江111号 | 1 |
| 416 | 五和村玻璃厂东南角 | 1 |
| 417 | 皋埠金地阳光东门外 | 1 |
| 418 | 皋埠东郡北区南门外 | 1 |
| 419 | 皋埠东盛小区8西南 | 1 |
| 420 | 皋埠枫华景园西门外 | 1 |
| 421 | 东湖庄园南区北大门1 | 1 |
| 422 | 东湖庄园南区北大门2 | 1 |
| 423 | 皋埠渡里小区7幢南 | 1 |
| 424 | 皋埠渡里小区3幢东北 | 1 |
| 425 | 龙山村山前区2东北1 | 1 |
| 426 | 龙山村山前区2东北2 | 1 |
| 427 | 龙山村山前区10幢西1 | 1 |
| 428 | 龙山村山前区10幢西2 | 1 |
| 429 | 独树大道地区13幢东1 | 1 |
| 430 | 独树大道地区13幢东2 | 1 |
| 431 | 皋埠章家新区1幢南 | 1 |
| 432 | 独树村施家资溪面包 | 1 |
| 433 | 皋埠独树村秦家路口 | 1 |
| 434 | 皋埠山前徐村44电杆 | 1 |
| 435 | 皋埠山前徐村90东南 | 1 |
| 436 | 皋埠山前徐村235号北 | 1 |
| 437 | 皋埠正平村34号南杆1 | 1 |
| 438 | 皋埠正平村34号南杆2 | 1 |
| 439 | 皋埠正平村99号西北 | 1 |
| 440 | 皋埠坝口史家夭31号1 | 1 |
| 441 | 皋埠坝口史家夭31号2 | 1 |
| 442 | 皋埠坝口史家夭128东 | 1 |
| 443 | 皋埠坝口畈里徐27北1 | 1 |
| 444 | 皋埠坝口畈里徐27北2 | 1 |
| 445 | 皋埠坝内岙底村35号 | 1 |
| 446 | 皋埠坝内岙底村100号 | 1 |
| 447 | 桐梧上埠庙北 | 1 |
| 448 | 坝口 桐梧埠头2号东 | 1 |
| 449 | 坝内桐梧秦华明南 | 1 |
| 450 | 皋埠西堡里村35号北 | 1 |
| 451 | 皋埠西堡村43号南 | 1 |
| 452 | 皋埠山皇村下浦张18 | 1 |
| 453 | 皋埠下皋林河58南 | 1 |
| 454 | 皋埠攒宫村226号前 | 1 |
| 455 | 皋埠牌口村87-1号东 | 1 |
| 456 | 皋埠牌口村87-1号西 | 1 |
| 457 | 皋埠牌口村118号南 | 1 |
| 458 | 皋埠山皇村46号南 | 1 |
| 459 | 皋埠唐家村47号东北 | 1 |
| 460 | 皋埠上蒋村37号东南1 | 1 |
| 461 | 皋埠上蒋村37号东南2 | 1 |
| 462 | 皋埠上蒋村119号南 | 1 |
| 463 | 皋埠上蒋村177号西 | 1 |
| 464 | 皋埠阮家湾335号东北 | 1 |
| 465 | 皋埠阮家湾42号南 | 1 |
| 466 | 皋埠杨梅山村87号前 | 1 |
| 467 | 皋埠澄江村50号东北 | 1 |
| 468 | 皋埠澄江39号西北西 | 1 |
| 469 | 皋埠澄江39号西北东 | 1 |
| 470 | 皋埠澄江村190号北1 | 1 |
| 471 | 皋埠澄江村190号北2 | 1 |
| 472 | 皋埠澄江下蒋村13号 | 1 |
| 473 | 皋埠腰鼓山村54号西 | 1 |
| 474 | 皋埠腰鼓山村54号东 | 1 |
| 475 | 皋埠腰鼓山村46号前 | 1 |
| 476 | 皋埠腰鼓山村110号前2 | 1 |
| 477 | 皋埠腰鼓山村215号东 | 1 |
| 478 | 皋埠腰鼓山村199号 | 1 |
| 479 | 皋埠坝头山村154号西 | 1 |
| 480 | 皋埠坝头山村115号1 | 1 |
| 481 | 皋埠坝头山村115号2 | 1 |
| 482 | 皋埠西湖岙村98号前1 | 1 |
| 483 | 皋埠西湖岙村98号前2 | 1 |
| 484 | 皋埠西湖岙村50号 | 1 |
| 485 | 刁泥山69号西向北 | 1 |
| 486 | 刁泥山69号西向南 | 1 |
| 487 | 刁泥山30号西南角 | 1 |
| 488 | 刁泥山143号西南角1 | 1 |
| 489 | 刁泥山143号西南角2 | 1 |
| 490 | 刁泥山72号东北角 | 1 |
| 491 | 章家娄村268号向北 | 1 |
| 492 | 章家娄村268号向南 | 1 |
| 493 | 章家娄村297号屋后 | 1 |
| 494 | 章家娄村305号向西 | 1 |
| 495 | 章家娄村305号向东 | 1 |
| 496 | 章家娄村366号东北 | 1 |
| 497 | 章家娄村87号向东 | 1 |
| 498 | 章家娄村87号向南 | 1 |
| 499 | 皋埠章家娄村181号前 | 1 |
| 500 | 章家娄村120号前1 | 1 |
| 501 | 章家娄村120号前2 | 1 |
| 502 | 皋埠章家娄村250号 | 1 |
| 503 | 章家娄村260号屋后 | 1 |
| 504 | 皋埠章家娄村186号东 | 1 |
| 505 | 皋埠章家娄村219号前 | 1 |
| 506 | 甘山村114号前向南 | 1 |
| 507 | 甘山村114号前向北 | 1 |
| 508 | 甘山村34号西南角 | 1 |
| 509 | 皋埠大江沿56号前 | 1 |
| 510 | 皋埠大江沿79号东北向南 | 1 |
| 511 | 大江沿79号东向北 | 1 |
| 512 | 大江沿60号东南角1 | 1 |
| 513 | 大江沿60号东南角2 | 1 |
| 514 | 皋埠大江沿37号前 | 1 |
| 515 | 孟家葑湾头村85号1 | 1 |
| 516 | 孟家葑湾头村85号2 | 1 |
| 517 | 孟家葑湾头村258号1 | 1 |
| 518 | 孟家葑湾头村258号2 | 1 |
| 519 | 孟家葑湾头村319号 | 1 |
| 520 | 孟家葑湾头村611号1 | 1 |
| 521 | 孟家葑湾头村611号2 | 1 |
| 522 | 孟家葑湾头村543号 | 1 |
| 523 | 孟家葑湾头村54号1 | 1 |
| 524 | 孟家葑湾头村54号2 | 1 |
| 525 | 皋埠孟家葑村489号前 | 1 |
| 526 | 孟家葑村163东南角1 | 1 |
| 527 | 孟家葑村163东南角2 | 1 |
| 528 | 皋埠孟家葑五金头村 | 1 |
| 529 | 皋埠孟家葑村52西南 | 1 |
| 530 | 孟家葑东江沿大树下9 | 1 |
| 531 | 孟家葑东江沿38号 | 1 |
| 532 | 孟家葑东江沿老房北 | 1 |
| 533 | 孟家葑东江沿老房49 | 1 |
| 534 | 皋埠孟家葑陈家横138号1 | 1 |
| 535 | 皋埠孟家葑陈家横138号2 | 1 |
| 536 | 皋埠吼山五爪娄村112 | 1 |
| 537 | 皋埠吼山五爪娄村103 | 1 |
| 538 | 皋埠吼山五爪娄村45号1 | 1 |
| 539 | 皋埠吼山五爪娄村45号2 | 1 |
| 540 | 皋埠吼山五爪娄17东 | 1 |
| 541 | 吼山横江徐村29号西1 | 1 |
| 542 | 吼山横江徐村29号西2 | 1 |
| 543 | 皋埠吼山横江徐8西 | 1 |
| 544 | 皋埠吼山横江徐8北 | 1 |
| 545 | 皋埠吼山村桥头东58 | 1 |
| 546 | 皋埠吼山塘墩村88南 | 1 |
| 547 | 皋埠吼山塘墩村3号西 | 1 |
| 548 | 皋埠吼山小金村56号1 | 1 |
| 549 | 皋埠新桥大湖沿2东南 | 1 |
| 550 | 皋埠新桥大湖沿1 | 1 |
| 551 | 皋埠新桥大湖沿2 | 1 |
| 552 | 皋埠新桥大湖213号1 | 1 |
| 553 | 皋埠新桥大湖213号2 | 1 |
| 554 | 皋埠新桥甫前孟72号西 | 1 |
| 555 | 皋埠藕塘头259号屋后 | 1 |
| 556 | 皋埠藕塘头178#东北1 | 1 |
| 557 | 藕塘头178号东北角2 | 1 |
| 558 | 皋埠藕塘头142号东北角 | 1 |
| 559 | 皋埠藕塘头177号前 | 1 |
| 560 | 皋埠藕塘头60号西南角 | 1 |
| 561 | 皋埠藕塘头244号前 | 1 |
| 562 | 皋埠湖里泾南岸86号1 | 1 |
| 563 | 皋埠湖里泾南岸86号2 | 1 |
| 564 | 皋埠湖里泾南岸63号东 | 1 |
| 565 | 湖里泾北岸63号1 | 1 |
| 566 | 皋埠湖里泾北岸63号2 | 1 |
| 567 | 皋埠湖里泾南高2号西南 | 1 |
| 568 | 皋埠老街铺弄26号东北 | 1 |
| 569 | 皋埠老街东市148号前 | 1 |
| 570 | 皋埠东湖农场路口1 | 1 |
| 571 | 皋埠东湖农场路口2 | 1 |
| 572 | 湖山小区东3幢西绿化带 | 1 |
| 573 | 湖山小区东15幢西绿化 | 1 |
| 574 | 湖山小区东21幢东南 | 1 |
| 575 | 湖山小区东9幢西绿化带 | 1 |
| 576 | 皋埠石马山小区35幢东 | 1 |
| 577 | 皋埠石马山小区20幢东北 | 1 |
| 578 | 皋埠石马山小区28幢北 | 1 |
| 579 | 银海豪庭小区正门口 | 1 |
| 580 | 皋埠老街池塘前35号 | 1 |
| 581 | 百家湖渔庄 | 1 |
| 582 | 名爵府旁 | 1 |
| 583 | 老中心幼儿园旁 | 1 |
| 584 | 后江20号旁德世塘娄1 | 1 |
| 585 | 后江20号旁德世塘娄2 | 1 |
| 586 | 谢家埭桥头 | 1 |
| 587 | 谢家埭24号旁 | 1 |
| 588 | 谢家埭124号旁 | 1 |
| 589 | 后江67号旁 | 1 |
| 590 | 三联103号旁东 | 1 |
| 591 | 三联103号旁北 | 1 |
| 592 | 渡里95号旁 | 1 |
| 593 | 邵家娄村394号旁 | 1 |
| 594 | 邵家娄村375号旁 | 1 |
| 595 | 邵家楼洪桥225号旁 | 1 |
| 596 | 邵家娄村79号旁 | 1 |
| 597 | 邵家娄村190号旁 | 1 |
| 598 | 邵家娄村204号旁 | 1 |
| 599 | 邵家娄村洪桥115号旁 | 1 |
| 600 | 邵家娄洪桥197号旁 | 1 |
| 601 | 邵家娄杨家娄38号旁 | 1 |
| 602 | 邵家娄杨家娄179号旁 | 1 |
| 603 | 邵家娄村杨家娄6号旁 | 1 |
| 604 | 邵家娄9号旁 | 1 |
| 605 | 亭山村莫家娄13号旁 | 1 |
| 606 | 亭山村丁家埭停车场 | 1 |
| 607 | 亭山村丁家埭16号旁 | 1 |
| 608 | 亭山路口104国道旁 | 1 |
| 609 | 亭山村周家湾180号旁 | 1 |
| 610 | 亭山村东塘湾15号旁 | 1 |
| 611 | 亭山村瓜山148号旁 | 1 |
| 612 | 亭山村瓜山52号旁 | 1 |
| 613 | 亭山村莫家娄81号旁 | 1 |
| 614 | 亭山村莫家娄23号旁 | 1 |
| 615 | 亭山村周家湾109号旁 | 1 |
| 616 | 亭山村丁家埭122号旁 | 1 |
| 617 | 亭山村东塘湾16号旁 | 1 |
| 618 | 横旦村横北265号旁 | 1 |
| 619 | 横旦村横南91号旁 | 1 |
| 620 | 横旦村兰芦13号旁 | 1 |
| 621 | 横旦村兰芦63号旁 | 1 |
| 622 | 横旦村横南62号旁 | 1 |
| 623 | 横旦村横南160号桥头 | 1 |
| 624 | 横旦村横南109号旁 | 1 |
| 625 | 横旦村横北18号旁 | 1 |
| 626 | 横旦村横北195号旁 | 1 |
| 627 | 横旦村益新131号旁 | 1 |
| 628 | 横旦村益新48号旁 | 1 |
| 629 | 陶堰村420号旁 | 1 |
| 630 | 陶堰村526号旁 | 1 |
| 631 | 陶堰村549号旁 | 1 |
| 632 | 陶堰村434号旁 | 1 |
| 633 | 陶堰村石桥弄 | 1 |
| 634 | 陶堰村273号旁 | 1 |
| 635 | 陶堰新街农业银行旁 | 1 |
| 636 | 陶堰村新街彩票店旁 | 1 |
| 637 | 陶堰村149号旁 | 1 |
| 638 | 陶堰村新街大眼果园旁 | 1 |
| 639 | 陶堰新街恒信银行旁 | 1 |
| 640 | 陶堰农贸市场后东门 | 1 |
| 641 | 陶堰村166号旁 | 1 |
| 642 | 新街农贸市场西 | 1 |
| 643 | 陶堰村294号旁 | 1 |
| 644 | 陶堰村石桥弄57号旁 | 1 |
| 645 | 茅洋村田芦286号旁 | 1 |
| 646 | 茅洋村吕家娄55号旁 | 1 |
| 647 | 茅洋吕家娄96号旁东 | 1 |
| 648 | 茅洋村吕家娄96号旁西 | 1 |
| 649 | 茅洋公寓1号 | 1 |
| 650 | 茅洋村215号旁 | 1 |
| 651 | 茅洋村门委门口 | 1 |
| 652 | 茅洋村71号旁 | 1 |
| 653 | 茅洋村147号旁 | 1 |
| 654 | 田芦大桥东 | 1 |
| 655 | 田芦村48号旁 | 1 |
| 656 | 吕家娄60号旁 | 1 |
| 657 | 茅洋村吕家娄35号旁 | 1 |
| 658 | 金墅村费墅213号旁 | 1 |
| 659 | 费墅53号旁 | 1 |
| 660 | 金墅村费墅29号旁 | 1 |
| 661 | 金墅村金横198号旁 | 1 |
| 662 | 金墅村金横169号旁 | 1 |
| 663 | 金墅村金横71号旁 | 1 |
| 664 | 金墅村金横218号旁 | 1 |
| 665 | 金墅村金横236号旁 | 1 |
| 666 | 金墅村金横115号旁 | 1 |
| 667 | 费墅257号旁 | 1 |
| 668 | 费墅70号旁 | 1 |
| 669 | 张家岙村张岙21号旁 | 1 |
| 670 | 张家岙村张岙128号旁 | 1 |
| 671 | 张家岙村张岙189号旁 | 1 |
| 672 | 张家岙村张岙291号旁 | 1 |
| 673 | 张家岙村张岙160号旁 | 1 |
| 674 | 张家岙村张岙340号旁 | 1 |
| 675 | 张家岙村张家大凌桥 | 1 |
| 676 | 张家岙村横泾116号旁 | 1 |
| 677 | 张家岙村横泾198号旁 | 1 |
| 678 | 张家岙村横泾165号旁 | 1 |
| 679 | 张家岙村253号旁 | 1 |
| 680 | 张家岙村29号旁 | 1 |
| 681 | 张家岙村新建桥东 | 1 |
| 682 | 张家岙村319号旁 | 1 |
| 683 | 泾口村142号旁 | 1 |
| 684 | 泾口村97号旁 | 1 |
| 685 | 泾口村陈家142号旁 | 1 |
| 686 | 泾口村8号旁 | 1 |
| 687 | 泾口村蛇山160号旁 | 1 |
| 688 | 泾口村蛇山101号旁 | 1 |
| 689 | 泾口村蛇山113号旁 | 1 |
| 690 | 泾口村104国道蛇山 | 1 |
| 691 | 泾口村堰上125号旁 | 1 |
| 692 | 泾口村堰上64号旁 | 1 |
| 693 | 泾口村蛇山84号旁 | 1 |
| 694 | 泾口村 53号旁 | 1 |
| 695 | 泾口村陈家42号旁 | 1 |
| 696 | 南湖村花庄143号旁 | 1 |
| 697 | 东南湖247号旁 | 1 |
| 698 | 东南湖95号旁 | 1 |
| 699 | 南湖村东南湖388号旁 | 1 |
| 700 | 东南湖314号旁 | 1 |
| 701 | 西南湖198号旁 | 1 |
| 702 | 西南湖397号旁 | 1 |
| 703 | 西南湖28号旁 | 1 |
| 704 | 新兴盛仪器厂门口 | 1 |
| 705 | 白塔村新建109号 | 1 |
| 706 | 白塔村白塔110号旁 | 1 |
| 707 | 白塔村白塔91号旁 | 1 |
| 708 | 白塔村白塔53号旁 | 1 |
| 709 | 港兴铜管五金厂门口 | 1 |
| 710 | 白塔村委门口 | 1 |
| 711 | 白塔村新建124号旁 | 1 |
| 712 | 白塔村新建92号 | 1 |
| 713 | 周家湾村隧道三岔口 | 1 |
| 714 | 陶堰泾口村南出口 | 1 |
| 715 | 张家岙村东出口 | 1 |
| 716 | 富盛镇许和林 | 1 |
| 717 | 上旺村，许金标民宿1 | 1 |
| 718 | 上旺村，许金标民宿2 | 1 |
| 719 | 岩里许金龙民宿 | 1 |
| 720 | 上旺村，许幼青民宿 | 1 |
| 721 | 幼儿园南北路东侧 | 1 |
| 722 | 富盛镇中心小学门口 | 1 |
| 723 | 丰盛4幢西侧路边 | 1 |
| 724 | 丰盛苑东门 | 1 |
| 725 | 丰盛苑1幢北绿化带 | 1 |
| 726 | 倪家楼村委门口1 | 1 |
| 727 | 倪家楼村委门口2 | 1 |
| 728 | 倪家楼村主道286 | 1 |
| 729 | 国土资源对面 | 1 |
| 730 | 倪家楼218#旁1 | 1 |
| 731 | 义峰卫生服务站门口 | 1 |
| 732 | 义峰农民公寓旁 | 1 |
| 733 | 义峰通北山岔口 | 1 |
| 734 | 方北公路金三毛屋旁 | 1 |
| 735 | 方北公路公路龙王口 | 1 |
| 736 | 北山192号三岔口 | 1 |
| 737 | 北山丁福春屋北路口 | 1 |
| 738 | 北山116号 | 1 |
| 739 | 北山61号门口 | 1 |
| 740 | 夏葑村夏家埭129# | 1 |
| 741 | 夏葑村夏家埭63# | 1 |
| 742 | 夏葑村夏家埭75#旁 | 1 |
| 743 | 夏葑村夏家埭77#门口 | 1 |
| 744 | 夏葑村夏家埭116#西 | 1 |
| 745 | 夏葑村老年活动室 | 1 |
| 746 | 夏葑村严家埭172# | 1 |
| 747 | 夏葑村严家葑123# | 1 |
| 748 | 夏葑村严家葑112#旁 | 1 |
| 749 | 家久建筑装潢店门口 | 1 |
| 750 | 富盛村方潜桥210#旁 | 1 |
| 751 | 富盛卫生院门口 | 1 |
| 752 | 新纪元公寓西门 | 1 |
| 753 | 富盛农贸市场北大门 | 1 |
| 754 | 新纪元公寓东门 | 1 |
| 755 | 摊坑移民小区东入口 | 1 |
| 756 | 富盛村万户北出口 | 1 |
| 757 | 富盛村万户124号门口 | 1 |
| 758 | 富盛村万户70#小屋旁 | 1 |
| 759 | 富盛村金家岭东入口 | 1 |
| 760 | 诸葛山村委门口 | 1 |
| 761 | 诸葛山村淡竹坞 | 1 |
| 762 | 诸葛仙山村横桥头 | 1 |
| 763 | 淡竹坞2号东入口 | 1 |
| 764 | 淡竹坞小卖部 | 1 |
| 765 | 后倪村入口 | 1 |
| 766 | 后倪村财神庙三岔口 | 1 |
| 767 | 后倪村孙文军农家乐 | 1 |
| 768 | 后倪村游客停车场 | 1 |
| 769 | 后倪村小卖部 | 1 |
| 770 | 青塘143号 | 1 |
| 771 | 青塘197号旁 | 1 |
| 772 | 青塘老村委门口 | 1 |
| 773 | 青塘19号旁东出口 | 1 |
| 774 | 青马村委门口 | 1 |
| 775 | 青马调马场土地庙 | 1 |
| 776 | 繁殖场下山路口 | 1 |
| 777 | 青马村文化礼堂门口 | 1 |
| 778 | 调马场倪家17号对面 | 1 |
| 779 | 上旺村218号 | 1 |
| 780 | 上旺小张宝家门口 | 1 |
| 781 | 村委东门三岔口 | 1 |
| 782 | 岩里19号三岔口 | 1 |
| 783 | 岩里村口 | 1 |
| 784 | 上旺村309号 | 1 |
| 785 | 斑竹园旁 | 1 |
| 786 | 上旺村318号旁 | 1 |
| 787 | 上旺牌坊路口 | 1 |
| 788 | 乌石村198号旁路口 | 1 |
| 789 | 乌石村25#旁路口 | 1 |
| 790 | 乌石村3号旁路口 | 1 |
| 791 | 白富公路与三桥路口 | 1 |
| 792 | 王家娄底岔口 | 1 |
| 793 | 平陶公路与后郑家 | 1 |
| 794 | 小桥头338号三岔口 | 1 |
| 795 | 白富线57路公交站旁 | 1 |
| 796 | 白富线与移民户岔口 | 1 |
| 797 | 跳山陶张根屋北河沿 | 1 |
| 798 | 乌石村委门口 | 1 |
| 799 | 山高自然村曙光完 | 1 |
| 800 | 金溪村许家搭入口 | 1 |
| 801 | 金溪村许家搭出口 | 1 |
| 802 | 金溪村金岙村119号 | 1 |
| 803 | 金岙原村委后面 | 1 |
| 804 | 金溪村玄溪村口 | 1 |
| 805 | 金溪村玄溪桥头 | 1 |
| 806 | 富盛老街三岔口 | 1 |
| 807 | 金溪村村委门口 | 1 |
| 808 | 金溪村王家村路口 | 1 |
| 809 | 金溪村玄溪270号 | 1 |
| 810 | 文山村腰圆路口 | 1 |
| 811 | 道士岙路口 | 1 |
| 812 | 上庙路口 | 1 |
| 813 | 文山居家养老中心 | 1 |
| 814 | 文山村170号 | 1 |
| 815 | 文山村80号 | 1 |
| 816 | 四塔头路口 | 1 |
| 817 | 诸葛仙山南入口 | 1 |
| 818 | 毛坞塘旁 | 1 |
| 819 | 红山村25号旁 | 1 |
| 820 | 红山村委门口 | 1 |
| 821 | 旗收岭足家塘桥头 | 1 |
| 822 | 旗收岭董云华屋对面 | 1 |
| 823 | 石泄村9号对面 | 1 |
| 824 | 石泄便利店门口 | 1 |
| 825 | 凤旺村村委门口 | 1 |
| 826 | 乘凤377号 | 1 |
| 827 | 放心店门口1 | 1 |
| 828 | 放心店门口2 | 1 |
| 829 | 菜场北50米十字路口 | 1 |
| 830 | 乘凤文化广场路口 | 1 |
| 831 | 乘凤87号十字路口 | 1 |
| 832 | 茶牧场18号往上旺村 | 1 |
| 833 | 小下旺村49号三岔口 | 1 |
| 834 | 居委会老街22#旁 | 1 |
| 835 | 居委会老街上街岔口 | 1 |
| 836 | 居委会老街37#旁 | 1 |
| 837 | 富盛镇文体活动中心 | 1 |
| 838 | 董溪村王婆桥北 | 1 |
| 839 | 友堂小店门口 | 1 |
| 840 | 解士小店后 | 1 |
| 841 | 徐家村南出口 | 1 |
| 842 | 董家搭63号 | 1 |
| 843 | 董家搭仁寿桥南路口 | 1 |
| 844 | 董家搭出口 | 1 |
| 845 | 骆山村梁堡入口 | 1 |
| 846 | 梁堡与夏家埭接口 | 1 |
| 847 | 骆山养老院门口 | 1 |
| 848 | 骆山村公交站旁 | 1 |
| 849 | 小骆山东出口 | 1 |
| 850 | 东山头79号 | 1 |
| 851 | 东山头183号门口 | 1 |
| 852 | 东山头东北出口 | 1 |
| 853 | 东山头高速隧道口 | 1 |
| 854 | 金家畈338路公交站 | 1 |
| 855 | 金家畈130号 | 1 |
| 856 | 雅园门口照南 | 1 |
| 857 | 望花东区38幢东北小门 | 1 |
| 858 | 客运中心1至2号站台西 | 1 |
| 859 | 东浦少数民族接待大厅外1 | 1 |
| 860 | 东浦少数民族接待大厅2 | 1 |
| 861 | 东浦少数民族接待大厅1 | 1 |
| 862 | 东浦少数民族接待室1 | 1 |
| 863 | 东浦少数民族接待室2 | 1 |
| 864 | 袍江医院醒酒室1 | 1 |
| 865 | 袍江医院醒酒室2 | 1 |
| 866 | 华欣大厦北门 | 1 |
| 867 | 龙洲花园西大门 | 1 |
| 868 | 龙洲花园49幢三叉口 | 1 |
| 869 | 龙洲花园10幢东入口 | 1 |
| 870 | 龙洲农贸市场大门 | 1 |
| 871 | 龙洲幼儿园东 | 1 |
| 872 | 蕺山新村桥南36幢南 | 1 |
| 873 | 蕺山新村33幢东桥 | 1 |
| 874 | 芩草园14幢西北大门 | 1 |
| 875 | 昌安鞋子畈北入口 | 1 |
| 876 | 昌安东村西大门 | 1 |
| 877 | 昌安东村西入口 | 1 |
| 878 | 昌安东村西入口外 | 1 |
| 879 | 城北电信局门卫 | 1 |
| 880 | 中兴北路462号入口 | 1 |
| 881 | 麟龍壹号大厅 | 1 |
| 882 | 第一医院住院客电梯1 | 1 |
| 883 | 第一医院住院客电梯2 | 1 |
| 884 | 第一医院住院部医用 | 1 |
| 885 | 第一医院注册收费处 | 1 |
| 886 | 第一医院北出人口 | 1 |
| 887 | 银滩花园1幢东人行道 | 1 |
| 888 | 洞桥南区南入口 | 1 |
| 889 | 天成花园5幢西门 | 1 |
| 890 | 西街171-1北路口 | 1 |
| 891 | 西街142东南 | 1 |
| 892 | 绍兴市防空办停车场 | 1 |
| 893 | 咸宁桥西 | 1 |
| 894 | 蕺坊牌坊 | 1 |
| 895 | 萧山街411号西北 | 1 |
| 896 | 萧山街189号南入口 | 1 |
| 897 | 萧山街155号公寓南门 | 1 |
| 898 | 王家台门1幢南 | 1 |
| 899 | 大梅园弄18幢东桥 | 1 |
| 900 | 越乡龙井茶专卖店路口 | 1 |
| 901 | 白马新村东北门 | 1 |
| 902 | 白马新村东门 | 1 |
| 903 | 镜中园西门 | 1 |
| 904 | 东大池西南路口 | 1 |
| 905 | 劳动路红太阳KTV一楼 | 1 |
| 906 | 劳动路红太阳KTV一楼 | 1 |
| 907 | 学士街西路口 | 1 |
| 908 | 学士公寓大厅东南 | 1 |
| 909 | 保佑桥直街199号东 | 1 |
| 910 | 保佑桥直街米酒谣西 | 1 |
| 911 | 胜利东路178号南入口 | 1 |
| 912 | 唐皇苑北区南小门 | 1 |
| 913 | 中兴路人寿堂药店 | 1 |
| 914 | 小商品市场门口照北 | 1 |
| 915 | 普乐迪蓝色沸点大厅 | 1 |
| 916 | 团萁巷7号西路口 | 1 |
| 917 | 八字桥直街妇保院北门 | 1 |
| 918 | 八字桥直街130号南 | 1 |
| 919 | 东街菜市场北门照西 | 1 |
| 920 | 东街菜市场北门照东 | 1 |
| 921 | 妇保院2层北侧电梯西 | 1 |
| 922 | 妇保院3层北侧电梯口 | 1 |
| 923 | 妇保院3层B超室 | 1 |
| 924 | 妇保院住院部一层南 | 1 |
| 925 | 妇保院住院部一层北 | 1 |
| 926 | 胜利东路271号南入口 | 1 |
| 927 | 白马路35号 | 1 |
| 928 | 好望大厦西北角 | 1 |
| 929 | 好望大厦西南角 | 1 |
| 930 | 好望大厦西北角绿化 | 1 |
| 931 | 龙洲花园8幢东门围墙 | 1 |
| 932 | 中金国际北侧小路 | 1 |
| 933 | 昌安吊桥南红绿灯下 | 1 |
| 934 | 昌安吊桥西侧50米桥墩 | 1 |
| 935 | 蕺山公园书圣故里 | 1 |
| 936 | 白马新村37幢北侧 | 1 |
| 937 | 东池路143#门卫室 | 1 |
| 938 | 萧山街入口绿化带 | 1 |
| 939 | 王家台门1幢东侧墙上 | 1 |
| 940 | 劳动路体育总会南门 | 1 |
| 941 | 劳动路中兴大厦地下北 | 1 |
| 942 | 劳动路中兴公寓B幢 | 1 |
| 943 | 中兴大厦地下南出口 | 1 |
| 944 | 中兴中路中兴公寓A幢 | 1 |
| 945 | 中兴路小商品城东门一 | 1 |
| 946 | 中兴路小商品城东门二 | 1 |
| 947 | 东连河小区6#东侧 | 1 |
| 948 | 解放路同心楼门口南 | 1 |
| 949 | 解放路同心楼门口北 | 1 |
| 950 | 蕺山新村46幢四单元南 | 1 |
| 951 | 蕺山新村45幢西墙 | 1 |
| 952 | 祭坛后1幢西北入口 | 1 |
| 953 | 人民医院东公交车站 | 1 |
| 954 | 人民医院西公交车站 | 1 |
| 955 | 龙洲花园东北17幢 | 1 |
| 956 | 鲁迅中路579-1号南门 | 1 |
| 957 | 鲁迅中路567号南门 | 1 |
| 958 | 十三亩头23号北路口 | 1 |
| 959 | 中兴路农贸市场北门 | 1 |
| 960 | 绍兴电信门口 | 1 |
| 961 | 延安路好运来大厅 | 1 |
| 962 | 花园新村南区31幢南门 | 1 |
| 963 | 东郭门新村4幢北照东 | 1 |
| 964 | 东郭新村4幢北照西 | 1 |
| 965 | 惠日桥14号西门 | 1 |
| 966 | 建功路249号东门 | 1 |
| 967 | 建功路251号东门 | 1 |
| 968 | 燕甸弄18-1南门 | 1 |
| 969 | 柔遁弄19号2幢南门 | 1 |
| 970 | 新建路白衙弄路口 | 1 |
| 971 | 新建南路34号西北路口 | 1 |
| 972 | 府学弄3号西出口 | 1 |
| 973 | 桂圆新村10幢西北路 | 1 |
| 974 | 陶家溇底1号西南路口 | 1 |
| 975 | 陶家溇底22号西北路口 | 1 |
| 976 | 陶家溇底23号东北路口 | 1 |
| 977 | 陶家溇底23号东南路口 | 1 |
| 978 | 渔化桥河沿158号1幢 | 1 |
| 979 | 新建路好灶头快餐北口 | 1 |
| 980 | 新建路好灶头快餐 | 1 |
| 981 | 豆芽场9号北出口 | 1 |
| 982 | 南后街80号东北路口 | 1 |
| 983 | 西咸欢新村20幢西北 | 1 |
| 984 | 东街636号A幢北门 | 1 |
| 985 | 人民路丽晶KTV | 1 |
| 986 | 第二医院东北入口 | 1 |
| 987 | 第二医院东南入口 | 1 |
| 988 | 望花东区35幢西南路口 | 1 |
| 989 | 望花东区29幢西北路 | 1 |
| 990 | 望花桥河沿9幢北入口 | 1 |
| 991 | 望花桥河沿9幢东入口 | 1 |
| 992 | 望花西区福庆庙 | 1 |
| 993 | 投醪河艾尚妆美甲东 | 1 |
| 994 | 投醪河中通快递 | 1 |
| 995 | 望花东区50幢东小门 | 1 |
| 996 | 罗门西村44#东侧墙上 | 1 |
| 997 | 罗门西村44#东侧墙上 | 1 |
| 998 | 环城南路与建功路 | 1 |
| 999 | 稽山公园南浦小镇桥西侧 | 1 |
| 1000 | 鲁迅故里东门口南侧 | 1 |
| 1001 | 鲁迅故里停车场门口一 | 1 |
| 1002 | 鲁迅故里停车场门口二 | 1 |
| 1003 | 鲁迅故里乌篷船售票 | 1 |
| 1004 | 渔化桥公寓8幢二单元 | 1 |
| 1005 | 新建北路141号北出口 | 1 |
| 1006 | 新建北路135号对面 | 1 |
| 1007 | 四马路9号对面一 | 1 |
| 1008 | 四马路9号对面二 | 1 |
| 1009 | 渔化府7幢西北 | 1 |
| 1010 | 渔化府7幢东南角围墙 | 1 |
| 1011 | 国脉通讯市场1楼电梯 | 1 |
| 1012 | 国脉通讯市场东二楼 | 1 |
| 1013 | 陶家溇底68号电信杆 | 1 |
| 1014 | 陶家底25号东侧 | 1 |
| 1015 | 中兴南路29号房屋中介 | 1 |
| 1016 | 银泰网吧 | 1 |
| 1017 | 九曲弄北入口 | 1 |
| 1018 | 明珠小区东门 | 1 |
| 1019 | 明珠苑西入口 | 1 |
| 1020 | 明珠苑20幢北入口 | 1 |
| 1021 | 马臻南路1号东两入口 | 1 |
| 1022 | 天地永和小区北门 | 1 |
| 1023 | 大地藏元时代北门 | 1 |
| 1024 | 第七医院一层收费处 | 1 |
| 1025 | 越西新村35幢西入口 | 1 |
| 1026 | 越西新村23幢西入口 | 1 |
| 1027 | 朱家岙福寿殿南 | 1 |
| 1028 | 观澜豪庭东门 | 1 |
| 1029 | 山隐新村大桥入口 | 1 |
| 1030 | 惠风名都西门 | 1 |
| 1031 | 大龙市场河边通道 | 1 |
| 1032 | 天光桥1幢北入口 | 1 |
| 1033 | 偏门风情快捷酒店西 | 1 |
| 1034 | 山阴城隍庙前1号 | 1 |
| 1035 | 青藤苑南门 | 1 |
| 1036 | 作揖坊大明公寓路口 | 1 |
| 1037 | 鲁迅西路11号南门 | 1 |
| 1038 | 运通苑西门 | 1 |
| 1039 | 大菩提弄93号西门 | 1 |
| 1040 | 百合风华南门 | 1 |
| 1041 | 越州公寓东门 | 1 |
| 1042 | 丁向弄23号东门 | 1 |
| 1043 | 惠风和畅北侧小路 | 1 |
| 1044 | 惠风和畅建筑北墙西 | 1 |
| 1045 | 环城西路360号人行道 | 1 |
| 1046 | 银都花园南门 | 1 |
| 1047 | 树鹅王公寓东门 | 1 |
| 1048 | 华宇兰园西门 | 1 |
| 1049 | 御亭山西门 | 1 |
| 1050 | 鹅亭镜苑东区北门 | 1 |
| 1051 | 水沟营单身公寓 | 1 |
| 1052 | 水沟营28#单身公寓东 | 1 |
| 1053 | 金时代停车场南入口 | 1 |
| 1054 | 合作弄16号对面 | 1 |
| 1055 | 叶家堡公寓北门 | 1 |
| 1056 | 大叶池南区6幢西侧 | 1 |
| 1057 | 马臻南路3号东南 | 1 |
| 1058 | 亭山路中国石油北绿化 | 1 |
| 1059 | 御亭山小区西门 | 1 |
| 1060 | 御亭山小区小西门 | 1 |
| 1061 | 亭山路609号3幢东南 | 1 |
| 1062 | 亭山路河山公寓东门7 | 1 |
| 1063 | 鹅亭境园东区34幢西南一 | 1 |
| 1064 | 鹅亭境园东区34幢西南二 | 1 |
| 1065 | 鹅亭境园东区32幢北面 | 1 |
| 1066 | 鹅亭境园东区24幢西南 | 1 |
| 1067 | 鹅亭境园东区19幢三单元 | 1 |
| 1068 | 鹅亭境园东区9幢西河边 | 1 |
| 1069 | 鹅亭境园东区7幢西南角 | 1 |
| 1070 | 鹅亭境园1幢东面河边 | 1 |
| 1071 | 鹅亭境园52幢东面河边 | 1 |
| 1072 | 鹅亭境园43幢东南角 | 1 |
| 1073 | 鹅亭境园13幢西北 | 1 |
| 1074 | 鹅亭境园16幢西南 | 1 |
| 1075 | 鹅亭境园24幢东面 | 1 |
| 1076 | 鹅亭境园40幢东面绿化带 | 1 |
| 1077 | 鹅亭境园39幢东墙角北 | 1 |
| 1078 | 府横街龙珠里路口 | 1 |
| 1079 | 仓桥直街143号西门 | 1 |
| 1080 | 解放南路惠风路西南 | 1 |
| 1081 | 解放南路惠风路南 | 1 |
| 1082 | 明珠苑51栋东 | 1 |
| 1083 | 蓬莱坊梅仙坊南入口 | 1 |
| 1084 | 虹桥坊东涵洞 | 1 |
| 1085 | 第三医院1楼大厅 | 1 |
| 1086 | 第三医院大院东墙 | 1 |
| 1087 | 迎恩府大门口 | 1 |
| 1088 | 迎恩府大门口 | 1 |
| 1089 | 紫金府西门 | 1 |
| 1090 | 紫金府南门 | 1 |
| 1091 | 万邦名邸东门 | 1 |
| 1092 | 辕门水景公寓西门 | 1 |
| 1093 | 辕门水景公寓东门 | 1 |
| 1094 | 塘南水果批发市场北 | 1 |
| 1095 | 国际摩尔城天桥 | 1 |
| 1096 | 摩尔城颐景园北门 | 1 |
| 1097 | 摩尔城颐景园东门 | 1 |
| 1098 | 摩尔城颐景园15幢西门 | 1 |
| 1099 | 摩尔城御景园南门 | 1 |
| 1100 | 摩尔城雍景园南门 | 1 |
| 1101 | 北海桥直街77号南门 | 1 |
| 1102 | 北海桥直街83号北门 | 1 |
| 1103 | 城北桥东北桥下木桥东 | 1 |
| 1104 | 北海路8号门口人行道 | 1 |
| 1105 | 北海花园西门 | 1 |
| 1106 | 苏荷KTV大厅 | 1 |
| 1107 | 府山西路72号西门 | 1 |
| 1108 | 府山西路169号东门 | 1 |
| 1109 | 府山西路181号东门 | 1 |
| 1110 | 府山西路227号2幢南 | 1 |
| 1111 | 西小路53-21出口 | 1 |
| 1112 | 辕门新村南区31幢东路 | 1 |
| 1113 | 辕门新村2幢西南门 | 1 |
| 1114 | 越西路468号西出口 | 1 |
| 1115 | 西郊路鎏庄北门 | 1 |
| 1116 | 鎏庄东北公园 | 1 |
| 1117 | 胜利西路519号南门 | 1 |
| 1118 | 胜利西路503号南门 | 1 |
| 1119 | 胜利西路1139号南路口 | 1 |
| 1120 | 胜利西路111号12幢北 | 1 |
| 1121 | 胜利西村20幢东照北 | 1 |
| 1122 | 胜利西村20幢东照南 | 1 |
| 1123 | 环城西路40号5幢西门 | 1 |
| 1124 | 环城西路36号西门 | 1 |
| 1125 | 西小路26号东门北 | 1 |
| 1126 | 盛鼎世家北大门 | 1 |
| 1127 | 胜利大桥桥下 | 1 |
| 1128 | 北海单身公寓C103 | 1 |
| 1129 | 北海单身公寓A102 | 1 |
| 1130 | 辕门新村北区17#东侧 | 1 |
| 1131 | 西湖新村塘田坊10幢四单元楼梯口 | 1 |
| 1132 | 玛格丽特东区6#39#一 | 1 |
| 1133 | 玛格丽特东区6#39#二 | 1 |
| 1134 | 玛格丽特东区5幢18号 | 1 |
| 1135 | 玛格丽特西区4#24#墙 | 1 |
| 1136 | 玛格丽特西区3#41#东 | 1 |
| 1137 | 北海联合市场3-16对面 | 1 |
| 1138 | 北海联合市场3-04对面 | 1 |
| 1139 | 北海联合市场2-03对面 | 1 |
| 1140 | 北海联合市场1-08对面 | 1 |
| 1141 | 北海联合市场9-18墙上1 | 1 |
| 1142 | 北海联合市场9-18墙上2 | 1 |
| 1143 | 北海联合市场7幢西墙1 | 1 |
| 1144 | 北海联合市场7幢西墙2 | 1 |
| 1145 | 北海联合市场8幢南围墙1 | 1 |
| 1146 | 北海联合市场8幢南围墙2 | 1 |
| 1147 | 北海联合市场8幢东墙 | 1 |
| 1148 | 北海联合市场管理公司 | 1 |
| 1149 | 黄酒博物馆北河边 | 1 |
| 1150 | 梦享城小区北门 | 1 |
| 1151 | 玛格丽特9幢南广场 | 1 |
| 1152 | 北海街道会议室 | 1 |
| 1153 | 长城新村42-43幢 | 1 |
| 1154 | 长城新村38幢旁 | 1 |
| 1155 | 长城新村25幢旁宿舍 | 1 |
| 1156 | 长城新村28幢 | 1 |
| 1157 | 长城11#与状元1#交叉 | 1 |
| 1158 | 劳家葑临时菜场 | 1 |
| 1159 | 永和中学东首电线 | 1 |
| 1160 | 邹家葑西向东00046-1 | 1 |
| 1161 | 邹家葑东向西270# | 1 |
| 1162 | 劳家葑14号南向北 | 1 |
| 1163 | 南岸花城西区东南角 | 1 |
| 1164 | 繁荣村350号门口杆子 | 1 |
| 1165 | 繁荣村向东李家娄 | 1 |
| 1166 | 繁荣村130号东向西 | 1 |
| 1167 | 便民超市新村村188号 | 1 |
| 1168 | 九里老地方饭店电杆 | 1 |
| 1169 | 绍甘线王家桥公交站 | 1 |
| 1170 | 凤凰村村委向东 | 1 |
| 1171 | 凤凰村孟家湾23#门口 | 1 |
| 1172 | 凤凰村孟湾98号 | 1 |
| 1173 | 和平村愿景廊 | 1 |
| 1174 | 绍坡公路凤凰超市旁 | 1 |
| 1175 | 凤凰村新村94号 | 1 |
| 1176 | 蔡家江村养老服务 | 1 |
| 1177 | 蔡家江村2号对面 | 1 |
| 1178 | 华侨新村17幢 | 1 |
| 1179 | 城南新村北门口 | 1 |
| 1180 | 怡兰轩小区门口 | 1 |
| 1181 | 城南新村12幢旁门口 | 1 |
| 1182 | 城南新村8幢旁电杆 | 1 |
| 1183 | 城南新村17幢门口 | 1 |
| 1184 | 高立花园东区北门 | 1 |
| 1185 | 高立花园东区西门 | 1 |
| 1186 | 滨江花园南门 | 1 |
| 1187 | 秦望花园北门 | 1 |
| 1188 | 龙珠花园朝阳路15幢 | 1 |
| 1189 | 龙珠花园北小门 | 1 |
| 1190 | 翠苑新村15幢旁小门 | 1 |
| 1191 | 朝阳新村东小门 | 1 |
| 1192 | 朝阳路251#4#对面 | 1 |
| 1193 | 城南大道红豆文印 | 1 |
| 1194 | 润和苑大门西门 | 1 |
| 1195 | 朝阳路40号1幢2单元 | 1 |
| 1196 | 凤江桥西南桥脚 | 1 |
| 1197 | 凤江桥西北桥脚 | 1 |
| 1198 | 朝阳路24号对面黑板 | 1 |
| 1199 | 长城路与朝辉路 | 1 |
| 1200 | 银塔路1#2#对面围墙 | 1 |
| 1201 | 银塔路26号对面电杆 | 1 |
| 1202 | 任家塔村111号对面 | 1 |
| 1203 | 任家塔21幢对面电杆 | 1 |
| 1204 | 任家塔小区8幢北电杆 | 1 |
| 1205 | 凤江路任家塔修身堂 | 1 |
| 1206 | 温磬花园34幢小门 | 1 |
| 1207 | 温磬花园38#西北墙角 | 1 |
| 1208 | 兴越花园11#1单元 | 1 |
| 1209 | 兴越花园18幢旁 | 1 |
| 1210 | 任家塔村东俞家舍5# | 1 |
| 1211 | 江家溇东区3幢3单元旁 | 1 |
| 1212 | 江家溇东区1幢围墙外 | 1 |
| 1213 | 玲珑湾1幢与中兴市场 | 1 |
| 1214 | 宏森花园大门 | 1 |
| 1215 | 景都花园三期北大门 | 1 |
| 1216 | 景都花园24幢旁电杆 | 1 |
| 1217 | 缇香名邸东门 | 1 |
| 1218 | 润和南岸东区5幢北门 | 1 |
| 1219 | 天公名爵府东门 | 1 |
| 1220 | 名爵府南小门2幢南墙 | 1 |
| 1221 | 天境南苑西区5#4单元 | 1 |
| 1222 | 南江枫林1幢北门 | 1 |
| 1223 | 碧水南苑33#东绿化带 | 1 |
| 1224 | 沁雨园东区38幢西边 | 1 |
| 1225 | 沁雨园西区东门 | 1 |
| 1226 | 瀛洲名园门口 | 1 |
| 1227 | 蔡江公寓北门 | 1 |
| 1228 | 越兰大厦与不老神鸡 | 1 |
| 1229 | 秦望公寓北门 | 1 |
| 1230 | 绿洲新村背面桥下 | 1 |
| 1231 | 新村村199号门口 | 1 |
| 1232 | 新村村271号对面 | 1 |
| 1233 | 蚕种厂三岔路口 | 1 |
| 1234 | 法印寺门口 | 1 |
| 1235 | 新娄畈19幢三单元墙上 | 1 |
| 1236 | 风和苑16幢南侧围墙 | 1 |
| 1237 | 城南新村32幢旁 | 1 |
| 1238 | 城南新村37#东侧墙上 | 1 |
| 1239 | 城南新村7幢东侧围墙 | 1 |
| 1240 | 任家塔东俞家舍132杆 | 1 |
| 1241 | 城南大道380#1#旁杆 | 1 |
| 1242 | 名人广场大石头背后 | 1 |
| 1243 | 名人广场名贤大门西 | 1 |
| 1244 | 越夏花园北大门门卫 | 1 |
| 1245 | 兴越花园6幢南侧围墙 | 1 |
| 1246 | 天镜南苑西区33幢外 | 1 |
| 1247 | 天镜南苑西区35#东侧 | 1 |
| 1248 | 翠苑新村8幢1单元 | 1 |
| 1249 | 翠苑新村31#西侧墙上 | 1 |
| 1250 | 温馨花园26#东侧墙上 | 1 |
| 1251 | 银塔路28#大门对面杆 | 1 |
| 1252 | 任家塔公交站对面 | 1 |
| 1253 | 凤江路小区北大门墙 | 1 |
| 1254 | 秦望花园11#东面墙上 | 1 |
| 1255 | 文理学院南山校区对 | 1 |
| 1256 | 文理学院南山校区对 | 1 |
| 1257 | 九里香园11幢西南角花坛 | 1 |
| 1258 | 九里香园1号楼西围墙 | 1 |
| 1259 | 南江枫林综合市场 | 1 |
| 1260 | 南江枫林15#东面墙上 | 1 |
| 1261 | 东源针织旁 | 1 |
| 1262 | 凤江路解放路口 | 1 |
| 1263 | 裕华宾馆墙上 | 1 |
| 1264 | 城南大道大观园足浴 | 1 |
| 1265 | 大观园足浴收银台 | 1 |
| 1266 | 火鸟娱乐收银台 | 1 |
| 1267 | 火鸟娱乐电梯口 | 1 |
| 1268 | 水墨澜庭南墓地出 | 1 |
| 1269 | 水墨澜庭10幢东侧 | 1 |
| 1270 | 水墨澜庭7幢东南角 | 1 |
| 1271 | 水墨澜庭7幢西侧围墙 | 1 |
| 1272 | 水墨澜庭5#西侧围墙 | 1 |
| 1273 | 南都新村南门 | 1 |
| 1274 | 玲珑湾小区南门 | 1 |
| 1275 | 树人小学东校区西侧 | 1 |
| 1276 | 镜湖路精英汽车维修旁 | 1 |
| 1277 | 中兴路江家桥桥下 | 1 |
| 1278 | 南岸花城东区西北 | 1 |
| 1279 | 坡塘村7#公厕对面墙 | 1 |
| 1280 | 坡塘村143#对面房墙 | 1 |
| 1281 | 坡塘村170#小桥对面 | 1 |
| 1282 | 坡塘村8号公厕墙上 | 1 |
| 1283 | 坡塘村盛塘189#电杆 | 1 |
| 1284 | 坡塘村盛塘42#对面 | 1 |
| 1285 | 盛塘2#公厕对面电杆 | 1 |
| 1286 | 坡塘村222#上坡电杆 | 1 |
| 1287 | 坡塘村应家潭100# | 1 |
| 1288 | 坡塘应家谭烟囱东首 | 1 |
| 1289 | 坡塘村应家潭6#电杆 | 1 |
| 1290 | 应家潭67#对面电线杆 | 1 |
| 1291 | 芳泉村62#8厕所杆 | 1 |
| 1292 | 云松村197#对面杆 | 1 |
| 1293 | 王家葑村64号对面电线杆 | 1 |
| 1294 | 王家葑156#对面电杆 | 1 |
| 1295 | 王家葑村274#旁电杆 | 1 |
| 1296 | 王家葑228号西侧30米 | 1 |
| 1297 | 王家葑村94#边上电信 | 1 |
| 1298 | 王家葑村58号对面 | 1 |
| 1299 | 王家葑村后岸263号旁 | 1 |
| 1300 | 王家葑后岸209号对面 | 1 |
| 1301 | 王家葑后岸177号对面 | 1 |
| 1302 | 王家葑后岸171号 | 1 |
| 1303 | 王家葑后岸94#对面杆 | 1 |
| 1304 | 王家葑后岸8号旁 | 1 |
| 1305 | 王家葑后岸56号对面 | 1 |
| 1306 | 王家葑后岸306号旁 | 1 |
| 1307 | 玉屏村琶山寺西侧 | 1 |
| 1308 | 玉屏村村委门口 | 1 |
| 1309 | 玉屏村戴家坞40#对面 | 1 |
| 1310 | 玉屏村虞江43号对面 | 1 |
| 1311 | 虞江122号对面公厕 | 1 |
| 1312 | 王家葑村郑家塔67#旁 | 1 |
| 1313 | 谢墅村社区服务中心 | 1 |
| 1314 | 浙江原蚕种基地对面 | 1 |
| 1315 | 上谢墅4#水泵房对面 | 1 |
| 1316 | 上谢墅303号河对面 | 1 |
| 1317 | 上谢墅水阁庙旁 | 1 |
| 1318 | 上谢墅491号对面 | 1 |
| 1319 | 上谢墅577号对面 | 1 |
| 1320 | 下谢墅村下张 | 1 |
| 1321 | 南池纺织印染公司南 | 1 |
| 1322 | 下谢墅村141号门口 | 1 |
| 1323 | 南池村下埠56号西侧 | 1 |
| 1324 | 南池村下埠60号对面 | 1 |
| 1325 | 南池村东岸82号东侧 | 1 |
| 1326 | 南池村村委东侧 | 1 |
| 1327 | 彩虹名家8幢北门 | 1 |
| 1328 | 沁芳名苑高层3号西侧 | 1 |
| 1329 | 沁芳名苑高层1号楼 | 1 |
| 1330 | 春风公寓北区西门 | 1 |
| 1331 | 春风农贸市场东侧墙上 | 1 |
| 1332 | 南池村232号对面厕所 | 1 |
| 1333 | 丰乐村老年活动中心 | 1 |
| 1334 | 丰乐村村委北小路 | 1 |
| 1335 | 丰乐村马家岸137# | 1 |
| 1336 | 丰乐村下旺125号1租 | 1 |
| 1337 | 丰乐村上旺山沿72# | 1 |
| 1338 | 丰乐村上旺山沿166号 | 1 |
| 1339 | 丰乐村上旺沿184号南 | 1 |
| 1340 | 秦望村村委墙上 | 1 |
| 1341 | 施家桥村弄口5号对面 | 1 |
| 1342 | 秦望山村胡家塔52#对 | 1 |
| 1343 | 百家岙车站向南50米杆 | 1 |
| 1344 | 濮坞村西岙118# | 1 |
| 1345 | 秦望山村赵婆岙4号 | 1 |
| 1346 | 秦望山村茅秦39#对面 | 1 |
| 1347 | 筠溪村杜家4号对面 | 1 |
| 1348 | 筠溪村下周家7号旁 | 1 |
| 1349 | 筠溪村外许13号对面 | 1 |
| 1350 | 筠溪村庄屋湾23#门口 | 1 |
| 1351 | 马园村190号门口 | 1 |
| 1352 | 马园村与天衣寺路牌 | 1 |
| 1353 | 骆家葑村鉴葑片94#旁 | 1 |
| 1354 | 骆家葑片155号旁厕所 | 1 |
| 1355 | 骆家葑片122号旁厕所 | 1 |
| 1356 | 骆家葑玉金片217# | 1 |
| 1357 | 骆家葑玉金片192# | 1 |
| 1358 | 鉴葑片260号对面 | 1 |
| 1359 | 鉴葑片132号东面墙上 | 1 |
| 1360 | 鉴葑片206号对面 | 1 |
| 1361 | 骆家葑片206#广场 | 1 |
| 1362 | 中兴路骆家葑文体 | 1 |
| 1363 | 骆家葑片221号西电杆 | 1 |
| 1364 | 骆家葑车站对面入口 | 1 |
| 1365 | 玉山片越兴烟花厂东 | 1 |
| 1366 | 九一村畈里王38号西侧 | 1 |
| 1367 | 下施家桥荣娟便利店旁 | 1 |
| 1368 | 上施家桥82号东侧 | 1 |
| 1369 | 上施家桥75#对面厕所 | 1 |
| 1370 | 上施家桥47号对面 | 1 |
| 1371 | 施家桥村畈里郑16#东 | 1 |
| 1372 | 南池村东岸129号南 | 1 |
| 1373 | 骆家葑鉴葑片53#北侧 | 1 |
| 1374 | 骆家葑鉴葑片53#西侧 | 1 |
| 1375 | 春风农贸市场西门 | 1 |
| 1376 | 南山郡93#北侧绿化带 | 1 |
| 1377 | 南山郡开心农场西侧 | 1 |
| 1378 | 骆家葑鉴葑片106# | 1 |
| 1379 | 骆家葑鉴葑片114# | 1 |
| 1380 | 骆家葑村玉金片44号对面 | 1 |
| 1381 | 南池村西岸196号对面 | 1 |
| 1382 | 铭丰臻园开元曼居门口 | 1 |
| 1383 | 铭丰臻园开元曼居门口西 | 1 |
| 1384 | 铭丰臻园东大门口绿化带 | 1 |
| 1385 | 铭丰臻园北门 | 1 |
| 1386 | 铭丰臻园香奈3幢三叉路 | 1 |
| 1387 | 铭丰臻园地下车库入口 | 1 |
| 1388 | 铭丰臻园香悦园12幢门口 | 1 |
| 1389 | 铭丰臻园香悦园22a西 | 1 |
| 1390 | 铭丰臻园香槟园1幢南 | 1 |
| 1391 | 铭丰臻园香槟园1幢西 | 1 |
| 1392 | 铭丰臻园香澜园15幢门口 | 1 |
| 1393 | 铭丰臻园香曼园1幢东南 | 1 |
| 1394 | 铭丰臻园香曼园1幢东北 | 1 |
| 1395 | 春晨旅馆 | 1 |
| 1396 | 惠顺旅馆 | 1 |
| 1397 | 小城故事时尚宾馆 | 1 |
| 1398 | 柯东宾馆 | 1 |
| 1399 | 东方酒店 | 1 |
| 1400 | 废丝市场旅馆 | 1 |
| 1401 | 向左向右旅社 | 1 |
| 1402 | 昌隆网吧 | 1 |
| 1403 | 洋江路教工宿舍 | 1 |
| 1404 | 清水闸村大湾100号东 | 1 |
| 1405 | 清水闸村大湾100号西 | 1 |
| 1406 | 王家村横河江北50号南 | 1 |
| 1407 | 王家村横河江北50号北 | 1 |
| 1408 | 王家村横河江北18号 | 1 |
| 1409 | 王家村北东岸7号 | 1 |
| 1410 | 王家村北东岸7号西 | 1 |
| 1411 | 王家村横河江南42号 | 1 |
| 1412 | 南村岸头41号 | 1 |
| 1413 | 环南路31号 | 1 |
| 1414 | 上大路34号 | 1 |
| 1415 | 袁川村方家娄49号 | 1 |
| 1416 | 清水闸村大湾3号东北 | 1 |
| 1417 | 清水闸大湾150号西南 | 1 |
| 1418 | 壶觞村畈里社87东南 | 1 |
| 1419 | 壶觞村新壶觞50号东南 | 1 |
| 1420 | 壶觞村新壶觞1号西南 | 1 |
| 1421 | 壶觞村畈里社27号东北 | 1 |
| 1422 | 壶觞村小壶觞10号西南 | 1 |
| 1423 | 壶觞村小壶觞88号 | 1 |
| 1424 | 壶觞村小壶觞88号 | 1 |
| 1425 | 壶觞村小壶觞96号小路 | 1 |
| 1426 | 壶觞村柳西亭2号西面 | 1 |
| 1427 | 王家村前房39号 | 1 |
| 1428 | 清水闸村酱油楼69号 | 1 |
| 1429 | 清水闸村泥大道地100 | 1 |
| 1430 | 王家村社区服务中心 | 1 |
| 1431 | 王家村郭家娄60号 | 1 |
| 1432 | 方家娄67号 | 1 |
| 1433 | 许家娄24号 | 1 |
| 1434 | 袁川金家东浦交界 | 1 |
| 1435 | 绿城小区北门10幢南 | 1 |
| 1436 | 鹅池新区21号东电杆 | 1 |
| 1437 | 庙前江桥王城寺村 | 1 |
| 1438 | 王城寺山家岸头159号 | 1 |
| 1439 | 袁川村毛家娄49号南 | 1 |
| 1440 | 邵家村邵家娄59号北 | 1 |
| 1441 | 杨川村139号西 | 1 |
| 1442 | 杨川村97号东北角 | 1 |
| 1443 | 杨川村213号东南角 | 1 |
| 1444 | 振兴路环西路丁家路北 | 1 |
| 1445 | 鲁东村125号东 | 1 |
| 1446 | 鲁东村139号西南角 | 1 |
| 1447 | 鲁东村605号西南角 | 1 |
| 1448 | 鲁西南区63号东南 | 1 |
| 1449 | 鲁东村675号西 | 1 |
| 1450 | 王家村南东岸28号东南 | 1 |
| 1451 | 邵家岸村健身场西南角 | 1 |
| 1452 | 邵家岸村东106号东 | 1 |
| 1453 | 邵家岸村王家湾78号 | 1 |
| 1454 | 邵家岸村鉴湖村 | 1 |
| 1455 | 天皇寺东首桥头 | 1 |
| 1456 | 鉴湖村南岸头11号东 | 1 |
| 1457 | 鉴湖堰下西首16号河南 | 1 |
| 1458 | 鉴湖村外水港2号东南 | 1 |
| 1459 | 鉴湖村堰下东首16#东 | 1 |
| 1460 | 清水闸老台门15东南 | 1 |
| 1461 | 清水闸村花脚娄10号 | 1 |
| 1462 | 泗龙小区13幢东 | 1 |
| 1463 | 环西路鹅池桥南桥角 | 1 |
| 1464 | 机电城西北角绿化带南1 | 1 |
| 1465 | 机电城西北角绿化带南2 | 1 |
| 1466 | 机电城西南角向北 | 1 |
| 1467 | 机电城西南角向东 | 1 |
| 1468 | 东浦派出所门口 | 1 |
| 1469 | 东浦镇政府北墙 | 1 |
| 1470 | 东浦政府5号楼西向东 | 1 |
| 1471 | 东浦政府5号楼向西 | 1 |
| 1472 | 东浦政府5号楼东南角 | 1 |
| 1473 | 东浦政府7号楼西南东 | 1 |
| 1474 | 东浦政府7号楼西南西 | 1 |
| 1475 | 东浦政府4号东北大门 | 1 |
| 1476 | 东浦政府4号楼东向北 | 1 |
| 1477 | 东浦政府4号楼东北西 | 1 |
| 1478 | 东浦镇镇政府6号楼西 | 1 |
| 1479 | 镇政府南大门电杆东南 | 1 |
| 1480 | 镇政府南大门 | 1 |
| 1481 | 扣压车辆停车处内东侧 | 1 |
| 1482 | 扣压车辆停车处内西南 | 1 |
| 1483 | 越秀篮球场东南角校 | 1 |
| 1484 | 镜湖时代小区42幢南 | 1 |
| 1485 | 镜湖时代27幢西绿化 | 1 |
| 1486 | 炬星村娄底畈7号东 | 1 |
| 1487 | 炬星村娄底畈7号东北 | 1 |
| 1488 | 炬星村娄底畈38号东 | 1 |
| 1489 | 群力村胡家41号南 | 1 |
| 1490 | 文理学院食堂西门新 | 1 |
| 1491 | 文理学院食堂西北绿 | 1 |
| 1492 | 文理学院篮球场东北 | 1 |
| 1493 | 文理学院篮球场东南 | 1 |
| 1494 | 越秀镜湖餐厅南门东 | 1 |
| 1495 | 越秀图书馆南门 | 1 |
| 1496 | 天悦城东大门 | 1 |
| 1497 | 绍兴一中北门绿化带 | 1 |
| 1498 | 绍兴一中北门绿化带 | 1 |
| 1499 | 鉴湖村畈里姚27东面 | 1 |
| 1500 | 月潭公寓6幢旁 | 1 |
| 1501 | 红日客房 | 1 |
| 1502 | 君豪商务宾馆 | 1 |
| 1503 | 亮点主题酒店 | 1 |
| 1504 | 弘泰大酒店 | 1 |
| 1505 | 润沁花园32幢东南 | 1 |
| 1506 | 润沁花园10幢东北小路 | 1 |
| 1507 | 润沁花园11幢北 | 1 |
| 1508 | 润沁花园37幢西 | 1 |
| 1509 | 润沁花园59幢东湖边 | 1 |
| 1510 | 润沁花园52幢西南 | 1 |
| 1511 | 泗汇江永兴坊南大门东 | 1 |
| 1512 | 泗汇江永兴坊1幢东南 | 1 |
| 1513 | 泗汇江永兴坊26幢 | 1 |
| 1514 | 泗汇江肖港坊21幢 | 1 |
| 1515 | 泗汇江肖港坊31幢东绿化 | 1 |
| 1516 | 界树坊8幢南配电房绿化 | 1 |
| 1517 | 泗汇江界树坊12幢 | 1 |
| 1518 | 泗汇江界树坊28幢南 | 1 |
| 1519 | 横湖坊33幢西北 | 1 |
| 1520 | 横湖坊32幢西 | 1 |
| 1521 | 横湖坊22幢配电房南 | 1 |
| 1522 | 横湖坊18幢东北绿化带 | 1 |
| 1523 | 润沁路泗汇江段家汇19幢东 | 1 |
| 1524 | 泗汇江段家汇29#西北 | 1 |
| 1525 | 安心坊5幢西北绿化带 | 1 |
| 1526 | 安心坊5幢西北绿化带 | 1 |
| 1527 | 安心坊29#东北绿化带 | 1 |
| 1528 | 安心坊29#东北绿化带 | 1 |
| 1529 | 后墅坊西区22#东南角 | 1 |
| 1530 | 后墅坊西区3栋北照东 | 1 |
| 1531 | 后墅坊西区3栋北照西 | 1 |
| 1532 | 横湖坊西区3幢 | 1 |
| 1533 | 后墅坊西区18栋西 | 1 |
| 1534 | 泗汇江后墅坊西区41# | 1 |
| 1535 | 后墅坊西区27幢西南 | 1 |
| 1536 | 后墅坊东区9幢北 | 1 |
| 1537 | 后墅坊东区10幢东北角 | 1 |
| 1538 | 白鹭金滩西门外 | 1 |
| 1539 | 绍兴天下含江园3# | 1 |
| 1540 | 绍兴天下闻涛园7幢西 | 1 |
| 1541 | 绍兴天下依波园20# | 1 |
| 1542 | 白鹭金滩听涛园21#西 | 1 |
| 1543 | 山水人家东门2#东北 | 1 |
| 1544 | 灵芝小区27幢东北角 | 1 |
| 1545 | 灵芝8#西绿化朝西南 | 1 |
| 1546 | 灵芝41-1单南围墙边 | 1 |
| 1547 | 大树江58#东北角绿化 | 1 |
| 1548 | 大树江南区20#北绿化 | 1 |
| 1549 | 大树江小区40#南绿化 | 1 |
| 1550 | 大树江小区10#南绿化 | 1 |
| 1551 | 旧货市场东南7米水泥 | 1 |
| 1552 | 旧货舒美地毯东南 | 1 |
| 1553 | 蚌潭公寓15幢西绿化带 | 1 |
| 1554 | 蚌潭公寓25幢西南绿化带 | 1 |
| 1555 | 润沁路老乡聚饭店西 | 1 |
| 1556 | 润沁路老乡聚饭店东 | 1 |
| 1557 | 嘉会村聚宝桥东小店墙上 | 1 |
| 1558 | 嘉会村堰头43号电信杆 | 1 |
| 1559 | 嘉会村堰江桥东侧电信杆 | 1 |
| 1560 | 灵北公寓1幢东侧墙上 | 1 |
| 1561 | 灵北公寓北门卫绿化带 | 1 |
| 1562 | 嘉会村嘉会新街127号西 | 1 |
| 1563 | 嘉会村阳嘉龙38-25# | 1 |
| 1564 | 嘉会村阳嘉龙38-3#南 | 1 |
| 1565 | 嘉会村市场东门 | 1 |
| 1566 | 嘉会村嘉会新街35#东 | 1 |
| 1567 | 嘉会村嘉会新街1号东 | 1 |
| 1568 | 嘉会村前溇底22-1 | 1 |
| 1569 | 嘉会村汇头上35#东南 | 1 |
| 1570 | 嘉会村堰头4号南 | 1 |
| 1571 | 庆云村文化广场北 | 1 |
| 1572 | 庆云村文化广场小路 | 1 |
| 1573 | 央茶湖村尚义房43# | 1 |
| 1574 | 凤溪山庄南门入口 | 1 |
| 1575 | 七里江南岸36号 | 1 |
| 1576 | 七里江北岸270号西 | 1 |
| 1577 | 七里江南岸166号北 | 1 |
| 1578 | 英盖网咖（后墅店） | 1 |
| 1579 | 啄木鸟单身公寓 | 1 |
| 1580 | 解放路渔猎公园门口南 | 1 |
| 1581 | 大庆景园25幢旁 | 1 |
| 1582 | 湖东公寓家宴中心 | 1 |
| 1583 | 郁金香假日酒店 | 1 |
| 1584 | 海纳百川酒店 | 1 |
| 1585 | 景尚商务酒店 | 1 |
| 1586 | 高新区-飞宇网咖 | 1 |
| 1587 | 高新区-网鱼网咖 | 1 |
| 1588 | 高新区-轻松网吧 | 1 |
| 1589 | 高新区-金金网吧 | 1 |
| 1590 | 东方大酒店 | 1 |
| 1591 | 会友大酒店 | 1 |
| 1592 | 丽悦商务酒店中兴 | 1 |
| 1593 | 月都客房 | 1 |
| 1594 | 新东方大酒店 | 1 |
| 1595 | 安客居宾馆 | 1 |
| 1596 | 新亚食府 | 1 |
| 1597 | 银河客房部 | 1 |
| 1598 | 道口旅馆 | 1 |
| 1599 | 金银都假日宾馆 | 1 |
| 1600 | 阳达宾馆 | 1 |
| 1601 | 金汇宾馆 | 1 |
| 1602 | 凯瑞网咖 | 1 |
| 1603 | 国海农家菜馆 | 1 |
| 1604 | 建成旅馆 | 1 |
| 1605 | 北海街道多功能室1 | 1 |
| 1606 | 北海街道多功能室2 | 1 |
| 1607 | 国盛证券门口 | 1 |
| 1608 | 客运中心2号站台西 | 1 |
| 1609 | 客运中心5号检票口 | 1 |
| 1610 | 客运中心2号检票口 | 1 |
| 1611 | 客运中心4号检票口 | 1 |
| 1612 | 绍兴市人民医院醒酒室 | 1 |
| 1613 | 皋埠卫生院醒酒室1 | 1 |
| 1614 | 皋埠卫生院醒酒室2 | 1 |
| 1615 | 教体局大厅走道1 | 1 |
| 1616 | 教体局大厅走道2 | 1 |
| 1617 | 教体局调解室1 | 1 |
| 1618 | 教体局调解室2 | 1 |
| 1619 | 教体局调解室3 | 1 |
| 1620 | 教体局调解室走廊1 | 1 |
| 1621 | 教体局调解室走廊2 | 1 |
| 1622 | 信访矛盾纠纷调处化解 | 1 |
| 1623 | 教体局大厅照东 | 1 |
| 1624 | 镜湖莲庄 南向 | 1 |
| 1625 | 站前大道群贤路卡口北1 | 1 |
| 1626 | 站前大道群贤路口南 | 1 |
| 1627 | 群贤路金川路路口球机南 | 1 |
| 1628 | 金川路杨川村菜场旁球机 | 1 |
| 1629 | 耶溪路镜水路口东500东 | 1 |
| 1630 | 耶溪路镜水路东500米西 | 1 |
| 1631 | 镜水路与佳加乐工业区口 | 1 |
| 1632 | 邵家村梦想家纺对面三岔 | 1 |
| 1633 | 金川路耶溪路口西向 | 1 |
| 1634 | 金川路耶溪路口 东向 | 1 |
| 1635 | 环西路环北路卡口南 | 1 |
| 1636 | 环西路环北路丁字路口东 | 1 |
| 1637 | 环北路基督教堂西丁字路 | 1 |
| 1638 | 绍齐公路体育场路卡口西 | 1 |
| 1639 | 环西路与体育场路卡口北 | 1 |
| 1640 | 环西路与体育场路卡口南 | 1 |
| 1641 | 环西路与体育场路卡口东 | 1 |
| 1642 | 振兴路锡麟路口卡口东侧 | 1 |
| 1643 | 锡麟路洋江路卡口北 | 1 |
| 1644 | 锡麟路洋江路卡口东 | 1 |
| 1645 | 高桥立交桥东北桥下辅路 | 1 |
| 1646 | 高桥立交桥东北桥下辅北 | 1 |
| 1647 | 高桥立交桥桥下公园桥下 | 1 |
| 1648 | 高桥立交桥桥下公园照西 | 1 |
| 1649 | 高桥立交东侧北上桥卡东 | 1 |
| 1650 | 高桥立交桥西侧隧道口东 | 1 |
| 1651 | 104北复线东亚桥西路口 | 1 |
| 1652 | 鲁西好又多路口南向 | 1 |
| 1653 | 鲁西好又多路口东向 | 1 |
| 1654 | 鲁西好又多路口西向 | 1 |
| 1655 | 鲁东村建国桥东侧 北向 | 1 |
| 1656 | 鲁东村建国桥东侧南向 | 1 |
| 1657 | 高桥立交南200米卡口西 | 1 |
| 1658 | 鲁东村委西南墙外 南向 | 1 |
| 1659 | 鲁东村委西南墙外东向 | 1 |
| 1660 | 青甸湖小区南门马路市场 | 1 |
| 1661 | 青甸湖小区行宫坊2幢西 | 1 |
| 1662 | 青甸湖小区行宫坊2幢 | 1 |
| 1663 | 青甸湖小区对面进村路西 | 1 |
| 1664 | 鉴湖村靠三叉路口东向 | 1 |
| 1665 | 绍齐公路与福全交 | 1 |
| 1666 | 绍齐公路与福全交界北 | 1 |
| 1667 | 绍齐公路福全交界南 | 1 |
| 1668 | 绍齐公路王家桥南东侧南 | 1 |
| 1669 | 胜利西路泗龙苑小区门口 | 1 |
| 1670 | 壶觞村刘记百杂店门口 | 1 |
| 1671 | 老329国道山泉村卡口北 | 1 |
| 1672 | 环湖路自来水公司西岔口 | 1 |
| 1673 | 环湖路积香聚农庄 | 1 |
| 1674 | 环湖路湖口村入口 | 1 |
| 1675 | 环湖路娄江桥旁 | 1 |
| 1676 | 解放路刁兴江桥 | 1 |
| 1677 | 白鹭金滩门口(数字城管) | 1 |
| 1678 | 解放路群贤路交叉口西南 | 1 |
| 1679 | 解放大道奥体中心入口东 | 1 |
| 1680 | 解放大道奥体中心入口西 | 1 |
| 1681 | 凤林路与泗汇江桥西侧枪 | 1 |
| 1682 | 凤林路与泗汇江桥西侧北 | 1 |
| 1683 | 山水人家中间通道东 | 1 |
| 1684 | 山水人家中间通道南 | 1 |
| 1685 | 后墅路界树坊西门 | 1 |
| 1686 | 后墅路安心坊枪机对照 | 1 |
| 1687 | 后墅路横湖坊门口北 | 1 |
| 1688 | 二环北路后墅路北侧枪机 | 1 |
| 1689 | 后墅坊西区14幢西侧朝东 | 1 |
| 1690 | 后墅坊西区26幢西公园内 | 1 |
| 1691 | 后墅坊西区37幢西公园内 | 1 |
| 1692 | 后墅坊西46幢西南公园内 | 1 |
| 1693 | 引虎弄昌安实验小学西 | 1 |
| 1694 | 后墅路白鹭金滩北门口 | 1 |
| 1695 | 二环北路曲屯路卡口南 | 1 |
| 1696 | 大滩路车站北路卡口东侧 | 1 |
| 1697 | 解放大道溢香街南500米 | 1 |
| 1698 | 解放大道溢香街南500米 | 1 |
| 1699 | 曲屯路溢香街枪机朝东 | 1 |
| 1700 | 曲屯路凤林西路路口南 | 1 |
| 1701 | 凤林西路灵芝路口东侧 | 1 |
| 1702 | 凤林西路灵芝路西侧 | 1 |
| 1703 | 洋江路永泰村北入口 | 1 |
| 1704 | 开元路与新城大道路高位 | 1 |
| 1705 | 南桥诚孝道东入口朝东 | 1 |
| 1706 | 百沥村致远中村口朝北 | 1 |
| 1707 | 贺孙村塘路上朝东 | 1 |
| 1708 | 谭许松厦祝马交界朝西 | 1 |
| 1709 | 郭渎松厦福海朝西 | 1 |
| 1710 | 南汇月仙便利店朝东 | 1 |
| 1711 | 四化闸边东侧朝西 | 1 |
| 1712 | 新东线常台西朝东1 | 1 |
| 1713 | 新东线常台西朝东2 | 1 |
| 1714 | 新东线常台西朝西1 | 1 |
| 1715 | 新东线常台西朝西2 | 1 |
| 1716 | 东花宫入口朝南 | 1 |
| 1717 | 东花宫入口朝北 | 1 |
| 1718 | 南汇塘路上玉皇庙朝东 | 1 |
| 1719 | 华平村委前路口朝东 | 1 |
| 1720 | 越兴北华平2出村朝北 | 1 |
| 1721 | 光荣世纪大道叉口朝南 | 1 |
| 1722 | 伟民东南塘路叉口朝南 | 1 |
| 1723 | 民生村上塘路叉口朝东 | 1 |
| 1724 | 伟民村进村口 | 1 |
| 1725 | 老民生6组十字路口卡口 | 1 |
| 1726 | 海东虞围闸叉口朝北 | 1 |
| 1727 | 海东四联北出口1朝北 | 1 |
| 1728 | 海东四联北出口2朝北 | 1 |
| 1729 | 南滨路与友谊线1朝西 | 1 |
| 1730 | 南滨路与友谊线2朝西 | 1 |
| 1731 | 新城阮家村段朝北1 | 1 |
| 1732 | 新城阮家村段朝北2 | 1 |
| 1733 | 新城阮家村段朝南1 | 1 |
| 1734 | 新城阮家村段朝南2 | 1 |
| 1735 | 沥海中学门口朝北 | 1 |
| 1736 | 百沥海塘转弯处朝北 | 1 |
| 1737 | 南桥南门外南大街朝北 | 1 |
| 1738 | 四工段边沥线朝东 | 1 |
| 1739 | 滨海路与边沥线朝南 | 1 |
| 1740 | 万峰花园2区前1朝北 | 1 |
| 1741 | 万峰花园2区前2朝南 | 1 |
| 1742 | 沥海卫生院前路口朝东 | 1 |
| 1743 | 万荣公司面100米1朝东 | 1 |
| 1744 | 万荣公司面100米2朝西 | 1 |
| 1745 | 海申化工门口朝南 | 1 |
| 1746 | 海申化工门口朝北 | 1 |
| 1747 | 嘉绍滨海南出口1朝北 | 1 |
| 1748 | 嘉绍滨海南出口2朝南 | 1 |
| 1749 | 城西村牛墩老村委朝南 | 1 |
| 1750 | 高速沥海南出口1朝南 | 1 |
| 1751 | 高速沥海南出口2朝南 | 1 |
| 1752 | 高速沥海南出口3朝南 | 1 |
| 1753 | 谭头村出口1朝东 | 1 |
| 1754 | 谭头村出口朝西 | 1 |
| 1755 | 立足路与环城东路朝西 | 1 |
| 1756 | 滨海高速服务区卡口朝东 | 1 |
| 1757 | 谭村与朱邵村之间朝南 | 1 |
| 1758 | 沥东叉口内100米朝北 | 1 |
| 1759 | 沥东诤头村碑处朝南 | 1 |
| 1760 | 沥东鱼乐网吧门口朝东 | 1 |
| 1761 | 谭头村出口2朝南 | 1 |
| 1762 | 谭头村出口3朝北 | 1 |
| 1763 | 郑家埭北出口朝东 | 1 |
| 1764 | 一号闸友谊线底朝南 | 1 |
| 1765 | 安定闸边沥线上朝北 | 1 |
| 1766 | 新联村委门口朝北 | 1 |
| 1767 | 三汇卫生院门口朝西 | 1 |
| 1768 | 联谊进村王张审路朝南 | 1 |
| 1769 | 老民生6组十字朝北 | 1 |
| 1770 | 松沥公路松沥碑朝西 | 1 |
| 1771 | 崧夏传统食品门口朝南 | 1 |
| 1772 | 后邵与环城东路朝东 | 1 |
| 1773 | 联邵东大街97号朝西 | 1 |
| 1774 | 城沿老变电站西侧朝东 | 1 |
| 1775 | 西大街侧桥朝东 | 1 |
| 1776 | 常台高速西侧朝东 | 1 |
| 1777 | 新联与华平十字朝东 | 1 |
| 1778 | 光荣村140号东侧朝西 | 1 |
| 1779 | 光荣杜永钊铝合金朝北 | 1 |
| 1780 | 联谊村塘路口东侧朝东 | 1 |
| 1781 | 城西九庄片邵里桥朝南 | 1 |
| 1782 | 百沥村前朱三叉口朝北 | 1 |
| 1783 | 百沥世纪道进村口朝西 | 1 |
| 1784 | 联谊村120号东侧朝北 | 1 |
| 1785 | 联谊村46号南侧朝南 | 1 |
| 1786 | 阮家世纪道北出口朝西 | 1 |
| 1787 | 四联世纪道西出口朝北 | 1 |
| 1788 | 沥海镇社区卫生服务中心人脸朝北 | 1 |
| 1789 | 滨海新城南收费站人脸1朝东 | 1 |
| 1790 | 滨海新城南收费站人脸2朝东 | 1 |
| 1791 | 滨海新城健身中心大门口路对面人脸朝北 | 1 |
| 1792 | 沥海综合市场顺海二手车人脸朝东 | 1 |
| 1793 | 三汇农贸市场北侧人脸朝南 | 1 |
| 1794 | 三汇农贸市场东出入口人脸朝西 | 1 |
| 1795 | 南大街关帝庙南侧小桥北人脸朝南 | 1 |
| 1796 | 东大街东入口人脸朝东 | 1 |
| 1797 | 西大街西入口人脸朝西 | 1 |
| 1798 | 北大街中消防旁人脸朝南 | 1 |
| 1799 | 沥海邮政支局南侧人行道人脸朝南 | 1 |
| 1800 | 滨海购物中心内西出入口人脸朝入口 | 1 |
| 1801 | 沥东农贸市场北门口人脸朝南 | 1 |
| 1802 | 沥东农贸市场南门人脸朝北 | 1 |
| 1803 | 东森商业广场地下超市出入口人脸朝西 | 1 |
| 1804 | 东森我家酸菜鱼门口人脸朝西 | 1 |
| 1805 | 东森商业广场西北小桥南侧人脸朝北 | 1 |
| 1806 | 东森商业广场西南出入人脸朝北 | 1 |
| 1807 | 南出口监测站人脸抓拍 | 1 |
| 1808 | 沥海市场车站北人脸朝西 | 1 |
| 1809 | 沥海市场车站南人脸朝北 | 1 |
| 1810 | 谭许村与松厦村交界处人脸朝西 | 1 |
| 1811 | 郭渎村与福海村交界处人脸朝西 | 1 |
| 1812 | 318光荣村站南人脸朝北 | 1 |
| 1813 | 318光荣村站北人脸朝南 | 1 |
| 1814 | 海滨路沥海站西人脸朝南 | 1 |
| 1815 | 车管所大厅南门人脸朝西 | 1 |
| 1816 | 车管所大厅北门人脸朝南 | 1 |
| 1817 | 车管所大厅东门人脸朝北 | 1 |
| 1818 | 海东大道宝华庄园门口人脸 | 1 |
| 1819 | 海滨路茂盛公寓三区通道朝西 | 1 |
| 1820 | 万峰滨海花园二区通道朝西 | 1 |
| 1821 | 万峰滨海花园一区通道朝西 | 1 |
| 1822 | 海东大道南神一号门口朝西 | 1 |
| 1823 | 文盛商务宾馆对面人脸朝东 | 1 |
| 1824 | 一氏饭店门口人脸朝东 | 1 |
| 1825 | 海东大道永升酒楼门口人脸朝西 | 1 |
| 1826 | 华东村百红线海东大道人脸朝西 | 1 |
| 1827 | 华东村海东大道蒋家村口枪机朝东 | 1 |
| 1828 | 沥东欣源照明门口人脸朝北 | 1 |
| 1829 | BRT入口沥海工业区站南 | 1 |
| 1830 | BRT入口沥海工业区站南照东 | 1 |
| 1831 | 南桥幼花医疗站门口北侧人脸 | 1 |
| 1832 | 联谊村208号南侧人脸朝北 | 1 |
| 1833 | 百沥村陈桥根门口人脸朝西 | 1 |
| 1834 | 西大街棉花店人脸朝北 | 1 |
| 1835 | 沥海街道办事处大门口人脸 | 1 |
| 1836 | 美科电器门卫人脸 | 1 |
| 1837 | 世宏实业门卫人脸 | 1 |
| 1838 | 沥东村委停车场枪机朝西北 | 1 |
| 1839 | 沥海综合市场东广场北入口球机 | 1 |
| 1840 | 开元东路与新城大道东枪机照辅道 | 1 |
| 1841 | 三汇农贸市场东门口绿化枪机朝南 | 1 |
| 1842 | 三汇农贸市场东门口绿化枪机朝北 | 1 |
| 1843 | 城沿村电站敬老院枪机朝西 | 1 |
| 1844 | 南桥村诚孝道东入口枪机朝西 | 1 |
| 1845 | 思孝道边沥线路口北侧桥球机 | 1 |
| 1846 | 沧海路西新建桥边球机 | 1 |
| 1847 | 海德景园21幢17幢人行道枪机朝北 | 1 |
| 1848 | 新城大道沧海路路口南侧桥上球机 | 1 |
| 1849 | 南滨东路马欢路口南侧桥球机 | 1 |
| 1850 | 南滨东路海华路口南侧桥球机 | 1 |
| 1851 | 沥海综合市场顺海二手车枪机朝东 | 1 |
| 1852 | 滨海北大街入口西侧枪机朝东 | 1 |
| 1853 | 百沥村致远中大道村口枪机朝南 | 1 |
| 1854 | 思孝道边沥线路口北侧桥南球机 | 1 |
| 1855 | 沥海综合市场东出入口枪机朝南 | 1 |
| 1856 | 西大街五号枪机朝西 | 1 |
| 1857 | 北大街上虞农村银行枪机朝东北 | 1 |
| 1858 | 二度村北高速桥东侧枪机朝南 | 1 |
| 1859 | 东海村沥松路西入口枪机朝西 | 1 |
| 1860 | 东海村沥松路西入口球机 | 1 |
| 1861 | 东海村沥松路11号旁枪机朝西 | 1 |
| 1862 | 南桥村环城东路西口球机 | 1 |
| 1863 | 滨海购物中心人行道枪机朝西 | 1 |
| 1864 | 沥东农贸市场北门口枪机朝南 | 1 |
| 1865 | 郭渎村沥东幼儿园东枪机朝西 | 1 |
| 1866 | 安定闸西侧枪机朝东 | 1 |
| 1867 | 海涂片四化闸边东侧枪机朝东 | 1 |
| 1868 | 海涂片四化闸边东侧球机 | 1 |
| 1869 | 海东大道谭头村出口西枪机朝东 | 1 |
| 1870 | 沥东片谭头村庙前球机 | 1 |
| 1871 | 新城大道致远中大道北侧大桥球机 | 1 |
| 1872 | 城东路新桥球机 | 1 |
| 1873 | 郭渎村伏龙桥东球机 | 1 |
| 1874 | 郭渎村伏龙桥东枪机朝西 | 1 |
| 1875 | 人工湖球机1 | 1 |
| 1876 | 人工湖球机2 | 1 |
| 1877 | 人工湖球机3 | 1 |
| 1878 | 人工湖球机4 | 1 |
| 1879 | 人工湖球机5 | 1 |
| 1880 | 人工湖枪机6朝北 | 1 |
| 1881 | 人工湖球机7 | 1 |
| 1882 | 东森商业广场西北小桥南枪机朝南 | 1 |
| 1883 | 东森商业广场西南出口枪机朝东北 | 1 |
| 1884 | 东森正北通道外河边枪机1朝西南 | 1 |
| 1885 | 东森正北通道外河边枪机2朝东南 | 1 |
| 1886 | 东森商业广场正南通道枪机朝南 | 1 |
| 1887 | 东森商业广场正北通道枪机朝北 | 1 |
| 1888 | 东森广场东侧地下台阶枪机朝东南 | 1 |
| 1889 | 东森商业广场东南出入口枪机 | 1 |
| 1890 | 东森一层东侧北出入口枪机朝西北 | 1 |
| 1891 | 东森三层醉东森门口枪机朝南 | 1 |
| 1892 | 东森商业广场中庭西侧球机 | 1 |
| 1893 | 东海村朱绍桥西侧桥沿球机 | 1 |
| 1894 | 郭渎村西北与东海村交界桥上球机 | 1 |
| 1895 | 郭渎西北与东海交界桥上枪机朝西 | 1 |
| 1896 | 建海村南塘路口高位 | 1 |
| 1897 | 友谊线南滨西路口南侧高位 | 1 |
| 1898 | 城东路南塘路口高位 | 1 |
| 1899 | 思孝道边沥线路口北侧高位 | 1 |
| 1900 | 边沥线九一线路口南桥边高位 | 1 |
| 1901 | 曹娥江右岸海塘25K塘路高位 | 1 |
| 1902 | 红汇村南塘路口高位 | 1 |
| 1903 | 百红线团弄线路口以西高位 | 1 |
| 1904 | 塘路三汇渡口枪机朝西 | 1 |
| 1905 | 伟民村-村委门口球机 | 1 |
| 1906 | 塘路伟明村口枪机朝南 | 1 |
| 1907 | 民生1组298球机 | 1 |
| 1908 | 塘路-联谊村口枪机朝西 | 1 |
| 1909 | 三汇华阳8组老塘路口枪机朝南 | 1 |
| 1910 | 越兴与华平2组北出村西叉枪机朝南 | 1 |
| 1911 | 华阳10组老塘路胡天财屋枪机朝西 | 1 |
| 1912 | 伟民村东南角塘路三叉路口枪机朝东 | 1 |
| 1913 | 南汇村卫生院球机 | 1 |
| 1914 | 华阳一组路口石松飞门口朝东 | 1 |
| 1915 | 华平村委球机 | 1 |
| 1916 | 华平五组十字路口枪机朝南 | 1 |
| 1917 | 华平二组十字路口枪机朝北 | 1 |
| 1918 | 新联17组路章荣虎店门口枪机朝东 | 1 |
| 1919 | 华阳十组枪机朝北 | 1 |
| 1920 | 新联村9组南路口枪机朝北 | 1 |
| 1921 | 新联村委门口球机 | 1 |
| 1922 | 新联村827号奕大勇枪机朝北 | 1 |
| 1923 | 新联三组路国中小店门口枪机朝东 | 1 |
| 1924 | 新联三组章水塘旁枪机朝东 | 1 |
| 1925 | 光荣村进口枪机朝北 | 1 |
| 1926 | 三汇居委会枪机朝东 | 1 |
| 1927 | 光荣村村委球机 | 1 |
| 1928 | 光荣11组沈国才枪机朝西 | 1 |
| 1929 | 联谊村委球机 | 1 |
| 1930 | 联谊8组王庆明家东枪机朝 | 1 |
| 1931 | 伟明村蜡烛加工厂边枪机朝西 | 1 |
| 1932 | 联谊村王学莲家边枪机朝北 | 1 |
| 1933 | 伟明村7组路口970号对面枪机朝东 | 1 |
| 1934 | 光荣东风埠头枪机朝北 | 1 |
| 1935 | 联谊村东风桥头枪机朝东 | 1 |
| 1936 | 伟明村四组进村口子枪机朝南 | 1 |
| 1937 | 伟明村四组十字路口枪机朝北 | 1 |
| 1938 | 民生七组十字路口枪机朝北 | 1 |
| 1939 | 民生村147号对面枪机朝北 | 1 |
| 1940 | 民生村4组十字路口枪机朝北 | 1 |
| 1941 | 民生村进村车站枪机朝西 | 1 |
| 1942 | 民生村二组凉亭边枪机朝东 | 1 |
| 1943 | 华平八组施加明家边枪机朝东 | 1 |
| 1944 | 华平村书记家旁枪机朝西 | 1 |
| 1945 | 华平二队解放塘口枪机朝南 | 1 |
| 1946 | 华平七组杨吉明家旁枪机朝北 | 1 |
| 1947 | 华平六组潘齐成家边枪机朝南 | 1 |
| 1948 | 原华平四组杨玉兔家边枪机朝西 | 1 |
| 1949 | 华平村七组十字路口枪机朝南 | 1 |
| 1950 | 新联村15组849号王家泉枪朝东 | 1 |
| 1951 | 新联村8组639号枪机朝北 | 1 |
| 1952 | 光荣村577号旁枪机朝南 | 1 |
| 1953 | 三汇小学门口球机 | 1 |
| 1954 | 三汇购物中心球机 | 1 |
| 1955 | 三汇卫生院门口枪机朝东 | 1 |
| 1956 | 三汇农村合作银行对面枪机朝东 | 1 |
| 1957 | 联谊九组北杨张法屋边枪机朝南 | 1 |
| 1958 | 伟明村镇海东南枪机朝北 | 1 |
| 1959 | 伟民村五组阮寿水旁枪机朝南 | 1 |
| 1960 | 伟民村徐宝安门口枪机朝东 | 1 |
| 1961 | 伟明村陈更枪机朝南 | 1 |
| 1962 | 伟明村顾乃娟边球机 | 1 |
| 1963 | 民生组三组谢国峰球机 | 1 |
| 1964 | 民生六组十字路口枪机朝北 | 1 |
| 1965 | 民生村刘文发枪机朝南 | 1 |
| 1966 | 前倪宽带箱边枪机朝北 | 1 |
| 1967 | 前倪庙门前杜文忠枪机朝西 | 1 |
| 1968 | 城西西楼下5-1边枪机朝南 | 1 |
| 1969 | 城西村陈家邵良夫家边枪机朝西 | 1 |
| 1970 | 四联后倪埠头枪机朝北 | 1 |
| 1971 | 四联134号枪机朝北 | 1 |
| 1972 | 联谊一组民生三组交界处枪朝西 | 1 |
| 1973 | 百沥四村水沟头枪机朝北 | 1 |
| 1974 | 百沥江头庙旁枪机朝南 | 1 |
| 1975 | 百沥前朱木桥球机 | 1 |
| 1976 | 百沥西花宫陈伟光屋后枪机朝南 | 1 |
| 1977 | 百沥海塘西花宫陈国桥门口球机 | 1 |
| 1978 | 世纪大道-百红公路球机 | 1 |
| 1979 | 虞围闸球机 | 1 |
| 1980 | 友谊闸球机 | 1 |
| 1981 | 四联村四沧球机 | 1 |
| 1982 | 四联村赵家南球机 | 1 |
| 1983 | 四联后倪草庵埠头球机 | 1 |
| 1984 | 阮下岸片陈钟连家球机 | 1 |
| 1985 | 沥海中学球机 | 1 |
| 1986 | 沥海村-居委会球机 | 1 |
| 1987 | 沥海-便民中心球机 | 1 |
| 1988 | 舜海村-下越球机 | 1 |
| 1989 | 舜海村-村委球机 | 1 |
| 1990 | 舜海村-配电房球机 | 1 |
| 1991 | 舜海村-东北角球机 | 1 |
| 1992 | 舜海村-东南路口球机 | 1 |
| 1993 | 万峰小区南门球机 | 1 |
| 1994 | 海滨大道-万峰路口球机 | 1 |
| 1995 | 南桥片桥头球机 | 1 |
| 1996 | 南桥南门片横街弄路口球机 | 1 |
| 1997 | 南门头球机 | 1 |
| 1998 | 南门头2枪机朝西 | 1 |
| 1999 | 百沥村村委球机 | 1 |
| 2000 | 城沿村南城沿路文昌阁路口球机 | 1 |
| 2001 | 城沿村勤丰高家祠堂口球机 | 1 |
| 2002 | 城西村前倪片杜校新门口球机 | 1 |
| 2003 | 城西村张家华家门口球机 | 1 |
| 2004 | 城西九庄片前王楼底球机 | 1 |
| 2005 | 东海村高速桥东球机 | 1 |
| 2006 | 沥海综合市场西北角球机 | 1 |
| 2007 | 沥海综合市场东北角球机 | 1 |
| 2008 | 后邵村塘路口球机 | 1 |
| 2009 | 前倪片至世纪大道叉口1枪朝北 | 1 |
| 2010 | 前倪至世纪大道叉口2枪机朝北 | 1 |
| 2011 | 城西九庄至世纪大道岔口枪机朝东 | 1 |
| 2012 | 沥海片新城管委会广场2枪机朝北 | 1 |
| 2013 | 沥海片新城管委会广场1 | 1 |
| 2014 | 沥海片新城管委会新城大道入口球机 | 1 |
| 2015 | 新城管委会广场南滨入口枪机朝东 | 1 |
| 2016 | 城西牛墩村道弯头枪机朝东 | 1 |
| 2017 | 沥海片阮家村下岸桥头枪机朝南 | 1 |
| 2018 | 沥海片马欢路国家试验中心门口球机 | 1 |
| 2019 | 马欢路与沧海路叉口球机 | 1 |
| 2020 | 马欢路与沧海路叉口枪机朝北 | 1 |
| 2021 | 延德路与海东大道路口西南球机 | 1 |
| 2022 | 沥海片百沥村朱伟宝家后球 | 1 |
| 2023 | 沥海片海华路与沧海路球机 | 1 |
| 2024 | 沥海片海华路与沧海路枪机朝北 | 1 |
| 2025 | 海华宝华庄园东口转角处枪朝南 | 1 |
| 2026 | 宝华庄园东出口前三叉口枪朝北 | 1 |
| 2027 | 沥海片兴发网吧门口球机 | 1 |
| 2028 | 沥海南滨路与海滨路岔口枪朝南 | 1 |
| 2029 | 沥海片万峰花园一期门口枪朝北 | 1 |
| 2030 | 滨海路华虞大药房前球机 | 1 |
| 2031 | 滨海路华虞大药房前枪机朝北 | 1 |
| 2032 | 滨海路华虞大药房前枪机朝西 | 1 |
| 2033 | 沥海教堂东门球机 | 1 |
| 2034 | 绍兴装潢电化厂门口朝西 | 1 |
| 2035 | 百沥村西花宫上塘路叉口枪机朝北 | 1 |
| 2036 | 沥海片沥海镇小门口球机 | 1 |
| 2037 | 沥海片沥海镇小门口枪机朝西 | 1 |
| 2038 | 沥海片万峰小区东门枪机朝南 | 1 |
| 2039 | 海东大道文盛商务宾馆球机 | 1 |
| 2040 | 海东大道文盛商务宾馆1枪朝北 | 1 |
| 2041 | 海东大道文盛商务宾馆2枪朝东 | 1 |
| 2042 | 滨江苑滨海人民法院门口枪朝西 | 1 |
| 2043 | 锦瑞包装前十字路口1球机 | 1 |
| 2044 | 海东大道晶晶网吧门口球机 | 1 |
| 2045 | 海东大道晶晶网吧门口枪机朝北 | 1 |
| 2046 | 沥海综合市场西北角1枪机朝北 | 1 |
| 2047 | 沥海综合市场西北角2枪机朝南 | 1 |
| 2048 | 南桥村委门口枪机朝西 | 1 |
| 2049 | 沥海海东大道三友包装厂枪朝东 | 1 |
| 2050 | 沥海综合市场东北角1 | 1 |
| 2051 | 沥海综合市场东北角2枪机朝南 | 1 |
| 2052 | 后邵环城东路出口枪机朝东 | 1 |
| 2053 | 联邵村东出口塘路枪机朝东 | 1 |
| 2054 | 沥海片沧海路枪机朝东 | 1 |
| 2055 | 沥海片沧海路通江路口枪机朝南 | 1 |
| 2056 | 浙江海申十字路口东枪机朝西 | 1 |
| 2057 | 浙江海申十字路口枪机朝东 | 1 |
| 2058 | 海东大道宝泰包装厂边2枪朝北 | 1 |
| 2059 | 嘉绍高速滨海南出口枪机朝东 | 1 |
| 2060 | 沥海工业区万事兴伞业路口球机 | 1 |
| 2061 | 沥海工业区万事兴伞业枪机朝南 | 1 |
| 2062 | 四联桥头枪机朝东 | 1 |
| 2063 | 四联村委球机 | 1 |
| 2064 | 四联后倪枪机朝东 | 1 |
| 2065 | 城西村前倪大通便利枪机朝东 | 1 |
| 2066 | 城西村小孟家枪机朝西 | 1 |
| 2067 | 城西村委球机 | 1 |
| 2068 | 城西村判官庙前枪机朝南 | 1 |
| 2069 | 城西村顾家陈来发边枪机朝东 | 1 |
| 2070 | 新城大道阮家西进村口枪机朝东 | 1 |
| 2071 | 阮家村文化活动中心球机 | 1 |
| 2072 | 阮家村中阮1号枪机朝西 | 1 |
| 2073 | 锦升包装门口球机 | 1 |
| 2074 | 阮家村下岸宽带箱边球机 | 1 |
| 2075 | 上虞市海涂围垦管理局边球机 | 1 |
| 2076 | 舜海村北出口枪机朝东 | 1 |
| 2077 | 舜海岭下出口枪机朝东 | 1 |
| 2078 | 舜海托谭出口枪机朝东 | 1 |
| 2079 | 舜海下越出口枪机朝南 | 1 |
| 2080 | 舜海岭下公变配电房枪机朝西 | 1 |
| 2081 | 舜海福来家厕所枪机朝北 | 1 |
| 2082 | 舜海村委门口球机 | 1 |
| 2083 | 舜海阳光苑西面枪机朝北 | 1 |
| 2084 | 舜海阳光苑西面球机 | 1 |
| 2085 | 万峰路与海峰路交叉口北枪朝南 | 1 |
| 2086 | 浙江永升包装有限公司边枪朝北 | 1 |
| 2087 | 滨海新城兴德伞厂门口枪机朝东 | 1 |
| 2088 | 滨海新城兴德伞厂门口球机 | 1 |
| 2089 | 海峰路北面球机 | 1 |
| 2090 | 小精灵幼儿园球机 | 1 |
| 2091 | 城沿村沥建桥头枪机朝北 | 1 |
| 2092 | 城沿村西大街37号枪机朝北 | 1 |
| 2093 | 西大街5号渔村村球机 | 1 |
| 2094 | 城沿村东南城沿路枪机朝北 | 1 |
| 2095 | 南门桥头边枪机朝北 | 1 |
| 2096 | 南大街卡口杆枪机朝南 | 1 |
| 2097 | 联邵后邵朱文尧前球机 | 1 |
| 2098 | 后邵284号对面枪机朝北 | 1 |
| 2099 | 联邵村村委球机 | 1 |
| 2100 | 东邵吴中小店门口枪机朝南 | 1 |
| 2101 | 南桥村新桥老年活动室门口球机 | 1 |
| 2102 | 百沥村后朱桥头枪机朝南 | 1 |
| 2103 | 百沥村马路落塘口枪机朝东 | 1 |
| 2104 | 东花宫塘路陈建根家门口枪朝西 | 1 |
| 2105 | 百沥村环城东路花宫渡口球机 | 1 |
| 2106 | 滨海高速南出口球机 | 1 |
| 2107 | 舜海村庙球机 | 1 |
| 2108 | 舜海村油厂球机 | 1 |
| 2109 | 舜海村铁塔球机 | 1 |
| 2110 | 舜海村村委枪机朝西 | 1 |
| 2111 | 沧海路河边球机 | 1 |
| 2112 | 新派出所北门枪机朝北 | 1 |
| 2113 | 新沥海派出所球机 | 1 |
| 2114 | 中心幼儿园门口球机 | 1 |
| 2115 | 滨江苑对面球机 | 1 |
| 2116 | 宝华庄园西南角球机 | 1 |
| 2117 | 海湾公寓门口1球机 | 1 |
| 2118 | 海湾公寓门口2枪机朝南 | 1 |
| 2119 | 通港苑北门球机 | 1 |
| 2120 | 滨海庄园门口球机 | 1 |
| 2121 | 沥海市场东侧入口球机 | 1 |
| 2122 | 沥海市场东侧入口枪机朝西 | 1 |
| 2123 | 滨海市场南门球机 | 1 |
| 2124 | 沥海市场南门枪机朝东 | 1 |
| 2125 | 联邵伟朝边枪机朝东 | 1 |
| 2126 | 联邵沥建厂边枪机朝东 | 1 |
| 2127 | 联邵老年活动中心旁枪机朝北 | 1 |
| 2128 | 联邵马家桥边枪机朝西 | 1 |
| 2129 | 前邵新龙桥枪机朝西 | 1 |
| 2130 | 前邵李兴苗边球机 | 1 |
| 2131 | 联邵邵立阳屋边枪机朝北 | 1 |
| 2132 | 郑汰片朱文良门口球机 | 1 |
| 2133 | 塘湾片金灿华家路口球机 | 1 |
| 2134 | 二渡村委门口球机 | 1 |
| 2135 | 东海村俞家安置点球机 | 1 |
| 2136 | 东海环城路-沥松路路口球机 | 1 |
| 2137 | 华东村夏信江房南球机 | 1 |
| 2138 | 沥东村-西面十字路口球机 | 1 |
| 2139 | 沥东小学球机 | 1 |
| 2140 | 沥东郭渎村口枪机朝东 | 1 |
| 2141 | 后郭渎2组西面球机 | 1 |
| 2142 | 后郭渎3组国尧厂旁球机 | 1 |
| 2143 | 塘路-高速桥下口球机 | 1 |
| 2144 | 谭许-村委门口球机 | 1 |
| 2145 | 谭许村-民建桥球机 | 1 |
| 2146 | 环城东路新桥老年活动中心球机 | 1 |
| 2147 | 沥东片环城东路塘湾岔口枪朝西 | 1 |
| 2148 | 环城东路塘路交叉枪朝东 | 1 |
| 2149 | 沥东片环城东路塘路交叉口球机 | 1 |
| 2150 | 二渡塘湾上塘路叉口枪机朝 | 1 |
| 2151 | 嘉绍大桥东沥东路叉口球机 | 1 |
| 2152 | 沥东片谭村上塘路叉口枪机朝东 | 1 |
| 2153 | 沥东片海东大道蒋家村口球机 | 1 |
| 2154 | 沥东片蒋家村村口枪机朝南 | 1 |
| 2155 | 沥东片邵家村活动中心路口球机 | 1 |
| 2156 | 沥东318路公交新终点站处球机 | 1 |
| 2157 | 双益材料厂边三叉路口枪机朝西 | 1 |
| 2158 | 沥东农贸市场北门球机 | 1 |
| 2159 | 沥东农贸市场北门枪机朝南 | 1 |
| 2160 | 沥东建设银行东南路口球机 | 1 |
| 2161 | 沥东农贸市场西十字路口球机 | 1 |
| 2162 | 沥东农贸市场南门处球机 | 1 |
| 2163 | 前郭渎与贺孙村道间枪机朝北 | 1 |
| 2164 | 浙江正奇世荣科技公司枪机朝东 | 1 |
| 2165 | 绍兴奇辉织造服饰公司边枪朝东 | 1 |
| 2166 | 绍兴奇辉织造服饰有限公司边球 | 1 |
| 2167 | 华东村蒋家西出口枪机朝南 | 1 |
| 2168 | 蒋家邵张校小店边球机 | 1 |
| 2169 | 蒋家北出口塘路边枪机朝北 | 1 |
| 2170 | 谭许村北侧进村口枪机朝北 | 1 |
| 2171 | 谭许村许家北侧进村口枪朝南 | 1 |
| 2172 | 谭许村张永良后门2号枪朝南 | 1 |
| 2173 | 谭许村许家村南枪机朝北 | 1 |
| 2174 | 谭许五眼桥边球机 | 1 |
| 2175 | 谭许村七间楼变压器边枪机朝南 | 1 |
| 2176 | 谭许村南出口枪机朝南 | 1 |
| 2177 | 谭许村谭头村31号枪机朝北 | 1 |
| 2178 | 郭渎后郭渎后岸十字路口枪朝东 | 1 |
| 2179 | 郭渎后杭里出村口 | 1 |
| 2180 | 后郭渎村中活动中心球机 | 1 |
| 2181 | 郭渎村前岸村口桥头枪机朝西 | 1 |
| 2182 | 郭渎村五叉港球机 | 1 |
| 2183 | 前郭渎中心桥头枪机朝西 | 1 |
| 2184 | 前郭渎阳关敬老院枪机朝东 | 1 |
| 2185 | 前郭渎村活动中心枪机朝南 | 1 |
| 2186 | 沥东沥松路26号边枪机朝南 | 1 |
| 2187 | 沥东卫生院旁枪机朝南 | 1 |
| 2188 | 镇东村61号球机 | 1 |
| 2189 | 沥东陈兴昌家门口枪机朝西 | 1 |
| 2190 | 沥东高田头路北弄1号球 | 1 |
| 2191 | 沥东富田头朝西埠头球机 | 1 |
| 2192 | 沥东朱邵小学门口枪机朝北 | 1 |
| 2193 | 沥东村中堰桥头枪机朝南 | 1 |
| 2194 | 沥东农机厂旁枪机朝北 | 1 |
| 2195 | 沥东朱邵桥头枪机朝北 | 1 |
| 2196 | 二渡庄里北出口枪机朝西 | 1 |
| 2197 | 二渡村委球机 | 1 |
| 2198 | 二渡村西出口枪机朝东 | 1 |
| 2199 | 二渡村塘湾庙 | 1 |
| 2200 | 二渡村东凉亭处 | 1 |
| 2201 | 二渡塘湾落塘口枪机朝北 | 1 |
| 2202 | 沥东谭许落塘口枪机朝南 | 1 |
| 2203 | 沥东谭许高速桥下东出口枪朝西 | 1 |
| 2204 | 沥东村贺孙西面进村口枪机朝南 | 1 |
| 2205 | 沥东村贺孙丁字路口枪机朝南 | 1 |
| 2206 | 沥东村贺孙村村委球机 | 1 |
| 2207 | 贺孙村孙家渡朱家桥边枪机朝北 | 1 |
| 2208 | 贺孙村孙家渡下塘路枪机朝北 | 1 |
| 2209 | 平安驾校门口枪机朝西 | 1 |
| 2210 | 俞家湾老窑厂枪机朝北 | 1 |
| 2211 | 蒋家纂风公主庙球机 | 1 |
| 2212 | 邵家村陈家80号边球机 | 1 |
| 2213 | 邵家村东京桥枪机朝南 | 1 |
| 2214 | 邵家村南出口枪机朝北 | 1 |
| 2215 | 谭许村公园球机 | 1 |
| 2216 | 谭许村谭头65号枪机朝南 | 1 |
| 2217 | 谭许村叶家8号枪机朝东 | 1 |
| 2218 | 上虞美邦卫浴家私公司旁枪朝南 | 1 |
| 2219 | 阳光集团北桥头球机 | 1 |
| 2220 | 横河文兰桥球机 | 1 |
| 2221 | 沥东陈瑞法枪机朝北 | 1 |
| 2222 | 沥东麻纺厂旁球机 | 1 |
| 2223 | 郭渎村后岸桥头球机 | 1 |
| 2224 | 二渡塘湾桥枪机朝北 | 1 |
| 2225 | 七六丘中心河北枪机朝西 | 1 |
| 2226 | 世纪大道三汇入口高位 | 1 |
| 2227 | 海东大道沥东村口高位 | 1 |
| 2228 | 环城东路与世纪大道高位 | 1 |
| 2229 | 新城大道与世纪大道高位 | 1 |
| 2230 | 通港苑2幢楼顶高位 | 1 |
| 2231 | 通港苑楼顶高位 | 1 |
| 2232 | 民生村承包地球机 | 1 |
| 2233 | 东升广场南侧球机1 | 1 |
| 2234 | 东升广场南侧球机2 | 1 |
| 2235 | 谭许村160号对面塘路球机 | 1 |
| 2236 | 东海村环城路31号对面球机 | 1 |
| 2237 | 联谊村576号屠水泉家对面球机 | 1 |
| 2238 | 华平2组259号前球机 | 1 |
| 2239 | 海东大道与海华路西北枪机朝南 | 1 |
| 2240 | 海东大道耍饼店门口枪机朝东 | 1 |
| 2241 | 海东大道耍饼店门口枪机朝西 | 1 |
| 2242 | 海东大道耍饼店门口枪机朝北 | 1 |
| 2243 | 海东大道城沿小区东围墙球 | 1 |
| 2244 | 海东大道联通杆枪机朝南 | 1 |
| 2245 | 海东大道西侧交警杆枪机朝西 | 1 |
| 2246 | 海东与北大街南侧交警杆枪机朝南 | 1 |
| 2247 | 海东大道与海滨路东侧交警杆球机 | 1 |
| 2248 | 海滨路购物中心西侧枪机朝北 | 1 |
| 2249 | 海滨路购物中心西侧枪机朝南 | 1 |
| 2250 | 海滨路中国建行对面枪机朝 | 1 |
| 2251 | 海滨路桶茶对面朝西 | 1 |
| 2252 | 海滨路脚手架出租枪朝南 | 1 |
| 2253 | 海峰道沥海镇卫生院球机 | 1 |
| 2254 | 滨海路小邵汽车快修人脸 | 1 |
| 2255 | 海滨路万峰花园二区枪机朝南 | 1 |
| 2256 | 海滨路万峰花园二区枪机朝北 | 1 |
| 2257 | 花宫道法院对面西侧球机 | 1 |
| 2258 | 海滨路崧夏传统食品门口枪朝北 | 1 |
| 2259 | 海滨路铭都棋牌路口枪机朝东 | 1 |
| 2260 | 海东大道永升酒楼门口枪机朝东 | 1 |
| 2261 | 海东中石化东侧小广场枪朝东南 | 1 |
| 2262 | 城沿小区党群服务中心旁球机 | 1 |
| 2263 | 城沿小区党群服务中心旁枪朝东 | 1 |
| 2264 | 华东村办西门口球机 | 1 |
| 2265 | 华东村办西门口枪机朝南 | 1 |
| 2266 | 华东村办南门口球机 | 1 |
| 2267 | 华东村鲁班公园枪机朝西 | 1 |
| 2268 | 华东村西南首球机 | 1 |
| 2269 | 华东村百红线海东大道球机 | 1 |
| 2270 | 沥东村村委桥头球机 | 1 |
| 2271 | 沥东村贺孙小店桥头球机 | 1 |
| 2272 | 二渡村庄里水潮店出口球机 | 1 |
| 2273 | 二渡村西出口枪机朝西南 | 1 |
| 2274 | 谭许村朱叶芽家门口球机 | 1 |
| 2275 | 谭许村许家片狗颈项路球机 | 1 |
| 2276 | 沥东汽车站东南绿化球机 | 1 |
| 2277 | 沥东村委门口球机 | 1 |
| 2278 | 沥东幼娟卷烟副食店西侧枪 | 1 |
| 2279 | 沥东嘉绍大桥东侧路口球机 | 1 |
| 2280 | 海东大道宝泰包装厂边枪机朝东 | 1 |
| 2281 | 沥东老政府对面球机 | 1 |
| 2282 | 南桥村新桥片阮丙洋家南侧球 | 1 |
| 2283 | AIKE北与常台高速桥下球机 | 1 |
| 2284 | 旺得福边路口球机 | 1 |
| 2285 | 旺得福边路口枪机朝西 | 1 |
| 2286 | 宝城建筑对面球机 | 1 |
| 2287 | 联邵东环十字路南电力杆枪朝北 | 1 |
| 2288 | 联邵村文化中心对面球机 | 1 |
| 2289 | 联邵前邵邵水良厕所旁枪机朝北 | 1 |
| 2290 | 联邵东大街97号枪机朝东 | 1 |
| 2291 | 前邵李庭发屋后厕所旁枪机朝西 | 1 |
| 2292 | 南线51号杆前阿头电力杆枪朝西 | 1 |
| 2293 | 联邵塘下路菜场球机 | 1 |
| 2294 | 渔村塘路口球机 | 1 |
| 2295 | 渔村塘路口枪机朝南 | 1 |
| 2296 | 渔村村村委球机 | 1 |
| 2297 | 城沿陈永昌对面枪机朝东 | 1 |
| 2298 | 城沿村城沿路131号东侧枪朝西 | 1 |
| 2299 | 城沿村金同春弄枪机朝北 | 1 |
| 2300 | 谢家弄7号北线6.4号枪机朝东 | 1 |
| 2301 | 阮家后阮三岔口球机 | 1 |
| 2302 | 阮家中阮片鸣丁池旁球机 | 1 |
| 2303 | 南汇村万春寺东侧枪机朝北 | 1 |
| 2304 | 南汇村华平13组918 | 1 |
| 2305 | 华平村和平1组229号西侧朝西 | 1 |
| 2306 | 新联村文化礼堂西侧电力杆球 | 1 |
| 2307 | 新联村东十字路口枪机朝南 | 1 |
| 2308 | 新联村418号西侧枪机朝南 | 1 |
| 2309 | 光荣村5组公交站口南球机 | 1 |
| 2310 | 光荣村277号南侧电力杆枪机朝西 | 1 |
| 2311 | 光荣村259号东侧枪机朝西 | 1 |
| 2312 | 光荣村125号北侧东电力杆球机 | 1 |
| 2313 | 光荣村9组西北角枪机朝东 | 1 |
| 2314 | 光荣村易心大药堂北侧球机 | 1 |
| 2315 | 光荣村杜永钊铝合金北测枪朝南 | 1 |
| 2316 | 光荣村杜永钊铝合金北侧球机 | 1 |
| 2317 | 光荣村美发店门口朝南 | 1 |
| 2318 | 联谊村三汇综合加工厂旁球机 | 1 |
| 2319 | 联谊村三汇综合加工厂旁枪朝南 | 1 |
| 2320 | 联谊村沈顺康南侧电杆朝北 | 1 |
| 2321 | 联谊村沈光海南侧枪机朝西 | 1 |
| 2322 | 联谊村557号东侧朝东 | 1 |
| 2323 | 联谊村塘路口东侧球机 | 1 |
| 2324 | 联谊村塘路口枪机朝北 | 1 |
| 2325 | 伟民村顾百尧家屋后南侧枪朝北 | 1 |
| 2326 | 伟民村20号北侧枪机朝西 | 1 |
| 2327 | 伟民村12组96号西侧枪朝东南 | 1 |
| 2328 | 伟民村3组381号西侧球机 | 1 |
| 2329 | 伟民村3组391号门口枪机照北 | 1 |
| 2330 | 伟民村七组阮汉泉边厕所边球机 | 1 |
| 2331 | 民生村党群服务中心东侧球机 | 1 |
| 2332 | 民生村塘路口球机 | 1 |
| 2333 | 民生村2组十字路口底球机 | 1 |
| 2334 | 民生村5组344号西侧枪机朝东 | 1 |
| 2335 | 城西村孟良夫屋边枪机朝南 | 1 |
| 2336 | 城西村九庄片邵里桥球机 | 1 |
| 2337 | 百沥村灌池西侧枪机朝东北 | 1 |
| 2338 | 百沥村新造文化礼堂南侧球机 | 1 |
| 2339 | 百沥村前朱三岔口垃圾房枪朝南 | 1 |
| 2340 | 联谊村120号东侧球机 | 1 |
| 2341 | 联谊村46号南侧枪机朝北 | 1 |
| 2342 | 联谊村一组44号丁字路口球机 | 1 |
| 2343 | 光荣村1组丁字路口枪机朝南 | 1 |
| 2344 | 百沥海塘西花宫陈国桥枪机朝北 | 1 |
| 2345 | 百沥村北线3号杆枪机朝南 | 1 |
| 2346 | 城西村委球机 | 1 |
| 2347 | 城西九庄片前王楼底球机 | 1 |
| 2348 | 城西村前倪片杜校新门口球机 | 1 |
| 2349 | 民生组3组103号垃圾房旁球机 | 1 |
| 2350 | 四联桥头枪机朝东 | 1 |
| 2351 | 四联村赵家南南侧球机 | 1 |
| 2352 | 四联村后倪550号对面枪照路口 | 1 |
| 2353 | 四联村虞围闸对面球机 | 1 |
| 2354 | 后倪616号东侧枪机朝西南 | 1 |
| 2355 | 滨海邮电技校西侧AR | 1 |
| 2356 | 邮电技校旁AR全景1 | 1 |
| 2357 | 邮电技校旁AR全景2 | 1 |
| 2358 | 海滨路豆制品厂门口球机 | 1 |
| 2359 | 滨海路沥海停车场枪机1朝北 | 1 |
| 2360 | 滨海路沥海停车场枪机2朝北 | 1 |
| 2361 | 沥海街道办事处大楼高位球 | 1 |
| 2362 | 百沥村燕珍副食店朝西 | 1 |
| 2363 | 民生村塘路北入口朝北 | 1 |
| 2364 | 便民服务中心朝西 | 1 |
| 2365 | 海东路与北大街路口朝北 | 1 |
| 2366 | 海东路与北大街路口朝南 | 1 |
| 2367 | 舜海村下越路口1朝东 | 1 |
| 2368 | 舜海村下越路口3朝南 | 1 |
| 2369 | 沥海购物中心门口朝东 | 1 |
| 2370 | 东森广场警务室门口1 | 1 |
| 2371 | 东森广场警务室门口2 | 1 |
| 2372 | 海滨路老四川烤鱼 | 1 |
| 2373 | 百沥村高彩娟 | 1 |
| 2374 | 城西村选举点 | 1 |
| 2375 | 海德景园南门朝北 | 1 |
| 2376 | 阳光苑南门朝北 | 1 |
| 2377 | 滨海通港园朝东 | 1 |
| 2378 | 南大街与城孝道枪机朝南 | 1 |
| 2379 | 南大街与诚孝道球机朝东 | 1 |
| 2380 | 车友宾馆北口朝南 | 1 |
| 2381 | 南桥村村委朝南 | 1 |
| 2382 | 越兴大道与南滨东路朝北 | 1 |
| 2383 | 联邵桥头电力杆朝南 | 1 |
| 2384 | 越兴大道与世纪大道朝北 | 1 |
| 2385 | 光荣村潘其昌朝西 | 1 |
| 2386 | 城西村孟良夫屋边朝北 | 1 |
| 2387 | 二渡村北高速桥枪机朝北 | 1 |
| 2388 | 华东村邵家188号朝南 | 1 |
| 2389 | 华东村办南出口枪机朝西 | 1 |
| 2390 | 华东村东水泵房朝北 | 1 |
| 2391 | 华东横河夏家文昌桥朝北 | 1 |
| 2392 | 沥东村委西侧桥朝西 | 1 |
| 2393 | 沥东市场南门朝东 | 1 |
| 2394 | 下越新村32幢路口朝西 | 1 |
| 2395 | 下越新村32幢路口朝东 | 1 |
| 2396 | 联谊一组民生三组交界处 | 1 |
| 2397 | 民生6组十字路口朝南 | 1 |
| 2398 | 百沥村下塘路口朝西 | 1 |
| 2399 | 百沥村四村005号杆朝北 | 1 |
| 2400 | 伟民村7组路口朝西 | 1 |
| 2401 | 伟民村2号枪机朝西 | 1 |
| 2402 | 四联130北朝北 | 1 |
| 2403 | 海东大道男神一号门口枪机朝南 | 1 |
| 2404 | 宝城建筑对面枪机朝东 | 1 |
| 2405 | 城西村9号三岔路口朝北 | 1 |
| 2406 | 城西村判官庙前朝东 | 1 |
| 2407 | 城西村14号朝东 | 1 |
| 2408 | 西大街西侧桥枪机朝西 | 1 |
| 2409 | 城沿村34号西首枪机朝北 | 1 |
| 2410 | 前郭渎阳关敬老院朝西 | 1 |
| 2411 | 郭渎村村委三岔路口朝西 | 1 |
| 2412 | 城沿村宁海寺停车场 | 1 |
| 2413 | 滨海公安分局大门口 | 1 |
| 2414 | 沥海便民服务中心 | 1 |
| 2415 | 开元路与边沥线路口西1 | 1 |
| 2416 | 开元路与边沥线路口西2 | 1 |
| 2417 | 马欢路与开元东路路口 | 1 |
| 2418 | 开元东路与马欢路口 | 1 |
| 2419 | 延德路与开元路南 | 1 |
| 2420 | 开元东路与延德路口 | 1 |
| 2421 | 延德路与开元路路口 | 1 |
| 2422 | 延德路与开元路南枪2 | 1 |
| 2423 | 新城大道与围红线路口东 | 1 |
| 2424 | 新城大道与围红线路口东 | 1 |
| 2425 | 开元路与新城大道路口 | 1 |
| 2426 | 新城大道与围红线路口西 | 1 |
| 2427 | 开元路与友谊路口东1 | 1 |
| 2428 | 开元路与友谊路口东2 | 1 |
| 2429 | 开元路与友谊路口 | 1 |
| 2430 | 开元东路与友谊路路口 | 1 |
| 2431 | 南滨西路与江渚路朝北 | 1 |
| 2432 | 南滨西路与江渚路朝南 | 1 |
| 2433 | 南滨西路与越中路北 | 1 |
| 2434 | 南滨西路与越中路朝南 | 1 |
| 2435 | 电咖汽车西1.85KM朝西 | 1 |
| 2436 | 电咖汽车西1.86KM东 | 1 |
| 2437 | 南滨路与百川路口北 | 1 |
| 2438 | 南滨路与百川路口南 | 1 |
| 2439 | 南滨路与繁荣路口北 | 1 |
| 2440 | 南滨路与繁荣路口朝南 | 1 |
| 2441 | 电咖汽车基地门口朝西 | 1 |
| 2442 | 电咖汽车基地门口朝东 | 1 |
| 2443 | 听海路环普大门东南 | 1 |
| 2444 | 越兴滨北进出城朝南1 | 1 |
| 2445 | 越兴滨北进出城朝南2 | 1 |
| 2446 | 越兴滨北进出城朝南3 | 1 |
| 2447 | 越兴滨北进出城朝北1 | 1 |
| 2448 | 越兴滨北进出城朝北2 | 1 |
| 2449 | 越兴滨北进出城朝北3 | 1 |
| 2450 | 嘉绍大桥斜坡处朝东 | 1 |
| 2451 | 闸前大桥西侧塘路朝北 | 1 |
| 2452 | 高速北出口西岔路北 | 1 |
| 2453 | 九一丘中心河三岔东 | 1 |
| 2454 | 百官路越兴路西朝西 | 1 |
| 2455 | 越兴滨海路南700M东 | 1 |
| 2456 | 越兴滨海路南700M西 | 1 |
| 2457 | 越兴滨海塘路北口南 | 1 |
| 2458 | 闸前大桥3km塘路南 | 1 |
| 2459 | 闸前大桥北辅道东南 | 1 |
| 2460 | 闸前大桥东海滨1朝东 | 1 |
| 2461 | 闸前大桥东海滨2朝东 | 1 |
| 2462 | 闸前大桥东海滨3朝东 | 1 |
| 2463 | 闸前大桥东海滨4朝东 | 1 |
| 2464 | 嘉绍滨海北出口1朝北 | 1 |
| 2465 | 海南虾苗基地门口朝北 | 1 |
| 2466 | 江滨农场九一丘朝北 | 1 |
| 2467 | 友谊线越兴北路朝东 | 1 |
| 2468 | 前进闸北友谊线上南 | 1 |
| 2469 | 九一丘移动基站边北 | 1 |
| 2470 | 南滨昌海生物后北朝东 | 1 |
| 2471 | 南滨昌海生物后南朝西 | 1 |
| 2472 | 一景乳业入口朝北 | 1 |
| 2473 | 嘉绍滨海北出口2朝北 | 1 |
| 2474 | 顺浩农业西向南朝南 | 1 |
| 2475 | 苏宁物流北大门朝北 | 1 |
| 2476 | 海东路庙前龙门架朝东 | 1 |
| 2477 | 海东路庙前龙门架朝西 | 1 |
| 2478 | 九号农场西侧朝东 | 1 |
| 2479 | 世纪与望江路南侧朝东 | 1 |
| 2480 | 八六丘中心与高速桥下 | 1 |
| 2481 | 繁荣路苏宁物流西门人脸朝东 | 1 |
| 2482 | 苏宁物流中心北大门人脸朝 | 1 |
| 2483 | 滨海新城高速北收费站人脸 | 1 |
| 2484 | 滨海新城高速北收费站人脸 | 1 |
| 2485 | 创业家园营业房南出口人脸 | 1 |
| 2486 | BRT越中路站北人脸朝西 | 1 |
| 2487 | BRT越中路口站南朝东 | 1 |
| 2488 | 电咖北侧辅道人脸朝西 | 1 |
| 2489 | 昌海生物东门北侧人脸朝南 | 1 |
| 2490 | 昌海生物东门门卫人脸 | 1 |
| 2491 | 生命健康科技产业园门卫人脸 | 1 |
| 2492 | 中国石化北路口人脸 | 1 |
| 2493 | 云帆路8号天际汽车门卫人 | 1 |
| 2494 | 繁荣路苏宁物流西门枪机朝 | 1 |
| 2495 | 越兴大道听海路95号球机朝西北 | 1 |
| 2496 | 云帆路小岔口枪机朝北 | 1 |
| 2497 | 云帆路与繁荣路交叉口球机 | 1 |
| 2498 | 云帆路与百川路交叉口球机 | 1 |
| 2499 | 云帆路与江渚路交叉口球机 | 1 |
| 2500 | 云帆路与汇通路交叉口球机 | 1 |
| 2501 | 南滨西路与云帆路交叉口球机 | 1 |
| 2502 | 南滨西路与云帆路交叉口枪机朝东 | 1 |
| 2503 | 致中远大道与百川路交叉口球机 | 1 |
| 2504 | 致远中大道与百川路交叉枪机朝南 | 1 |
| 2505 | 致远中大道与繁荣路交叉枪机朝南 | 1 |
| 2506 | 南滨路百川路口北侧西枪机朝北 | 1 |
| 2507 | 南滨路百川路口北侧东枪机朝南 | 1 |
| 2508 | 创业家园好记食堂对面球机朝北 | 1 |
| 2509 | 创业家园消防大队南绿化枪机朝南 | 1 |
| 2510 | 创业家园国家电网旁枪机朝 | 1 |
| 2511 | 听海路环普产业园大门东枪机朝北 | 1 |
| 2512 | 海东路与听海路口北侧枪机朝西南 | 1 |
| 2513 | 越兴与滨海大道路口北侧球机朝南 | 1 |
| 2514 | 二号闸东南桥上球机朝西河 | 1 |
| 2515 | 开元路友谊线西侧北枪机朝北河面 | 1 |
| 2516 | 开元路友谊线西侧南面球机朝南河面 | 1 |
| 2517 | 前进闸桥球机朝南河面 | 1 |
| 2518 | 前进闸桥枪机朝东 | 1 |
| 2519 | 前进闸桥球机朝西 | 1 |
| 2520 | 百官路与越兴路南侧桥球机朝西河面 | 1 |
| 2521 | 曹娥江闸前大桥东侧高位枪机朝南 | 1 |
| 2522 | 嘉绍大桥斜坡处球机朝西 | 1 |
| 2523 | 嘉绍大桥斜坡处枪机朝东 | 1 |
| 2524 | 百官路与越兴路西侧桥球机朝东 | 1 |
| 2525 | 百官路越兴路西侧桥枪机朝北河面 | 1 |
| 2526 | 世纪大桥下塘路南侧球机朝西河面 | 1 |
| 2527 | 世纪大桥下塘路北侧球机朝西河面 | 1 |
| 2528 | 新东线常台高速西侧球机朝东 | 1 |
| 2529 | 新东线常台高速西侧球机朝西 | 1 |
| 2530 | 新东线常台高速西侧枪机朝南辅道 | 1 |
| 2531 | 新东线常台高速西侧枪机朝北辅道 | 1 |
| 2532 | 晨辉水产东侧丁字路口枪机朝东南 | 1 |
| 2533 | 创业家园营业房北入口枪机朝南 | 1 |
| 2534 | 越兴与滨海路东侧小桥球机朝南河面 | 1 |
| 2535 | 九一丘中心河三岔口枪机朝西 | 1 |
| 2536 | 九一线朱家桥球机1朝西河面 | 1 |
| 2537 | 九一线朱家桥球机2朝西河面 | 1 |
| 2538 | 九一线实验农场桥球机朝东河面 | 1 |
| 2539 | 实验场六闸球机朝北 | 1 |
| 2540 | 实验场六闸枪机朝西河道 | 1 |
| 2541 | 听海路致远中大道路口球机 | 1 |
| 2542 | 越兴大道致远中大道西北小桥球机 | 1 |
| 2543 | 致远中大道昌海生物厂南门球机 | 1 |
| 2544 | 南滨西路昌海生物西门口球机 | 1 |
| 2545 | 南滨西路百川路口南侧桥球机 | 1 |
| 2546 | 南滨西路百川路口南侧桥枪机朝南 | 1 |
| 2547 | 繁荣路消防队路对面球机 | 1 |
| 2548 | 繁荣路消防队路对面枪机朝南 | 1 |
| 2549 | 越兴大道海东路口西南枪机朝南 | 1 |
| 2550 | 友谊路与围红线路口北枪机朝南 | 1 |
| 2551 | 昌海生物厂南门口枪机朝西 | 1 |
| 2552 | 曹娥江闸前大桥东侧高位 | 1 |
| 2553 | 九一线实验农场桥边高位 | 1 |
| 2554 | 海涂一号闸友谊线底路口枪 | 1 |
| 2555 | 闸前大桥下百沥海塘叉口球机 | 1 |
| 2556 | 闸前大桥下百沥海塘叉口枪 | 1 |
| 2557 | 嘉绍大桥东钱塘江观潮点 | 1 |
| 2558 | 嘉绍大桥西钱江观潮点西1 | 1 |
| 2559 | 海涂二号闸球球机 | 1 |
| 2560 | 嘉绍大桥西观潮点西2球机 | 1 |
| 2561 | 嘉绍大桥钱江观潮点西2 | 1 |
| 2562 | 省生态养殖场宝仔农业前球机 | 1 |
| 2563 | 海涂江滨农厂九一丘枪机朝北 | 1 |
| 2564 | 八六丘中心河北十字路口枪机朝南 | 1 |
| 2565 | 八六丘中心河北十字路口球机 | 1 |
| 2566 | 八六丘中心与高速桥下球机 | 1 |
| 2567 | 九一丘农发公司西高速下枪机朝南 | 1 |
| 2568 | 九一丘移动基站边枪机朝北 | 1 |
| 2569 | 移动基站北十字路口枪机朝北 | 1 |
| 2570 | 线农发集团9#杆边枪机朝西 | 1 |
| 2571 | 原种虾苗场边枪机朝北 | 1 |
| 2572 | 盘头十字路口枪机朝东 | 1 |
| 2573 | 园区南滨路昌海生物后北枪机朝东 | 1 |
| 2574 | 越中路畅和路昌海生物门口 | 1 |
| 2575 | 园区听海路与南滨西路口枪机朝南 | 1 |
| 2576 | 一景乳业入口球机 | 1 |
| 2577 | 曹娥江大桥北球机 | 1 |
| 2578 | 曹娥江大桥北枪机朝东 | 1 |
| 2579 | 曹娥江大桥南球机 | 1 |
| 2580 | 曹娥江大桥南枪机朝东 | 1 |
| 2581 | 海天道与云海路十字路口东侧球机朝西 | 1 |
| 2582 | 南滨路与勤丰路交叉口朝南 | 1 |
| 2583 | 越中路世纪大道口高位 | 1 |
| 2584 | 曹娥江大桥高位 | 1 |
| 2585 | 南滨路越兴路口高位 | 1 |
| 2586 | 二号闸高位 | 1 |
| 2587 | 顺浩农业西侧枪机朝北 | 1 |
| 2588 | 昌海生物东门北侧球机 | 1 |
| 2589 | 大唐南门对面绿化枪机朝东 | 1 |
| 2590 | 宝湾物流对面绿化球机 | 1 |
| 2591 | 三花新能源对面绿化球机 | 1 |
| 2592 | 海东路庙前龙门架枪机朝东 | 1 |
| 2593 | 海东路庙前龙门架枪机朝西 | 1 |
| 2594 | 九号农场东侧枪机朝北 | 1 |
| 2595 | 南滨西路与听海路交叉口朝 | 1 |
| 2596 | 南滨路越中路卡口杆北朝西 | 1 |
| 2597 | 云帆路云百川路路口朝北 | 1 |
| 2598 | 听海路致远中大道辅道朝东 | 1 |
| 2599 | 滨海园区所1号闸南200米朝 | 1 |
| 2600 | 滨海1号闸北500米朝西 | 1 |
| 2601 | 滨海1号闸北500米朝东 | 1 |
| 2602 | 滨海大桥南1公里朝西 | 1 |
| 2603 | 闸前大桥南2.3公里朝西 | 1 |
| 2604 | 闸前大桥南2.3公里朝东 | 1 |
| 2605 | 闸前大桥南1.3公里朝西 | 1 |
| 2606 | 闸前大桥南1.3公里朝东 | 1 |
| 2607 | 闸前大桥南800米朝西 | 1 |
| 2608 | 闸前大桥南800米朝东 | 1 |
| 2609 | 游艇基地南500米朝西 | 1 |
| 2610 | 游艇基地北500米朝东 | 1 |
| 2611 | 游艇基地北500米朝西 | 1 |
| 2612 | 游艇基地北500米朝东 | 1 |
| 2613 | 二号闸西200米朝西 | 1 |
| 2614 | 二号闸西200米朝东 | 1 |
| 2615 | 嘉绍大桥西岔口朝东 | 1 |
| 2616 | 嘉绍大桥西岔口朝东 | 1 |
| 2617 | 二号闸东200米朝南 | 1 |
| 2618 | 二号闸东南侧桥边朝北 | 1 |
| 2619 | 九六丘何兴龙苗场朝北 | 1 |
| 2620 | 九六丘何兴龙苗场朝南 | 1 |
| 2621 | 九六丘何兴龙苗场南朝北 | 1 |
| 2622 | 九六丘何兴龙苗场朝南 | 1 |
| 2623 | 嘉绍大桥西侧桥边朝西 | 1 |
| 2624 | 嘉绍大桥西侧桥边朝东 | 1 |
| 2625 | 鲁西村世纪联华门口西向 | 1 |
| 2626 | 鲁西村王家台门北向 | 1 |
| 2627 | 高桥立交桥东侧上桥口 | 1 |
| 2628 | 老329国道解放路口西 | 1 |
| 2629 | 后墅路山水华庭北小路口 | 1 |
| 2630 | 山水华庭1幢西侧公园南 | 1 |
| 2631 | 东大池住宅北公园入口 | 1 |
| 2632 | 东大池4号北门 | 1 |
| 2633 | 中兴中路265号西入口 | 1 |
| 2634 | 中兴中路269号西入口 | 1 |
| 2635 | 萧山街107号南小门 | 1 |
| 2636 | 唐皇苑北区西门 | 1 |
| 2637 | 月池坊北门 | 1 |
| 2638 | 唐皇苑北区东门 | 1 |
| 2639 | 胜利东路178号东入口 | 1 |
| 2640 | 胜利东路178号东小门 | 1 |
| 2641 | 保佑桥直街99号东门 | 1 |
| 2642 | 保佑桥直街33号东门 | 1 |
| 2643 | 东连河小区北门 | 1 |
| 2644 | 长春观21号 | 1 |
| 2645 | 东双桥公寓南门 | 1 |
| 2646 | 长桥直街146号南门 | 1 |
| 2647 | 长桥直街148号东门 | 1 |
| 2648 | 中兴中路253号西入口 | 1 |
| 2649 | 鲍家桥河沿3号 | 1 |
| 2650 | 鲁迅中路681号南门 | 1 |
| 2651 | 乐昌苑1幢南门 | 1 |
| 2652 | 建功路27号东门 | 1 |
| 2653 | 延安路天安财险门口 | 1 |
| 2654 | 天宇大厦2幢西南入口 | 1 |
| 2655 | 金丰大厦西南出口 | 1 |
| 2656 | 高家弄15号西出口 | 1 |
| 2657 | 桂园新村3幢西门 | 1 |
| 2658 | 罗门西村40幢北门 | 1 |
| 2659 | 罗东公寓17幢北门 | 1 |
| 2660 | 鉴湖新村西区北出口 | 1 |
| 2661 | 华夏大厦东南出口 | 1 |
| 2662 | 鉴湖新村42幢西小门 | 1 |
| 2663 | 环城西路378号路口 | 1 |
| 2664 | 金时代西出口 | 1 |
| 2665 | 和畅堂水沟营路口 | 1 |
| 2666 | 应天苑9幢西出口 | 1 |
| 2667 | 应天苑10幢南出口 | 1 |
| 2668 | 风华苑东门 | 1 |
| 2669 | 常禧路2号2幢西出口 | 1 |
| 2670 | 常禧路2号4幢北出口 | 1 |
| 2671 | 跨湖桥出口 | 1 |
| 2672 | 府山直街司狱使前路口 | 1 |
| 2673 | 富民坊29号北出口 | 1 |
| 2674 | 风泽园北门 | 1 |
| 2675 | 凤凰名都东门 | 1 |
| 2676 | 小亭山村南出口 | 1 |
| 2677 | 鹅亭境园东区11幢北门 | 1 |
| 2678 | 财富中心11幢5单元西 | 1 |
| 2679 | 严家潭42幢旁西小门 | 1 |
| 2680 | 星星港湾北门 | 1 |
| 2681 | 马臻路439号 | 1 |
| 2682 | 武勋坊14号南小门 | 1 |
| 2683 | 北海花园南小门 | 1 |
| 2684 | 新河弄65号南门 | 1 |
| 2685 | 下大路91号南小门 | 1 |
| 2686 | 车站路64号 | 1 |
| 2687 | 笛曼公寓会所北门 | 1 |
| 2688 | 庙弄8号南岔口 | 1 |
| 2689 | 新桥家园西门 | 1 |
| 2690 | 金德隆北门西2 | 1 |
| 2691 | 城南新村2幢西照南 | 1 |
| 2692 | 城南新村2幢西照北 | 1 |
| 2693 | 仓住楼西南出口 | 1 |
| 2694 | 央茶湖村尚义坊118号东 | 1 |
| 2695 | 龙骧园18幢旁 | 1 |
| 2696 | 永胜新村7幢旁 | 1 |
| 2697 | 门前江小区38幢旁 | 1 |
| 2698 | 涂山公寓21幢东南角 | 1 |
| 2699 | 永丰公寓7幢东角墙上 | 1 |
| 2700 | 南池鉴园26幢二单元门口反 | 1 |
| 2701 | 南池鉴园43幢西南绿化带 | 1 |
| 2702 | 世禾新村48幢4单元 | 1 |
| 2703 | 贝斯特公寓西侧花坛前 | 1 |
| 2704 | 海纳百川2 | 1 |
| 2705 | 浦江路工地西北照东 | 1 |
| 2706 | 浦江路工地西北照南 | 1 |
| 2707 | 浦江路工地东南 | 1 |
| 2708 | 浦江路照工地西南 | 1 |
| 2709 | 浦江路工地西北照东南 | 1 |
| 2710 | 农汇头阿来家旁170号 | 1 |
| 2711 | 永宁村101号东7-3-1 | 1 |
| 2712 | 永宁村101号东7-3-2 | 1 |
| 2713 | 高平丰光村王家13号 | 1 |
| 2714 | 高平民主绸厂东绿化带 | 1 |
| 2715 | 五河后堡村86号西南1 | 1 |
| 2716 | 五河后堡村86号西南2 | 1 |
| 2717 | 皋埠枫华景园4东南角 | 1 |
| 2718 | 皋埠坝口史家夭120西 | 1 |
| 2719 | 皋埠坝口史家夭120南 | 1 |
| 2720 | 皋埠坝口东陈村8号南 | 1 |
| 2721 | 坝内大狮山74号东 | 1 |
| 2722 | 皋埠西堡里村1号西南 | 1 |
| 2723 | 皋埠西堡村120号前 | 1 |
| 2724 | 皋埠西堡村72号南 | 1 |
| 2725 | 皋埠阮家湾70号南 | 1 |
| 2726 | 皋埠任家湾70号东 | 1 |
| 2727 | 皋埠东堡村20号东南 | 1 |
| 2728 | 皋埠腰鼓山村110号前1 | 1 |
| 2729 | 皋埠坝头山村47号1 | 1 |
| 2730 | 皋埠坝头山村47号2 | 1 |
| 2731 | 章家娄村75号东北角 | 1 |
| 2732 | 孟家葑湾头村委北1 | 1 |
| 2733 | 孟家葑湾头村委北2 | 1 |
| 2734 | 孟家葑村485东南角 | 1 |
| 2735 | 皋埠吼山小金村56号2 | 1 |
| 2736 | 皋埠新桥甫前孟13号东南 | 1 |
| 2737 | 皋埠唐龙家园东大门1 | 1 |
| 2738 | 湖山小区东大门 | 1 |
| 2739 | 美龙家园北门 | 1 |
| 2740 | 阿力超市旁 | 1 |
| 2741 | 三联224号旁 | 1 |
| 2742 | 渡里横街桥头 | 1 |
| 2743 | 邵家娄村陈189号旁 | 1 |
| 2744 | 邵家娄村洪桥17号旁 | 1 |
| 2745 | 横旦村兰芦137号旁 | 1 |
| 2746 | 横旦村横北242号旁 | 1 |
| 2747 | 田庐村89号旁西1 | 1 |
| 2748 | 田庐村89号旁西2 | 1 |
| 2749 | 金墅村费墅160号旁 | 1 |
| 2750 | 金墅村金横255号旁 | 1 |
| 2751 | 张家岙村98号旁 | 1 |
| 2752 | 泾口大桥南 | 1 |
| 2753 | 泾口村陈家36号旁 | 1 |
| 2754 | 白塔村新建43号旁 | 1 |
| 2755 | 上旺村许阿英许金康 | 1 |
| 2756 | 岩里90号许兴龙民宿 | 1 |
| 2757 | 倪家楼村218#旁2 | 1 |
| 2758 | 义峰村方岙119号旁 | 1 |
| 2759 | 北山30号 | 1 |
| 2760 | 夏葑村严家葑219# | 1 |
| 2761 | 惠泽苑小区南门 | 1 |
| 2762 | 青马孟家村北出口 | 1 |
| 2763 | 白富公路与乌石村 | 1 |
| 2764 | 下旺停车场三岔口 | 1 |
| 2765 | 徐家颜家小桥 | 1 |
| 2766 | 董家搭新桥头 | 1 |
| 2767 | 胜利西村26幢南 | 1 |
| 2768 | 裕民路庆丰村路口 | 1 |
| 2769 | 裕民路庆丰村路口 南向 | 1 |
| 2770 | 裕民路庆丰村路卡口东侧 | 1 |
| 2771 | 裕民路庆丰村路卡口西侧 | 1 |
| 2772 | 绍齐公路中都物流对面西 | 1 |
| 2773 | 群贤路与绍大线西南 | 1 |
| 2774 | 站前大道群贤路卡口南2 | 1 |
| 2775 | 站前大道群贤路口北 | 1 |
| 2776 | 群贤路镜湖时代西向 | 1 |
| 2777 | 群贤路镜湖时代北向 | 1 |
| 2778 | 群贤路唯美格调小区门口 | 1 |
| 2779 | 金川路杨川村菜场旁南向 | 1 |
| 2780 | 金川路耶溪路丁字路口 | 1 |
| 2781 | 绿城小区绿洲坊1幢南向 | 1 |
| 2782 | 绿城小区绿洲坊1幢北向 | 1 |
| 2783 | 环西路环北路丁字路口南 | 1 |
| 2784 | 环西路环北路丁字路口北 | 1 |
| 2785 | 环北路基督教堂东丁字口 | 1 |
| 2786 | 环西路振兴路口 | 1 |
| 2787 | 环西路鹅池小区门口北向 | 1 |
| 2788 | 环西路惠普家纺门口北向 | 1 |
| 2789 | 振兴路西小园公寓门口 | 1 |
| 2790 | 振兴路西小园公寓东侧路 | 1 |
| 2791 | 振兴路西小园公寓东侧路 | 1 |
| 2792 | 东浦镇文化活动中心北东 | 1 |
| 2793 | 东浦镇文化活动中心北侧 | 1 |
| 2794 | 浦阳路浦阳桥 西向 | 1 |
| 2795 | I浦阳路浦阳桥 东向 | 1 |
| 2796 | 东浦老街菜市场西向 | 1 |
| 2797 | 东浦老街菜市场 | 1 |
| 2798 | 官渡大桥南卡口 | 1 |
| 2799 | 体育场路上大路路口北向 | 1 |
| 2800 | 绍齐公路洋江路卡口东1 | 1 |
| 2801 | 绍齐公路洋江路卡口东2 | 1 |
| 2802 | 绍齐公路洋江路卡口西1 | 1 |
| 2803 | 绍齐公路洋江路卡口西2 | 1 |
| 2804 | 绍齐公路洋江路口东 | 1 |
| 2805 | 绍齐公路洋江路口西 | 1 |
| 2806 | 绍齐公路洋江路口 | 1 |
| 2807 | 环西路绍齐公路交叉卡口 | 1 |
| 2808 | 凤林西路英宝针织卡东 | 1 |
| 2809 | 凤林西路英宝针织卡口西 | 1 |
| 2810 | 锡麟路洋江路卡口西 | 1 |
| 2811 | 锡麟路洋江路口西 | 1 |
| 2812 | 锡麟路洋江路口北 | 1 |
| 2813 | 锡麟路洋江路口东 | 1 |
| 2814 | 锡麟路洋江路口西北东向 | 1 |
| 2815 | 锡麟路洋江路口西北南向 | 1 |
| 2816 | 锡麟路洋江路口 | 1 |
| 2817 | 洋江路上大路口东向 | 1 |
| 2818 | 高桥立交西侧南上桥口枪 | 1 |
| 2819 | 高桥立交西侧北下桥口 | 1 |
| 2820 | 高桥立交西侧下桥口朝东 | 1 |
| 2821 | 高桥立交桥下东侧非机南 | 1 |
| 2822 | 104国道天域西桥公园口 | 1 |
| 2823 | 鲁西村村务公开栏西向 | 1 |
| 2824 | 鲁东村福音桥头 | 1 |
| 2825 | 鲁西村西侧立交桥脚 | 1 |
| 2826 | 高桥立交南200米卡口东 | 1 |
| 2827 | 高桥立交桥南200米东面 | 1 |
| 2828 | 高桥立交南200米西侧机 | 1 |
| 2829 | 胜利西路青甸湖小区门口 | 1 |
| 2830 | 塘湾村中粮酒酿仓库门口 | 1 |
| 2831 | 塘湾村中粮酒酿仓库门球 | 1 |
| 2832 | 塘湾村新村委桥头照东 | 1 |
| 2833 | 鉴湖村三叉路口停车场 | 1 |
| 2834 | 绍齐公路与福全交界南2 | 1 |
| 2835 | 绍齐公路与福全交界北1 | 1 |
| 2836 | 绍齐公路与福全交界北2 | 1 |
| 2837 | 绍齐公路稳发针织门口 | 1 |
| 2838 | 绍齐公路行牌头路口 | 1 |
| 2839 | 绍齐公路行牌头路口东向 | 1 |
| 2840 | 前旺靠近绍齐公路三叉口 | 1 |
| 2841 | 王家桥单家桥旁三叉口 | 1 |
| 2842 | 小计 | 2841 |

**注：总数量不变的前提下，具体点位设置可依据实际情况相应调整。**

2、设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考品牌** | **设备参数** | **单位** | **数量** |
| **一、前端监控** | | | |  |  |
| 1 | 全彩筒型摄像机（核心产品） | 海康/大华/宇视 | 靶面尺寸不低于1/1.8英寸 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护 IP66 | 台 | 1619 |
| 2 | 半球摄像机 | 海康/大华/宇视 | 靶面尺寸不低于1/1.8英寸 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: IP66 | 台 | 138 |
| 3 | 黑光筒型摄像机 | 海康/大华/宇视 | 内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测 内置高效温和补光灯 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 报警: 1路输入，1路输出 音频: 1路输入；1路输出；1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: IP66 | 台 | 121 |
| 4 | 星光筒型网络摄像机 | 海康/大华/宇视 | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 设备水平中心分辨力不小于1500TVL； 照度适应范围需大于120dB； 信噪比不小于58dB； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560×1440； 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 | 只 | 383 |
| 5 | 车辆卡口 | 海康/大华/宇视 | 采用1英寸GMOS图像传感器、设备应采用深度学习芯片； 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览，最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能 支持透雾、强光抑制、图像增强等功能 护罩玻璃透光率≥99% 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 外壳防护等级应不低于IP66 | 只 | 102 |
| 6 | 900万车辆卡口 | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持900万覆盖两车道，卡口混合车道应用。 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 采用1英寸GMOS图像传感器、设备应采用深度学习芯片； 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览，最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 亮度（灰度）鉴别等级不低于11级 支持强光抑制、图像增强等功能 护罩玻璃透光率≥99% 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 外壳防护等级应不低于IP66 | 只 | 34 |
| 7 | 200万微卡口 | 海康/大华/宇视 | 微卡口抓拍机 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 像素：230W 分辨率：最大支持1920×1200 帧率：25fps 感光器件：1/1.8" CMOS  镜头：4～15mm变焦镜头 照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2，AGC ON) 黑白:0.0001 Lux @(F1.2，AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 | 只 | 4 |
| 8 | 200万人脸抓拍机 | 海康/大华/宇视 | 内置GPU芯片，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 信噪比不小于60dB； 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力 支持通过菜单开启人脸识别抓拍优先功能，开启该功能，能以识别结果为优先条件进行抓拍。 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 只 | 11 |
| 9 | 200万人脸抓拍机 | 海康/大华/宇视 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。 需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于60dB。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏等故障报警功能。 支持人脸区域自动曝光功能。 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。 不低于IP67防尘防水等级。 | 只 | 6 |
| 10 | 人脸相机 | 海康/大华/宇视 | 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 宽动态：120dB  传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS  最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度  补光灯类型：红外，850nm  补光距离：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m | 只 | 14 |
| 11 | 800万人脸抓拍机 | 海康/大华/宇视 | 彩色：≤0. 0002Lx  黑白：≤0.0001Lx 人脸抓拍： 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 在3840x2160或4096X2160 @ 25fps下，清晰度不小于2000TVL。 需支持五码流技术，主码流最高≥3840x2160@30fps；子码流≥704x480@30fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x480@30fps；第五码流最高≥704x480@30fps。 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 | 只 | 30 |
| 12 | 全彩球机 | 海康/大华/宇视 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据  白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 防护:≥IP66 | 台 | 97 |
| 13 | 网络高清智能球机 | 海康/大华/宇视 | Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能 可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览 图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 支持水平手控速度不小于500°/S 支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于136dB 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌 | 只 | 261 |
| 14 | 高位激光云台摄像机 | 海康/大华/宇视 | 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测； 内置镜头支持53倍光学变倍； 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL； 红外距离不小于300米 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 支持光学透雾功能，在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS6000V防浪涌 | 只 | 20 |
| 15 | 高位AR | 海康/大华/宇视 | 360°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有8个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS 最高分辨率及帧率可达2X4096×1800@30fps 星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）； 特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS 最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白） 200m红外照射距离 37倍光学变倍，16倍数字变倍 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 内置GPU芯片 主视频图像：3840×2160，辅视频图像：4096×1800。 主视频支持不小于37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm 最低照度彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 具备较好防护性能，支持IP67，15KV防浪涌。 | 只 | 1 |
| 16 | 无极灯 | 普尔/爱科士/莱特司 | 整灯功率：50W±15% 色温：5000K±200K, 显色指数：≥90 发光角度：＞90度 工作电压：180VAC～250VAC 50HZ 日夜转换：自带光敏控制开关 防护等级：≥IP65 工作环境温度：-25℃～+50℃ | 盏 | 1054 |
| 17 | LED频闪灯 | 海康/大华/宇视 | 光源类型：大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP67 功率：最大功率36W 色温：5000K-7000K | 盏 | 208 |
| **二、后端建设** | | | |  |  |
| **1、视频专网扩容** | | | |  |  |
| 1 | 72盘位视频云存储存储节点 | 海康/大华/宇视 | 72盘位磁盘阵列；单设备配置双64位多核处理器，32GB，支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜;网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，满配 8TB硬盘 | 台 | 9 |
| 2 | 云存储软件 | 海康/大华/宇视 | 1、云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 3、支持标准云和微视云两种部署模式。 4、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 监控平台软件 | 海康/大华/宇视 | 1、基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等 2、支持操作日志、系统日志的存储和查询； 3、支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； 4、支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 5、支持用户管理、部门管理、角色管理； 6、支持区域目录管理及资源管理 | 套 | 1 |
| 4 | 视图库软件 | 海康/大华/宇视 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡； 3、支持上下级在线状态的监测，包括在线时长、离线次数、在线率和近七天的在线率等 4、支持数据收发情况的监测，按下级统计接收到的数据量，不标准的数据量，入库的数据量，平均时延等。 5、支持数据接收稳定性和接口稳定性的检测 | 套 | 1 |
| 5 | AR实景应用平台 | 海康/大华/宇视 | 1、 AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持高点视频画面中利用增强现实技术以画中画形式显示点、线、面、图标的形式显示标签信息，并以画中画的方式呈现标签详情； 2、 提供标签管理功能，包括标签增删改、云台随动、聚合展示、分类过滤、关注、形状自定义、颜色自定义等； 3、 支持包括高高联动、低高联动、预置点联动等功能； 4、 支持高点轮巡预案、场景回放、高点视频分组等功能； | 路 | 30 |
| 6 | 定制软件 | 海康/大华/宇视 | 国产定制 | 套 | 1 |
| 7 | 接入交换机 | 华三/华为/中兴 | 48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 支持Openflow 1.3标准 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF; 支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力。 支持纵向虚拟化 采用节能芯片架构设计方案，实现低功耗，降低用户维护成本，采用多种绿色节能设计，端口自动节能，如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；。 | 台 | 2 |
| 8 | 云存储管理服务器 | 海康/大华/宇视 | 对云存储计划、分发计划的管理以及对存储设备状态的监控。 | 台 | 2 |
| 9 | 云存储运维服务器 | 海康/大华/宇视 | 信息采集、告警与统计 | 台 | 1 |
| 10 | 视频存储 | 海康/大华/宇视 | 4U机架式36盘位；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；含满配6T 7200转 企业级硬盘； 单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口 可接入硬盘≥36块SATA/SAS硬盘 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 | 台 | 11 |
| 11 | 照片存储 | 海康/大华/宇视 | 4U机架式24盘位16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；含满配6T 7200转 企业级硬盘； 可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 | 台 | 2 |
| 12 | 24口千兆交换机 | 华三/华为/中兴 | 24口千兆电口交换机（含光模块）： 24\*10/100/1000Base-T电口，其中8个combo口 4\*10G BASE-X SFP+万兆光口 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 包转发率≥96Mpps/126Mpps； 路由特性：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器；支持RIP v1/2、RIPng ；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 支持链路聚合、MAC地址表、VLAN、流量监控、DHCP、ARP、MPLS、组播协议、QOS/ACL等" | 台 | 6 |
| 13 | 24盘位磁盘阵列 | 海康/大华/宇视 | 具有2个SAS接口,1个eSata/USB复用接口，1个USB3.0接口，1个RS485接口，1个RS232接口；含满配6T 7200转 硬盘； 最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 具有2个电源模块，2个风扇模块，1个控制模块，所有模块都支持热插拔； 可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 支持接入H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式的视频流，并对主、辅码流同时录像，并支持转换成标准的PS流输出； | 套 | 1 |
| 14 | 服务器 | 华三/华为/中兴 | E5-2609V4\*2/8G\*2/600G 15K\*2+1.8T\*2/H330/单电/1000M\*2/Ubuntu Server 14.04 64bit | 台 | 1 |
| 15 | 智能应用服务器 | 海康/大华/宇视 | {4114(10核2.2GHz)×2/64GB DDR4/600G SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2+10GbE×2}\*2 /800W铂金(1+1) /2U | 套 | 2 |
| 16 | 基础服务组件服务器 | 海康/大华/宇视 | 4114(10核2.2GHz)×2/64GB DDR4/600G SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2+10GbE×2}\*2 /800W铂金(1+1) /2U | 套 | 2 |
| 17 | 域管平台服务器 | 海康/大华/宇视 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 2 |
| 18 | oracle数据库服务器 | 海康/大华/宇视 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 2 |
| 19 | 轻量型数据资源平台服务器 | 海康/大华/宇视 | 4116(10核2.2GHz)×2/256 GB DDR4/600G SAS×2（RAID1）+960G SSD×4+1.2TB 10.0K SAS×6/RAID\_4G/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2 |
| 20 | 数据处理节点 | 海康/大华/宇视 | 6130(16核2.1GHz)×2/512GB DDR4/600G 10K SAS×2（RAID1）+ 960G SSD×2（RAID1）+ 6TB 7.2K SATA×4（RAID10）/RAID\_2G /1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2 |
| 21 | 级联服务器 | 海康/大华/宇视 | 4110(8核2.1GHz)×2/32GB DDR4/600G 10K SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2+10GbE×2/2U | 台 | 2 |
| 22 | 融合数据服务器 | 海康/大华/宇视 | 4114×2/256GB DDR4/240G M.2×1（系统）+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4（RAID10）/ SAS\_HBA\*2/10GbE×2（含万兆SFP+光模块）+1GbE×2/550W (1+1) /2U/导轨 | 台 | 2 |
| 23 | 资源管理调度服务器 | 海康/大华/宇视 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 2 |
| 24 | 照片存储 | 海康/大华/宇视 | 4U机架式24盘位；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；含满配6T 7200转 企业级硬盘；4个千兆网口；1个系统SSD盘；支持外接扩展柜，内置1颗SSD图片加速盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入硬盘≥24块SATA/SAS硬盘 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。 | 台 | 2 |
| 25 | 视频地图模块 | 海康/大华/宇视 | 支持AR设备的接入，实现虚拟标签管理（添加、删除、修改），单场景最大支持个500标签的添加； 一个AR、云台、球机为一个场景，单套软件默认支持5个场景接入。 支持视频画中画、标签图层、3D视频联动、布控报警弹出、相机动态可视域、GIS地图等功能 | 套 | 1 |
| 26 | 视频接入服务器 | 海康/大华/宇视 | 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 8 |
| 27 | 级联服务器 | 海康/大华/宇视 | 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS\_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 2 |
| 28 | 视频专网核心交换机 | 华三/华为/中兴 | 功能要求 技术指标参数 ▲基本要求 支持最大交换容量≥80Tbps；整机包转发能力≥24000Mpps  业务插槽位数量≥10，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；  以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡的官网链接截图证明。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡公开手册的官网链接证明。  支持SDN/OPENFLOW标准；支持多控制器；支持多表流水线；支持Group table；支持FCOE、TRILL、EVI和EVB数据中心特性；以上要求提供官网截图。多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持一虚多以及多虚一结合应用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。 ▲硬件加密 支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术硬件级加密技术Macsec技术，区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完整并提供再保护和保密服务。通过确认由该站发来的帧，可根源上保护2层协议受到的攻击，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接以上要求提供官网截图。 二层网络特性 支持并配置RRPP（快速环网保护协议）功能，提供官网截图证明。  支持并配置基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分功能，支持并配置SuperVlan功能  支持并配置Jumbo Frame功能  支持最大VLAN MAPING/灵活QinQ表项 支持VLAN MAPPING能力 支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能  支持并配置IEEE 802.3ad（链路聚合）和跨板链路聚合功能 IPv4/IPv6协议 支持并配置RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP协议功能，组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP，支持并配置等价路由功能 支持并配置策略路由和路由策略功能  支持并配置RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP功能，隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6； 支持并配置DHCPv6、ACLv6等功能 无线一体化 支持AC板卡，POE，POE+，支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。只要保持无线AP的IP可达，拔出任意接口板，均不影响无线AC管理无线AP功能。 ▲FCOE 支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供工信部权威第三方测试报告 安全特性 支持并配置IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER功能 支持并配置MAC认证功能 支持并配置AAA/Radius功能 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 VXLAN 支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 QOS功能 至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps提供广播风暴抑制功能；支持VLAN聚合CAR，MAC聚合CAR功能 ▲多业务支持 为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、SSL VPN业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接同时加盖投标人公章。 管理特性 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2  支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 可靠性要求 为保证投标产品环保节能，投标产品必须具有并提供Rohs文件作为证明； 为保证设备非OEM，提供所投产品的工信部入网证书，提供证书复印件 配置要求 实际配置双电源，配置双主控；千兆光接口≥40，万兆光接口≥8 | 台 | 2 |
| 29 | 万兆路由租用 | 移动/电信/联通/中广 | 万兆光缆链路租用，含模块 | 条 | 2 |
| 30 | 千兆数据边界设备 | 合众/华三/奇安信 | 硬件配置：标准机架式机箱，双服务器主机架构。内网接口：标配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网闸接口，2个100/1000M Base-TX网络接口。 外网接口：标配1个100/1000M Base-TX管理接口，1个100/1000M Base-TX网闸接口，2个100/1000M Base-TX网络接口。 专用安全加固Linux操作系统。 服务器专用冗余电源。 性能参数： 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时； 交换能力≥300Mbps； 并发会话6000个； 数据库到数据库交换记录数（>100Kb/记录）≥2000条/秒； 数据文件处理文件数（>100Kb/记录）≥1500个/秒； 数据文件处理吞吐量≥300Mbps； 应用层数据交换速度（FTP）≥300Mbps； 最大数据文件≥30G； 最大支持服务≥60； 目录监控触发时间<1秒； 最大传输延时<30ms；功能： 1、支持源端和目标端文件同步模式混合使用。支持文件实时、定时同步。支持文件夹镜像同步。支持灵活的文件交换冲突选项。 支持主动获取文件数据，不接受外部应用推送的文件。 支持文件名、文件格式白名单过滤，深度识别PE可执行文件。支持文件内到外、外到内、内外双向交换。支持目标端文件多种装载方式，如：事务方式、流处理方式。支持文件服务器用户读写权限检查。支持目标端FTP主动与被动双重文件推送方式。支持源端文件同步完成后多种处理方式，支持源端空文件过滤。 2、支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGredql的各种版本，及支持达梦、Gbase、神舟通用、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库。 3、支持通过解析数据库日志文件的技术原理，在不同类型的数据库之间进行数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，实现低干扰的数据采集。 4、支持平面文件与数据库之间的互相转换。 5、数据库同步过程中，支持把交互数据落地为私有格式文件进行落地交换，保障数据库交互的安全性。 6、支持灵活多样的数据库数据获取方式，如：触发器、奉献、快照日志、同表双向、全表同步、升序增量等。 7、支持各种数据库之间的异构交换，如：数据库软硬件平台异构、数据库种类异构、数据库版本异构、数据库字符集异构、数据结构异构等。 支持数据库数据的分发和汇聚。支持基于触发器的同表双向交换。支持选择性交换，可自定义选择表、字段，以及通过自定义过滤规则对数据进行过滤交换。支持字段级数据内容审查，如：身份证、枚举值、数字范围、字符长度等。只有符合条件的数据内容才允许交换。 支持表的列值转换，可把某指定字段内容自动转换成指定值。支持表的交换优先等级设置，保障重点数据优先交换。支持主流数据库服务协议、文件服务协议、应用服务协议的识别、过滤和交换。支持SQL注入识别，自动识别和拦截请求数据内容中的SQL注入行为。支持云环境下的数据安全交换，适用于云环境内部不同VPC之间的数据安全交换及不同云环境之间的数据安全交换。 网闸： 1.硬件形态：标准2U机箱，标配单电源；配备液晶屏和整机健康监控声光报警装置。 2.硬件开关切换时间小于5ns，交换能力≥700m；并发会话≥20000个；数据文件处理吞吐量≥700m；传输延迟＜50ms。 | 套 | 1 |
| 31 | 视频边界设备 | 合众/华三/奇安信 | 标准机架式机箱，由视频安全隔离设备、视频接入认证服务器、视频用户认证服务器三个设备组成。 内外网各6个千兆电口。 专用安全加固Linux操作系统。 稳定性运行时间(MTBF) >50000小时 传输延时 <=25ms 视频传输能力 ≥300路并发（每路D1画质，2Mbps） 数据吞吐量 ≥600Mbps 并发用户数300 数据包丢失率 <0.1‰ 设备堆叠 支持最大16台设备堆叠 单台设备接入不同视频监控系统厂商 4个 支持设备集群堆叠数量≥16个。 主要功能： 1、能直接支持海康威视、大华、宇视、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、博康、博路、贝尔等40多种视频协议； 2、能够直接识别各种主流的视频格式，仅允许合法的视频数据通过； 3、支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽 ； 4、可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式； 5、页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能； 6、支持多线路扩展模块功能（同时满足接多个运营商网络）系统外部自动汇聚网络，并且支持视频服务的一对一、一对多、多对一及多对多安全接入； 7、可扩展支持公安数字集群系统（PDT）协议等音频协议，可满足海能达、承联、优能等基于标准PDT协议的公安数字集群厂家系统安全接入,支持单呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、全呼、调度台互连呼叫等业务； 8、要求对用户行为进行审计，包括正常登录，非法登录，非法请求，退出等； | 套 | 1 |
| 32 | 准入设备 | 迪普/远望/奇安信 | 1、 盒式硬件设备，视频监控场景处理性能并发流量不低于2.4Gbps，配置冗余电源； 2、配置≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口；具备2个独立扩展槽，可扩展万兆光口；配置安全监测软件管理平台（服务器需另行提供），支持对新设备接入、设备离线、非法终端接入等行为进行实时展示，包含接入设备IP地址、接入设备类型、地理位置、时间、日志类型等 3、基于SIP的视频传输时延＜20微秒，不会出现视频抖动、卡顿等现象。 4、支持接入终端认证功能，实现前端设备如摄像头、抓拍器等的准入控制，只允授信终端接入，实时阻断非法私接接入； | 套 | 1 |
| 33 | 下一代防火墙 | 网御星云/华三/奇安信 | 2U标准机架，配置6个千兆电口，12个combo口，防火墙吞吐量≥8G ,并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥6万 支持IPS，AV防病毒，上网行为管理,WEB防护等功能模块扩展，支持主、备、恢复三操作系统引导，支持主动防御及漏洞扫描功能，支持IPv6/IPv4双协议栈，可支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技术，支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问，标配L2TP，PPTP VPN功能模块，IPS功能模块开通和3年IPS升级 | 套 | 1 |
| 34 | 电视电话会议系统 | 国产 | ▲终端需与越城分局视频调度系统无缝对接，实现互连互通互控。 采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° 除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） ▲支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 终端自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 提供产品3C认证、电信设备入网证。含支架及显示设备 | 台 | 1 |
| 35 | 上墙服务器扩容 | 国产 | ▲电视墙服务器需接入越城区公安局视频会议系统，实现互连互通互控。 支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4、H.265等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 支持H.239标准双流协议。支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 ▲单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持8路 4K30的超高清图像，或者16路1080P60fps高清图像输出；（投标人需提供权威机构检测报告证明） 电视墙解码卡支持HDBaseT/3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选。本次要求配置10路1080p60fps高清输出，视频输出接口为DVI-I 支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解一码板卡向资源池进行注册并统一管理。 ▲支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时， 在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。（投标人需提供权威机构检测报告证明） | 块 | 1 |
| 36 | 机房辅助材料 | 国产定制 | 各类机柜挡板、支架、空开及各类接插件管线等 | 批 | 1 |
| 37 | 机房系统集成费 | 定制 | 各机房设备安装调试 | 批 | 1 |
| 38 | 机房机柜租赁 | 国产 | 机柜三年租赁（含电费） | 套/3年 | 12 |
| **三、外场施工及集成部分（立杆、借杆、加固）** | | | |  |  |
| 1 | 卡口立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌，主杆Φ360-320\*6800\*8mm，横杆Φ240-110\*6000～12000\*6mm | 套 | 12 |
| 2 | 卡口基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1500\*1500\*1800，含基础预埋铁件、基础尺寸根据挑杆长度调整 | 立方 | 25 |
| 3 | 治安监控立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直杆壁厚均为4mm，挑臂壁厚均为3mm。优质冷钢板。直杆外径Ф220～150，H=6-7米，挑臂长度根据各路口实际，L=4～6米。 | 套 | 57 |
| 4 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1000\*1000\*1300 ，含基础预埋铁件、基础尺寸：1000\*1000\*1300 | 立方 | 151 |
| 5 | 不锈钢监控立杆 | 国产定制 | 不锈钢材质，直杆3-4米 ，挑臂长度根据各路口实际，L=1～4米。 | 套 | 106 |
| 6 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注500\*500\*600，含基础预埋铁件、基础尺寸：500\*500\*600 | 个 | 135 |
| 7 | 接地极 | 国产定制 | L50\*5\*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 516 |
| 8 | 监控铭牌 | 国产定制 | 按《绍兴市视频监控点位命名规范》制作及安装 | 张 | 2841 |
| 9 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 516 |
| 10 | 八角卡口挑杆 | 国产定制 | 加装挑杆Φ240-110\*4000～10000\*4mm | 根 | 7 |
| 11 | 六角治安挑杆 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直挑臂壁厚为3mm优质冷钢板挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米。 | 套 | 141 |
| 12 | 普通不锈钢监控挑杆 | 国产定制 | 整体镀锌+喷塑，挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米 | 套 | 55 |
| 13 | 球机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 95 |
| 14 | 枪机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 785 |
| 15 | 不锈钢设备箱 | 国产定制 | 防水、散热、含三插等不锈钢定制 | 套 | 729 |
| 16 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 729 |
| 17 | 电源防雷器 | 国产定制 | 2P 40KA 电涌二级保护 | 只 | 74 |
| 18 | 卡口前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 25 |
| 19 | 治安前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 516 |
| 20 | 卡口安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 140 |
| 21 | 治安安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 862 |
| 22 | 村级安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 1757 |
| 23 | 人脸安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 61 |
| 24 | 高位安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 21 |
| 25 | 原有杆件加固 | 国产定制 | 原有杆件加固 | 套 | 632 |
| **四、电费、维护部分** | | | |  |  |
| 1 | 视频专网链路租赁（道路） | 国产定制 | VPN（道路） | 条/3年 | 1084 |
| 2 | 视频专网链路租赁（村级） | 国产定制 | VPN（村级） | 条/3年 | 1757 |
| 3 | 枪机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 2462 |
| 4 | 球机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 379 |
| 5 | 补光灯电费 | 定制 |  | 路/3年 | 1262 |
| 6 | 维护费（道路） | 定制 | 含车辆及维护（道路） | 路/3年 | 1084 |
| 7 | 维护费（村级） | 定制 | 含车辆及维护（村级） | 路/3年 | 1757 |
| 8 | 维护期移位（道路） | 定制 | 每年5%的移位（道路） | 路/3年 | 1084 |
| 9 | 维护期移位（村级） | 定制 | 每年5%的移位（村级） | 路/3年 | 1757 |
| 10 | 平台巡检报障 | 定制 | 每月平台巡检图像、录像、派单、回单 | 路/3年 | 2841 |
| **五、其他部分** | | | |  |  |
| 1 | 监理费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 2 | 第三方检测费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |

**注：补光灯及杆件数量以现场实际需求为准。**

**四、其他要求说明**

**（一）工期要求及付款方式**

1.建设工期：2023年4月31日前。

2.付款方式：验收通过后支付，服务费三年，每半年支付一次，支付金额=年租金的50%-考核扣款金额。

定制开发所产生的知识产权明确归采购人所有，未经采购人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

**（二）其他要求**

1.中标单位在投标时须提供招标文件要求的检测报告。

2.中标单位须提供符合验收标准的资料，以配合相关部门及监理、审计单位的工作，包括但不仅限于:

2.1投标文件（包含其他所有投标承诺）；

2.2项目合同及附件、协议书；

2.3验收文档及过程资料；

2.4服务期成果及总结资料：

（1）项目履行情况（包含项目名称、服务单位、人员到位情况、履行服务、奖惩情况、被服务单位意见等）；

（2）项目承建单位服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设部门，由项目建设部门签章及项目负责人签字确认。

（3）工作方案（包含设计方案及图纸、施工方案及图纸、施工图交底会议纪要、安装测试记录报告、设备/材料合格证明、系统试运行报告、竣工报告、完工报告及竣工图纸等）；

（4）设计、施工、竣工图纸均需包含前端监控点图纸，由立杆安装取景照、地图（电子和纸质地图形式提供所有点位分布图、局部点位分布图）组成、GPS经纬度；环境路由图、监控方向及摄像机布置、设备、材料清单；后端系统设计总体拓扑图、中心设备连接图、中心设备安装机柜设计图、布线路由图等。

（5）项目实施过程中会议纪要；

（6）项目完成后工作总结资料。

2.5承建单位编制的结算清单；

2.6监理相关资料；

2.7相关会议决议纪要（若有）；

2.8项目变更资料（若有）；

2.9有关未采纳采购前、合同签订前审计意见的说明；

2.10中标单位需无条件根据招标人相关建设及审计要求，提供相应的文档及技术支撑。

2.11其他有关影响项目造价、工期等资料。

3.维护条例主要内容

3.1部考核：通报即扣除该点位全年度费用。省考核：防汛抗台，情指重点：通报后当天未修复的，扣除该点位当月费用。市考核：通报后48小时未修复的，扣除该点位当月费用。一般故障：48小时未修复的，第三天开始扣除日租。

3.2受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与公安联系沟通，一周内无法修复的点位必须情况说明。

3.3 本项目中的杆件由中标单位负责日常维护，出现杆件损坏等情况由中标单位负责免费更换，若出现交通事故，亡人事故等一切事故责任，由中标单位承担。

4.本项目清单中所列示的产品、软件（包括授权数量）或设备数量为对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行，如在建设过程中出现设备数量不够或软件功能不完善的情况，须中标单位免费提供，且提供的补足设备或软件需经采购人审核同意。

5.若招标人根据实际情况需将前端监控点位进行移位的（三年服务期内不超过15%），中标单位需无条件执行。

6.除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上。

7.要求中标单位在验收时提供完整的验收资料，以配合相关部门及审计单位的工作（包括项目竣工图纸、工程量清单、工程材料/构配件/设备报审表、设备签收单、重大工程质量事故报告单、试运行情况报告、文件/工程余料移交清单等）。

8.本项目要求第三方监理单位协助采购单位进行项目管理，监理单位参与项目的全过程监理。同时监理单位委托第三方检测机构组织对项目进行验收检测，并提交具有法律效力的第三方检测报告，可作为招标人项目验收的依据之一。

9. 遇有夜间外界环境灯光不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的补光灯。

10.实际安装时杆件数量不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的杆件及挑臂。

11.知识产权明确归招标人所有，未经招标人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

12.所有源代码无条件提交给招标人且符合标准允许二次开发，所涉及的数据项、数据接口必须遵循上级部门制定的相关数据标准和规范且必须无条件开放共享；在维保周期内，需无条件提供技术咨询；中标单位所交付的产品中，不得含有任何可以自动终止或妨碍系统正常运行的软件。

13.在项目实施前，中标单位项目参与人员必须签订保密协议，保证项目建设人员做到保守机密和警务秘密，安全可靠。

14.合同履行期间，中标单位除应保证产品正常使用功能外，还应保证建设内容规定的功能免费升级，并提供清除产品运行隐患、完善和优化局部功能。其中通用、成熟类产品，还需提供其他地方同等的产品升级类服务条款。

15.中标单位应提供本项目产品足够的技术支撑，如使用外购产品，还须提供原厂商足够的技术力量支撑服务。

16.派驻一名工程师常年驻点越城区负责日常维护工作，工资待遇由中标单位承担。在建设和维保过程中，中标单位派驻工作人员发生的相关劳务纠纷、人身安全和伤残等方面的纠纷，由中标单位负责。

**03标越城区2022年视频监控到期升级建设项目（预算：5151万元）**

**一、项目概述**

（一）建设背景

经过多年建设，目前绍兴市公安局越城分局视频图像信息化系统建设已经初具规模，全区范围内已建成高清视频监控、卡口抓拍系统、人脸抓拍系统，基本覆盖了城市关键部位和重点场所，并且已经实现了公安自建视频点位资源的有效整合联网，初步建成了针对人、车等目标的视频图像解析及应用系统，开展了查询检索等基础的视频图像智能应用，取得了一定的战果。近年来建设的视频监控系统及配套设施因使用时间长，年限到期，逐渐暴露出视频监控采集效果不佳，后端性能不足等问题，影响治安防控、侦查打击等公安业务领域的实战效能，因此本项目需要对老旧设备进行更换。与此同时，根据治安中心转移情况以及安保情况进行监控点新增，针对性的加强治安防控圈密闭度，提升视频图像封控水平，切实为公安实战提供强有力的技术支撑。实现最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用”，确保重大活动安保、治安防控、维稳处突等工作顺利开展。

（二）建设目标

1、业务目标

（1）完善视图对象监控能力

借助视频图像精准定位、精确打击的强大威力，帮助公安机关在侦破案件、驾驭社会治安等各方面的能力和水平不断提升。完善视频图像对象监控的能力，实现以前“看不清”的恶劣环境场景能够“看得清”，依靠人工“看得慢”转变为机器自动“看得快”、“看得准”，能够快速从海量视频图像信息中获取清晰、有效的价值信息，提升视频图像监看的效率和效果，实现对现实场景全面、高效、清晰地实时关注和历史回溯。

（2）强化视图目标追踪能力

强化针对人、车等关注目标的追踪手段，能够通过重点人脸、车辆的特征进行快速的识别、检索和布控，从而掌握关注目标的历史轨迹和实时行踪，极大提升了侦查打击的实战效果。

2、技术目标

视频监控系统的设计思路如下：

1）高清化。系统采用高清视频监控技术，实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示。

2）网络化。系统基于IP网络传输技术，提供视频监控的联网功能，实现全网调度、管理及智能化应用。

3）易部署。采用高位技术、POE技术、红口保障技术等技术，大大降低布线施工，软件调试部署的复杂程度。

4）高可靠。系统对部分关键节点进行集群，保证系统在单点故障的情况下依然可以正常运行。

5）节约资源。充分考虑原有系统利旧，实现新老系统的无缝对接，降低成本，减少资源浪费。

二、技术要求

（一）总体思路：

通过智慧监控技术，对越城区原先到期点位及系统进行改造，对监控盲区进行点位增补，针对不同需求场景，架设不同监控；同时要求相关视频监控信息保存天数应不少于30天并实时传输给公安集成平台。

（二）建设架构

1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。系统可配置高清网络枪机、球机、车辆卡口等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。

2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：光纤收发器的点对点光纤接入方式和直接接入交换机方式，点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

3）监控中心部分

监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。

监控中心可分中心机房和控制中心两部分，中心机房主要部署视频存储、中心管理服务器（安装平台软件）以及核心交换机，控制中心部署解码拼控设备、显示大屏以及用户终端。

（三）云存储系统

1）视频功能

要求视频存储系统具备7×24小时大码流视频录像、快速检索、回放和管理的功能，同时，对于视频的回放，须有相应的优化，比如I帧序列回放等。

检索要求支持对录像按照多种方式检索，如按照类型、标签、时间段等方式。

管理要求支持删除、锁定、标注、循环覆盖（时间、空间）等方式进行管理。

2）图片功能

要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩、锁定、删除等功能。

下载要求支持按时间段和URL的方式获取图片。

图片压缩要求能支持按照图片尺寸、大小进行压缩。

提供图片直存和非直存两种解决方案，丰富图片存储的多选性。

3）运维管理功能

要求支持对系统的运行状态、存储使用情况进行监控，以及对软硬件异常状态报警，便于用户处理。

4）系统管理功能

要求统一服务接口，系统提供的统一的服务接口便于与应用平台进行对接。

要求提供统一的管理界面，通过管理界面能进行存储设备和资源的配置。

（三）预期效益

1）通过前端改造及新建点位增补，对越城区“人、车、物”等进行全要素采集、全流程管控、多维度研判，实现越城区安全工作治安要素可防、可控、可查，推动越城区封控圈密闭度提档升级。

2）有效提升取证效率

通过本项目的建设，能够从各个方面减少取证所花费的时间成本和经济成本，通过视频资源及智能分析的建设，24小时抓拍现场，事件秒级发现，大大提高案件发现效率。

3）降低取证及发现成本

通过本项目的建设，在提升监控覆盖率的同时，增强监控画面采集效果，能够有效节省执法人员现场取证成本，可通过视频直接锁定现场证据，免去人工取证证据易灭失的问题，也节约了成本。

4）提升指挥能力

提高对事件的发现能力、加强对警情的研判能力、提升安保能力及决策能力，实现对活动安保事件及案件的快速发现及处置。

三、建设内容

本部分提供各类视频监控前端、云存储IDC托管核心机房及网络传输服务。

本次招标所有图象先通过光纤网络接入中标人分控核心机房，实现集中存储，为保障设备的安全性和统一性，需要将后端的存储设备统一放在中标人分控核心机房。

监控系统采用高清数字网络的方式，按照“既满足需求，又适度超前”的设计原则，以光纤网络为基础，实现全数字化信号传输。

本次项目扩容的云存储设备主要为了满足新建的视频监控、人脸抓拍、车辆抓拍等设备的视频存储、车辆图片存储、人脸图片存储的要求。

存储设备部署在越城公安视频专网，视频存储应不少于30天；车辆抓拍的图片存储时间不小于180天；人脸抓拍的场景图存储时间不小于180天。

本次项目的平台扩容需满足前端新建的视频点位、车辆抓拍等设备的接入管理，同时配置相应的扩容服务器、流媒体服务器等，满足平台扩容、视频转发等需求。

招投标工作完成后，根据招标文件要求中标单位按时完成建设工作，由绍兴市公安局越城区分局负责工程的验收及考核。

服务期：验收合格之日起3年。

1、点位清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **点位名称** | **数量** |
| 1 | 南都宾馆 | 1 |
| 2 | 沈园陆公酒店 | 1 |
| 3 | 延安旅馆 | 1 |
| 4 | 鲁迅故里青年旅舍 | 1 |
| 5 | 张凯利小宾馆 | 1 |
| 6 | 大正汤休闲俱乐部 | 1 |
| 7 | 震天大酒店 | 1 |
| 8 | 浙纸宾馆 | 1 |
| 9 | 百草园招待所 | 1 |
| 10 | 祥和宾馆 | 1 |
| 11 | 岚风客房 | 1 |
| 12 | 星岛风情快捷酒店 | 1 |
| 13 | 新青年旅社 | 1 |
| 14 | 彩虹商务宾馆 | 1 |
| 15 | 中兴一家商务宾馆 | 1 |
| 16 | 绍兴市越城区亿客 | 1 |
| 17 | 越园宾馆 | 1 |
| 18 | 君薇宾馆 | 1 |
| 19 | 优米酒店 | 1 |
| 20 | 无不智助酒店 | 1 |
| 21 | 鼓浪屿浴场 | 1 |
| 22 | 杭创旅馆 | 1 |
| 23 | 唯越酒店管理公司 | 1 |
| 24 | 越城世纪宏网吧 | 1 |
| 25 | 越城区行政中心北 | 1 |
| 26 | 浦江路工地东北照西南 | 1 |
| 27 | 越汤汇楼梯口入口1 | 1 |
| 28 | 后墅路润沁路口东南角 | 1 |
| 29 | 永兴桥招待所 | 1 |
| 30 | 蓝盾客房 | 1 |
| 31 | 肖山街招待所 | 1 |
| 32 | 唐皇大酒店 | 1 |
| 33 | 依家旅社 | 1 |
| 34 | 唐皇街青年旅舍 | 1 |
| 35 | 蓝波湾酒店 | 1 |
| 36 | 五云招待所 | 1 |
| 37 | 宏兴客房部 | 1 |
| 38 | 天龙旅馆 | 1 |
| 39 | 春天客房店 | 1 |
| 40 | 越府宾馆 | 1 |
| 41 | 天天旅馆 | 1 |
| 42 | 昌安招待所 | 1 |
| 43 | 光亮客房 | 1 |
| 44 | 安玥酒店 | 1 |
| 45 | 海阔天空休闲浴场 | 1 |
| 46 | 昌和客房 | 1 |
| 47 | 雅舍旅馆 | 1 |
| 48 | 经典客房 | 1 |
| 49 | 孺子牛客房 | 1 |
| 50 | 城市青年社区 | 1 |
| 51 | 星岛风情酒店 | 1 |
| 52 | 立交桥客房部 | 1 |
| 53 | 万商客房 | 1 |
| 54 | 龙州客房 | 1 |
| 55 | 宏阳客房 | 1 |
| 56 | 绍兴莫泰168 | 1 |
| 57 | 日晖旅馆 | 1 |
| 58 | 青年旅馆 | 1 |
| 59 | 宏飞旅馆 | 1 |
| 60 | 君怡精致酒店 | 1 |
| 61 | 盛世嘉里商务酒店 | 1 |
| 62 | 蕺山宾馆 | 1 |
| 63 | 香水湾宾馆 | 1 |
| 64 | 金蝶微爱宾馆 | 1 |
| 65 | 汉庭连锁酒店中心路店 | 1 |
| 66 | 诗田宾馆 | 1 |
| 67 | 东池宾馆 | 1 |
| 68 | 微阁宾馆 | 1 |
| 69 | 越旺酒店 | 1 |
| 70 | 都市迷你酒店 | 1 |
| 71 | 中成柏悦酒店 | 1 |
| 72 | 豆丁酒店 | 1 |
| 73 | 非同宾馆 | 1 |
| 74 | 一树酒店 | 1 |
| 75 | 英盖网咖鼎星店 | 1 |
| 76 | 越城益点网吧 | 1 |
| 77 | 绍兴电力门口 | 1 |
| 78 | 金烂客房 | 1 |
| 79 | 水乡背包客 | 1 |
| 80 | 龙洲花园14幢三叉口 | 1 |
| 81 | 龙洲花园东入口 | 1 |
| 82 | 润和天地西大门 | 1 |
| 83 | 杰拉网吧后门 | 1 |
| 84 | 蕺山房管所南入口 | 1 |
| 85 | 保佑桥直街113号通道 | 1 |
| 86 | 胜利路全城动听大厅东 | 1 |
| 87 | 继昌幼儿园北人行道 | 1 |
| 88 | 小商品市场门口 | 1 |
| 89 | 杰拉网咖（越城店） | 1 |
| 90 | 鲁迅中路440号北门 | 1 |
| 91 | 鲁迅中路448号北门 | 1 |
| 92 | 鲁迅路新建路口 | 1 |
| 93 | 鲁迅中路52号东门 | 1 |
| 94 | 延安路661号南门 | 1 |
| 95 | 延安路687号南门 | 1 |
| 96 | 延安路590号北门 | 1 |
| 97 | 东郭门新村东单元3幢 | 1 |
| 98 | 惠日桥14号东门 | 1 |
| 99 | 马园弄10号北路口 | 1 |
| 100 | 府学弄1号西出口 | 1 |
| 101 | 钱王祠前0号楼西出口 | 1 |
| 102 | 陶家溇底22号西南路口 | 1 |
| 103 | 投醪河神话大厅 | 1 |
| 104 | 渔化桥公寓4幢东侧 | 1 |
| 105 | 渔化桥公寓4幢西侧 | 1 |
| 106 | 罗门西村警务室 | 1 |
| 107 | 罗门西村53幢旁 | 1 |
| 108 | 罗门西村42幢旁 | 1 |
| 109 | 罗门西村44幢旁 | 1 |
| 110 | 廊桥花园酒店 | 1 |
| 111 | 锦阳光大酒店 | 1 |
| 112 | 荷花池旅馆山阴路店 | 1 |
| 113 | 青藤客房(永佳) | 1 |
| 114 | 金心旅馆 | 1 |
| 115 | 鲁家宾馆 | 1 |
| 116 | 鼓浪屿浴场常禧路店 | 1 |
| 117 | 千足食大酒店 | 1 |
| 118 | 仓桥一家快捷宾馆 | 1 |
| 119 | 府横街招待所 | 1 |
| 120 | 金月亮都市酒店公司 | 1 |
| 121 | 金恒通宾馆 | 1 |
| 122 | 佳诚大酒店（吧台） | 1 |
| 123 | 伽蓝殿青年旅舍 | 1 |
| 124 | 嘉缘商务宾馆 | 1 |
| 125 | 派柏云酒店 | 1 |
| 126 | 越城区锦豪视觉酒店 | 1 |
| 127 | 越兰旅馆 | 1 |
| 128 | 阿尔发快捷酒店 | 1 |
| 129 | 龙山五十七号 | 1 |
| 130 | 爱情公馆都市迷你 | 1 |
| 131 | 长商务宾馆 | 1 |
| 132 | 圆梦商务宾馆 | 1 |
| 133 | 上海锦江国际解放店 | 1 |
| 134 | 越城旺平网吧 | 1 |
| 135 | 佳城大酒店(大门) | 1 |
| 136 | 马臻南路3号东入口 | 1 |
| 137 | 大叶池小区东门 | 1 |
| 138 | 胜利西路1096号东入 | 1 |
| 139 | 胜利西路1092号西入口 | 1 |
| 140 | 山隐新村北入口 | 1 |
| 141 | 凌江农贸市场西河边 | 1 |
| 142 | 朱家岙村大停车场 | 1 |
| 143 | 河山桥新村北门 | 1 |
| 144 | 常禧路25号东入口 | 1 |
| 145 | 金山公寓19幢北门 | 1 |
| 146 | 凤凰明都北门 | 1 |
| 147 | 跨湖人家西门 | 1 |
| 148 | 叶家堡公寓东门 | 1 |
| 149 | 鹅亭境园北门 | 1 |
| 150 | 鹅镜东区北门 | 1 |
| 151 | 和平弄东圆洞门 | 1 |
| 152 | 北天后宫东南入口 | 1 |
| 153 | 高富中心住宅小区3幢 | 1 |
| 154 | 高富中心住宅小区1幢 | 1 |
| 155 | 金时代南侧公园内 | 1 |
| 156 | 人民西路354号西北 | 1 |
| 157 | 人民西路354号东北 | 1 |
| 158 | 树鹅王公寓32幢东 | 1 |
| 159 | 树鹅王公寓南门 | 1 |
| 160 | 人民西路106号东侧 | 1 |
| 161 | 常禧路风雅苑西门107号 | 1 |
| 162 | 文理学院河西校区南门 | 1 |
| 163 | 亭山路江南苑东门 | 1 |
| 164 | 跨湖人家北区南门 | 1 |
| 165 | 胜利西路云栖道口南侧 | 1 |
| 166 | 凌江农贸市场西入口 | 1 |
| 167 | 亭山路609号1幢东北 | 1 |
| 168 | 鹅亭境园东区16幢东南 | 1 |
| 169 | 鹅亭境园西南桥角小路口 | 1 |
| 170 | 外星人电竞俱乐部吧台 | 1 |
| 171 | 摩洛克电竞馆吧台 | 1 |
| 172 | 鼎丰祥大酒店 吧台 | 1 |
| 173 | 歌库KTV吧台 | 1 |
| 174 | 都麦音乐量贩KTV吧台 | 1 |
| 175 | 六和藏院吧台 | 1 |
| 176 | 艾希网咖（解放路店） | 1 |
| 177 | 绍兴大酒店吧台 | 1 |
| 178 | 绍兴大酒店前门进出口 | 1 |
| 179 | 汉庭大酒店下大路店 | 1 |
| 180 | 新方园旅馆 | 1 |
| 181 | 凯利快捷宾馆 | 1 |
| 182 | 三亚旅馆 | 1 |
| 183 | 越红宾馆 | 1 |
| 184 | 胜利宾馆 | 1 |
| 185 | 锦江之星绍兴店 | 1 |
| 186 | 丰惠旅馆 | 1 |
| 187 | 越声招待所 | 1 |
| 188 | 如家酒店 | 1 |
| 189 | 越北旅馆 | 1 |
| 190 | 铁路东峰旅馆 | 1 |
| 191 | 云瓯酒店汉庭车站路 | 1 |
| 192 | 庆兴招待所 | 1 |
| 193 | 都市迷你酒店胜利店 | 1 |
| 194 | 栖月酒店 | 1 |
| 195 | 一家单身公寓 | 1 |
| 196 | 浪情宾馆 | 1 |
| 197 | 君莱商务宾馆 | 1 |
| 198 | 文清大酒店 | 1 |
| 199 | 玛格丽四季宾馆 | 1 |
| 200 | 圣元精品商务酒店 | 1 |
| 201 | 香格里拉商务宾馆 | 1 |
| 202 | 枫丹白鹭商务宾馆 | 1 |
| 203 | 三象名府大酒店 | 1 |
| 204 | 巴里岛假日酒店 | 1 |
| 205 | 绍兴悦府精品酒店 | 1 |
| 206 | 汇八名仕酒店 | 1 |
| 207 | 越城新佳艺网吧 | 1 |
| 208 | 运河人家虹桥坊西门 | 1 |
| 209 | 运河人家霞西坊东门 | 1 |
| 210 | 运河人家霞西坊西门 | 1 |
| 211 | 运河人家霞川坊东门 | 1 |
| 212 | 运河人家蓬莱坊北门 | 1 |
| 213 | 运河人家寺庙南墙 | 1 |
| 214 | 运河人家虹桥坊东门 | 1 |
| 215 | 运河人家大池坊东门 | 1 |
| 216 | 迎恩府11栋东北通道 | 1 |
| 217 | 迎恩府北门 | 1 |
| 218 | 府山西路171号东门 | 1 |
| 219 | 北海西村7号东北路口 | 1 |
| 220 | 辕门新村17幢西路口 | 1 |
| 221 | 辕门新村东区13幢西口 | 1 |
| 222 | 辕门新村西区21幢出口 | 1 |
| 223 | 辕门新村北区9幢南口 | 1 |
| 224 | 辕门新村31幢西路口 | 1 |
| 225 | 荷塘月色西门 | 1 |
| 226 | 夹塘公寓南门 | 1 |
| 227 | 胜利公寓南门 | 1 |
| 228 | 环城西路39号西门 | 1 |
| 229 | 环城西路14号西门 | 1 |
| 230 | 新河弄67号3幢东门 | 1 |
| 231 | 玛格丽特广场北门西 | 1 |
| 232 | 玛格丽特广场北门照西 | 1 |
| 233 | 码格里特广场照西南 | 1 |
| 234 | 码格里特广场照西北 | 1 |
| 235 | 星源名都东门 | 1 |
| 236 | 永和家园西门 | 1 |
| 237 | 永和家园东门 | 1 |
| 238 | 小城北桥环城河步行道 | 1 |
| 239 | 金寨公寓13幢东门 | 1 |
| 240 | 正大装饰城东楼 | 1 |
| 241 | 清水嘉苑10幢西北路口 | 1 |
| 242 | 信达银郡北门 | 1 |
| 243 | 信达银郡西北消防入 | 1 |
| 244 | 信达银郡东北消防入 | 1 |
| 245 | 胜利西路495号南门 | 1 |
| 246 | 北海花园北小门 | 1 |
| 247 | 马臻路129号东门 | 1 |
| 248 | 北海单身公寓登记处 | 1 |
| 249 | 辕门新村西区桥脚南 | 1 |
| 250 | 鑫洲海湾大酒店后门 | 1 |
| 251 | 康辉商务宾馆吧台 | 1 |
| 252 | 国际大酒店吧台 | 1 |
| 253 | 鑫洲海湾大酒店 | 1 |
| 254 | 国际大酒店大堂 | 1 |
| 255 | 长城招待所 | 1 |
| 256 | 鉴湖旅馆 | 1 |
| 257 | 正风温泉 | 1 |
| 258 | 裕华宾馆 | 1 |
| 259 | 大圣宾馆 | 1 |
| 260 | 南山假日宾馆 | 1 |
| 261 | 凯京都市酒店 | 1 |
| 262 | 金鼎宾馆 | 1 |
| 263 | 城南一家(家外家宾馆) | 1 |
| 264 | 绍兴玖捌商务酒店 | 1 |
| 265 | 佳佳商务宾馆 | 1 |
| 266 | 越城小熊网吧 | 1 |
| 267 | 外山村主入口 | 1 |
| 268 | 外山村三叉路口 | 1 |
| 269 | 外山江大学宾馆旁 | 1 |
| 270 | 外山村张江岸头 | 1 |
| 271 | 外山村张江岸头54号 | 1 |
| 272 | 城南大道 外山淀海饭店 | 1 |
| 273 | 文理学院南山校区 | 1 |
| 274 | 长城新村22幢 | 1 |
| 275 | 状元新村门口 | 1 |
| 276 | 凤江路69号 | 1 |
| 277 | 朝辉路16#（凤江路） | 1 |
| 278 | 朝辉路20#（凤江路） | 1 |
| 279 | 朝辉路38号 | 1 |
| 280 | 九一村#5蚕种厂#0杆 | 1 |
| 281 | 绍兴市南池纺织厂 | 1 |
| 282 | 凤凰村大桥东桥脚 | 1 |
| 283 | 凤凰新村191号对面公厕 | 1 |
| 284 | 南山头村村委门口 | 1 |
| 285 | 南山头村大南头280号旁 | 1 |
| 286 | 文理学院南山校区宿舍南 | 1 |
| 287 | 南山头村龙君庄二环出口 | 1 |
| 288 | 南山头村龙君庄12号 | 1 |
| 289 | 华侨新村29幢 | 1 |
| 290 | 城东机房越城分局机1 | 1 |
| 291 | 城东机房越城分局机柜 | 1 |
| 292 | 袍江机房越城分局机柜1 | 1 |
| 293 | 袍江机房越城分局机柜2 | 1 |
| 294 | 高立花园西区北门 | 1 |
| 295 | 华通花园北门 | 1 |
| 296 | 朝阳新村3幢旁电力杆 | 1 |
| 297 | 朝阳新村西门 | 1 |
| 298 | 朝阳路12号1幢 | 1 |
| 299 | 朝阳路4号对面 | 1 |
| 300 | 树人幼儿园北面围墙 | 1 |
| 301 | 凤山名苑东区3# | 1 |
| 302 | 阳光购物超市东面 | 1 |
| 303 | 水墨澜庭东门对面墙上 | 1 |
| 304 | 长城新村1幢3单元东门 | 1 |
| 305 | 长城路186号1幢墙外 | 1 |
| 306 | 长城路136号2幢外 | 1 |
| 307 | 外山新村36号西侧电信杆 | 1 |
| 308 | 外山新村18号西侧电信杆 | 1 |
| 309 | 文理学院公交站北侧 | 1 |
| 310 | 快速公交繁荣村站后 | 1 |
| 311 | 中兴大桥西侧桥下 | 1 |
| 312 | 天镜南苑幼儿园监控 | 1 |
| 313 | 秦望花园7幢二单元 | 1 |
| 314 | 南山路城南大道口 | 1 |
| 315 | 中兴路城南大道口 | 1 |
| 316 | 凤江路朝阳路口 | 1 |
| 317 | 解放路城南大道建行门口 | 1 |
| 318 | 解放路城南大道口二 | 1 |
| 319 | 火树银花KTV大厅 | 1 |
| 320 | 火树银花KTV收银台 | 1 |
| 321 | 仓住楼东南出口 | 1 |
| 322 | 外山江口21号东围墙 | 1 |
| 323 | 外山村村委对面 | 1 |
| 324 | 御香园西北角围墙外一 | 1 |
| 325 | 御香园西北角围墙外二 | 1 |
| 326 | 越城区-喵与网络会所 | 1 |
| 327 | 沫宁酒店吧台 | 1 |
| 328 | 艾希网咖（城南店） | 1 |
| 329 | 开元曼居酒店吧台 | 1 |
| 330 | 秦望大酒店吧台 | 1 |
| 331 | 墨菲网咖（奔奔） | 1 |
| 332 | 沫宁酒店走廊 | 1 |
| 333 | 开元曼居酒店大门 | 1 |
| 334 | 坡塘村盛塘77#门口 | 1 |
| 335 | 坡塘菜市场恒信门口 | 1 |
| 336 | 芳泉村225#对面电杆 | 1 |
| 337 | 芳泉村329#对面厕所 | 1 |
| 338 | 芳泉村371#对面电杆 | 1 |
| 339 | 芳泉村101号墙上 | 1 |
| 340 | 芳泉村25#对面厕所墙 | 1 |
| 341 | 云松村131号门口电线杆 | 1 |
| 342 | 坡塘恒信银行北100 | 1 |
| 343 | 下谢墅村29号对面 | 1 |
| 344 | 官山岙村半路齐73#旁 | 1 |
| 345 | 栖凫村208#门口电杆 | 1 |
| 346 | 栖凫村310号对面 | 1 |
| 347 | 南池村417号西侧 | 1 |
| 348 | 秦望村村委向西100米 | 1 |
| 349 | 金水公寓12幢西侧 | 1 |
| 350 | 金水公寓11幢西侧 | 1 |
| 351 | 骆家葑玉金片96#对面 | 1 |
| 352 | 鉴葑片322号门口 | 1 |
| 353 | 中兴南路旁玉山片60旁 | 1 |
| 354 | 栖凫村解困房墙上 | 1 |
| 355 | 大家阳光里37幢东南花坛 | 1 |
| 356 | 彩虹名家南大门西侧 | 1 |
| 357 | 开元曼居兰亭店吧台 | 1 |
| 358 | 大家阳光里3幢西北 | 1 |
| 359 | 大家阳光里5幢西南 | 1 |
| 360 | 大家阳光里5幢西南1 | 1 |
| 361 | 大家阳光里3幢一单元门口东首 | 1 |
| 362 | 大家阳光里53幢二单元门口 | 1 |
| 363 | 东.西地下车库1 | 1 |
| 364 | 东.西地下车库2 | 1 |
| 365 | 大家阳光里9幢3号北首店面房1 | 1 |
| 366 | 大家阳光里9幢3号北首店面房2 | 1 |
| 367 | 大家阳光里7幢4号北首店面房 | 1 |
| 368 | 大家阳光里5幢6幢中间地下车库 | 1 |
| 369 | 大家阳光里5幢6幢北首店面房1 | 1 |
| 370 | 大家阳光里5幢6幢北首店面房2 | 1 |
| 371 | 映江南1幢北面店面房 | 1 |
| 372 | 映江南1幢2幢之间地下车库1 | 1 |
| 373 | 映江南1幢2幢之间地下车库2 | 1 |
| 374 | 映江南2幢东首店面房 | 1 |
| 375 | 映江南3幢东北首围墙 | 1 |
| 376 | 映江南2幢东南对面1 | 1 |
| 377 | 映江南2幢东南对面2 | 1 |
| 378 | 映江南大门进去笔直右首宣传窗1 | 1 |
| 379 | 映江南大门进去笔直右首宣传窗2 | 1 |
| 380 | 映江南10幢104-1 | 1 |
| 381 | 映江南10幢104-2 | 1 |
| 382 | 映江南6幢西北首1 | 1 |
| 383 | 映江南6幢西北首2 | 1 |
| 384 | 映江南22幢东北首1 | 1 |
| 385 | 映江南22幢东北首2 | 1 |
| 386 | 映江南36幢西南首1 | 1 |
| 387 | 映江南36幢西南首2 | 1 |
| 388 | 映江南南西门卫围墙上1 | 1 |
| 389 | 映江南南西门卫围墙上2 | 1 |
| 390 | 映江南31幢西北首 | 1 |
| 391 | 映江南18幢东北首花坛 | 1 |
| 392 | 映江南22幢东西面花坛1 | 1 |
| 393 | 映江南22幢东西面花坛2 | 1 |
| 394 | 东浦人民医院对面小区 | 1 |
| 395 | 东浦人民医院住宅楼 | 1 |
| 396 | 南洋路15号 | 1 |
| 397 | 环南路27号 | 1 |
| 398 | 上大路4号 | 1 |
| 399 | 壶觞卫生服务站 | 1 |
| 400 | 王家村横河江北19号 | 1 |
| 401 | 上大路玉珑湾 | 1 |
| 402 | 马院桥19号东 | 1 |
| 403 | 孙家娄75号 | 1 |
| 404 | 袁川村口南路108站台 | 1 |
| 405 | 东周娄37号 | 1 |
| 406 | 壶觞村畈里社86号东南 | 1 |
| 407 | 壶觞村畈里社109河岸 | 1 |
| 408 | 王家村郭家娄31南 | 1 |
| 409 | 王家村郭家楼141号 | 1 |
| 410 | 王家村北东岸43号 | 1 |
| 411 | 锡麟路绍兴银行 | 1 |
| 412 | 磨坊娄12号 | 1 |
| 413 | 金家村卢家塘25号 | 1 |
| 414 | 金家村金家娄3号西南 | 1 |
| 415 | 鲁东村241号 | 1 |
| 416 | 袁村解困房洋江西路口 | 1 |
| 417 | 袁川村解困房西南河边 | 1 |
| 418 | 王城寺文化礼堂东 | 1 |
| 419 | 王城寺北工业区北 | 1 |
| 420 | 袍江开发室1 | 1 |
| 421 | 袍江开发室2 | 1 |
| 422 | 锡麟路87号东南路口 | 1 |
| 423 | 鲁东村79号北电力杆 | 1 |
| 424 | 月潭公寓1幢1单元北 | 1 |
| 425 | 邵家岸村服务中心东南 | 1 |
| 426 | 东浦镇卫生院挂号收费处 | 1 |
| 427 | 塘湾坊39幢北 | 1 |
| 428 | 徐锡麟铜像东南向北 | 1 |
| 429 | 徐锡麟铜像东南侧向西 | 1 |
| 430 | 东浦街22号东北角 | 1 |
| 431 | 四方弄10号 | 1 |
| 432 | 老市场弄29号墙装 | 1 |
| 433 | 东浦街39-13东南 | 1 |
| 434 | 东浦街39-13西南 | 1 |
| 435 | 孙家娄65号南 | 1 |
| 436 | 新市场弄21-6#东向北 | 1 |
| 437 | 新市场弄21-6#东向南 | 1 |
| 438 | 东浦街145#东南 | 1 |
| 439 | 东浦街205号南 | 1 |
| 440 | 许家娄24号西南向东 | 1 |
| 441 | 后陈家娄38电力杆向东 | 1 |
| 442 | 后陈家娄38电力杆向西 | 1 |
| 443 | 庙桥下38号对岸 | 1 |
| 444 | 老街菜市场向东北 | 1 |
| 445 | 浦阳路59号南桥边 | 1 |
| 446 | 隆泰昌弄8号东南 | 1 |
| 447 | 东浦镇居委会北面小路 | 1 |
| 448 | 机电城东南角1 | 1 |
| 449 | 机电城停车场入口 | 1 |
| 450 | 越秀篮球场东南角方 | 1 |
| 451 | 镜湖莲庄18幢1南围 | 1 |
| 452 | 镜湖莲庄7幢西北角 | 1 |
| 453 | 唯美花园13幢北绿化 | 1 |
| 454 | 越秀图书馆北门绿化 | 1 |
| 455 | 绍兴一中西大门 | 1 |
| 456 | 站前大道与群贤路东 | 1 |
| 457 | 绍兴一中东大门新立 | 1 |
| 458 | 绍兴一中东南角小路 | 1 |
| 459 | 邵家岸村王家湾桥头东 | 1 |
| 460 | 邵家岸石堰头停车场东 | 1 |
| 461 | 二环西路邵家岸进口东 | 1 |
| 462 | 二环西路青甸路口照东 | 1 |
| 463 | 朝皇路农贸市场口朝东 | 1 |
| 464 | 泗龙苑小区大门口照东 | 1 |
| 465 | 王城寺村立交桥下照北 | 1 |
| 466 | 袁川村华善溇东侧照北 | 1 |
| 467 | 金家村三川小学岔口西 | 1 |
| 468 | 金家村三川小学岔口南 | 1 |
| 469 | 金家村庙北岸桥头照东 | 1 |
| 470 | 环西路振兴路口照南 | 1 |
| 471 | 环西路振兴路口照北 | 1 |
| 472 | 绿城小区绿洲坊12幢旁 | 1 |
| 473 | 江南明珠园碧水苑2幢 | 1 |
| 474 | 景瑞上府2幢旁 | 1 |
| 475 | 镜湖时代53幢旁 | 1 |
| 476 | 加会洞桥旅馆 | 1 |
| 477 | 恒8宾馆 | 1 |
| 478 | 增华商务酒店 | 1 |
| 479 | 欧逸酒店有限公司 | 1 |
| 480 | 润沁花园23幢1单元南 | 1 |
| 481 | 润沁花园38幢东北角 | 1 |
| 482 | 润沁花园51幢东 | 1 |
| 483 | 润沁花园55幢北 | 1 |
| 484 | 泗汇江肖港坊26幢西 | 1 |
| 485 | 泗汇江肖港坊5幢东南 | 1 |
| 486 | 界树坊8幢南配电房西北 | 1 |
| 487 | 泗汇江界树坊30幢西 | 1 |
| 488 | 泗汇江段家汇21#东北 | 1 |
| 489 | 安心坊11#西北绿化带 | 1 |
| 490 | 安心坊25幢大石头旁 | 1 |
| 491 | 安心坊39幢绿化带 | 1 |
| 492 | 后墅坊西区老年活动室北 | 1 |
| 493 | 墨庄村68号东北墙 | 1 |
| 494 | 梅东村后墅路东路口 | 1 |
| 495 | 御和园西门北侧角 | 1 |
| 496 | 凤林西路268东北 | 1 |
| 497 | 百合花园北门西侧 | 1 |
| 498 | 冠友小区北门 | 1 |
| 499 | 和风苑西门门卫室 | 1 |
| 500 | 白鹭金滩东大门西北角 | 1 |
| 501 | 白鹭金滩春晓园11#东 | 1 |
| 502 | 堂会俱乐部3楼半球 | 1 |
| 503 | 大滩1号园西门西北角 | 1 |
| 504 | 灵芝小区24#东配电房 | 1 |
| 505 | 灵芝30#西南角老监控 | 1 |
| 506 | 大树港北区礼堂东南 | 1 |
| 507 | 大树港北区东面河边 | 1 |
| 508 | 旧货市场东北角电杆 | 1 |
| 509 | 旧货市场西南角马路 | 1 |
| 510 | 旧货市场西门西南角 | 1 |
| 511 | 西蚌潭村庙树下8号西南 | 1 |
| 512 | 三界村西村口电力杆 | 1 |
| 513 | 金群家园东区西门西照南 | 1 |
| 514 | 金群西区老年活动室口 | 1 |
| 515 | 林头村对岸8#东北 | 1 |
| 516 | 林头村外王12号南电杆 | 1 |
| 517 | 林头村荷家 | 1 |
| 518 | 高铁汽车站西北 | 1 |
| 519 | 五峰村151号东南 | 1 |
| 520 | 五峰村斜江82号桥南 | 1 |
| 521 | 五峰村227号东 | 1 |
| 522 | 前王村久大102号东北角 | 1 |
| 523 | 前王村陈间溇60号对面 | 1 |
| 524 | 前王村店24号西北 | 1 |
| 525 | 五峰村斜江26号东南桥边 | 1 |
| 526 | 潞庄村长塘51号东 | 1 |
| 527 | 潞阳村后王25号东南角 | 1 |
| 528 | 潞阳村马家 | 1 |
| 529 | 潞阳村潘家 | 1 |
| 530 | 潞阳村许间房33号东南 | 1 |
| 531 | 潞阳村许间房42号河西 | 1 |
| 532 | 潞阳村蛟里55号南 | 1 |
| 533 | 潞阳村蛟里83号西北 | 1 |
| 534 | 立岱村117号全家 | 1 |
| 535 | 立岱村92号全家 | 1 |
| 536 | 立岱村54号南 | 1 |
| 537 | 后渚村南岸头23号河对岸 | 1 |
| 538 | 西山头村村委 | 1 |
| 539 | 西山头直江东岸头105号 | 1 |
| 540 | 西山头直江西岸头56# | 1 |
| 541 | 西山头直江西岸头66号 | 1 |
| 542 | 西山头直江西岸头134号 | 1 |
| 543 | 西山头王溇60号西南 | 1 |
| 544 | 山泉村142西北7米杆 | 1 |
| 545 | 山泉村100号南电力杆 | 1 |
| 546 | 山泉村36号西南 | 1 |
| 547 | 钱陶公路东延伸段新立杆 | 1 |
| 548 | 御和园西门北面围墙 | 1 |
| 549 | 润沁花园西门 | 1 |
| 550 | 央茶湖桥东侧治安监控 | 1 |
| 551 | 横湖路本觉路口照东 | 1 |
| 552 | 适南路锦帆路口照北 | 1 |
| 553 | 适南路湿地公园南门南 | 1 |
| 554 | 适南路湿地公园南门北 | 1 |
| 555 | 灵芝路蚌潭小区北门南 | 1 |
| 556 | 山水名家南偏门 | 1 |
| 557 | 青云锦苑西区18幢旁 | 1 |
| 558 | 青云锦苑西区8幢旁 | 1 |
| 559 | 白鹭金滩17幢北小门 | 1 |
| 560 | 绍兴天下3幢旁 | 1 |
| 561 | 镜悦府4幢旁 | 1 |
| 562 | 曲屯家园东区北偏门 | 1 |
| 563 | 赞成美林北小门 | 1 |
| 564 | 宏星宾馆 | 1 |
| 565 | 留恋我吧旅馆 | 1 |
| 566 | 如清宾馆 | 1 |
| 567 | 开元曼居大酒店1 | 1 |
| 568 | 开元曼居大酒店2 | 1 |
| 569 | 祥旅商务宾馆 | 1 |
| 570 | 绍兴会稽山阳明酒店 | 1 |
| 571 | 绍兴世茂假日酒店 | 1 |
| 572 | 锦莱升商务酒店 | 1 |
| 573 | 爱尚汇金旅馆 | 1 |
| 574 | 宁波南苑汉庭酒店 | 1 |
| 575 | 风光大酒店 | 1 |
| 576 | 曼莎时尚商务酒店 | 1 |
| 577 | 丁香花园酒店 | 1 |
| 578 | 高新区-英盖网咖 | 1 |
| 579 | 高新区-冬冬网吧 | 1 |
| 580 | 爱去玩网咖 | 1 |
| 581 | 一左一右网吧 | 1 |
| 582 | 锦莱升商务酒店门口 | 1 |
| 583 | 君品时尚酒店吧台 | 1 |
| 584 | 水夫宾馆吧台 | 1 |
| 585 | 宜必思酒店吧台 | 1 |
| 586 | 绍齐公路嘉会村东侧村口 | 1 |
| 587 | 绍兴钢材市场大门口南侧 | 1 |
| 588 | 绍兴钢材市场大门口北侧 | 1 |
| 589 | 小娟旅馆入口处-东向 | 1 |
| 590 | 绍齐公路钢材市场瑞丰 | 1 |
| 591 | 绍齐公路钢材市场门口 | 1 |
| 592 | 绍齐公路钢材市场口南向 | 1 |
| 593 | 正亚物资人行道西向 | 1 |
| 594 | 钢材市场对面正亚物资东 | 1 |
| 595 | 绍齐公路嘉会小学北小路 | 1 |
| 596 | 绍齐公路嘉会南侧入口朝西 | 1 |
| 597 | 镜水路蔡江村卡口北 | 1 |
| 598 | 镜水路蔡江路口北 | 1 |
| 599 | 镜水路蔡江村卡口南 | 1 |
| 600 | 镜水路蔡江村口南 | 1 |
| 601 | 绍齐公路利华菜场门口北 | 1 |
| 602 | 绍齐公路中都物流加油站 | 1 |
| 603 | 绍齐公路中都物流对面西 | 1 |
| 604 | 绍齐公路耶溪路卡口南侧 | 1 |
| 605 | 绍齐公路耶溪路口南 | 1 |
| 606 | 绍齐公路袁川村路口北球 | 1 |
| 607 | 绍齐公路袁川村口西侧北 | 1 |
| 608 | 绍齐公路洋江路卡口南2 | 1 |
| 609 | 绍齐公路洋江路卡口南1 | 1 |
| 610 | 绍齐公路洋江路卡口北1 | 1 |
| 611 | 绍齐公路洋江路口南 | 1 |
| 612 | 高桥立交东侧南下桥卡东 | 1 |
| 613 | 高桥立交东侧南下桥口枪 | 1 |
| 614 | 绍齐公路王家桥南东侧北 | 1 |
| 615 | 绍齐公路城西小学门口 | 1 |
| 616 | 绍齐公路城西王家村村委 | 1 |
| 617 | 绍齐公路城西小学门口南 | 1 |
| 618 | 壶觞村柳西亭79#-东向 | 1 |
| 619 | 壶觞村刘记百杂店门口西 | 1 |
| 620 | 胜利西路进壶觞村路卡西 | 1 |
| 621 | 壶觞村北村口非机动车西 | 1 |
| 622 | 壶觞村北村口非机动车东 | 1 |
| 623 | 清水闸大桥东侧向东 | 1 |
| 624 | 清水闸泥大道地22对面 | 1 |
| 625 | 胜利西路绍兴县交界小西 | 1 |
| 626 | 胜利西路进清水闸村西东 | 1 |
| 627 | 胜利西路与绍兴交界东1 | 1 |
| 628 | 胜利西路与绍兴县交界西1 | 1 |
| 629 | 胜利西路与绍兴县交界东 | 1 |
| 630 | 胜利西路与绍兴县交界西 | 1 |
| 631 | 南大路锡麟路卡口北 | 1 |
| 632 | 站前大道群贤路卡口北2 | 1 |
| 633 | 胜利西路清水闸村口 | 1 |
| 634 | 行政中心门口高位 | 1 |
| 635 | 犭央犭茶湖入口 | 1 |
| 636 | 329国道央茶湖村辅路西 | 1 |
| 637 | 329国道央茶湖村主路西1 | 1 |
| 638 | 329国道央茶湖村主路西2 | 1 |
| 639 | 环湖路太阳岛入口朝东 | 1 |
| 640 | 环湖路自来水公司 | 1 |
| 641 | 环湖路群贤路出口 | 1 |
| 642 | 环湖路五峰村口 | 1 |
| 643 | 环湖路潞庄口 | 1 |
| 644 | 齐央路五峰村口 | 1 |
| 645 | 山泉路潞阳村西入口 | 1 |
| 646 | 解放路与世纪街交叉口 | 1 |
| 647 | 曲屯路美食街口 | 1 |
| 648 | 解放路潞阳村东侧入口西 | 1 |
| 649 | 奥体中心北侧支路 | 1 |
| 650 | 奥体中心北侧支路球朝南 | 1 |
| 651 | 高铁北站东门 | 1 |
| 652 | 群贤路越秀南门 | 1 |
| 653 | 高铁北站南门 | 1 |
| 654 | 凤林路与中兴路路口南 | 1 |
| 655 | 凤林路与中兴路北球机 | 1 |
| 656 | 后墅路肖港坊东门口枪 | 1 |
| 657 | 后墅路肖港坊门口 | 1 |
| 658 | 后墅路安心坊偏门口球 | 1 |
| 659 | 后墅路安心坊偏门口枪 | 1 |
| 660 | 后墅路段家汇门口 | 1 |
| 661 | 后墅路横湖坊门口南 | 1 |
| 662 | 后墅路横湖坊门口 | 1 |
| 663 | 山水华庭小区门口对面 | 1 |
| 664 | 山水华庭小区门口南路口 | 1 |
| 665 | 后墅路横湖坊西区门口 | 1 |
| 666 | 后墅路后墅坊东区朝东南 | 1 |
| 667 | 后墅路后墅坊西区朝西北 | 1 |
| 668 | 二环北路后墅路卡口北侧 | 1 |
| 669 | 润心路二环北路路口北侧 | 1 |
| 670 | 润沁路二环北路卡口北侧 | 1 |
| 671 | 润沁路泗汇江小区东门 | 1 |
| 672 | 润沁路农贸市场南十字口 | 1 |
| 673 | 润沁路横湖坊东门球机 | 1 |
| 674 | 润沁路横湖坊东门枪机 | 1 |
| 675 | 镜湖小学路口南侧枪机 | 1 |
| 676 | 镜湖小学路口东侧枪机 | 1 |
| 677 | 润沁路永兴坊西 | 1 |
| 678 | 润沁路永兴坊西门 | 1 |
| 679 | 山水华庭1幢西侧公园北 | 1 |
| 680 | 后墅坊西6幢西侧公园东 | 1 |
| 681 | 后墅路引虎弄路口 | 1 |
| 682 | 后墅路白鹭金滩主入北 | 1 |
| 683 | 绍兴天下门口 | 1 |
| 684 | 大滩路白鹭金滩西门照南 | 1 |
| 685 | 镜湖管委会 | 1 |
| 686 | 31省道黄蒋渡大肚江桥 | 1 |
| 687 | 解放路大滩路东侧 | 1 |
| 688 | 二环北路曲屯路卡口北 | 1 |
| 689 | 二环北路车站路卡口南 | 1 |
| 690 | 解放大道溢香街朝西 | 1 |
| 691 | 张市村村口 | 1 |
| 692 | 曲屯路凤林西路路口北 | 1 |
| 693 | 解放路于越路东照西 | 1 |
| 694 | 朝皇路嵊州小吃口照西 | 1 |
| 695 | 灵芝路与凤林路口卡口东1 | 1 |
| 696 | 灵芝路与凤林路口卡口东2 | 1 |
| 697 | 灵芝路与凤林路口卡口西3 | 1 |
| 698 | 灵芝路与凤林路口卡口西4 | 1 |
| 699 | 凤林西路后墅路 | 1 |
| 700 | 洋江路张市路口东 | 1 |
| 701 | 洋江路张市路口南 | 1 |
| 702 | 31省道青甸湖东照西 | 1 |
| 703 | 凤林西路西蚌谭村口 | 1 |
| 704 | 凤林路小善村入口 | 1 |
| 705 | 洋江路龙延大桥西侧 | 1 |
| 706 | 洋江路大善村入口北侧入 | 1 |
| 707 | 洋江路大善村北非机车道 | 1 |
| 708 | 老329国道七里江卡口东 | 1 |
| 709 | 老329国道七里江卡口西 | 1 |
| 710 | 灵芝北片警务室门口南 | 1 |
| 711 | 国道立岱大桥东侧 | 1 |
| 712 | 329国道立岱大桥东侧 | 1 |
| 713 | 329国道立岱大桥卡口西1 | 1 |
| 714 | 329国道立岱大桥卡口西2 | 1 |
| 715 | 329国道立岱大桥西侧辅路南 | 1 |
| 716 | 329国道立岱大桥西侧辅路北 | 1 |
| 717 | 后渚村路拓林桥卡口东 | 1 |
| 718 | 后渚村路拓林桥卡口西 | 1 |
| 719 | 后渚村出329国道路口球 | 1 |
| 720 | 后渚村出329国道路口枪 | 1 |
| 721 | 后渚村路中宇机械西侧球 | 1 |
| 722 | 后渚村路中宇机械对面 | 1 |
| 723 | 后渚村路中宇机械东侧小 | 1 |
| 724 | 329国道31省道南球机 | 1 |
| 725 | 老329国道城北小学入口 | 1 |
| 726 | 老329国道立岱村西入口 | 1 |
| 727 | 老329站前大道交叉口南 | 1 |
| 728 | 老329站前大道交叉口北 | 1 |
| 729 | 老329国道大庆寺东村口1 | 1 |
| 730 | 老329国道大庆寺东村口2 | 1 |
| 731 | 老329国道大庆寺村村口 | 1 |
| 732 | 老329国道大庆寺村村口北 | 1 |
| 733 | 大树江小区门口北卡口 | 1 |
| 734 | 大树江小区门口南侧 | 1 |
| 735 | 大树江路旧货市场北入口1 | 1 |
| 736 | 大树江旧货市场北入口 | 1 |
| 737 | 大树江路旧货市场北入口2 | 1 |
| 738 | 104国道大树江路口北 | 1 |
| 739 | 解放路群贤路新增南1 | 1 |
| 740 | 解放路群贤路新增中2 | 1 |
| 741 | 解放路群贤路新增北3 | 1 |
| 742 | 奥体中心北侧入口东 | 1 |
| 743 | 奥体中心北侧主入口西1 | 1 |
| 744 | 奥体中心北门东1 | 1 |
| 745 | 体育路奥体中心西北门2 | 1 |
| 746 | 奥体中心西北门西1 | 1 |
| 747 | 奥体中心北辅路口西北侧 | 1 |
| 748 | 奥体中心东侧解放路主入口 | 1 |
| 749 | 奥体中心洋江路主入口东 | 1 |
| 750 | 洋江路奥体中心南门西 | 1 |
| 751 | 奥体中心洋江路主路南 | 1 |
| 752 | 洋江路解放路以西球2 | 1 |
| 753 | 洋江路至凤林路新增2 | 1 |
| 754 | 洋江路至凤林西路 | 1 |
| 755 | 镜湖大桥南 | 1 |
| 756 | 渔猎公园停车场 | 1 |
| 757 | 渔猎公园办公楼路口 | 1 |
| 758 | 渔猎公园北码头 | 1 |
| 759 | 十里荷塘会所停车场 | 1 |
| 760 | 十里锦香会所路口 | 1 |
| 761 | 杭越海鲜停车场 | 1 |
| 762 | 渔猎公园西入口处 | 1 |
| 763 | 渔猎公园小莲庄门口 | 1 |
| 764 | 渔猎公园花圃 | 1 |
| 765 | 梨园三道桥 | 1 |
| 766 | 渔猎公园环网柜 | 1 |
| 767 | 渔猎公园亲水平台三岔口 | 1 |
| 768 | 渔猎公园荷塘生态区 | 1 |
| 769 | 解放路与子真路卡口 | 1 |
| 770 | 赞成美林南大门花坛球机 | 1 |
| 771 | 灵北公寓东区门口照北 | 1 |
| 772 | 镜湖村八方集团西侧照南 | 1 |
| 773 | 于越中路头直江桥东照西 | 1 |
| 774 | 于越中路七里江路口照东 | 1 |
| 775 | 于越中路七里江路口照西 | 1 |
| 776 | 陶堰329铁路涵洞北卡口 | 1 |
| 777 | 陶堰329铁路涵洞北球机 | 1 |
| 778 | 陶堰329铁路涵洞卡口北 | 1 |
| 779 | 陶堰329铁路涵洞朝南球 | 1 |
| 780 | 陶堰104国道329叉口卡东 | 1 |
| 781 | 陶堰104国道329叉口卡西 | 1 |
| 782 | 陶堰104国道329交叉口 | 1 |
| 783 | 绍诸高速陶堰出口卡口西 | 1 |
| 784 | 绍诸高速陶堰卡口照东 | 1 |
| 785 | 绍诸高速陶堰出口 | 1 |
| 786 | 绍诸高速出口卡口照南 | 1 |
| 787 | 绍诸高速富盛出口北 | 1 |
| 788 | 绍诸高速富盛出口照北 | 1 |
| 789 | 绍诸高速富盛出口南 | 1 |
| 790 | 南滨路与友谊线3朝东 | 1 |
| 791 | 南滨路与友谊线4朝东 | 1 |
| 792 | 中国银行北出口人脸 | 1 |
| 793 | 万峰饭庄-门口枪机朝北 | 1 |
| 794 | 延德路与海东大道路口东北球机 | 1 |
| 795 | 环城东路与百红线交叉口球 | 1 |
| 796 | 百官路越兴路东朝东 | 1 |
| 797 | 电咖南侧辅道人脸朝西 | 1 |
| 798 | 畅和路苏宁物流北门球机 | 1 |
| 799 | 听海路光大物流中心东北枪机朝西 | 1 |
| 800 | 云帆路与越中路交叉口球机 | 1 |
| 801 | 越兴大道致远中大道西北球机 | 1 |
| 802 | 园区南滨路昌海生物后南枪机朝西 | 1 |
| 803 | 园区南滨路与越中路十字路口1球机 | 1 |
| 804 | 园区南滨路与越中路十字路口2球机 | 1 |
| 805 | 园区南滨西路与百川路口球机 | 1 |
| 806 | 园区南滨路与百川路口枪机朝北 | 1 |
| 807 | 园区南滨西路与繁荣路叉口球机 | 1 |
| 808 | 海天道与百川路十字路口南侧球机朝北 | 1 |
| 809 | 百川路与畅和路十字路口南侧球机朝北 | 1 |
| 810 | 南滨路与勤丰路交叉口朝东 | 1 |
| 811 | 海天道与百川路十字路口南侧枪机朝北 | 1 |
| 812 | 百川路与畅和路十字路口南侧枪机朝北 | 1 |
| 813 | 南滨路望江路路口朝东北 | 1 |
| 814 | 越中路畅和路路口西朝南 | 1 |
| 815 | 越中路畅和路路口东朝北 | 1 |
| 816 | 畅和路与听海路路口朝北 | 1 |
| 817 | 小皋埠村皋杨路新村委 | 1 |
| 818 | 永宁村永宁菜市场旁 | 1 |
| 819 | 永宁村小庙旁 | 1 |
| 820 | 永宁村孟继国屋旁 | 1 |
| 821 | 五联村娄汪 | 1 |
| 822 | 五联村单家娄东面 | 1 |
| 823 | 五联村五湖大桥北面 | 1 |
| 824 | 五联村菜市场 | 1 |
| 825 | 朱尉村-外畈胡利华路口 | 1 |
| 826 | 浪头湖原柏舍3队晒场 | 1 |
| 827 | 高平村民主一号路口 | 1 |
| 828 | 高平村仁丰桥旁 | 1 |
| 829 | 皋马路大皋埠路口 | 1 |
| 830 | 大皋埠村洞桥下路口 | 1 |
| 831 | 岑前村中埭王金夫旁路口 | 1 |
| 832 | 岑前村新村委楼十字路口1 | 1 |
| 833 | 岑前村新村委楼十字路口 | 1 |
| 834 | 岑前村中埭鲁国良小店 | 1 |
| 835 | 杨浜村关美门口 | 1 |
| 836 | 杨浜小桥头 | 1 |
| 837 | 杨浜村团娄晒场 | 1 |
| 838 | 杨浜村杨二桥 | 1 |
| 839 | 仁渎村张龙 | 1 |
| 840 | 仁渎村施传根 | 1 |
| 841 | 仁渎村西岸头变压机 | 1 |
| 842 | 仁渎村胡志泉 | 1 |
| 843 | 仁渎村钱百炎 | 1 |
| 844 | 仁渎村施春林前面 | 1 |
| 845 | 仁渎村友会 | 1 |
| 846 | 仁渎村元品前面 | 1 |
| 847 | 五和村樊堡路枯桥路口 | 1 |
| 848 | 五和村郦家埭南楼底 | 1 |
| 849 | 后堡村孟井头后面 | 1 |
| 850 | 后堡村柳江大桥西面 | 1 |
| 851 | 香莲公寓西区北大门口 | 1 |
| 852 | 则水牌西庄大桥东首 | 1 |
| 853 | 则水牌村七眼桥市场路口 | 1 |
| 854 | 西施山路与五泄路口照西 | 1 |
| 855 | 阳明路龙骧园路口东照北 | 1 |
| 856 | 滋江花园3幢东南角照南 | 1 |
| 857 | 浪头湖南凤凰畈越东路口 | 1 |
| 858 | 浪头湖原前柏舍3队晒场 | 1 |
| 859 | 柏舍村村委门口 | 1 |
| 860 | 柏舍村横河大道地 | 1 |
| 861 | 柏舍村著作桥 | 1 |
| 862 | 独树村工贸园区西门 | 1 |
| 863 | 独树村工贸园区北门 | 1 |
| 864 | 独树村村口 | 1 |
| 865 | 东龙山村村口 | 1 |
| 866 | 东龙山村南侧道路 | 1 |
| 867 | 风华景园北门口 | 1 |
| 868 | 中山路银桥路交叉口 | 1 |
| 869 | 东湖路与中山路交叉口 | 1 |
| 870 | 名湖路与人民东路交叉口 | 1 |
| 871 | 独树路与临江路交叉口 | 1 |
| 872 | 樊江村104国道村口小桥 | 1 |
| 873 | 黄泾村村南 | 1 |
| 874 | 鲁家泾村村南 | 1 |
| 875 | 东盛世家门口南门照东 | 1 |
| 876 | 西鲁村怡康苑门口 | 1 |
| 877 | 金地阳光后门口 | 1 |
| 878 | 1路公交车站点南 | 1 |
| 879 | 1路公交车站点北 | 1 |
| 880 | 银桥路与临江路交叉口 | 1 |
| 881 | 银桥路与银山路交叉口 | 1 |
| 882 | 银洲路与人民东路交叉口 | 1 |
| 883 | 银城路与银山路交叉口 | 1 |
| 884 | 银洲路与临江路交叉口 | 1 |
| 885 | 漫池路与临江路交叉口 | 1 |
| 886 | 银城路与临江路交叉口 | 1 |
| 887 | 集体村村委东面 | 1 |
| 888 | 集体村东站与皋马路口 | 1 |
| 889 | 皋埠老街104国道出口 | 1 |
| 890 | 银春路银春公寓东 | 1 |
| 891 | 坝头山村吼山路与村路口 | 1 |
| 892 | 樊江村与新桥小学路口 | 1 |
| 893 | 樊江村凡江中学十字路口 | 1 |
| 894 | 新桥大湖沿村村委东 | 1 |
| 895 | 吼山村塔墩 | 1 |
| 896 | 吼山村五叉路口 | 1 |
| 897 | 吼山村风景区门口 | 1 |
| 898 | 吼山小金村村中桥头 | 1 |
| 899 | 吼山五爪娄村村口 | 1 |
| 900 | 前孟封湾头江村村中 | 1 |
| 901 | 前孟封孟家封村孟丰转盘 | 1 |
| 902 | 前孟封孟家封村村中 | 1 |
| 903 | 后孟封陈家横村村中桥头 | 1 |
| 904 | 新桥小学北路段南朝北 | 1 |
| 905 | 新桥小学北路段北朝南 | 1 |
| 906 | 前孟封湾头江村村口 | 1 |
| 907 | 胜利大江沿村与夏丰村 | 1 |
| 908 | 胜利甘山村村口 | 1 |
| 909 | 胜利甘山村村南 | 1 |
| 910 | 上蒋澄江村下蒋村口 | 1 |
| 911 | 上蒋唐家村狗桥 | 1 |
| 912 | 上蒋芝山村村口 | 1 |
| 913 | 上蒋村朱家桥与富盛交界 | 1 |
| 914 | 东杨湾东堡村村口 | 1 |
| 915 | 东杨湾东堡村村南 | 1 |
| 916 | 下堡下皋村村南与平水 | 1 |
| 917 | 下堡下皋村村中桥头 | 1 |
| 918 | 下堡西堡村村中 | 1 |
| 919 | 下堡西堡村里村村中 | 1 |
| 920 | 皇埠山皇村下浦张村口 | 1 |
| 921 | 腰古山村菜市场 | 1 |
| 922 | 阮家湾村中山路与石料场 | 1 |
| 923 | 山前徐村上凡路与村中1 | 1 |
| 924 | 章家娄村东路段西朝东 | 1 |
| 925 | 章家娄村东路段东 | 1 |
| 926 | 上樊线以西路段东朝西 | 1 |
| 927 | 皇埠山皇村村口 | 1 |
| 928 | 拈宫村村中 | 1 |
| 929 | 拈宫村大娄底 | 1 |
| 930 | 拈宫村下新部 | 1 |
| 931 | 牌口村黄家岙1 | 1 |
| 932 | 上樊公路与西上线十字路 | 1 |
| 933 | 牌口村村中 | 1 |
| 934 | 骆家葑村委门口 | 1 |
| 935 | 马路水库路口 | 1 |
| 936 | 栖凫饭店门口 | 1 |
| 937 | 武警支队门口 | 1 |
| 938 | 上旺桥 | 1 |
| 939 | 骆家葑鉴葑村口 | 1 |
| 940 | 市解困房 | 1 |
| 941 | 春风公寓北区 | 1 |
| 942 | 丰乐村入口 | 1 |
| 943 | 鉴湖卫生院门口 | 1 |
| 944 | 铭丰臻园卡口北朝南 | 1 |
| 945 | 铭丰臻园南朝北 | 1 |
| 946 | 高速公路出口南朝北 | 1 |
| 947 | 高速公路出口西朝北 | 1 |
| 948 | 原瓜山警务室 | 1 |
| 949 | 栖凫加油站 | 1 |
| 950 | 玉金村与中兴路小路 | 1 |
| 951 | 南池到秦望路口 | 1 |
| 952 | 中心路-南池通上谢墅小 | 1 |
| 953 | 绍甘线下白线口 | 1 |
| 954 | 望秦山殡仪馆 | 1 |
| 955 | 秦望菜市场 | 1 |
| 956 | 上谢墅安置房新路口 | 1 |
| 957 | 军分区训练场西 | 1 |
| 958 | 下白线同下谢墅村小路 | 1 |
| 959 | 华升南山郡门口 | 1 |
| 960 | 弄口东 | 1 |
| 961 | 王家葑村委门口 | 1 |
| 962 | 王家葑菜市场 | 1 |
| 963 | 盛唐-下白线十字路口 | 1 |
| 964 | 兴越烟花爆竹仓库 | 1 |
| 965 | 海港玻璃厂卡口南朝北 | 1 |
| 966 | 五云路梅龙湖路公园入口 | 1 |
| 967 | 基督教会 | 1 |
| 968 | 坡塘应家潭北入口 | 1 |
| 969 | 坡塘小学-下白线丁字路 | 1 |
| 970 | 下白线村和小路三叉口 | 1 |
| 971 | 芳泉通栖凫路口 | 1 |
| 972 | 中兴路骆家葑村北朝南 | 1 |
| 973 | 解放南路枫林华庭路口 | 1 |
| 974 | 鉴湖大道武警支队西南侧 | 1 |
| 975 | 经一路幼山小学西侧路口 | 1 |
| 976 | 中兴南路口通上谢墅村委 | 1 |
| 977 | 下白线国防动员训练中心 | 1 |
| 978 | 上谢墅村213#旁高速桥洞 | 1 |
| 979 | 绍甘线下谢墅便民超市 | 1 |
| 980 | 下白线高翔汽车维修服务 | 1 |
| 981 | 栖凫村老村委十字路口 | 1 |
| 982 | 下白线华升南山郡 | 1 |
| 983 | 下白线栖凫红业茶厂路口 | 1 |
| 984 | 高速鉴湖服务区广场东区 | 1 |
| 985 | 云松村至名丰臻园路口 | 1 |
| 986 | 绍坡公路坡塘王家葑路口 | 1 |
| 987 | 郑家塔村广场 | 1 |
| 988 | 丰乐村琵琶庵路口 | 1 |
| 989 | 丰乐村华德利厂路口 | 1 |
| 990 | 绍坡公路丰乐村路口 | 1 |
| 991 | 坡塘路水墨澜庭东门 | 1 |
| 992 | 下白线铭丰臻园 | 1 |
| 993 | 下白线坡塘小学西边路口 | 1 |
| 994 | 坡塘广场 | 1 |
| 995 | 高速连接线瓜山村东侧路 | 1 |
| 996 | 上谢墅通中兴南路村口 | 1 |
| 997 | 骆家葑村北路西边 | 1 |
| 998 | 玉屏下濮山三叉路口 | 1 |
| 999 | 绍坡公路王家娄13号叉口 | 1 |
| 1000 | 中兴南路芳泉路西 | 1 |
| 1001 | 枫林华庭彩虹名家后门 | 1 |
| 1002 | 中兴南路南池桥北侧岔口 | 1 |
| 1003 | 南池鉴园20幢旁小区入口 | 1 |
| 1004 | 解放南路下埠路口 | 1 |
| 1005 | 环城东路-人民东路东 | 1 |
| 1006 | 杨绍线曹江路卡口 | 1 |
| 1007 | 胜利东路与东池路朝南 | 1 |
| 1008 | 胜利东路与东池路东南角 | 1 |
| 1009 | 东池路江南世家路口1 | 1 |
| 1010 | 湖滨商业区海虹舫西南角1 | 1 |
| 1011 | 湖滨商业区海虹舫西南角2 | 1 |
| 1012 | 范蠡路湖滨商业中心2幢 | 1 |
| 1013 | 范蠡路湖滨商业中心2幢东 | 1 |
| 1014 | 范蠡路西施山路口 | 1 |
| 1015 | 迪荡湖路西施山路口 | 1 |
| 1016 | 西施山路与梅龙湖路路口 | 1 |
| 1017 | 梅龙湖路惠利街路口朝南 | 1 |
| 1018 | 梅龙湖路胜利东路口 | 1 |
| 1019 | 胜利东路鼎盛时代南侧 | 1 |
| 1020 | 梅龙湖路胜利东路口东北角 | 1 |
| 1021 | 梅龙湖路盛世名苑东北角 | 1 |
| 1022 | 崇贤街与迪荡湖路路口1 | 1 |
| 1023 | 崇贤街与迪荡湖路路口2 | 1 |
| 1024 | 崇贤街汇金大厦停车场路口 | 1 |
| 1025 | 范蠡路与胜利东路西南角1 | 1 |
| 1026 | 迪荡湖路与胜利东路路口1 | 1 |
| 1027 | 迪荡湖路与胜利东路路口2 | 1 |
| 1028 | 迪荡湖路惠利街路口 | 1 |
| 1029 | 都泗门路与环城东路路口 | 1 |
| 1030 | 都泗门路波影酒店路口 | 1 |
| 1031 | 都泗门路波影酒店门口 | 1 |
| 1032 | 都泗门路与迪荡湖路口 | 1 |
| 1033 | 云东路与米行后街路口 | 1 |
| 1034 | 云东路迪荡湖路口 | 1 |
| 1035 | 云东路梅龙湖路口 | 1 |
| 1036 | 云东路五云路口 | 1 |
| 1037 | 云东路与平江路路口1 | 1 |
| 1038 | 云东路与平江路路口2 | 1 |
| 1039 | 云东路与阳明北路路口东口 | 1 |
| 1040 | 阳明北路龙骧园路口东 | 1 |
| 1041 | 胜利东路五云路口1 | 1 |
| 1042 | 卧龙路阳明北路口 | 1 |
| 1043 | 卧龙路平江路口1 | 1 |
| 1044 | 人民东路剡溪路口1 | 1 |
| 1045 | 人民东路剡溪路口2 | 1 |
| 1046 | 人民东路时代欣居路口 | 1 |
| 1047 | 人民东路染料市场西侧入口1 | 1 |
| 1048 | 人民东路染料市场西侧入口2 | 1 |
| 1049 | 人民东路平江路口1 | 1 |
| 1050 | 人民东路平江路口2 | 1 |
| 1051 | 平江路行政执法分局路口1 | 1 |
| 1052 | 平江路行政执法分局路口2 | 1 |
| 1053 | 秦望路大众公寓路口 | 1 |
| 1054 | 人民东路杨绍线路口 | 1 |
| 1055 | 人民东路平水东江西岸公园 | 1 |
| 1056 | 人民东路鹿池路口1 | 1 |
| 1057 | 人民东路与阳明北路口 | 1 |
| 1058 | 人民东路洄涌路口1 | 1 |
| 1059 | 人民东路洄涌路口2 | 1 |
| 1060 | 人民东路五泄路口 | 1 |
| 1061 | 人民东路建材城路口 | 1 |
| 1062 | 鲁迅东路长诏路口1 | 1 |
| 1063 | 鲁迅东路长诏路口2 | 1 |
| 1064 | 鲁迅东路剡溪路口1 | 1 |
| 1065 | 鲁迅东路剡溪路口2 | 1 |
| 1066 | 鲁迅东路鹤池苑64幢路口1 | 1 |
| 1067 | 鲁迅东路鹤池苑64幢路口2 | 1 |
| 1068 | 鲁迅东路平江路口1 | 1 |
| 1069 | 鲁迅东路平江路口2 | 1 |
| 1070 | 鲁迅东路五泄路口1 | 1 |
| 1071 | 鲁迅东路洄涌路口 | 1 |
| 1072 | 鲁迅东路与阳明北路口 | 1 |
| 1073 | 鲁迅东路阳明北路口 | 1 |
| 1074 | 鲁迅东路森海豪路口 | 1 |
| 1075 | 鹿池路新港小区路口 | 1 |
| 1076 | 延安东路渡东桥南路口 | 1 |
| 1077 | 延安东路长诏路口1 | 1 |
| 1078 | 延安东路供销超市路口1 | 1 |
| 1079 | 延安东路大观园足浴路口1 | 1 |
| 1080 | 延安东路大观园足浴路口2 | 1 |
| 1081 | 延安东路剡溪路口 | 1 |
| 1082 | 延安东路平江路 | 1 |
| 1083 | 延安东路平江路口 | 1 |
| 1084 | 延安东路百沥路口1 | 1 |
| 1085 | 延安东路五泄路口1 | 1 |
| 1086 | 延安东路五泄路口2 | 1 |
| 1087 | 延安东路洄涌路口 | 1 |
| 1088 | 五泄路东泽路-球机 | 1 |
| 1089 | 延安东路阳明北路口1 | 1 |
| 1090 | 阳明北路勾乘路口 | 1 |
| 1091 | 勾乘路五泄路口1 | 1 |
| 1092 | 勾乘路五泄路口2 | 1 |
| 1093 | 勾乘路百沥路口1 | 1 |
| 1094 | 勾乘路秀水苑北区路口 | 1 |
| 1095 | 勾乘路平江路口 | 1 |
| 1096 | 渡东桥南路体育馆路口 | 1 |
| 1097 | 涂山路平江路口 | 1 |
| 1098 | 涂山路五泄路口 | 1 |
| 1099 | 涂山路阳明北路口 | 1 |
| 1100 | 涂山路敦煌新村路口1 | 1 |
| 1101 | 涂山路门前江小区大门路口1 | 1 |
| 1102 | 涂山路门前江小区大门路口2 | 1 |
| 1103 | 五泄路涂山路西南 | 1 |
| 1104 | 阳明北路五泄路口 | 1 |
| 1105 | 五泄路永胜新村大门入口 | 1 |
| 1106 | 五泄路东山路路口1 | 1 |
| 1107 | 五泄路东山路路口2 | 1 |
| 1108 | 阳明北路东山路口1 | 1 |
| 1109 | 阳明北路东山路口2 | 1 |
| 1110 | 浣江路嵊山路口1 | 1 |
| 1111 | 环城东路嘉禾商务楼路口 | 1 |
| 1112 | 环城东路嘉禾花园南侧路口 | 1 |
| 1113 | 环城东路浙商银行北小区 | 1 |
| 1114 | 环城东路东升苑南区7幢 | 1 |
| 1115 | 环城东路镜水花园路口 | 1 |
| 1116 | 渡东桥南路渡东电力小区 | 1 |
| 1117 | 平江路鹤池小区路口 | 1 |
| 1118 | 平江路职教中心路口 | 1 |
| 1119 | 五泄路秀水苑路口 | 1 |
| 1120 | 五泄路西坂公寓路口 | 1 |
| 1121 | 紫金华庭路口 | 1 |
| 1122 | 阳明路委婉山路口 | 1 |
| 1123 | 阳明路高尔夫球场路口 | 1 |
| 1124 | 阳明北路新稽山街道路口 | 1 |
| 1125 | 胜利东路平江路口1 | 1 |
| 1126 | 江路与曹江支路岔口-球机 | 1 |
| 1127 | 丰山路兰江璐口 | 1 |
| 1128 | 天姥路曹江路路口 | 1 |
| 1129 | 天姥路永丰公寓路口 | 1 |
| 1130 | 阳明北路天姥路口 | 1 |
| 1131 | 平江南路兰江路口 | 1 |
| 1132 | 平江南路浦江路口 | 1 |
| 1133 | 平江南路涂山花园路口 | 1 |
| 1134 | 平江南路曹江路口1 | 1 |
| 1135 | 平江南路曹江路口2 | 1 |
| 1136 | 曹江路涂山市场路口 | 1 |
| 1137 | 曹江路工业园区路口 | 1 |
| 1138 | 会稽路稽山公寓路口 | 1 |
| 1139 | 永宁村傅国海前丁字路口 | 1 |
| 1140 | 永宁村纺织厂东朝西 | 1 |
| 1141 | 永宁村纺织厂西朝东 | 1 |
| 1142 | 永宁新运河大桥南朝北 | 1 |
| 1143 | 永宁新运河大桥北朝南 | 1 |
| 1144 | 朱尉村女儿红酒仓库旁 | 1 |
| 1145 | 岑前村诸关根屋十字路口 | 1 |
| 1146 | 五和村樊堡路村委对面 | 1 |
| 1147 | 后堡村后堡老年活动室旁 | 1 |
| 1148 | 沈江中埭路口南朝北 | 1 |
| 1149 | 沈江中埭路口北朝南 | 1 |
| 1150 | 樊堡路念眼桥北朝南 | 1 |
| 1151 | 樊堡路念眼桥南朝北 | 1 |
| 1152 | 香莲公寓东区西大门口 | 1 |
| 1153 | 香莲公寓西区南大门口 | 1 |
| 1154 | 香莲公寓西区西大门口 | 1 |
| 1155 | 东区香莲大楼旁北朝南 | 1 |
| 1156 | 东区香莲大楼旁南朝北 | 1 |
| 1157 | 越兴路皋杨路东北角 | 1 |
| 1158 | 会龙大道镇政府卡南朝北 | 1 |
| 1159 | 会龙大道镇政府北朝南 | 1 |
| 1160 | 滋江花园北朝南 | 1 |
| 1161 | 滋江花园南朝北 | 1 |
| 1162 | 松陵村则水牌路口-照北 | 1 |
| 1163 | 越兴路丰民路西南角 | 1 |
| 1164 | 滋江花园3幢东南角照北 | 1 |
| 1165 | 平江北路慈江花园红绿灯 | 1 |
| 1166 | 柏舍村登笼桥照北 | 1 |
| 1167 | 舜江路胜利东路北照南 | 1 |
| 1168 | 世贸天樾西大门 | 1 |
| 1169 | 东盛世家北门口 | 1 |
| 1170 | 樊江村兴隆饭店口 | 1 |
| 1171 | 樊江正平村正平铁路口 | 1 |
| 1172 | 西鲁村村委北 | 1 |
| 1173 | 天赐良缘门口 | 1 |
| 1174 | 藕泾藕塘头村村委门口 | 1 |
| 1175 | 后孟封纪六房村村庙桥头 | 1 |
| 1176 | 坝头山村村委门口 | 1 |
| 1177 | 胜利章家娄村车站 | 1 |
| 1178 | 上蒋村卫生院门口 | 1 |
| 1179 | 上蒋村村中桥头 | 1 |
| 1180 | 东杨湾任家湾村村中 | 1 |
| 1181 | 东杨湾任家湾村砖瓦厂口 | 1 |
| 1182 | 腰古山村村中桥头 | 1 |
| 1183 | 腰古山村长山桥 | 1 |
| 1184 | 腰古山村村委大院门口 | 1 |
| 1185 | 阮家湾村村中桥头 | 1 |
| 1186 | 阮家湾村村委门口 | 1 |
| 1187 | 阮家湾村村西 | 1 |
| 1188 | 山前徐村上凡公路与村中 | 1 |
| 1189 | 西湖岙村上凡公路与村口 | 1 |
| 1190 | 西湖岙村村中 | 1 |
| 1191 | 西湖岙村村东桥头 | 1 |
| 1192 | 拈宫村村委前 | 1 |
| 1193 | 中山路漫池路口南照北 | 1 |
| 1194 | 中山路迎宾路东300米西 | 1 |
| 1195 | 临江路龙山农贸市场照西 | 1 |
| 1196 | 东盛世家门口南门照西 | 1 |
| 1197 | 中山路敬滨路照西 | 1 |
| 1198 | 芳泉村委门口 | 1 |
| 1199 | 芳泉村中心 | 1 |
| 1200 | 芳泉村解困房南 | 1 |
| 1201 | 即将建造的汽车南站 | 1 |
| 1202 | 骆家葑菜市场 | 1 |
| 1203 | 铭丰臻园二期门口 | 1 |
| 1204 | 栖凫村西入口 | 1 |
| 1205 | 彩虹名家小区十字路口 | 1 |
| 1206 | 鉴湖镇政府门口 | 1 |
| 1207 | 春风菜市场 | 1 |
| 1208 | 春风公寓南区 | 1 |
| 1209 | 栖凫村委门口 | 1 |
| 1210 | 南池村委门口 | 1 |
| 1211 | 玉金村小桥 | 1 |
| 1212 | 南池路丁字路口 | 1 |
| 1213 | 南池十字路口 | 1 |
| 1214 | 谢墅村委门口 | 1 |
| 1215 | 谢墅菜市场 | 1 |
| 1216 | 谢墅小学绍甘线路口 | 1 |
| 1217 | 谢墅外来人口公寓 | 1 |
| 1218 | 上谢墅村委门口 | 1 |
| 1219 | 秦望村委门口 | 1 |
| 1220 | 上谢墅三板桥头 | 1 |
| 1221 | 秦望村口 | 1 |
| 1222 | 秦望-施家桥三岔口 | 1 |
| 1223 | 弄口西 | 1 |
| 1224 | 胡家塔东面丁字路 | 1 |
| 1225 | 金虹烟花爆竹仓库 | 1 |
| 1226 | 坡塘村委门口 | 1 |
| 1227 | 玉屏村委门口 | 1 |
| 1228 | 坡塘菜市场 | 1 |
| 1229 | 兆山西面外来人口聚居地 | 1 |
| 1230 | 盛唐-下白线丁字路口 | 1 |
| 1231 | 同原虞江村委路口 | 1 |
| 1232 | 海港玻璃厂附近2 | 1 |
| 1233 | 盛塘西小路 | 1 |
| 1234 | 马家埠与谢墅村交界北 | 1 |
| 1235 | 马家埠与谢墅村交界南 | 1 |
| 1236 | 鉴湖兰亭下白线东朝西 | 1 |
| 1237 | 鉴湖兰亭下白线西朝东 | 1 |
| 1238 | 信用合作社坡塘分社东 | 1 |
| 1239 | 信用合作社坡塘分社西 | 1 |
| 1240 | 海港玻璃厂卡口北朝南 | 1 |
| 1241 | 骆家葑北路东边河旁 | 1 |
| 1242 | 骆家葑大独山西南角小路 | 1 |
| 1243 | 骆家葑村健身场 | 1 |
| 1244 | 解放南路合成景园西区门 | 1 |
| 1245 | 解放南路合成景园东区 | 1 |
| 1246 | 枫林华庭门口 | 1 |
| 1247 | 解放南路芳泉路 | 1 |
| 1248 | 芳泉路彩虹名家南门 | 1 |
| 1249 | 高速连接线瓜山村西侧路 | 1 |
| 1250 | 春风公寓 | 1 |
| 1251 | 南池村大庙 | 1 |
| 1252 | 南池东岸通中兴南路 | 1 |
| 1253 | 中兴南路高速连接线路口 | 1 |
| 1254 | 谢墅小学西南侧叉路口 | 1 |
| 1255 | 绍甘线官山岙村小猪山路 | 1 |
| 1256 | 官山岙村口 | 1 |
| 1257 | 施家桥老村委路口 | 1 |
| 1258 | 茅秦车站凉亭三叉口 | 1 |
| 1259 | 下白线施家桥娇娥山桥头 | 1 |
| 1260 | 芳泉路栖凫村桥头 | 1 |
| 1261 | 芳泉村花园 | 1 |
| 1262 | 下白线恒润纺织机械厂 | 1 |
| 1263 | 下白线至坡塘转弯小路口 | 1 |
| 1264 | 王家葑后岸福庆桥西桥头 | 1 |
| 1265 | 王家葑玉屏小路百德服饰 | 1 |
| 1266 | 绍坡公路戴家坞村口 | 1 |
| 1267 | 玉屏村文化广场 | 1 |
| 1268 | 丰乐村解困房 | 1 |
| 1269 | 中兴南路芳泉路照北 | 1 |
| 1270 | 王家葑后岸村55旁财神殿 | 1 |
| 1271 | 芳泉村175#旁三叉路口 | 1 |
| 1272 | 南池老街293号旁 | 1 |
| 1273 | 南池老街245号(茶馆） | 1 |
| 1274 | 中兴路民生桥北侧岔口 | 1 |
| 1275 | 施家桥施家桥便利店叉口 | 1 |
| 1276 | 解放南路保障性住房二期 | 1 |
| 1277 | 下埠街南池鉴园南大门 | 1 |
| 1278 | 南池鉴园50幢幼儿园 | 1 |
| 1279 | 南池鉴园1幢旁南大门口 | 1 |
| 1280 | 南池鉴园8幢旁小区入口 | 1 |
| 1281 | 骆家葑BRT站台对面路口 | 1 |
| 1282 | 驾驶员考试服务中心门口 | 1 |
| 1283 | 胜利路-东池路西朝东 | 1 |
| 1284 | 胜利路-东池路东朝西 | 1 |
| 1285 | 环城东路-西施山路口南 | 1 |
| 1286 | 平江路曹江路西南照南 | 1 |
| 1287 | 胜利东路与东池路朝西 | 1 |
| 1288 | 胜利东路世贸广场北侧1 | 1 |
| 1289 | 胜利东路世贸广场北侧2 | 1 |
| 1290 | 东池路白马路口 | 1 |
| 1291 | 东池路江南世家路口 | 1 |
| 1292 | 胜利东路范蠡路东南角 | 1 |
| 1293 | 湖滨商业区藏式秘汁烤鱼1 | 1 |
| 1294 | 湖滨商业区藏式秘汁烤鱼2 | 1 |
| 1295 | 湖滨商业区红黄蓝过道下 | 1 |
| 1296 | 湖滨商业区六扇门过道下 | 1 |
| 1297 | 范蠡路与西施山路口 | 1 |
| 1298 | 西施山路与五云路路口 | 1 |
| 1299 | 梅龙湖路昆仑会所 | 1 |
| 1300 | 昆仑会所东南角 | 1 |
| 1301 | 崇贤街与范蠡路路口 | 1 |
| 1302 | 范蠡路与胜利东路西南角 | 1 |
| 1303 | 都泗门路世茂广场西侧 | 1 |
| 1304 | 都泗门路世茂广场东南角 | 1 |
| 1305 | 云东路106号2幢路口 | 1 |
| 1306 | 云东路绍兴外运路口 | 1 |
| 1307 | 云东路交通轿修东侧路口 | 1 |
| 1308 | 云东路与阳明北路路口西口 | 1 |
| 1309 | 胜利东路五云路口 | 1 |
| 1310 | 阳明北路五云村委路口 | 1 |
| 1311 | 卧龙路世禾新村菜场路口 | 1 |
| 1312 | 卧龙路世禾新村路口 | 1 |
| 1313 | 卧龙路大众公寓1幢路口 | 1 |
| 1314 | 卧龙路平江路口 | 1 |
| 1315 | 人民东路颐东华庭路口 | 1 |
| 1316 | 人民东路鹿池路口 | 1 |
| 1317 | 人民东路市检察院路口 | 1 |
| 1318 | 鲁迅东路环城东路口 | 1 |
| 1319 | 鲁迅东路东升苑路口 | 1 |
| 1320 | 鲁迅东路五泄路口 | 1 |
| 1321 | 洄涌路华清公寓路口1 | 1 |
| 1322 | 洄涌路华清公寓路口2 | 1 |
| 1323 | 环城东路延安东路26号西 | 1 |
| 1324 | 延安东路长诏路口 | 1 |
| 1325 | 延安东路供销超市路口 | 1 |
| 1326 | 延安东路百沥路口 | 1 |
| 1327 | 延安东路绍剧艺术中心 | 1 |
| 1328 | 延安东路阳明北路口 | 1 |
| 1329 | 勾乘路天池苑南区大门口 | 1 |
| 1330 | 勾乘路百沥路口 | 1 |
| 1331 | 剡溪路体育场路口 | 1 |
| 1332 | 体育场路长诏路口 | 1 |
| 1333 | 体育场路渡东桥南路口 | 1 |
| 1334 | 涂山路敦煌新村路口 | 1 |
| 1335 | 渡东桥小区大门口 | 1 |
| 1336 | 阳明北路勾乘路 | 1 |
| 1337 | 浣江路嵊山路口 | 1 |
| 1338 | 环城东路嘉禾花园大门路口 | 1 |
| 1339 | 环城东路洪都苑路口 | 1 |
| 1340 | 长诏路鹤池苑社区路口 | 1 |
| 1341 | 剡溪路路夜宵摊路口 | 1 |
| 1342 | 平江路玫瑰园路口 | 1 |
| 1343 | 五泄路五泄公寓路口 | 1 |
| 1344 | 阳明路香格里拉 | 1 |
| 1345 | 胜利东路平江路口 | 1 |
| 1346 | 杨绍线大禹陵路口 | 1 |
| 1347 | 会稽路丰山路口 | 1 |
| 1348 | 天姥路浦江路口 | 1 |
| 1349 | 天姥路浪港新村大门路口 | 1 |
| 1350 | 阳明北路涵碧庄园路口 | 1 |
| 1351 | 平江南路涂山花园路口1 | 1 |
| 1352 | 中兴路市场路 | 1 |
| 1353 | 码兴路马山商务宾馆照北 | 1 |
| 1354 | 马山中兴公寓9幢照南 | 1 |
| 1355 | 海南路孙马公路东北角 | 1 |
| 1356 | 世纪街越王路口 | 1 |
| 1357 | 海南路东星村菜场 | 1 |
| 1358 | 海南路宁六村口2 | 1 |
| 1359 | 洋江路檀渎村 | 1 |
| 1360 | 洋江路储墅村口 | 1 |
| 1361 | 储二村亭渎村三岔口1 | 1 |
| 1362 | 储二村亭渎村三岔口2 | 1 |
| 1363 | 群贤路永兴村 | 1 |
| 1364 | 洋江路恂南村油车娄 | 1 |
| 1365 | 洋江路恂南村口 | 1 |
| 1366 | 鸿滨路二号路口 | 1 |
| 1367 | 宏达美安居北门 | 1 |
| 1368 | 越东路云海人家门口1 | 1 |
| 1369 | 越东路云海人家门口2 | 1 |
| 1370 | 越东路鸿通金都门口 | 1 |
| 1371 | 越秀路西侧铁路旁 | 1 |
| 1372 | G329越英路高铁 | 1 |
| 1373 | 越秀路高铁路口 | 1 |
| 1374 | 越东路立新印染厂西 | 1 |
| 1375 | 凤村振兴桥头 | 1 |
| 1376 | 前璜村前旺桥西北角 | 1 |
| 1377 | 璜山北村朱家路口 | 1 |
| 1378 | 斗门村泾娄底122号岔口 | 1 |
| 1379 | 盐仓娄科灵小学分校停车场1 | 1 |
| 1380 | 盐仓娄科灵小学分校停车场2 | 1 |
| 1381 | 盐仓娄科灵小学分校停车场3 | 1 |
| 1382 | 杨望村委旁路口高铁下 | 1 |
| 1383 | 幸福村东北入 | 1 |
| 1384 | 昄里周蔬菜基地 | 1 |
| 1385 | 坝里金村口 | 1 |
| 1386 | 坝头丁318公交站 | 1 |
| 1387 | 坝头丁村委 | 1 |
| 1388 | 洋江村25路公交终点站 | 1 |
| 1389 | 洋江村老村委西路口 | 1 |
| 1390 | 赵墅村委东侧路口 | 1 |
| 1391 | 赵墅中楼菜市场 | 1 |
| 1392 | 世纪街菖蒲街路口 | 1 |
| 1393 | 袍中路世纪街卡口西照东 | 1 |
| 1394 | 袍中路世纪街卡口北照南 | 1 |
| 1395 | 袍中路世纪街卡口东照西 | 1 |
| 1396 | 袍中路世纪街卡口南照北 | 1 |
| 1397 | 安桥头钢管厂三岔口 | 1 |
| 1398 | 后双盆凉亭广场三岔口 | 1 |
| 1399 | 后双盆双杨314号旁路口 | 1 |
| 1400 | 三条娄蛏南岸村木桥头 | 1 |
| 1401 | 穗丰村西北侧打水埠头 | 1 |
| 1402 | 樊浦寺东后台门高铁下 | 1 |
| 1403 | 孙皇公路张家沥市场北侧 | 1 |
| 1404 | 樊浦寺东前台门跃进桥北 | 1 |
| 1405 | 樊浦安置房通人民路 | 1 |
| 1406 | 樊浦寺东庙2 | 1 |
| 1407 | 樊浦寺东庙1 | 1 |
| 1408 | 张家沥袁江红旗桥路口 | 1 |
| 1409 | 袁江健身场东南角 | 1 |
| 1410 | 樊浦小学西侧路口 | 1 |
| 1411 | 张家沥通袁江高铁下 | 1 |
| 1412 | 孙皇公路牛角娄三叉口 | 1 |
| 1413 | 见龙又新路工商银行 | 1 |
| 1414 | 龙孙端卫生院路口 | 1 |
| 1415 | 167常青藤养老院东南角 | 1 |
| 1416 | 上亭路与黄酒仓库三岔口 | 1 |
| 1417 | 329吴融加油站2 | 1 |
| 1418 | 329吴融加油站1 | 1 |
| 1419 | 孙皇公路与许家埭移民房 | 1 |
| 1420 | 许家埭佳艺纺织东侧路口 | 1 |
| 1421 | 家埭佳艺纺织东侧路口 | 1 |
| 1422 | 鲍家村小桥旁 | 1 |
| 1423 | 鲍家村与赏家村路口 | 1 |
| 1424 | 顺兴盯业三叉口 | 1 |
| 1425 | 后小库停车场2 | 1 |
| 1426 | 后小库停车场1 | 1 |
| 1427 | 国周路三江路卡口南照北 | 1 |
| 1428 | 三江路越王路东照西卡口非 | 1 |
| 1429 | 三江路越王路西照东卡口非 | 1 |
| 1430 | 育贤路越秀路卡口南照北非 | 1 |
| 1431 | 育贤路越秀路卡口北照南非 | 1 |
| 1432 | 群贤路鸿滨路卡口东照西非 | 1 |
| 1433 | 群贤路鸿滨路卡口西照东非 | 1 |
| 1434 | 中兴大道育贤路卡口北照南 | 1 |
| 1435 | 中兴大道育贤路卡口南照北 | 1 |
| 1436 | 海塘路海塘村 | 1 |
| 1437 | 明业化纤 | 1 |
| 1438 | 启圣路越秀路 | 1 |
| 1439 | 启圣路越英路 | 1 |
| 1440 | 海南路孙马公路 | 1 |
| 1441 | 中心路车站路 | 1 |
| 1442 | 越兴路群贤路 | 1 |
| 1443 | 海南路群贤路 | 1 |
| 1444 | 越英路世纪街东北 | 1 |
| 1445 | 越秀路世纪街西南 | 1 |
| 1446 | 世纪街越王路2 | 1 |
| 1447 | 世纪街越王路1 | 1 |
| 1448 | 群贤路越王路 | 1 |
| 1449 | 越王路斗马公路 | 1 |
| 1450 | 海南路车站路 | 1 |
| 1451 | 王家埭斗马公路 | 1 |
| 1452 | 越王路329西北 | 1 |
| 1453 | 越兴路启圣路 | 1 |
| 1454 | 越英路陶然公寓门口 | 1 |
| 1455 | 越秀路世纪街东北 | 1 |
| 1456 | 洋江路恂南村1 | 1 |
| 1457 | 洋江路恂南村2 | 1 |
| 1458 | 海南路宁六村口1 | 1 |
| 1459 | 329东方都市对面小路 | 1 |
| 1460 | 市场路与中兴公寓路口1 | 1 |
| 1461 | 市场路与中兴公寓路口2 | 1 |
| 1462 | 陶然公寓五星 | 1 |
| 1463 | 越英路袍江小学门口 | 1 |
| 1464 | 皋马线洋江路红江村口 | 1 |
| 1465 | 洋江路与越兴路檀渎村口 | 1 |
| 1466 | 海南路西豆姜路口 | 1 |
| 1467 | 海南路洋江路1 | 1 |
| 1468 | 海南路洋江路2 | 1 |
| 1469 | 望海路越东路 | 1 |
| 1470 | 越东路马海路 | 1 |
| 1471 | 越东路斗马公路 | 1 |
| 1472 | 震元路三江路 | 1 |
| 1473 | 袍中路三江路 | 1 |
| 1474 | 震元路袍中路 | 1 |
| 1475 | 百盛娄村 | 1 |
| 1476 | 世纪街汤公路（西北）照?1 | 1 |
| 1477 | 世纪街汤公路（西北）照?2 | 1 |
| 1478 | 昌明街育贤路 | 1 |
| 1479 | 育贤路袍中路 | 1 |
| 1480 | 越东路群贤路 | 1 |
| 1481 | 中兴大道群贤路东南 | 1 |
| 1482 | 中兴大道群贤路西北 | 1 |
| 1483 | 越东路洋江路(西北)照东 | 1 |
| 1484 | 越东路洋江路(西北)照南 | 1 |
| 1485 | 袍中路洋江路照南 | 1 |
| 1486 | 袍中路洋江路照北 | 1 |
| 1487 | 江东路临海路（西北）照? | 1 |
| 1488 | 江东路临海路西北照南 | 1 |
| 1489 | 袍中路消防队旁 | 1 |
| 1490 | 洋江村永宁交界 | 1 |
| 1491 | 越东路329国道(北面) | 1 |
| 1492 | 汤公路伯龙市场进口 | 1 |
| 1493 | 斗门中学南1 | 1 |
| 1494 | 斗门中学南2 | 1 |
| 1495 | 里谷社市场通北面路口 | 1 |
| 1496 | 中兴大道外谷社北 | 1 |
| 1497 | 三江路中兴大道东北-照南 | 1 |
| 1498 | 三江路中兴大道东北-照西 | 1 |
| 1499 | 三江路中兴大道西南照东 | 1 |
| 1500 | 三江路中兴大道西南照北 | 1 |
| 1501 | 中兴大道康宁路东南照西 | 1 |
| 1502 | 中兴大道康宁路东南照北 | 1 |
| 1503 | 中兴大道康宁路西南照东 | 1 |
| 1504 | 教育路建设路-照西 | 1 |
| 1505 | 世纪街汤公路东南照西 | 1 |
| 1506 | 世纪街汤公路东南照北 | 1 |
| 1507 | 汤公路育贤路东北照南 | 1 |
| 1508 | 汤公路育贤路西南-照北 | 1 |
| 1509 | 越东路洋江路（东南）照? | 1 |
| 1510 | 越东路洋江路东南1 | 1 |
| 1511 | 越东路洋江路东南2 | 1 |
| 1512 | 康宁路盐仓娄 | 1 |
| 1513 | 江东路临海路东南照南 | 1 |
| 1514 | 江东路临海路东南照东 | 1 |
| 1515 | 荷湖路至国庆路段 | 1 |
| 1516 | 荷湖村8路车公交站 | 1 |
| 1517 | 斗门村往后古岱路口 | 1 |
| 1518 | 袍中路群贤路 | 1 |
| 1519 | 中兴大道赵墅村村委旁 | 1 |
| 1520 | 里谷社新村委旁1 | 1 |
| 1521 | 里谷社新村委旁2 | 1 |
| 1522 | 汤公路农家乐旁 | 1 |
| 1523 | 329辅道海神印染路口 | 1 |
| 1524 | 荷湖天然气对面桥洞照北 | 1 |
| 1525 | 康宁路伯龙印染厂东北角 | 1 |
| 1526 | 越东小区门口 | 1 |
| 1527 | 越东路329国道东南1 | 1 |
| 1528 | 越东路329国道东南2 | 1 |
| 1529 | 中兴大道赵墅村中楼 | 1 |
| 1530 | 袍渎村村委桥头 | 1 |
| 1531 | 袍中路三江路东堰村 | 1 |
| 1532 | 石泗村柯灵幼儿园旁 | 1 |
| 1533 | 老袍渎路与袍中路交叉口1 | 1 |
| 1534 | 老袍渎路与袍中路交叉口2 | 1 |
| 1535 | 中兴大道西堰村南入口 | 1 |
| 1536 | 江东路马海路 | 1 |
| 1537 | 马海路东段第一个岔口 | 1 |
| 1538 | 临海路越东路 | 1 |
| 1539 | 越东路震元路1 | 1 |
| 1540 | 越东路震元路2 | 1 |
| 1541 | 越东路启圣路1 | 1 |
| 1542 | 越东路启圣路2 | 1 |
| 1543 | 丁港桥路康宁路-球机 | 1 |
| 1544 | 丁港桥路康宁路-照南 | 1 |
| 1545 | 三江村石拱门卡口南朝北 | 1 |
| 1546 | 高速出口太平桥照西 | 1 |
| 1547 | 洋江路方徐村卡口 | 1 |
| 1548 | 329辅道百盛大桥 | 1 |
| 1549 | 裕民路环湖路西1 | 1 |
| 1550 | 裕民路环湖路西2 | 1 |
| 1551 | 裕民路环湖路北1 | 1 |
| 1552 | 裕民路环湖路北2 | 1 |
| 1553 | 聚贤向北转角饭店门口 | 1 |
| 1554 | 绍齐公路老中都物流南路口 | 1 |
| 1555 | 群贤路金川路东 | 1 |
| 1556 | 群贤路文化创意产业园北门 | 1 |
| 1557 | 金川路耶溪路西 | 1 |
| 1558 | 金川路耶溪路西桥边 | 1 |
| 1559 | 金川路耶溪路南 | 1 |
| 1560 | 杨川农贸菜市场门口 | 1 |
| 1561 | 杨川农贸菜市场桥边 | 1 |
| 1562 | 邵家村梦想家纺对面三岔口 | 1 |
| 1563 | 镜水路与佳乐佳工业园区路东 | 1 |
| 1564 | 环南路阳光城小区北门 | 1 |
| 1565 | 锡麟路洋江路口北1 | 1 |
| 1566 | 锡麟路洋江路口北2 | 1 |
| 1567 | 锡麟路洋江路口东1 | 1 |
| 1568 | 锡麟路洋江路口东2 | 1 |
| 1569 | 锡麟路洋江路口西 | 1 |
| 1570 | 浦阳路浦阳桥西 | 1 |
| 1571 | 黄酒小镇南门 | 1 |
| 1572 | 振兴路西小园公寓南路口1 | 1 |
| 1573 | 振兴路西小园公寓南路口2 | 1 |
| 1574 | 东浦环西路与振兴路南 | 1 |
| 1575 | 新大洲电瓶车东 | 1 |
| 1576 | 环西路环北路东 | 1 |
| 1577 | 环西路环北路南 | 1 |
| 1578 | 环北路长安苑门口 | 1 |
| 1579 | 环西路体育场路东 | 1 |
| 1580 | 环西路体育场路南 | 1 |
| 1581 | 环西路体育场路北 | 1 |
| 1582 | 绍齐公路体育场路东1 | 1 |
| 1583 | 绍齐公路体育场路东2 | 1 |
| 1584 | 绍齐公路与洋江路东1 | 1 |
| 1585 | 绍齐公路与洋江路东2 | 1 |
| 1586 | 绍齐公路与洋江路西1 | 1 |
| 1587 | 绍齐公路与洋江路西2 | 1 |
| 1588 | 绍齐公路环西路三岔口北 | 1 |
| 1589 | 凤林西路英宝针织门口西 | 1 |
| 1590 | 凤林西路英宝针织门口东1 | 1 |
| 1591 | 凤林西路英宝针织门口东2 | 1 |
| 1592 | 绍兴煤气公司高桥下 | 1 |
| 1593 | 高桥立交桥东北桥下辅路东 | 1 |
| 1594 | 高桥北下公园路口 | 1 |
| 1595 | 高桥立交桥西侧隧道口 | 1 |
| 1596 | 高桥立交桥东侧上桥口北1 | 1 |
| 1597 | 高桥立交桥东侧上桥口南2 | 1 |
| 1598 | 高桥立交桥东侧上桥口南3 | 1 |
| 1599 | 高桥立交桥西侧北下桥口 | 1 |
| 1600 | 高桥立交桥西侧北桥口北1 | 1 |
| 1601 | 高桥立交桥西侧北桥口南2 | 1 |
| 1602 | 高桥立交桥西侧北桥口南3 | 1 |
| 1603 | 104国道王城西桥西 | 1 |
| 1604 | 104国道王城西桥路口 | 1 |
| 1605 | 金川路半岛花园西 | 1 |
| 1606 | 高桥立交桥西侧南上桥口1 | 1 |
| 1607 | 高桥立交桥西侧南上桥口2 | 1 |
| 1608 | 高桥立交桥西侧南桥口 | 1 |
| 1609 | 鲁东村福音桥头 | 1 |
| 1610 | 鲁西启仁纺织厂路口 | 1 |
| 1611 | 鲁东村委西墙外南向 | 1 |
| 1612 | 鲁西村西侧立交桥脚 | 1 |
| 1613 | 高桥立交桥南200米西1 | 1 |
| 1614 | 高桥立交桥南200米西2 | 1 |
| 1615 | 高桥立交桥南180米东 | 1 |
| 1616 | 前旺靠近绍齐公路三叉口东 | 1 |
| 1617 | 绍齐公路稳发针织门口 | 1 |
| 1618 | 王家桥南东侧 | 1 |
| 1619 | 绍齐公路城西小学门口 | 1 |
| 1620 | 胜利西路绍兴县交界小路西 | 1 |
| 1621 | 胜利路与绍兴县交界处西1 | 1 |
| 1622 | 胜利路与绍兴县交界处西2 | 1 |
| 1623 | 胜利西路与绍兴县交界东 | 1 |
| 1624 | 胜利路与绍兴县交界处北侧 | 1 |
| 1625 | 胜利路与绍兴县交界处南侧1 | 1 |
| 1626 | 胜利路与绍兴县交界处南侧2 | 1 |
| 1627 | 胜利西路壶觞村北村口 | 1 |
| 1628 | 胜利西路壶觞村入口 | 1 |
| 1629 | 壶觞村刘记百杂店门口 | 1 |
| 1630 | 壶觞村柳西亭79号门口 | 1 |
| 1631 | 绍齐公路与福全交界处西1 | 1 |
| 1632 | 绍齐公路与福全交界处西2 | 1 |
| 1633 | 绍齐公路与福全交界处东 | 1 |
| 1634 | 塘湾村中粮酿酒仓库门口 | 1 |
| 1635 | 塘湾新村委桥头 | 1 |
| 1636 | 鉴湖村三叉路口 | 1 |
| 1637 | 青甸湖小区对面路口 | 1 |
| 1638 | 胜利西路青甸湖小区西 | 1 |
| 1639 | 青甸湖行宫山坊2幢西侧 | 1 |
| 1640 | 二环西路青甸路东1 | 1 |
| 1641 | 二环西路青甸路东2 | 1 |
| 1642 | 洋江路上大路西 | 1 |
| 1643 | 体育场路上大路南 | 1 |
| 1644 | 洋江路大善村口 | 1 |
| 1645 | 洋江路大善村东北 | 1 |
| 1646 | 洋江路越西路西 | 1 |
| 1647 | 洋江路越西路南 | 1 |
| 1648 | 子真路中国石化南1 | 1 |
| 1649 | 子真路中国石化南2 | 1 |
| 1650 | 车站北路大滩路东1 | 1 |
| 1651 | 车站北路大滩路东2 | 1 |
| 1652 | 大滩水上体育公园入口 | 1 |
| 1653 | 山水人家南门西 | 1 |
| 1654 | 解放路与大滩路东 | 1 |
| 1655 | 大滩路花园酒店 | 1 |
| 1656 | 解放路溢香街500米 | 1 |
| 1657 | 解放路溢香街北 | 1 |
| 1658 | 曲屯路溢香街北 | 1 |
| 1659 | 凤林西路官渡路东1 | 1 |
| 1660 | 凤林西路官渡路东2 | 1 |
| 1661 | 凤林西路官渡路西 | 1 |
| 1662 | 凤林西路官渡路北1 | 1 |
| 1663 | 凤林西路官渡路北2 | 1 |
| 1664 | 凤林西路官渡路北3 | 1 |
| 1665 | 凤林西路官渡路南1 | 1 |
| 1666 | 凤林西路官渡路南2 | 1 |
| 1667 | 洋江西路官渡路北 | 1 |
| 1668 | 解放大道梅南路西 | 1 |
| 1669 | 解放大道梅南路北 | 1 |
| 1670 | 解放大道十里荷塘入口 | 1 |
| 1671 | 解放大道湿地公园西门 | 1 |
| 1672 | 解放大道群贤路南 | 1 |
| 1673 | 环湖路自来水公司西侧1 | 1 |
| 1674 | 环湖路自来水公司西侧2 | 1 |
| 1675 | 环湖路573号路灯杆旁1 | 1 |
| 1676 | 环湖路573号路灯杆旁2 | 1 |
| 1677 | 环湖路太阳岛入口 | 1 |
| 1678 | 环湖路424号路灯杆旁1 | 1 |
| 1679 | 环湖路424号路灯杆旁2 | 1 |
| 1680 | 环湖路积香聚农庄 | 1 |
| 1681 | 环湖路艺术馆东门口 | 1 |
| 1682 | 环湖路潞庄村口 | 1 |
| 1683 | 环湖路五峰村口 | 1 |
| 1684 | 环湖路林丰葡萄园路口 | 1 |
| 1685 | 环湖路群贤路出口1 | 1 |
| 1686 | 环湖路群贤路出口2 | 1 |
| 1687 | 环湖路避风塘路口1 | 1 |
| 1688 | 环湖路避风塘路口2 | 1 |
| 1689 | 环湖路七家溇桥北 | 1 |
| 1690 | 环湖路东溇桥北1 | 1 |
| 1691 | 环湖路东溇桥北2 | 1 |
| 1692 | 群贤路齐林路东500米 | 1 |
| 1693 | 齐林路五峰村口 | 1 |
| 1694 | 齐林路阿二桃园路口 | 1 |
| 1695 | 山泉路潞阳村西入口 | 1 |
| 1696 | 老329国道山泉村1 | 1 |
| 1697 | 老329国道山泉村2 | 1 |
| 1698 | 后渚村路中宇机械东侧小路 | 1 |
| 1699 | 后渚村路中宇机械对面 | 1 |
| 1700 | 镜湖村八方集团门路口 | 1 |
| 1701 | 后诸村波斯湾浴场门口 | 1 |
| 1702 | 后渚村出329国道路口 | 1 |
| 1703 | 后渚村路拓林桥东 | 1 |
| 1704 | 后渚村路拓林桥西1 | 1 |
| 1705 | 后渚村路拓林桥西2 | 1 |
| 1706 | 329国道立岱大桥东北侧1 | 1 |
| 1707 | 329国道立岱大桥东北侧2 | 1 |
| 1708 | 329国道立岱大桥东南侧 | 1 |
| 1709 | 329国道立岱大桥西北侧1 | 1 |
| 1710 | 329国道立岱大桥西北侧2 | 1 |
| 1711 | 329国道立岱大桥西南侧1 | 1 |
| 1712 | 329国道立岱大桥西南侧2 | 1 |
| 1713 | 329国道立岱大桥西南侧3 | 1 |
| 1714 | 灵芝北片警务室门口 | 1 |
| 1715 | 老329国道七里江村公交车站东 | 1 |
| 1716 | 老329国道解放路口1 | 1 |
| 1717 | 老329国道解放路口2 | 1 |
| 1718 | 湖东公寓北门西 | 1 |
| 1719 | 解放路与世纪街南 | 1 |
| 1720 | 解放大道潞阳村口 | 1 |
| 1721 | 解放大道育贤路口 | 1 |
| 1722 | 群贤中路站前大道北1 | 1 |
| 1723 | 群贤中路站前大道北2 | 1 |
| 1724 | 群贤中路站前大道南1 | 1 |
| 1725 | 群贤中路站前大道南2 | 1 |
| 1726 | 群贤中路站前大道南3 | 1 |
| 1727 | 后墅路界树坊公交站南 | 1 |
| 1728 | 后墅路便民服务中心 | 1 |
| 1729 | 后墅路横湖坊西门南 | 1 |
| 1730 | 后墅路后墅坊 | 1 |
| 1731 | 二环北路后墅路北侧 | 1 |
| 1732 | 后墅路白鹭金滩北门 | 1 |
| 1733 | 后墅路香槟半岛西门 | 1 |
| 1734 | 引虎弄昌安实验小学门口 | 1 |
| 1735 | 润沁路镜湖小学路口 | 1 |
| 1736 | 大树江小区门口南侧 | 1 |
| 1737 | 大树江路旧货市场路口西 | 1 |
| 1738 | 大树江旧货市场路口北 | 1 |
| 1739 | 老329国道大庆寺东村口 | 1 |
| 1740 | 老329国道站前大道交叉口西 | 1 |
| 1741 | 老329国道站前大道交叉口南 | 1 |
| 1742 | 老329国道立岱村西侧入口 | 1 |
| 1743 | 老329国道31省道南 | 1 |
| 1744 | 104国道大树江路口北1 | 1 |
| 1745 | 104国道大树江路口北2 | 1 |
| 1746 | 凤林西路白鱼潭路南 | 1 |
| 1747 | 朝皇路嵊州小吃门口对面1 | 1 |
| 1748 | 朝皇路嵊州小吃门口对面2 | 1 |
| 1749 | 曲屯路美食街南 | 1 |
| 1750 | 后墅路引虎弄路口 | 1 |
| 1751 | 绍兴天下东门口 | 1 |
| 1752 | 润心路二环北路路口北侧1 | 1 |
| 1753 | 润心路二环北路路口北侧2 | 1 |
| 1754 | 润沁路农贸市场十字口南 | 1 |
| 1755 | 润沁路永兴坊西门 | 1 |
| 1756 | 润沁路横湖坊东门 | 1 |
| 1757 | 凤林西路管委会西侧 | 1 |
| 1758 | 凤林西路后墅路北 | 1 |
| 1759 | 镜湖大桥南 | 1 |
| 1760 | 凤林西路横湖路南 | 1 |
| 1761 | 凤林路中兴路西 | 1 |
| 1762 | 凤林路中兴路北 | 1 |
| 1763 | 凤林路中兴路南辅道 | 1 |
| 1764 | 陶堰104国道329叉口卡西1 | 1 |
| 1765 | 陶堰104国道329叉口卡西2 | 1 |
| 1766 | 陶堰329铁路涵洞北 | 1 |
| 1767 | 陶堰329铁路涵洞南1 | 1 |
| 1768 | 陶堰329铁路涵洞南2 | 1 |
| 1769 | 陶堰104国道三岔口西北1 | 1 |
| 1770 | 陶堰104国道三岔口西北2 | 1 |
| 1771 | 绍诸高速陶堰出口西1 | 1 |
| 1772 | 绍诸高速陶堰出口西2 | 1 |
| 1773 | 绍诸高速陶堰出口东 | 1 |
| 1774 | 旧货市场南门牌坊 | 1 |
| 1775 | 梅山路38号门口 | 1 |
| 1776 | 鲁东村村口 | 1 |
| 1777 | 机电城第六大道东 | 1 |
| 1778 | 越秀教学楼楼顶 | 1 |
| 1779 | 杨川村好有多超市内 | 1 |
| 1780 | 环西路鹅池小区门口北 | 1 |
| 1781 | 308省道老329国道东 | 1 |
| 1782 | 308省道老329国道西 | 1 |
| 1783 | 秀竹山庄西南 | 1 |
| 1784 | 平陶公路89号路灯杆旁1 | 1 |
| 1785 | 平陶公路89号路灯杆旁2 | 1 |
| 1786 | 龙船岙水库1 | 1 |
| 1787 | 龙船岙水库2 | 1 |
| 1788 | 畅和路繁荣路南 | 1 |
| 1789 | 繁荣路畅和路西 | 1 |
| 1790 | 创业家园西门外 | 1 |
| 1791 | 海东路云海路北 | 1 |
| 1792 | 云海路海东路东1 | 1 |
| 1793 | 云海路海东路东2 | 1 |
| 1794 | 海东路百川路南 | 1 |
| 1795 | 百川路海东路东 | 1 |
| 1796 | 繁荣路海东路西 | 1 |
| 1797 | 海东路繁荣路北 | 1 |
| 1798 | 万客隆超市入口 | 1 |
| 1799 | 南滨西路汇通路北1 | 1 |
| 1800 | 南滨西路汇通路北2 | 1 |
| 1801 | 塘路南江闸1 | 1 |
| 1802 | 塘路南江闸2 | 1 |
| 1803 | 塘路南汇西出入口 | 1 |
| 1804 | 伟民村塘外引水闸 | 1 |
| 1805 | 曹娥江1号闸西南1公里 | 1 |
| 1806 | 滨海大桥西南500米1 | 1 |
| 1807 | 滨海大桥西南500米2 | 1 |
| 1808 | 嘉绍大桥西南塘路 | 1 |
| 1809 | 闸前大桥3km塘路 | 1 |
| 1810 | 九号农场牌坊1 | 1 |
| 1811 | 九号农场牌坊2 | 1 |
| 1812 | 越兴大道铁钧水产 | 1 |
| 1813 | 海涂江滨九一丘 | 1 |
| 1814 | 百官路越兴路东150米 | 1 |
| 1815 | 越兴滨海路南700米 | 1 |
| 1816 | 越兴路闸前大道东1 | 1 |
| 1817 | 越兴路闸前大道东2 | 1 |
| 1818 | 九一线越兴大道北 | 1 |
| 1819 | 越兴大道百官路口北1 | 1 |
| 1820 | 越兴大道百官路口北2 | 1 |
| 1821 | 云帆路听海路南 | 1 |
| 1822 | 听海路云帆路西 | 1 |
| 1823 | 望江路南滨西南东北 | 1 |
| 1824 | 南滨西路望江路西北 | 1 |
| 1825 | 七五丘转弯处东北1公里1 | 1 |
| 1826 | 七五丘转弯处东北1公里2 | 1 |
| 1827 | 越兴大道铁钧水产西1.2公里1 | 1 |
| 1828 | 越兴大道铁钧水产西1.2公里2 | 1 |
| 1829 | 开元西路越中路南东 | 1 |
| 1830 | 越海百奥药业门口1 | 1 |
| 1831 | 越海百奥药业门口2 | 1 |
| 1832 | 云帆道知行药业北 | 1 |
| 1833 | 云帆道江诸路南 | 1 |
| 1834 | 越中路云帆道西 | 1 |
| 1835 | 宝湾物流门口西南 | 1 |
| 1836 | 南滨西路百川路北 | 1 |
| 1837 | 百川路南滨西路东 | 1 |
| 1838 | 繁荣路云帆道西 | 1 |
| 1839 | 繁荣路南滨西路东 | 1 |
| 1840 | 畅和路听海路南 | 1 |
| 1841 | 新园区所门口1 | 1 |
| 1842 | 听海路开元西路西1 | 1 |
| 1843 | 听海路开元西路西2 | 1 |
| 1844 | 汇通路开元西路东 | 1 |
| 1845 | 开元西路汇通路南1 | 1 |
| 1846 | 开元西路汇通路南2 | 1 |
| 1847 | 开元西路听海路北1 | 1 |
| 1848 | 开元西路听海路北2 | 1 |
| 1849 | 开元西路越兴大道北 | 1 |
| 1850 | 天际汽车门口东南 | 1 |
| 1851 | 乾诚道柳堤路南 | 1 |
| 1852 | 柳堤路乾诚道东 | 1 |
| 1853 | 南滨东路柳堤路北 | 1 |
| 1854 | 柳堤路开元东路西 | 1 |
| 1855 | 开元东路绿绮路南 | 1 |
| 1856 | 绿绮路开元东路东 | 1 |
| 1857 | 开元东路康庄路南 | 1 |
| 1858 | 康庄路开元东路东 | 1 |
| 1859 | 前进路开元东路东 | 1 |
| 1860 | 乾诚路绿绮路北 | 1 |
| 1861 | 绿绮绿乾诚道西 | 1 |
| 1862 | 康庄路乾诚道东 | 1 |
| 1863 | 乾诚道康庄路南 | 1 |
| 1864 | 新湾医疗产业园西门1 | 1 |
| 1865 | 新湾医疗产业园西门2 | 1 |
| 1866 | 六号路南滨东路东1 | 1 |
| 1867 | 六号路南滨东路东2 | 1 |
| 1868 | 勤丰路南滨东路西1 | 1 |
| 1869 | 勤丰路南滨东路西2 | 1 |
| 1870 | 友谊线南滨东路西1 | 1 |
| 1871 | 友谊线南滨东路西2 | 1 |
| 1872 | 友谊线南滨东路西3 | 1 |
| 1873 | 破塘角北十字路口 | 1 |
| 1874 | 一景乳业观光台顶楼西北角 | 1 |
| 1875 | 一景乳业游客接待中心 | 1 |
| 1876 | 游艇基地门口 | 1 |
| 1877 | 二号闸桥头 | 1 |
| 1878 | 九号农场东面塘路 | 1 |
| 1879 | 致远中大道越中路南1 | 1 |
| 1880 | 致远中大道越中路南2 | 1 |
| 1881 | 致远中大道越兴路西1 | 1 |
| 1882 | 致远中大道越兴路西2 | 1 |
| 1883 | 致远中大道越兴路北1 | 1 |
| 1884 | 致远中大道越兴路北2 | 1 |
| 1885 | 海东路越兴路南 | 1 |
| 1886 | 致远中大道越中路东 | 1 |
| 1887 | 致远中大道百川路东1 | 1 |
| 1888 | 致远中大道百川路东2 | 1 |
| 1889 | 致远中大道越兴路西1公里1 | 1 |
| 1890 | 致远中大道越兴路西1公里2 | 1 |
| 1891 | 越兴路海东路西 | 1 |
| 1892 | 南滨路越兴路南 | 1 |
| 1893 | 南滨路越兴路北 | 1 |
| 1894 | 南滨路越兴路西 | 1 |
| 1895 | 南滨西路汇通路南 | 1 |
| 1896 | 创业家园19幢顶楼东北角 | 1 |
| 1897 | 创业家园16幢顶楼西北角 | 1 |
| 1898 | 南滨西路冠越达门口 | 1 |
| 1899 | 越中路海天道东1 | 1 |
| 1900 | 越中路海天道东2 | 1 |
| 1901 | 越中路畅和路北1 | 1 |
| 1902 | 越中路畅和路北2 | 1 |
| 1903 | 越中路畅和路东 | 1 |
| 1904 | 畅和路云海路西 | 1 |
| 1905 | 畅和路云海路南 | 1 |
| 1906 | 云海路海天道西南 | 1 |
| 1907 | 海天道国科生命健康产业园1 | 1 |
| 1908 | 海天道国科生命健康产业园2 | 1 |
| 1909 | 海东路毅龙镭射北门东1 | 1 |
| 1910 | 海东路毅龙镭射北门东2 | 1 |
| 1911 | 海天路百川路南 | 1 |
| 1912 | 海天路百川路东 | 1 |
| 1913 | 畅和路百川路南 | 1 |
| 1914 | 畅和路百川路西 | 1 |
| 1915 | 致远中大道南滨西路西 | 1 |
| 1916 | 致远中大道南滨西路东 | 1 |
| 1917 | 致远中大道南滨西路北 | 1 |
| 1918 | 曹娥江大桥下东北角1 | 1 |
| 1919 | 曹娥江大桥下东北角2 | 1 |
| 1920 | 越兴大道越中路西北角1 | 1 |
| 1921 | 越兴大道越中路西北角2 | 1 |
| 1922 | 越兴大道华平村北出入口 | 1 |
| 1923 | 越兴大道华平村东北 | 1 |
| 1924 | 越兴大道华平村东南 | 1 |
| 1925 | 越兴大道和平村中段1 | 1 |
| 1926 | 越兴大道和平村中段2 | 1 |
| 1927 | 致远中大道繁荣路北 | 1 |
| 1928 | 致远中大道百川路北 | 1 |
| 1929 | 百川路畅和路东 | 1 |
| 1930 | 畅和路苏宁物流北门1 | 1 |
| 1931 | 畅和路苏宁物流北门2 | 1 |
| 1932 | 畅和路汇通路北 | 1 |
| 1933 | 越兴大道新东线北 | 1 |
| 1934 | 新东线新城大道南1 | 1 |
| 1935 | 新东线新城大道南2 | 1 |
| 1936 | 繁荣路三花东门1 | 1 |
| 1937 | 繁荣路三花东门2 | 1 |
| 1938 | 繁荣路三花东门3 | 1 |
| 1939 | 南滨路昌海生物后南辅道 | 1 |
| 1940 | 南滨路越中路南 | 1 |
| 1941 | 南滨路越中路西 | 1 |
| 1942 | 越中路越兴大道北非机 | 1 |
| 1943 | 袍江大桥西侧道路 | 1 |
| 1944 | 袍江大桥东北角 | 1 |
| 1945 | 云帆道汇通路西 | 1 |
| 1946 | 云帆道汇通路北延伸段 | 1 |
| 1947 | 浙江医药西门门卫 | 1 |
| 1948 | 浙江医药东大门南侧门卫 | 1 |
| 1949 | 浙江医药东大门北侧门卫 | 1 |
| 1950 | 浙江医药东小门门卫 | 1 |
| 1951 | 浙江医药南门门卫 | 1 |
| 1952 | 越中路海天道南 | 1 |
| 1953 | 南滨西路友谊线西300米1 | 1 |
| 1954 | 南滨西路友谊线西300米2 | 1 |
| 1955 | 兴湾医疗产业园北门1 | 1 |
| 1956 | 兴湾医疗产业园北门2 | 1 |
| 1957 | 围红线康大水产1 | 1 |
| 1958 | 围红线康大水产2 | 1 |
| 1959 | 常台高速西侧 | 1 |
| 1960 | 围红线九一线北200米1 | 1 |
| 1961 | 围红线九一线北200米2 | 1 |
| 1962 | 海东路马欢路北1 | 1 |
| 1963 | 海东路马欢路北2 | 1 |
| 1964 | 农商银行沥海支行北 | 1 |
| 1965 | 海东路马欢路西 | 1 |
| 1966 | 万峰公寓2幢 | 1 |
| 1967 | 新城大道序思道东 | 1 |
| 1968 | 南滨东路绿绮路东1 | 1 |
| 1969 | 南滨东路绿绮路东2 | 1 |
| 1970 | 南滨东路绿绮路北 | 1 |
| 1971 | 海东路绿绮路路口1 | 1 |
| 1972 | 海东路绿绮路路口2 | 1 |
| 1973 | 沧海路新城大道南1 | 1 |
| 1974 | 沧海路新城大道南2 | 1 |
| 1975 | 沧海路新城大道东 | 1 |
| 1976 | 海东路新城大道南1 | 1 |
| 1977 | 海东路新城大道南2 | 1 |
| 1978 | 致远中大道城东路南 | 1 |
| 1979 | 城东路沧海路东 | 1 |
| 1980 | 沥海中学南门1 | 1 |
| 1981 | 沥海中学南门2 | 1 |
| 1982 | 滨海新城科技园西1 | 1 |
| 1983 | 滨海新城科技园西2 | 1 |
| 1984 | 万峰滨海花园11幢营业房1 | 1 |
| 1985 | 万峰滨海花园11幢营业房2 | 1 |
| 1986 | 海涂加油站东 | 1 |
| 1987 | 百红线团农线北 | 1 |
| 1988 | 边沥线团农线北 | 1 |
| 1989 | 边沥线团农线西750米1 | 1 |
| 1990 | 边沥线团农线西750米2 | 1 |
| 1991 | 沧海路3号路南 | 1 |
| 1992 | 沧海路3号路西 | 1 |
| 1993 | 沧海路3号路东 | 1 |
| 1994 | 沧海路康庄路北 | 1 |
| 1995 | 沧海路康庄路西1 | 1 |
| 1996 | 沧海路康庄路西2 | 1 |
| 1997 | 沧海路高丘路北 | 1 |
| 1998 | 沧海路柳堤路东 | 1 |
| 1999 | 沧海路柳堤路北1 | 1 |
| 2000 | 沧海路柳堤路北2 | 1 |
| 2001 | 南滨东路柳堤路西1 | 1 |
| 2002 | 南滨东路柳堤路西2 | 1 |
| 2003 | 南滨东路支一路北 | 1 |
| 2004 | 南滨东路支一路东 | 1 |
| 2005 | 南滨东路新城大道西1 | 1 |
| 2006 | 南滨东路新城大道西2 | 1 |
| 2007 | 南滨东路新城大道南1 | 1 |
| 2008 | 南滨东路新城大道南2 | 1 |
| 2009 | 南滨东路支二路北 | 1 |
| 2010 | 南滨东路支二路东1 | 1 |
| 2011 | 南滨东路支二路东2 | 1 |
| 2012 | 南滨东路延德路西 | 1 |
| 2013 | 开元路海华路西1 | 1 |
| 2014 | 开元路海华路西2 | 1 |
| 2015 | 延德路思诚道北1 | 1 |
| 2016 | 延德路思诚道北2 | 1 |
| 2017 | 思诚道支三路东1 | 1 |
| 2018 | 思诚道支三路东2 | 1 |
| 2019 | 思诚道新城大道北1 | 1 |
| 2020 | 思诚道新城大道北2 | 1 |
| 2021 | 新城大道开元路西 | 1 |
| 2022 | 新城大道开元路北 | 1 |
| 2023 | 南滨东路城东路东北角 | 1 |
| 2024 | 海滨路南滨东路西 | 1 |
| 2025 | 南滨东路海华路东 | 1 |
| 2026 | 南滨东路海华路南 | 1 |
| 2027 | 南滨东路马欢路东 | 1 |
| 2028 | 南滨东路马欢路南 | 1 |
| 2029 | 沧海路延德路南1 | 1 |
| 2030 | 沧海路延德路南2 | 1 |
| 2031 | 沧海路延德路北 | 1 |
| 2032 | 新城大道海东路西 | 1 |
| 2033 | 新城大道海东路东 | 1 |
| 2034 | 海东路四联村西1 | 1 |
| 2035 | 海东路四联村西2 | 1 |
| 2036 | 海东路Y型岔口 | 1 |
| 2037 | 海东路3号路东 | 1 |
| 2038 | 沥海新车辆管里所南门 | 1 |
| 2039 | 绿绮路桑田路北1 | 1 |
| 2040 | 绿绮路桑田路北2 | 1 |
| 2041 | 绿绮路信息路西 | 1 |
| 2042 | 桑田路3号路北1 | 1 |
| 2043 | 桑田路3号路北2 | 1 |
| 2044 | 桑田路康庄路东1 | 1 |
| 2045 | 桑田路康庄路东2 | 1 |
| 2046 | 海东路康庄路东 | 1 |
| 2047 | 海东路康庄路北 | 1 |
| 2048 | 桑田路高丘路东1 | 1 |
| 2049 | 桑田路高丘路东2 | 1 |
| 2050 | 桑田路柳堤路北1 | 1 |
| 2051 | 桑田路柳堤路北2 | 1 |
| 2052 | 海东路高丘路北 | 1 |
| 2053 | 沥海镇政府门口 | 1 |
| 2054 | 海滨路花宫道北1 | 1 |
| 2055 | 海滨路花宫道北2 | 1 |
| 2056 | 海滨路海峰道西 | 1 |
| 2057 | 海东路延德路西 | 1 |
| 2058 | 海峰路锦胜路西 | 1 |
| 2059 | 城东路沧海路西 | 1 |
| 2060 | 舜海路渔舟路南 | 1 |
| 2061 | 宝城建筑南门 | 1 |
| 2062 | 沧海路城东路南 | 1 |
| 2063 | 海东路城东路北 | 1 |
| 2064 | 海东路城东路南 | 1 |
| 2065 | 海东路城东路东 | 1 |
| 2066 | 旺德福南门西1 | 1 |
| 2067 | 旺德福南门西2 | 1 |
| 2068 | 海峰路渔舟路南 | 1 |
| 2069 | 园南路园中路西1 | 1 |
| 2070 | 园南路园中路西2 | 1 |
| 2071 | 城东路联邵村东入口1 | 1 |
| 2072 | 城东路联邵村东入口2 | 1 |
| 2073 | 城东路南桥村北 | 1 |
| 2074 | 城东路致远中大道东 | 1 |
| 2075 | 致远中大道南大街东 | 1 |
| 2076 | 新城大道澄塘道北 | 1 |
| 2077 | 致远中大道新城大道南 | 1 |
| 2078 | 致远中大道新城大道东 | 1 |
| 2079 | 海东路致远中大道东1公里1 | 1 |
| 2080 | 海东路致远中大道东1公里2 | 1 |
| 2081 | 致远中大道海东路北 | 1 |
| 2082 | 致远中大道海东路西500米1 | 1 |
| 2083 | 致远中大道柳堤路北 | 1 |
| 2084 | 致远中大道海东路西500米2 | 1 |
| 2085 | 致远中大道海东路西 | 1 |
| 2086 | 浙江邮电学院南门 | 1 |
| 2087 | 南洋路8号 | 1 |
| 2088 | 南洋电缆门卫室 | 1 |
| 2089 | 上大路6号 | 1 |
| 2090 | 东浦教工楼1幢西南 | 1 |
| 2091 | 洋江公寓东门 | 1 |
| 2092 | 洋江公寓南门内东南 | 1 |
| 2093 | 磨坊娄12号2 | 1 |
| 2094 | 南大路8号 | 1 |
| 2095 | 南村文化礼堂北东侧 | 1 |
| 2096 | 南村文化礼堂北西侧 | 1 |
| 2097 | 金家村金家娄3号西南2 | 1 |
| 2098 | 金家村卢家塘25号2 | 1 |
| 2099 | 袁川村毛家娄38号门口 | 1 |
| 2100 | 袁川村长埭娄49号门口 | 1 |
| 2101 | 袁川村留墩下11号门口 | 1 |
| 2102 | 方家溇76号门口南1 | 1 |
| 2103 | 方家溇76号门口南2 | 1 |
| 2104 | 方家溇79西南 | 1 |
| 2105 | 三川住宅区B-6西南 | 1 |
| 2106 | 三川住宅区B-8号西南 | 1 |
| 2107 | 三川住宅B-31号西1 | 1 |
| 2108 | 三川住宅B-31号西2 | 1 |
| 2109 | 绿城小区文昌坊2幢东南 | 1 |
| 2110 | 清水闸村酱油溇69号2 | 1 |
| 2111 | 清水闸酱油溇108号西南 | 1 |
| 2112 | 清水闸酱油溇160号门口 | 1 |
| 2113 | 清水闸酱油溇172号西北 | 1 |
| 2114 | 清水闸酱油溇135号东 | 1 |
| 2115 | 清水闸木桥头60号南 | 1 |
| 2116 | 清水闸木桥头75号门口 | 1 |
| 2117 | 清水闸老台门18号东 | 1 |
| 2118 | 清水闸花脚溇55号东 | 1 |
| 2119 | 清水闸村花脚溇10号西 | 1 |
| 2120 | 清水闸泥大道地39号门口 | 1 |
| 2121 | 清水闸泥大道地19号 | 1 |
| 2122 | 清水闸泥大道地131号门口 | 1 |
| 2123 | 壶殇村小壶殇8号东北角 | 1 |
| 2124 | 壶殇村飞鸟和蝉艺术门口 | 1 |
| 2125 | 壶殇村柳西亭38号门口 | 1 |
| 2126 | 壶觞村畈里社北湖边 | 1 |
| 2127 | 清水闸殿桥头78号门口1 | 1 |
| 2128 | 清水闸殿桥头78号门口2 | 1 |
| 2129 | 壶殇村党群服务中心西南2 | 1 |
| 2130 | 泗龙小区9幢西1 | 1 |
| 2131 | 泗龙小区9幢西2 | 1 |
| 2132 | 泗龙小区13幢西北 | 1 |
| 2133 | 泗龙小区1幢西北 | 1 |
| 2134 | 东浦南片警务站门口东 | 1 |
| 2135 | 邵家岸文化礼堂西南角 | 1 |
| 2136 | 邵家岸村东首16号东南 | 1 |
| 2137 | 邵家岸村前邵家岸头门口 | 1 |
| 2138 | 邵家岸村鉴湖村2 | 1 |
| 2139 | 王家村8号公厕西南角 | 1 |
| 2140 | 王家村南东溇168号门口 | 1 |
| 2141 | 王家村南东溇187号门口 | 1 |
| 2142 | 王家村北东岸43号南 | 1 |
| 2143 | 王家村北东岸派出所61号门口 | 1 |
| 2144 | 王家村文化礼堂西 | 1 |
| 2145 | 王家村横河江南 | 1 |
| 2146 | 王家村郭家溇141号2 | 1 |
| 2147 | 王家村郭家溇112号门口 | 1 |
| 2148 | 王家村横河江南42号2 | 1 |
| 2149 | 月潭公寓3幢西南配电房 | 1 |
| 2150 | 旧货市场久福庙子西南 | 1 |
| 2151 | 104国道喜临门门口 | 1 |
| 2152 | 旧货市场西南电瓶车车棚 | 1 |
| 2153 | 旧货市场南门西北角 | 1 |
| 2154 | 旧货市场南门东南角 | 1 |
| 2155 | 旧货市场勇佳地毯西北 | 1 |
| 2156 | 旧货市场林涛厨具1 | 1 |
| 2157 | 旧货市场林涛厨具2 | 1 |
| 2158 | 旧货市场名良塑料东北角 | 1 |
| 2159 | 大树江南区20幢东篮球场 | 1 |
| 2160 | 大树江南区15幢西南角 | 1 |
| 2161 | 大树江南区17幢东北 | 1 |
| 2162 | 大树江南区7幢东1 | 1 |
| 2163 | 大树江南区7幢东2 | 1 |
| 2164 | 大树江南区4幢西北 | 1 |
| 2165 | 大树江南区14幢西北 | 1 |
| 2166 | 鲁东村508号门口1 | 1 |
| 2167 | 鲁东村508号门口2 | 1 |
| 2168 | 鲁东村79号北2 | 1 |
| 2169 | 鲁东村603号门口 | 1 |
| 2170 | 鲁东村418号门口 | 1 |
| 2171 | 鲁东村393号北 | 1 |
| 2172 | 鲁东村670号群租房 | 1 |
| 2173 | 鲁西村居家养老中心西 | 1 |
| 2174 | 鲁西村北区241号东1 | 1 |
| 2175 | 鲁西村北区241号东2 | 1 |
| 2176 | 鲁西北区272号西南角 | 1 |
| 2177 | 鲁西村北区159号1 | 1 |
| 2178 | 鲁西村北区159号2 | 1 |
| 2179 | 鲁西村南区15号东 | 1 |
| 2180 | 鲁西村舜泰纺织1 | 1 |
| 2181 | 鲁西村舜泰纺织2 | 1 |
| 2182 | 鲁西村北区181号门口 | 1 |
| 2183 | 鲁西村北区265号东北1 | 1 |
| 2184 | 鲁西村北区265号东北2 | 1 |
| 2185 | 鲁西村北区287号西北 | 1 |
| 2186 | 鲁西村211号西 | 1 |
| 2187 | 鲁西村北区168号北 | 1 |
| 2188 | 鲁西村创荣纺织门口 | 1 |
| 2189 | 鲁西村昊征纺织门口1 | 1 |
| 2190 | 鲁西村昊征纺织门口2 | 1 |
| 2191 | 鲁西村北区文化广场 | 1 |
| 2192 | 鲁东村591号门口 | 1 |
| 2193 | 机电城7号楼东 | 1 |
| 2194 | 机电城东南角 | 1 |
| 2195 | 机电城第六大道东 | 1 |
| 2196 | 机电城C区第九大道东1562号门口 | 1 |
| 2197 | 机电城2楼三星电器门口 | 1 |
| 2198 | 机电城A区2楼2212号南 | 1 |
| 2199 | 机电城A区2楼2060东南 | 1 |
| 2200 | 机电城A区第三大道东1180号门口 | 1 |
| 2201 | 王城寺山家岸头5号东 | 1 |
| 2202 | 越秀教工宿舍2号楼东南角 | 1 |
| 2203 | 越秀行政服务街 | 1 |
| 2204 | 越秀学生公寓1号楼南 | 1 |
| 2205 | 越秀教工宿舍1号楼东 | 1 |
| 2206 | 镜湖时代西停车场 | 1 |
| 2207 | 杨川村139号西北 | 1 |
| 2208 | 杨川村111号东停车场 | 1 |
| 2209 | 杨川村广源公司门口1 | 1 |
| 2210 | 杨川村广源公司门口2 | 1 |
| 2211 | 唯美花园11幢东北1 | 1 |
| 2212 | 唯美花园11幢东北2 | 1 |
| 2213 | 唯美花园7幢西北 | 1 |
| 2214 | 唯美花园6幢西南1 | 1 |
| 2215 | 唯美花园6幢西南2 | 1 |
| 2216 | 唯美花园2幢北1 | 1 |
| 2217 | 唯美花园2幢北2 | 1 |
| 2218 | 御和园西门对面 | 1 |
| 2219 | 御和园2幢西北 | 1 |
| 2220 | 御和园1幢西北 | 1 |
| 2221 | 御和园7幢东北 | 1 |
| 2222 | 御和园9幢西北 | 1 |
| 2223 | 御和园7幢南 | 1 |
| 2224 | 御和园9幢东南角 | 1 |
| 2225 | 御和园11幢西北 | 1 |
| 2226 | 御和园11幢东南 | 1 |
| 2227 | 御和园14幢东北 | 1 |
| 2228 | 御和园12幢西北 | 1 |
| 2229 | 御和园10幢东南 | 1 |
| 2230 | 御和园下沉广场 | 1 |
| 2231 | 御和园8幢东北 | 1 |
| 2232 | 御和园14幢东南1 | 1 |
| 2233 | 御和园14幢东南2 | 1 |
| 2234 | 御和园12幢西南 | 1 |
| 2235 | 御和园3幢西 | 1 |
| 2236 | 润沁花园27幢东北 | 1 |
| 2237 | 润沁花园39幢西北 | 1 |
| 2238 | 润沁花园40幢东北角 | 1 |
| 2239 | 润沁花园66幢东 | 1 |
| 2240 | 润沁花园57幢东北 | 1 |
| 2241 | 润沁花园68幢西 | 1 |
| 2242 | 横湖坊西区13幢东南 | 1 |
| 2243 | 后墅坊37幢北1 | 1 |
| 2244 | 后墅坊37幢北2 | 1 |
| 2245 | 后墅坊46幢西 | 1 |
| 2246 | 后墅坊46幢东北角 | 1 |
| 2247 | 后墅坊37幢西北 | 1 |
| 2248 | 后墅坊42幢西北 | 1 |
| 2249 | 后墅坊家宴中心东南 | 1 |
| 2250 | 后墅坊西区东门北 | 1 |
| 2251 | 后墅坊西区31幢西篮球场 | 1 |
| 2252 | 后墅坊26幢西公园 | 1 |
| 2253 | 后墅坊西区5幢西公园 | 1 |
| 2254 | 横湖坊西区11幢西南 | 1 |
| 2255 | 横湖坊西区6幢西公园 | 1 |
| 2256 | 山水华庭3幢西公园 | 1 |
| 2257 | 山水华庭1幢西公园 | 1 |
| 2258 | 后墅坊东区3幢东北 | 1 |
| 2259 | 后墅坊东区1幢东北 | 1 |
| 2260 | 横湖坊西区15幢东南 | 1 |
| 2261 | 全心家园17幢西公园 | 1 |
| 2262 | 全心家园16幢西公园 | 1 |
| 2263 | 界树坊32幢西公园 | 1 |
| 2264 | 界树坊30幢西公园 | 1 |
| 2265 | 界树坊35幢西 | 1 |
| 2266 | 安心坊22幢西北 | 1 |
| 2267 | 山水华庭10幢北 | 1 |
| 2268 | 山水华庭8幢东南1 | 1 |
| 2269 | 山水华庭8幢东南2 | 1 |
| 2270 | 横湖坊东区18幢西北 | 1 |
| 2271 | 横湖坊东区29幢西南 | 1 |
| 2272 | 泗汇江段家汇13幢东 | 1 |
| 2273 | 泗汇江段家汇14幢西南 | 1 |
| 2274 | 泗汇江段家汇29幢东南 | 1 |
| 2275 | 泗汇江肖港坊18幢东南 | 1 |
| 2276 | 泗汇江永兴坊26幢东河边 | 1 |
| 2277 | 灵芝小区27幢东南角 | 1 |
| 2278 | 灵芝小区30幢西北 | 1 |
| 2279 | 灵芝小区9幢东南 | 1 |
| 2280 | 灵芝小区35幢西南 | 1 |
| 2281 | 灵芝小区32幢东 | 1 |
| 2282 | 央茶湖村18号东北角 | 1 |
| 2283 | 央茶湖村尚义坊94号南1 | 1 |
| 2284 | 央茶湖村尚义坊94号南2 | 1 |
| 2285 | 央茶湖村兴堡15号西2 | 1 |
| 2286 | 央茶湖村运动场东2 | 1 |
| 2287 | 绍兴天下观澜园1幢西北 | 1 |
| 2288 | 绍兴天下观澜园2幢东南 | 1 |
| 2289 | 绍兴天下闻涛园1幢东南 | 1 |
| 2290 | 绍兴天下闻涛园3幢西北 | 1 |
| 2291 | 绍兴天下闻涛园8幢西北 | 1 |
| 2292 | 绍兴天下观澜园10幢南 | 1 |
| 2293 | 绍兴天下含江园33幢西北 | 1 |
| 2294 | 皋埠坝内桐梧秦华明南2 | 1 |
| 2295 | 皋埠坝口东陈村28号门口 | 1 |
| 2296 | 皋埠坝口东陈村76号南小桥 | 1 |
| 2297 | 皋埠坝口东陈村52号南厕所 | 1 |
| 2298 | 皋埠坝口东陈村123号东南 | 1 |
| 2299 | 皋埠岙底村43号东北 | 1 |
| 2300 | 皋埠岙底村52号南 | 1 |
| 2301 | 皋埠坝内岙底村100号2 | 1 |
| 2302 | 皋埠岙底村132号南 | 1 |
| 2303 | 皋埠岙底村96号南 | 1 |
| 2304 | 皋埠坝口史家夭110号西1 | 1 |
| 2305 | 皋埠坝口史家夭110号西2 | 1 |
| 2306 | 皋埠史家夭15号门口 | 1 |
| 2307 | 皋埠坝口83号东北墙角 | 1 |
| 2308 | 皋埠坝口党群服务中心西北1 | 1 |
| 2309 | 皋埠坝口党群服务中心西北2 | 1 |
| 2310 | 皋埠坝口村委南小路 | 1 |
| 2311 | 皋埠桐梧村下场5号东南墙角 | 1 |
| 2312 | 皋埠桐梧村埠头45号东南1 | 1 |
| 2313 | 皋埠桐梧村埠头45号东南2 | 1 |
| 2314 | 皋埠御茶村茶园口1 | 1 |
| 2315 | 皋埠御茶村茶园口2 | 1 |
| 2316 | 皋埠西堡里村61号东南 | 1 |
| 2317 | 皋埠西堡里村9号西南 | 1 |
| 2318 | 皋埠西堡村西光寺茶园路口 | 1 |
| 2319 | 皋埠西堡村菜市场 | 1 |
| 2320 | 皋埠西堡村217号门口 | 1 |
| 2321 | 皋埠西堡村56号东 | 1 |
| 2322 | 皋埠西堡村288号东南 | 1 |
| 2323 | 皋埠西堡村2号南 | 1 |
| 2324 | 皋埠湖山小区23幢东南 | 1 |
| 2325 | 皋埠山前小区8幢西南角 | 1 |
| 2326 | 皋埠新桥甫前孟13号南2 | 1 |
| 2327 | 皋埠藕塘头村169号南 | 1 |
| 2328 | 皋埠藕塘头村319号西1 | 1 |
| 2329 | 皋埠藕塘头村319号西2 | 1 |
| 2330 | 皋埠藕塘头村57号东南1 | 1 |
| 2331 | 皋埠藕塘头村57号东南2 | 1 |
| 2332 | 皋埠阮家湾224号东南 | 1 |
| 2333 | 皋埠阮家湾1号东 | 1 |
| 2334 | 皋埠阮家湾262号东 | 1 |
| 2335 | 皋埠阮家湾123号东 | 1 |
| 2336 | 皋埠阮家湾78号西南1 | 1 |
| 2337 | 皋埠阮家湾78号西南2 | 1 |
| 2338 | 皋埠阮家湾居家养老服务中心南 | 1 |
| 2339 | 皋埠腰鼓山村绍兴牛力北2 | 1 |
| 2340 | 皋埠腰鼓山村村委门口1 | 1 |
| 2341 | 皋埠腰鼓山村村委门口2 | 1 |
| 2342 | 皋埠腰鼓山村31号东南 | 1 |
| 2343 | 皋埠腰鼓山村12号门口 | 1 |
| 2344 | 皋埠腰鼓山村银桥路口西 | 1 |
| 2345 | 皋埠腰鼓山村120号西 | 1 |
| 2346 | 皋埠腰鼓山村176号南 | 1 |
| 2347 | 皋埠腰鼓山村176号西南 | 1 |
| 2348 | 皋埠山前徐村150号东北 | 1 |
| 2349 | 皋埠山前徐村127号西北 | 1 |
| 2350 | 皋埠山前徐村210号南 | 1 |
| 2351 | 皋埠山前徐村81号门口1 | 1 |
| 2352 | 皋埠山前徐村81号门口2 | 1 |
| 2353 | 皋埠西湖岙村60号东南1 | 1 |
| 2354 | 皋埠西湖岙村60号东南2 | 1 |
| 2355 | 皋埠西湖岙村50号2 | 1 |
| 2356 | 皋埠西湖岙村1号门口 | 1 |
| 2357 | 皋埠西湖岙村105号西北 | 1 |
| 2358 | 皋埠西湖岙村委东南 | 1 |
| 2359 | 皋埠坝头山村村委西南 | 1 |
| 2360 | 皋埠坝头山村13号西 | 1 |
| 2361 | 皋埠坝头山村181号西 | 1 |
| 2362 | 皋埠坝头山村家宴中心 | 1 |
| 2363 | 皋埠刁泥山村33号西南 | 1 |
| 2364 | 皋埠刁泥山村64号东 | 1 |
| 2365 | 皋埠刁泥山村287号西北 | 1 |
| 2366 | 皋埠刁泥山村220号西南 | 1 |
| 2367 | 皋埠刁泥山村246号西南 | 1 |
| 2368 | 皋埠章家娄296号南 | 1 |
| 2369 | 皋埠章家娄348号南 | 1 |
| 2370 | 皋埠章家娄74号东南 | 1 |
| 2371 | 皋埠章家娄8号东南 | 1 |
| 2372 | 皋埠大江沿81号西北 | 1 |
| 2373 | 皋埠大江沿102号西 | 1 |
| 2374 | 皋埠甘山村25号东 | 1 |
| 2375 | 皋埠孟家葑东江沿村大树下6号北 | 1 |
| 2376 | 皋埠孟家葑村72号东 | 1 |
| 2377 | 皋埠牌口村227号南1 | 1 |
| 2378 | 皋埠牌口村227号南2 | 1 |
| 2379 | 皋埠牌口村活动中心西北1 | 1 |
| 2380 | 皋埠牌口村活动中心西北2 | 1 |
| 2381 | 皋埠牌口村92号东 | 1 |
| 2382 | 皋埠攒宫村253号北 | 1 |
| 2383 | 皋埠攒宫村村委西北角 | 1 |
| 2384 | 皋埠山皇村102号南1 | 1 |
| 2385 | 皋埠山皇村102号南2 | 1 |
| 2386 | 皋埠山皇村下埠林河菜市场西北 | 1 |
| 2387 | 皋埠上蒋村73号东南 | 1 |
| 2388 | 皋埠上蒋村205号西北 | 1 |
| 2389 | 皋埠澄江村4号南 | 1 |
| 2390 | 皋埠上蒋村32号北1 | 1 |
| 2391 | 皋埠上蒋村32号北2 | 1 |
| 2392 | 皋埠湖浬泾南岸5号西南2 | 1 |
| 2393 | 皋埠湖浬泾村南高39号门口 | 1 |
| 2394 | 皋埠湖浬泾北岸57号南 | 1 |
| 2395 | 皋埠湖浬泾村北岸119号西 | 1 |
| 2396 | 皋埠美龙家园21幢西南角1 | 1 |
| 2397 | 皋埠美龙家园21幢西南角2 | 1 |
| 2398 | 皋埠美龙家园32幢南1 | 1 |
| 2399 | 皋埠美龙家园32幢南2 | 1 |
| 2400 | 皋埠美龙家园29幢东南 | 1 |
| 2401 | 皋埠美龙家园27幢西南1 | 1 |
| 2402 | 皋埠美龙家园27幢西南2 | 1 |
| 2403 | 皋埠美龙家园17幢西南1 | 1 |
| 2404 | 皋埠美龙家园17幢西南2 | 1 |
| 2405 | 皋埠美龙家园8幢西南1 | 1 |
| 2406 | 皋埠美龙家园8幢西南2 | 1 |
| 2407 | 东湖香莲公寓西区13幢北1 | 1 |
| 2408 | 东湖香莲公寓西区13幢北2 | 1 |
| 2409 | 东湖香莲公寓西区28幢1 | 1 |
| 2410 | 东湖香莲公寓西区28幢2 | 1 |
| 2411 | 东湖香莲公寓西区西门 | 1 |
| 2412 | 东湖后堡村304号东 | 1 |
| 2413 | 东湖后堡村249号门口 | 1 |
| 2414 | 东湖后堡村184号南1 | 1 |
| 2415 | 东湖后堡村184号南2 | 1 |
| 2416 | 东湖后堡村135号东南 | 1 |
| 2417 | 东湖后堡村81号东北 | 1 |
| 2418 | 东湖郦家埭160号西南 | 1 |
| 2419 | 东湖后横村267号西南 | 1 |
| 2420 | 东湖后横村298号西南 | 1 |
| 2421 | 东湖后横96号西南 | 1 |
| 2422 | 东湖韩家溇35号门口 | 1 |
| 2423 | 东湖小皋埠建成村36号东 | 1 |
| 2424 | 东湖高平村58号北 | 1 |
| 2425 | 东湖杨浜东庄村138号南 | 1 |
| 2426 | 东湖杨浜东庄村222号门口 | 1 |
| 2427 | 东湖杨浜工农村56号西南 | 1 |
| 2428 | 东湖杨浜村291号东1 | 1 |
| 2429 | 东湖杨浜村291号东2 | 1 |
| 2430 | 东湖杨浜工农村308号西北 | 1 |
| 2431 | 东湖岑圩村364号南 | 1 |
| 2432 | 绍兴港A6和美家具西南 | 1 |
| 2433 | 绍兴港A6警务室东1 | 1 |
| 2434 | 绍兴港A6警务室东2 | 1 |
| 2435 | 浪头湖塘头丁81-2号2 | 1 |
| 2436 | 柏舍村142号西北1 | 1 |
| 2437 | 柏舍村142号西北2 | 1 |
| 2438 | 迪东公寓4幢西南 | 1 |
| 2439 | 迪东公寓1幢南 | 1 |
| 2440 | 龙骧园14幢东南2 | 1 |
| 2441 | 龙骧园49幢2单元北 | 1 |
| 2442 | 龙骧园49幢东南角 | 1 |
| 2443 | 龙骧园75幢北 | 1 |
| 2444 | 迪荡农贸市场西出口2 | 1 |
| 2445 | 龙骧园26幢东南 | 1 |
| 2446 | 门前江32幢东北角 | 1 |
| 2447 | 永丰公寓3幢西配电房 | 1 |
| 2448 | 永丰老年活动室西南 | 1 |
| 2449 | 大众公寓30幢东南 | 1 |
| 2450 | 大众公寓10幢西南 | 1 |
| 2451 | 西畈公寓居家养老 | 1 |
| 2452 | 永胜新村4幢东北 | 1 |
| 2453 | 秀水苑梅兰阁7幢东北 | 1 |
| 2454 | 渡东电力小区2幢西北 | 1 |
| 2455 | 盛世名苑（E7）21幢2单元南 | 1 |
| 2456 | 欧尚超市顶楼停车场1 | 1 |
| 2457 | 欧尚超市顶楼停车场2 | 1 |
| 2458 | 珺睿府10幢南东大门 | 1 |
| 2459 | 珺睿府10幢西 | 1 |
| 2460 | 珺睿府2幢东南 | 1 |
| 2461 | 珺睿府3幢西北角 | 1 |
| 2462 | 珺睿府8幢西北1 | 1 |
| 2463 | 珺睿府8幢西北2 | 1 |
| 2464 | 珺睿府13幢东北1 | 1 |
| 2465 | 珺睿府13幢东北2 | 1 |
| 2466 | 珺睿府20幢西非机动车口 | 1 |
| 2467 | 珺睿府南大门1 | 1 |
| 2468 | 珺睿府南大门2 | 1 |
| 2469 | 珺睿府南大门外东 | 1 |
| 2470 | 珺睿府24幢门口西 | 1 |
| 2471 | 邵家娄杨家娄38号旁2 | 1 |
| 2472 | 邵家娄杨家娄公厕西北 | 1 |
| 2473 | 邵家娄杨家娄121号东南 | 1 |
| 2474 | 邵家娄31号西 | 1 |
| 2475 | 邵家娄村洪桥226号东北 | 1 |
| 2476 | 邵家娄56号东2 | 1 |
| 2477 | 金溪村玄溪江家路口 | 1 |
| 2478 | 亚厦幕墙门口 | 1 |
| 2479 | 平陶公路倪家溇南出口1 | 1 |
| 2480 | 平陶公路倪家溇南出口2 | 1 |
| 2481 | 董溪村徐家文化礼堂西南 | 1 |
| 2482 | 新富纺织厂东北1 | 1 |
| 2483 | 新富纺织厂东北2 | 1 |
| 2484 | 龙慈岗山庄出入口南 | 1 |
| 2485 | 龙慈岗山庄门口 | 1 |
| 2486 | 新纪元公寓3幢西围墙 | 1 |
| 2487 | 乌石村跳山荷花池旁1 | 1 |
| 2488 | 乌石村跳山荷花池旁2 | 1 |
| 2489 | 乌石村北出口 | 1 |
| 2490 | 富盛村方潜桥294号南 | 1 |
| 2491 | 富盛文化印象园西侧入口 | 1 |
| 2492 | 文化印象园东侧河沿 | 1 |
| 2493 | 富盛村万户120号东南 | 1 |
| 2494 | 乌石村349号东 | 1 |
| 2495 | 乌石村郑家桥北 | 1 |
| 2496 | 北山家宴中心东南 | 1 |
| 2497 | 北山39号南2 | 1 |
| 2498 | 凤旺村下旺190号东北2 | 1 |
| 2499 | 青马村215号东南 | 1 |
| 2500 | 富盛镇倪记面馆门口 | 1 |
| 2501 | 茅洋村139号东北 | 1 |
| 2502 | 名爵府旁2 | 1 |
| 2503 | 浔阳村后江67号旁2 | 1 |
| 2504 | 浔阳村渡里92号门口 | 1 |
| 2505 | 浔阳村三联26号门口 | 1 |
| 2506 | 浔阳村三联228号门口2 | 1 |
| 2507 | 浔阳村后江18号东 | 1 |
| 2508 | 陶堰村420号旁2 | 1 |
| 2509 | 大自然酒家西南 | 1 |
| 2510 | 横旦村益新164号西 | 1 |
| 2511 | 横旦村捷顺电机入口 | 1 |
| 2512 | 张家岙横泾23号公厕北 | 1 |
| 2513 | 东南湖445号东 | 1 |
| 2514 | 张家岙村张岙291号旁2 | 1 |
| 2515 | 张家岙207号西南 | 1 |
| 2516 | 白塔村白塔131号门口 | 1 |
| 2517 | 亭山村莫家娄13号旁2 | 1 |
| 2518 | 亭山村丁家埭停车场2 | 1 |
| 2519 | 泾口古大桥南 | 1 |
| 2520 | 泾口村堰上98号西 | 1 |
| 2521 | 畅和路繁荣路东北非 | 1 |
| 2522 | 创业家园B112一楼东南角 | 1 |
| 2523 | 瑞缘商务宾馆 | 1 |
| 2524 | 创业家园B112三楼楼梯口 | 1 |
| 2525 | 希缘宾馆 | 1 |
| 2526 | 海东路百川路南东非 | 1 |
| 2527 | 繁荣路海东路西北非 | 1 |
| 2528 | 创业家园南门外1 | 1 |
| 2529 | 创业家园南门外2 | 1 |
| 2530 | 创业家园你好酒店东南角 | 1 |
| 2531 | 万客隆超市电梯口1 | 1 |
| 2532 | 万客隆超市电梯口2 | 1 |
| 2533 | 创业家园宿舍楼东门50米 | 1 |
| 2534 | 中绍商业广场东南角1 | 1 |
| 2535 | 中绍商业广场东南角2 | 1 |
| 2536 | 中绍商业广场西侧道路 | 1 |
| 2537 | 锦荣农业门口 | 1 |
| 2538 | 锦荣农业东300米 | 1 |
| 2539 | 越兴大道铁钧水产 | 1 |
| 2540 | 海涂农场服务中心1 | 1 |
| 2541 | 海涂农场服务中心2 | 1 |
| 2542 | 越兴大道新东线南800米岔口 | 1 |
| 2543 | 铁钧水产东500米 | 1 |
| 2544 | 越兴大道新东线东南100米岔口 | 1 |
| 2545 | 实验农场北650米 | 1 |
| 2546 | 盘头十字路口 | 1 |
| 2547 | 海涂服务中心北50米1 | 1 |
| 2548 | 海涂服务中心北50米2 | 1 |
| 2549 | 中正水产有限公司出入口1 | 1 |
| 2550 | 中正水产有限公司出入口2 | 1 |
| 2551 | 金剑大棚西瓜基地桥头1 | 1 |
| 2552 | 金剑大棚西瓜基地桥头2 | 1 |
| 2553 | 金剑大棚西瓜基地南700米 | 1 |
| 2554 | 九一丘1号门口 | 1 |
| 2555 | 线农发集团 | 1 |
| 2556 | 九一丘移动基站南200米 | 1 |
| 2557 | 嘉绍大桥西南角养殖场 | 1 |
| 2558 | 嘉绍大桥西南角养殖场岔口 | 1 |
| 2559 | 滨海北加油站西100米 | 1 |
| 2560 | 八六丘中心河高速桥下 | 1 |
| 2561 | 友谊线越兴北路 | 1 |
| 2562 | 友谊线渔门闸桥西 | 1 |
| 2563 | 友谊线1号闸东1公里 | 1 |
| 2564 | 闸前大桥北辅道 | 1 |
| 2565 | 金剑大棚西瓜基地南700米东养殖场 | 1 |
| 2566 | 越兴大道滨海进出龙门架 | 1 |
| 2567 | 1号闸南2公里养殖场 | 1 |
| 2568 | 越兴大道友谊线西南100米岔口 | 1 |
| 2569 | 越兴大道友谊线西南700米岔口 | 1 |
| 2570 | 越兴大道友谊线西南1.2公里岔口1 | 1 |
| 2571 | 越兴大道友谊线西南1.2公里岔口2 | 1 |
| 2572 | 越兴大道铁钧水产西1.8公里 | 1 |
| 2573 | 越兴大道铁钧水产西2.7公里1 | 1 |
| 2574 | 越兴大道铁钧水产西2.7公里2 | 1 |
| 2575 | 浙江医药北侧公园1 | 1 |
| 2576 | 浙江医药北侧公园2 | 1 |
| 2577 | 中心河公园西北入口 | 1 |
| 2578 | 知行药业西南停车场 | 1 |
| 2579 | 三花新能源对面绿化带 | 1 |
| 2580 | 繁荣路南滨西路东南侧公园入口 | 1 |
| 2581 | 新园区所门口2 | 1 |
| 2582 | 开元路友谊路南桥边 | 1 |
| 2583 | 闸前大桥东南2.5公里养殖场1 | 1 |
| 2584 | 闸前大桥东南2.5公里养殖场2 | 1 |
| 2585 | 根法苗场东100米1 | 1 |
| 2586 | 根法苗场东100米2 | 1 |
| 2587 | 破塘角北十字路口 | 1 |
| 2588 | 八四丘通信基地西300米 | 1 |
| 2589 | 一景乳业游客接待中心 | 1 |
| 2590 | 致远中大道南滨路东北辅道1 | 1 |
| 2591 | 致远中大道南滨路东北辅道2 | 1 |
| 2592 | 浙江医药南大门对面辅道1 | 1 |
| 2593 | 浙江医药南大门对面辅道2 | 1 |
| 2594 | 九号农场西小桥 | 1 |
| 2595 | 海通公司门口 | 1 |
| 2596 | 致远中大道越中路辅道东1 | 1 |
| 2597 | 致远中大道越中路辅道东2 | 1 |
| 2598 | 越兴路海东路加油站 | 1 |
| 2599 | 海东路听海路南1 | 1 |
| 2600 | 海东路听海路南2 | 1 |
| 2601 | 精诚光大南公交站 | 1 |
| 2602 | 浙江恒杰克兰茨机械公司南辅道 | 1 |
| 2603 | 创业家园17幢河北 | 1 |
| 2604 | 南滨西路冠越达南停车场 | 1 |
| 2605 | 创业家园16幢河南 | 1 |
| 2606 | 创业家园10幢西1 | 1 |
| 2607 | 创业家园10幢西2 | 1 |
| 2608 | 创业家园13幢西1 | 1 |
| 2609 | 创业家园13幢西2 | 1 |
| 2610 | 创业家园18幢南1 | 1 |
| 2611 | 创业家园18幢南2 | 1 |
| 2612 | 创业家园7幢西北角1 | 1 |
| 2613 | 创业家园7幢西北角2 | 1 |
| 2614 | 创业家园2幢西南1 | 1 |
| 2615 | 创业家园2幢西南2 | 1 |
| 2616 | 致远中大道南滨路西北小桥 | 1 |
| 2617 | 越兴大道绍兴耀绿生态园1 | 1 |
| 2618 | 越兴大道绍兴耀绿生态园2 | 1 |
| 2619 | 百川路纳诺科技岔口 | 1 |
| 2620 | 畅和路苏宁物流3号门 | 1 |
| 2621 | 盘头T字路口 | 1 |
| 2622 | 浙江交工项目部北600米 | 1 |
| 2623 | 八四丘拐角1 | 1 |
| 2624 | 八四丘拐角2 | 1 |
| 2625 | 破塘角十字路口东 | 1 |
| 2626 | 沈氏家庭农场桥头 | 1 |
| 2627 | 朱氏生态养殖岔口1 | 1 |
| 2628 | 朱氏生态养殖岔口2 | 1 |
| 2629 | 越兴大道老建海村入口1 | 1 |
| 2630 | 越兴大道老建海村入口2 | 1 |
| 2631 | 南滨西路LOGOS南大门1 | 1 |
| 2632 | 南滨西路LOGOS南大门2 | 1 |
| 2633 | 南滨西路三花南大门1 | 1 |
| 2634 | 南滨西路三花南大门2 | 1 |
| 2635 | 大唐热电河东北公园1 | 1 |
| 2636 | 大唐热电河东北公园2 | 1 |
| 2637 | 三花南门对面公园1 | 1 |
| 2638 | 三花南门对面公园2 | 1 |
| 2639 | 兴湾医疗产业园南门 | 1 |
| 2640 | 城沿村公交站西 | 1 |
| 2641 | 上海如海超市门口 | 1 |
| 2642 | 城沿佳园4幢1号营业房1 | 1 |
| 2643 | 城沿佳园4幢1号营业房2 | 1 |
| 2644 | 沥海基督教堂西南1 | 1 |
| 2645 | 沥海基督教堂西南2 | 1 |
| 2646 | 基督教堂西北角 | 1 |
| 2647 | 北路壹号停车场 | 1 |
| 2648 | 深港科技公寓楼南门1 | 1 |
| 2649 | 深港科技公寓楼南门2 | 1 |
| 2650 | 沥海中学南停车场东北角 | 1 |
| 2651 | 通港苑西南角 | 1 |
| 2652 | 沥海派出所桥口 | 1 |
| 2653 | 海东路园中路东南角1 | 1 |
| 2654 | 海东路园中路东南角2 | 1 |
| 2655 | 南滨东路人工湖北停车场东南角 | 1 |
| 2656 | 东森广场西北角1 | 1 |
| 2657 | 东森广场西北角2 | 1 |
| 2658 | 东森广场西北角桥下 | 1 |
| 2659 | 人工湖生态走廊入口 | 1 |
| 2660 | 人工湖生态走廊入口西南 | 1 |
| 2661 | 浙江邮电学院延德楼西北 | 1 |
| 2662 | 浙江邮电学院培训基地南1 | 1 |
| 2663 | 浙江邮电学院培训基地南2 | 1 |
| 2664 | 浙江邮电学院印象超市西南1 | 1 |
| 2665 | 浙江邮电学院印象超市西南2 | 1 |
| 2666 | 浙江邮电学院美食广场东南1 | 1 |
| 2667 | 浙江邮电学院美食广场东南2 | 1 |
| 2668 | 浙江邮电学院菊园东北1 | 1 |
| 2669 | 浙江邮电学院菊园东北2 | 1 |
| 2670 | 浙江邮电学院南门内 | 1 |
| 2671 | 浙江邮电学院南门西北 | 1 |
| 2672 | 海德景园商铺东北角 | 1 |
| 2673 | 沥海综合市场北门1 | 1 |
| 2674 | 沥海综合市场北门2 | 1 |
| 2675 | 君尚快捷酒店 | 1 |
| 2676 | 沥海综合市场南门 | 1 |
| 2677 | 沥海综合市场南门西 | 1 |
| 2678 | 民生一组289号 | 1 |
| 2679 | 高桥头桥西1 | 1 |
| 2680 | 高桥头桥西2 | 1 |
| 2681 | 海东路致远中大道东1公里辅道1 | 1 |
| 2682 | 海东路致远中大道东1公里辅道2 | 1 |
| 2683 | 海滨景园4幢北1 | 1 |
| 2684 | 海滨景园4幢北2 | 1 |
| 2685 | 海滨景园17幢东南1 | 1 |
| 2686 | 海滨景园17幢东南2 | 1 |
| 2687 | 海滨景园17幢西北 | 1 |
| 2688 | 海滨景园18幢西南 | 1 |
| 2689 | 海滨景园19幢东北 | 1 |
| 2690 | 海滨景园14幢东 | 1 |
| 2691 | 海滨景园1幢北1 | 1 |
| 2692 | 海滨景园1幢北2 | 1 |
| 2693 | 海湾国际13幢东北1 | 1 |
| 2694 | 海湾国际13幢东北2 | 1 |
| 2695 | 海湾国际17幢东 | 1 |
| 2696 | 海湾国际18幢西北 | 1 |
| 2697 | 海湾国际5幢3单元北 | 1 |
| 2698 | 海湾国际2幢3单元北1 | 1 |
| 2699 | 海湾国际2幢3单元北2 | 1 |
| 2700 | 海湾国际8幢西北1 | 1 |
| 2701 | 海湾国际8幢西北2 | 1 |
| 2702 | 海湾国际东门 | 1 |
| 2703 | 滨江苑5幢西南1 | 1 |
| 2704 | 滨江苑5幢西南2 | 1 |
| 2705 | 滨江苑15幢西北 | 1 |
| 2706 | 滨江苑10幢东北1 | 1 |
| 2707 | 滨江苑10幢东北2 | 1 |
| 2708 | 滨江苑1幢东南 | 1 |
| 2709 | 海德景园南门 | 1 |
| 2710 | 海东路国家电网东 | 1 |
| 2711 | 新城公寓2幢东北1 | 1 |
| 2712 | 新城公寓2幢东北2 | 1 |
| 2713 | 新城公寓1幢西南 | 1 |
| 2714 | 通港苑4幢东南1 | 1 |
| 2715 | 通港苑4幢东南2 | 1 |
| 2716 | 城沿佳园3幢南1 | 1 |
| 2717 | 城沿佳园3幢南2 | 1 |
| 2718 | 城沿佳园6幢东南1 | 1 |
| 2719 | 城沿佳园6幢东南2 | 1 |
| 2720 | 城沿佳园9幢北1 | 1 |
| 2721 | 城沿佳园9幢北2 | 1 |
| 2722 | 城沿佳园11幢东北 | 1 |
| 2723 | 城沿佳园3幢5号营业房 | 1 |
| 2724 | 宝华庄园17幢东1 | 1 |
| 2725 | 宝华庄园17幢东2 | 1 |
| 2726 | 宝华庄园4幢西1 | 1 |
| 2727 | 宝华庄园4幢西2 | 1 |
| 2728 | 宝华庄园66幢东 | 1 |
| 2729 | 宝华庄园56幢东南 | 1 |
| 2730 | 宝华庄园32幢南1 | 1 |
| 2731 | 宝华庄园32幢南2 | 1 |
| 2732 | 宝华公寓12幢东北1 | 1 |
| 2733 | 宝华公寓12幢东北2 | 1 |
| 2734 | 宝华公寓16幢东北 | 1 |
| 2735 | 宝华公寓9幢西北 | 1 |
| 2736 | 宝华公寓3幢北1 | 1 |
| 2737 | 宝华公寓3幢北2 | 1 |
| 2738 | 万峰海峰园3幢西北 | 1 |
| 2739 | 万峰海峰园5幢东南 | 1 |
| 2740 | 邮电路8号东1 | 1 |
| 2741 | 邮电路8号东2 | 1 |
| 2742 | 城南大桥下西照东 | 1 |
| 2743 | 凤山名园南区7幢南2 | 1 |
| 2744 | 凤山名园南区7幢南1 | 1 |
| 2745 | 凤山名园北大门 | 1 |
| 2746 | 和平村后岸头39号东南 | 1 |
| 2747 | 运河人家霞西坊东门北 | 1 |
| 2748 | 鹅亭境园东区12幢东 | 1 |
| 2749 | 阳明华都东区18幢东侧 | 1 |
| 2750 | 阳明华都东区19幢西侧 | 1 |
| 2751 | 中成新村2幢2单元南 | 1 |
| 2752 | 马家埠村路口1 | 1 |
| 2753 | 江家溇公寓西区4幢东2 | 1 |
| 2754 | 江家溇公寓西区4幢东1 | 1 |
| 2755 | 鲁迅中学南门北公交站 | 1 |
| 2756 | 鲁迅中学南门东南 | 1 |
| 2757 | 治水纪念馆南河沿1 | 1 |
| 2758 | 治水纪念馆南河沿2 | 1 |
| 2759 | 罗门西村北道路 | 1 |
| 2760 | 井巷9号西侧照南 | 1 |
| 2761 | 井巷9号西侧照北 | 1 |
| 2762 | 府山社区文化广场照西北 | 1 |
| 2763 | 环城西路人民路东北 | 1 |
| 2764 | 人民西路310号照西 | 1 |
| 2765 | 翰林越府西门照北 | 1 |
| 2766 | 洞桥北区15幢西 | 1 |
| 2767 | 金港湾公寓13幢1单元 | 1 |
| 2768 | 白马新村40幢东北 | 1 |
| 2769 | 中兴中路263号南入口 | 1 |
| 2770 | 胜利东路289号1幢北 | 1 |
| 2771 | 龙洲11幢照西 | 1 |
| 2772 | 18幢蕺山新村 | 1 |
| 2773 | 蕺山新村46幢 | 1 |
| 2774 | 鑫永涛超市东 | 1 |
| 2775 | 1051森森便利店1 | 1 |
| 2776 | 1051森森便利店2 | 1 |
| 2777 | 建材城住宅楼4幢-西 | 1 |
| 2778 | 中富集团西北十字路口 | 1 |
| 2779 | 汇银大厦东十字路口 | 1 |
| 2780 | 祭坛后12幢西北 | 1 |
| 2781 | 祭坛后4幢东北 | 1 |
| 2782 | 玛格丽特广场北门 | 1 |
| 2783 | 上寨路6号7幢东北 | 1 |
| 2784 | 幸福财富中心11幢西1 | 1 |
| 2785 | 幸福财富中心11幢西2 | 1 |
| 2786 | 天光桥6幢西北照北 | 1 |
| 2787 | 越西新村34幢西南照南 | 1 |
| 2788 | 第七医院西侧停车场 | 1 |
| 2789 | 第七医院住院部南门 | 1 |
| 2790 | 第七医院住院部北门 | 1 |
| 2791 | 第七医院门诊门口照西 | 1 |
| 2792 | 越发紫金广场 | 1 |
| 2793 | 地铁凤林站D出口 | 1 |
| 2794 | 解放大道140号门口 | 1 |
| 2795 | 人民医院15号电梯口 | 1 |
| 2796 | 蕺山老年茶室 | 1 |
| 2797 | 南池鉴园11幢三单元门口对面地下室入口墙上 | 1 |
| 2798 | 下谢墅村下张溇51号对面电线杆反 | 1 |
| 2799 | 官山岙村半路齐49号门口电信杆 | 1 |
| 2800 | 骆家葑村骆家葑片50号对面电信杆 | 1 |
| 2801 | 骆家葑公寓4幢三单元北 | 1 |
| 2802 | 骆家葑公寓7幢西北首 | 1 |
| 2803 | 骆家葑公寓8幢二单元西北首 | 1 |
| 2804 | 骆家葑公寓北门旁 | 1 |
| 2805 | 映江南44幢围墙外 | 1 |
| 2806 | 映江南45幢围墙外二 | 1 |
| 2807 | 骆家葑BRT车站北向对面入囗 | 1 |
| 2808 | 中兴路南向南池车站西南侧 | 1 |
| 2809 | 骆家葑大独山 | 1 |
| 2810 | 坡塘村盛塘47号门口对面电力杆 | 1 |
| 2811 | 筠溪村庄屋湾23号门口电线杆反 | 1 |
| 2812 | 上施家桥27号门口电线杆 | 1 |
| 2813 | 上谢墅303号河对面电线杆反 | 1 |
| 2814 | 绍兴南部枢钮换乘大厅东侧小房 | 1 |
| 2815 | 绍兴南部枢钮换乘大厅东侧小房二 | 1 |
| 2816 | 南池村293号门口电信杆 | 1 |
| 2817 | 南池村218号南边电线杆 | 1 |
| 2818 | 鉴湖中心幼儿园骆家葑园区西北首围墙上 | 1 |
| 2819 | 南池鉴园28幢西南外抓拍杆 | 1 |
| 2820 | 映江南10幢西南角监控杆 | 1 |
| 2821 | 温馨花园28幢西北围墙上 | 1 |
| 2822 | 银塔路28号大门对面电信杆 | 1 |
| 2823 | 任家塔22幢东北首墙角 | 1 |
| 2824 | 凤江桥西南桥脚围墙上 | 1 |
| 2825 | 高立华园西区11幢1单元墙上 | 1 |
| 2826 | 华通花园12幢西北角墙上 | 1 |
| 2827 | 长城新村39幢东首墙上 | 1 |
| 2828 | 南镇路香炉峰上山路口 | 1 |
| 2829 | 御香园北侧围墙外 | 1 |
| 2830 | 三院停车场 | 1 |
| 2831 | 其他 | 462 |
| 2832 | 小计 | 3292 |

**注：总数量不变的前提下，具体点位设置可依据实际情况相应调整。**

2、设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考品牌** | **设备参数** | **单位** | **数量** |
| **一、前端监控** | | | |  |  |
| 1 | 全彩筒型摄像机 | 海康/大华/宇视 | 靶面尺寸不低于1/1.8英寸 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护≥IP66 | 台 | 1332 |
| 2 | 半球摄像机 | 海康/大华/宇视 | 靶面尺寸不低于1/1.8英寸 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护:≥ IP66 | 台 | 162 |
| 3 | 黑光筒型摄像机 | 海康/大华/宇视 | 内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/1.8英寸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测 内置高效温和补光灯 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 报警: 1路输入，1路输出 音频: 1路输入；1路输出；1个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护: ≥IP66 | 台 | 555 |
| 4 | 400万人脸抓拍机 | 海康/大华/宇视 | a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，变焦过程平稳；下通道定焦镜头，满足低照度下的监控需求 设备内置高效温和补光灯 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度:  通道1：彩色：0.0005 Lux ；黑白：0.0001 Lux  通道2：彩色：0.0003 Lux ；黑白：0.0001 Lux 宽动态: 120 dB 通道1：8~32 mm： 通道2：4mm： 补光灯类型: 混合补光，750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m；通道2：普通监控：30 m 最大图像尺寸: 通道1：2688 x 1520；通道2：2688 x 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器 防护: ≥IP67 | 台 | 216 |
| 5 | 800万人脸抓拍机 | 海康/大华/宇视 | a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 最低照度彩色:0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON)黑白:0.0009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：11-40mm @F1.4 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：3840 × 2160 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) GPS定位：GPS信息侦测 支持设备所在位置的经纬度查询，支持GPS/北斗校时 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口：具有1对3.5mm音频输入/输出接口（单声道）、2对报警输入/输出接口和1个RS-485接口 防护等级IP66 功耗：AC24V，1.4A，Max：34W 补光距离：30米 | 台 | 1 |
| 6 | 900万车辆卡口 | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持覆盖三车道，含镜头 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色等信息识别 分辨率：最大支持4096\*2160 帧率：25fps 图像传感器：GMOS传感器 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路输出接口 | 只 | 23 |
| 7 | 500万车辆卡口 | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持覆盖2车道，含镜头， 使用闪光灯补光时，支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色等信息识别； 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG | 台 | 55 |
| 8 | 900万人车卡口（含镜头） | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持覆盖两车道 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色等信息识别 分辨率：最大支持4096\*2160 帧率：25fps 图像传感器：GMOS传感器 镜头：50mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux  视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 输出：电平量信号 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路输出接口 | 台 | 174 |
| 9 | 500万人车卡口（含镜头） | 海康/大华/宇视 | 卡口抓拍单元，支持覆盖一车道 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸； 支持机动车辆抓拍，支持车牌、车型、车身颜色等信息识别； 分辨率：最大支持2448(H)×2048(V) 帧率：25fps 图像传感器：采用2/3 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：50mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG 触发输入：1个触发/报警输入 触发输出：7路输出接口 | 台 | 168 |
| 10 | 出入口抓拍机 | 海康/大华/宇视 | 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920\*1200) | 只 | 4 |
| 11 | 全彩球机 | 海康/大华/宇视 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据  白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 防护: IP66 | 台 | 286 |
| 12 | 全局摄像机 | 海康/大华/宇视 | 全景相机: 传感器类型:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 白光功能:白光照射距离15m  Smart图像增强:120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、背光补偿 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440); 细节相机: 图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) 红外功能:红外照射距离30m Smart图像增强:120dB宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR、背光补偿 焦距:13-52mm，4倍光学变倍 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440) 以太网电口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据 防护等级:≥IP66 | 台 | 33 |
| 13 | 枪球一体机 | 海康/大华/宇视 | 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景照射距离最远可达30 m 传感器类型: 全景1/1.8＂progressive scan CMOS，细节1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度:  细节彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 全景0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with light 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 全景4 mm；细节5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90° 主码流帧率分辨率:  全景50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 细节50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 除雾: 加热玻璃除雾 防护:≥IP66 | 台 | 253 |
| 14 | 2400万高位AR | 海康/大华/宇视 | 270°AR支持AR立体防控 支持移动标签相关功能 传感器类型: 全景1/1.8＂progressive scan CMOS，细节1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度:  全景0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 细节0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR  光学变倍: 40倍 焦距: 全景2.8 mm；细节6~240 mm 视场角:  红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 主码流帧率分辨率:  全景50 Hz：25 fps（8160 × 2400）;60 Hz：30 fps（8160 × 2400） 细节50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ;60 Hz：30 fps（2560 × 1440）  视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR GPS: 支持 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/Micr SDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 具有RS485接口 防护: ≥IP67 | 台 | 30 |
| 15 | 无极灯 | 普尔/爱科士/莱特司 | 整灯功率：50W±15% 色温：5000K±200K, 显色指数：≥90 发光角度：＞90度 工作电压：180VAC～250VAC 50HZ 日夜转换：自带光敏控制开关 防护等级：IP65 工作环境温度：-25℃～+50℃ | 盏 | 406 |
| 16 | 气体爆闪灯 | 海康/大华/宇视 | 单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度 回电时间＜67ms，有效补光距离16m～25m 电平量触发 具有手动万向节，调节方便 内置光栅，可有效减少光污染 防护等级：≥IP65 | 盏 | 488 |
| 17 | LED频闪灯 | 海康/大华/宇视 | 光源类型：大功率LED，单车道环境补光 LED灯珠数量：16颗 发光角度：10° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP67 功率：最大功率36W 色温：5000K-7000K | 盏 | 695 |
| **二、后端建设** | | | |  |  |
| **1、视频专网扩容** | | | |  |  |
| 1 | 72盘位视频云存储存储节点 | 海康/大华/宇视 | 72盘位磁盘阵列；单设备配置双64位多核处理器，32GB，支持SATA磁盘，可外接SAS扩展柜;网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议，满配 8TB硬盘 | 台 | 18 |
| 2 | 图片云存储节点 | 海康/大华/宇视 | 8U机架式48盘位；双路64位多核处理器；32GB缓存（可扩展256G）；48块8T企业级SATA磁盘；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； | 台 | 5 |
| 3 | 云存储管理节点 | 海康/大华/宇视 | 处理器：64位多核处理器（核数≧16） 内存：不小于32GB 内置SSD硬盘：2个热插拔960GB SSD硬盘 网口：2个千兆网口，可扩展万兆口； 其它接口：1个RJ-45网络接口、4个USB 3.0接口，2个2.0接口，1个VGA接口 电源：高效能550W铂金1+1冗余电源 | 台 | 3 |
| 4 | 云存储软件 | 海康/大华/宇视 | 1、云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 3、支持标准云和微视云两种部署模式。 4、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 高性能计算存储融合服务器 | 华三/华为/路坦力 | 1、CPU：配置≥2颗Intel 6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU； 2、内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB，支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM），本次配置≥DDR4-2933 64G RDIMM\*12； 3、硬盘：配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥16个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸小盘；且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护，本次配置≥2 \*960G SSD系统盘，≥2\*1.92T NVMe SSD缓存盘，≥6\*SATA-HDD 8T 7.2K NL，2\*3.84T SSD数据盘； 4、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次配置10G光口双口\*3 ，4端口千兆电； 5、GPU：可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡； 6、RAID：≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，配置独立PCI-E 12Gb SAS RAID卡，支持Jbod,Raid1\*1； 7、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 8、可用性：配置冗余电源，冗余风扇； 9、配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 10、支持PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供防护模块实物照片； | 台 | 8 |
| 6 | 计算虚拟化授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 3、支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等，其中需提供兼容中标麒麟v6.0及v7.0版本与凝思安全操作系统v6.0的双方互认证证明材料； 4、虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件； 5、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 6、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等，提供产品截图证明并加盖投标人公章； 7、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 8、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 9、虚拟机支持跨虚拟化管理平台在线迁移，迁移过程中对业务运行无影响； 10、支持将虚拟机vCPU绑定在指定的物理CPU核上，避免虚拟机之间的临位干扰。 11、▲提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 12、支持对接 RBD（虚拟机直接与RBD进行对接处理数据存储I/O，虚拟机直接对接RBD可以规避ocfs2文件系统和ISCSI协议带来的I/O性能损耗。相对于ocfs2路径，数据随机读写性能提升4倍以上，规格数量也大幅提升。），提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 13、支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、存储容量、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示（要求至少提供该功能的5份用户使用证明） 14、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 8 |
| 7 | 存储虚拟化授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用云计算管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； 2、▲同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务，其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和云计算自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 3、文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP； 4、支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 5、支持2~5副本数，且可任意选择； 6、副本配置要求：2节点支持部署二副本。3节点支持部署三副本。不允许增加额外的硬盘（组）、容量、节点来满足副本策略。为客户充分利用每个盘、每个节点的资源； 7、支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断。保护域：节点/硬盘故障，仅影响所在保护域； 8、支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略； 9、支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长； 10、支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等。 11、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 8 |
| 8 | 集群管理平台授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、每个云计算节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做云计算管理节点； 2、支持在通用的x86、arm架构服务器上安装云计算软件，支持飞腾、泰山等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； 3、支持主机角色灵活划分，可以指定主机角色为计算存储型、服务器虚拟化型、分布式存储型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 4、在统一的云计算管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 5、要求云计算中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现云计算平台的搭建； 6、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性； 7、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 8、支持健康巡检功能，用于快速查看云计算系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项，提供产品截图证明并加盖投标人公章； 9、▲支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 10.支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 11、▲集群管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 12、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 8 |
| 9 | 存储万兆接入交换机 | 华三/华为/路坦力 | 交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，转发性能 ≥720Mpps，扩展插槽≥2，支持安全插卡； 模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口，2个Slot， 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms， 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 要求设备支持SAVI功能，设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权； SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 管理和维护 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 要求提供信产部入网证和检验报告 | 台 | 1 |
| 10 | 业务万兆接入交换机 | 华三/华为/路坦力 | 交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，转发性能 ≥720Mpps，扩展插槽≥2，支持安全插卡； 模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调； 24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口，2个Slot， 要求支持ERPS功能，并且收敛时间小于50ms， 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 要求支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 要求设备支持SAVI功能，设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权； SDN/OPENFLOW 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 管理和维护 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 要求提供信产部入网证和检验报告 | 台 | 1 |
| 11 | 服务器带外管理千兆交换机 | 华三/华为/路坦力 | 交换容量≥330Gbps，转发率≥100Mpps，官网有两个技术指标，以小的为准；千兆电口≥48个，万兆光口≥4个，RJ-45consloe口≥1个； 2、最大堆叠台数≥9台；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP；支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-Serv QoS；支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；绿色节能设计； | 台 | 2 |
| 12 | 10GE光模块 | 华三/华为/路坦力 | SFP+10GbE模块 | 个 | 64 |
| 13 | 监控平台软件 | 海康/大华/宇视 | 1、基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等 2、支持操作日志、系统日志的存储和查询； 3、支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； 4、支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 5、支持用户管理、部门管理、角色管理； 6、支持区域目录管理及资源管理 | 套 | 1 |
| 14 | 视图库软件 | 海康/大华/宇视 | 1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡； 3、支持上下级在线状态的监测，包括在线时长、离线次数、在线率和近七天的在线率等 4、支持数据收发情况的监测，按下级统计接收到的数据量，不标准的数据量，入库的数据量，平均时延等。 5、支持数据接收稳定性和接口稳定性的检测 | 套 | 1 |
| 15 | 高性能解析能力 | 商汤/紫光华智/依图 | 需同时具备图片流和视频流算法功能； 支持按查询时间、设备、性别、年龄段、其他（是否戴眼镜）等对人脸图片进行检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序；支持上传本地人脸的图片并按检索阈值对人脸进行以图搜图检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序；支持对抓拍的人脸图片进行一键布控；支持对人脸图片进行1:1人脸比对；支持对抓拍的人脸图片进行一键落脚点分析；支持按查询时间、设备、性别、年龄段、上身颜色、下身颜色、其他（是否戴眼镜、帽子口罩，是否背包）等条件对人体图片进行检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可按相似度、时间及综合条件进行排序；支持上传本地人体的图片并按相似度、查询时间、设备对人体图片进行以图搜图检索，检索结果显示设备名称、时间及其他详情，检索结果可支持视频流的人脸检测、人脸跟踪、人脸配准、人脸特征提取、人脸属性识别、人脸布控、人脸检索、人脸特征值存储的功能；支持分析视频流的人脸抓拍和人体抓拍是否是同一个人员，并且对同一个人员的人脸和人体进行关联。可以实现在没有清晰人脸的时候，通过人体的检索找出一张具有清晰人脸抓拍；也可以在已有清晰人脸的情况下，通过对人体的检索，来补全目标人员的行动轨迹；支持视频流的人体检测、人体跟踪、人体配准、人体特征提取、人体属性识别、人体检索、人体特征值存储的功能；以上功能需包含配套相应硬件设备及搭载环境； | 路 | 600 |
| 16 | 接入交换机 | 华三/华为/中兴 | 48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 支持Openflow 1.3标准 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF; 支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力。 支持纵向虚拟化 采用节能芯片架构设计方案，实现低功耗，降低用户维护成本，采用多种绿色节能设计，端口自动节能，如果在一段时间内接口状态始终为down，则系统自动停止对该接口供电，自动进入节能模式；符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；。 | 台 | 2 |
| 17 | 综合管控服务器 | 华三/华为/商汤 | （CPU）2颗处理器，单颗性能不低于 2.1GHz，12 核 （内存）DDR4 256G 2666MHz及以上 （阵列卡）支持Raid 0/1/5/10 （系统盘）SSD 240GB ×2（RAID1） （数据盘1）7.2K 2TB x6（单盘RAID0） （网络） 万兆双光口 （电源） 550w×2 (1+1冗余) （带外管理ipmi） 独立RJ45口 | 台 | 2 |
| 18 | 人像算法 | 商汤/云从/旷视 | 人像系统需要与已经建设的绍兴市雪亮工程人像系统无缝对接，可识别人脸最小瞳距：针对两眼瞳间距为50像素的人脸图片，能够进行人脸检出及1:1比对。 人脸可识别角度：水平偏转角范围：-60˚~+60˚，俯仰角范围：-45˚~+45˚。 监视名单漏报率：监视名单长度为100万，非监视名单误报率≤1%时，监视名单漏报率＜5%。 人脸属性识别：年龄段、胡型、是否戴口罩、性别和眼镜款式。 戴口罩人脸识别准确率：注册100万张未带口罩人脸证件照，进行戴口罩人脸识别试验，首位命中率≥99。 人脸时空特征库容量：单视图特征库节点支持存储8亿人脸特征数据，支持线性扩展。 人脸时空库检索性能：8亿特征库容下，50用户并发进行人脸特征1:N检索，TOP100结果返回时间小于3s。 结构化属性信息库容量：单视图特征库节点单支持存储结构化属性信息容量≥40亿条，支持线性扩展。 ▲人脸实名聚类归档准确率：系统1亿级实名档案库下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.6%，召回率≥99.6%；（要求提供公安部权威检测机构出具的有效检测报告） ▲人脸实时聚类归档：系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能；（要求提供公安部权威检测机构出具的有效检测报告） 人脸聚类场景适应性：支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档 | 路 | 1000 |
| 19 | 操作设备 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 20 | 机房辅助材料 | 国产 | 各类机柜挡板、支架、空开及各类接插件管线等 | 批 | 1 |
| 21 | 机房系统集成费 | 国产 | 各机房设备安装调试 | 批 | 1 |
| 22 | 机房机柜租赁 | 国产 | 机柜三年租赁（含电费） | 套/3年 | 8 |
| **2、公安内网扩容** | | | |  |  |
| 1 | 高性能计算存储融合服务器 | 华三/华为/路坦力 | 1、CPU：配置≥2颗Intel 6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU； 2、内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB，支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM），本次配置≥DDR4-2933 64G RDIMM\*12； 3、硬盘：配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥16个3.5寸硬盘槽位，同时可扩展4个2.5寸小盘；且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护，本次配置≥2 \*960G SSD系统盘，≥2\*1.92T NVMe SSD缓存盘，≥6\*SATA-HDD 8T 7.2K NL，2\*3.84T SSD数据盘； 4、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次配置10G光口双口\*3 ，4端口千兆电； 5、GPU：可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡； 6、RAID：≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，配置独立PCI-E 12Gb SAS RAID卡，支持Jbod,Raid1\*1； 7、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 8、可用性：配置冗余电源，冗余风扇； 9、配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 10、支持PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供防护模块实物照片； | 台 | 3 |
| 2 | 计算虚拟化授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 3、支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等，其中需提供兼容中标麒麟v6.0及v7.0版本与凝思安全操作系统v6.0的双方互认证证明材料； 4、虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件； 5、提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 6、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理、tools自动升级等，提供产品截图证明并加盖投标人公章； 7、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 8、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 9、虚拟机支持跨虚拟化管理平台在线迁移，迁移过程中对业务运行无影响； 10、支持将虚拟机vCPU绑定在指定的物理CPU核上，避免虚拟机之间的临位干扰。 11、提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 12、▲支持对接 RBD（虚拟机直接与RBD进行对接处理数据存储I/O，虚拟机直接对接RBD可以规避ocfs2文件系统和ISCSI协议带来的I/O性能损耗。相对于ocfs2路径，数据随机读写性能提升4倍以上，规格数量也大幅提升。）提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 11、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 3 |
| 3 | 存储虚拟化授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用云计算管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； 2、同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务，其中对象和文件服务必须在宿主机上提供，和云计算自研同品牌，不能以应用跑在虚拟机上的形式提供，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 3、文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP； 4、支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间； 5、支持2~5副本数，且可任意选择； 6、副本配置要求：2节点支持部署二副本。3节点支持部署三副本。不允许增加额外的硬盘（组）、容量、节点来满足副本策略。为客户充分利用每个盘、每个节点的资源； 7、支持故障域和保护域设置，故障域为机柜时，能够实现整机柜故障，数据不丢失，业务不中断。保护域：节点/硬盘故障，仅影响所在保护域； 8、支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略； 9、支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用，随着磁盘及节点的扩展，存储性能可实现线性增长； 10、支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等； 11、▲文件存储支持协议包括：FTP、CIFS、NFS、HTTP； 提供多种NAS增值服务功能，包括：权限管理、快照管理(WORM)、共享目录管理等；NAS服务可以采用多服务节点高可用，并支持负载均衡，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 11、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 3 |
| 4 | 集群管理平台授权 | 华三/华为/路坦力 | 1、每个云计算节点出厂自带管理软件，设备上电后可登录任意一台来做云计算管理节点； 2、支持在通用的x86、arm架构服务器上安装云计算软件，支持飞腾、泰山等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理； 3、▲支持主机角色灵活划分，可以指定主机角色为计算存储型、服务器虚拟化型、分布式存储型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 4、在统一的云计算管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。要求提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 5、要求云计算中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现云计算平台的搭建； 6、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性； 7、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等，提供证明材料并加盖投标人公章； 8、支持健康巡检功能，用于快速查看云计算系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项，提供产品截图证明并加盖投标人公章； 9、支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 10.支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资，提供具有CNAS/CMA资质的第三方机构认证的测试报告截图并加盖投标人公章； 11.▲投标产品厂商的边缘计算解决方案通过中国电子技术标准化研究院的云基准测评，符合标准《信息技术 云计算 边缘云计算通用技术要求》，并提供证书复印件； 11、配置2颗CPU授权许可。 | 套 | 3 |
| 5 | 存储万兆接入交换机 | 华三/华为/路坦力 | 端口：24 \* SFP+ 10 GbE； 上联/扩展端口：2 \* SFP+40 GbE；； 其他：支持Vlans，支持组播、支持堆叠、支持三层交换等功能； 电源：冗余双电源； 电源线：国标，适用于专业PDU机柜； | 台 | 1 |
| 6 | 业务万兆接入交换机 | 华三/华为/路坦力 | 端口：24 \* SFP+ 10 GbE； 上联/扩展端口：2 \* SFP+40 GbE；； 其他：支持Vlans，支持组播、支持堆叠、支持三层交换等功能； 电源：冗余双电源； 电源线：国标，适用于专业PDU机柜； | 台 | 1 |
| 7 | 服务器带外管理千兆交换机 | 华三/华为/路坦力 | 24个千兆电口＋4万兆光端口 | 个 | 1 |
| 8 | 10GE光模块 | 华三/华为/路坦力 | SFP+10GbE模块 | 批 | 24 |
| 9 | 入侵防御系统 | 合众/华三/奇安信 | 模块化入侵防御系统，网络层吞吐量为22Gbps，IPS吞吐量为20Gbps，最大并发连接数480万，每秒新建连接数35万/秒。标准3U机箱，有液晶面板，1TB硬盘，冗余电源，8个扩展插槽，独立的HA口和管理口，1个Console口，2个USB接口。包含三年IPS特征库升级服务，三年硬件质保服务。 | 台 | 1 |
| 10 | 日志审计 | 合众/华三/奇安信 | 系统主机(含LAS系统软件)。性能：综合日志处理性能10000EPS。硬件规格：标准2U机箱，4个千兆电口，1块RAID卡，2个扩展插槽（可选4万兆光、4千兆电、4千兆光），冗余电源，8TB\*3块硬盘，使用RAID5数据保护。包含85个日志源授权，三年硬件维保服务和三年软件升级维护服务。 | 台 | 1 |
| 11 | 数据库审计 | 合众/华三/奇安信 | 专用硬件平台和安全操作系统，事件处理40000条/秒，内置4TB磁盘存储空间。标准2U机箱，冗余电源；主机标配6个千兆自适应电口,支持2个扩展槽。报价中包含三年硬件维修服务,。配置数据库实例授权无限 | 台 | 1 |
| 12 | 融合分析节点 | 华三/华为/商汤科技 | （CPU） 2颗处理器，单颗性能不低于 2.1GHz，16核 （GPU） Nvidia Tesla T4×4 （内存） DDR4 512GB 2400MHz及以上 （阵列卡）支持 Raid 0/1/5/10  （系统盘） SSD 240GB ×2（RAID1） （数据盘） SSD 3.8TB x10（单盘RAID0） （网络） 万兆双光口，板载优先 （电源） 800w×2 (1+1冗余) | 台 | 1 |
| 13 | 操作设备 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 14 | 机房系统集成费 | 定制 | 各机房设备安装调试 | 批 | 1 |
| 15 | 机房机柜租赁 | 国产 | 2个机柜三年租赁 | 套/3年 | 2 |
| **三、外场施工及集成部分（立杆、借杆、加固）** | | | |  |  |
| 1 | 卡口立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌，主杆Φ360-320\*6800\*8mm，横杆Φ240-110\*6000～12000\*6mm | 套 | 20 |
| 2 | 卡口基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1500\*1500\*1800，含基础预埋铁件、基础尺寸根据挑杆长度调整 | 立方 | 49 |
| 3 | 治安监控立杆含挑臂 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直杆壁厚均为4mm，挑臂壁厚均为3mm。优质冷钢板。直杆外径Ф220～150，H=6-7米，挑臂长度根据各路口实际，L=4～6米。 | 套 | 290 |
| 4 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注1000\*1000\*1300 ，含基础预埋铁件、基础尺寸：1000\*1000\*1300 | 立方 | 441 |
| 5 | 不锈钢监控立杆 | 国产定制 | 不锈钢材质，直杆3-4米 ，挑臂长度根据各路口实际，L=1～4米。 | 套 | 169 |
| 6 | 治安基础的挖掘、浇注修复及垃圾清理 | 国产定制 | C30混凝土浇注500\*500\*600，含基础预埋铁件、基础尺寸：500\*500\*600 | 个 | 216 |
| 7 | 接地极 | 国产定制 | L50\*5\*2500镀锌角铁；BVR16导线等，接地电阻≤10Ω。 | 套 | 825 |
| 8 | 监控铭牌 | 国产定制 | 按《绍兴市视频监控点位命名规范》制作及安装 | 张 | 3292 |
| 9 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 825 |
| 10 | 八角卡口挑杆 | 国产定制 | 加装挑杆Φ240-110\*4000～10000\*4mm | 根 | 11 |
| 11 | 六角治安挑杆 | 国产定制 | 整体热镀锌+喷塑，直挑臂壁厚为3mm优质冷钢板挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米。 | 套 | 225 |
| 12 | 普通不锈钢监控挑杆 | 国产定制 | 整体镀锌+喷塑，挑臂长度根据各路口实际，L=1～5米 | 套 | 87 |
| 13 | 球机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 265 |
| 14 | 枪机支架 | 国产定制 | 壁装/杆装支架/铝合金 | 只 | 1256 |
| 15 | 不锈钢设备箱 | 国产定制 | 防水、散热、含三插等不锈钢定制 | 套 | 1167 |
| 16 | 前端辅助材料 | 国产定制 | 各类抱箍、支架、空开及各类接插件管线等 | 套 | 1167 |
| 17 | 电源防雷器 | 国产定制 | 2P 40KA 电涌二级保护 | 只 | 120 |
| 18 | 卡口前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 39 |
| 19 | 治安前端市电接入费 | 定制 | Φ32PE管埋地敷设和手孔的设置，在横穿各类道路的敷设Φ50镀锌钢管及道路、绿化挖掘的修复及赔偿、电源接入、电力局申请电力表等。 | 套 | 825 |
| 20 | 卡口安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 424 |
| 21 | 治安安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 841 |
| 22 | 村级安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 1494 |
| 23 | 人脸安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 503 |
| 24 | 高位安装系统集成费 | 定制 | 含各类设备的安装、线路布放、现场调试、平台添加、地图标识、一机一档提交、维护至竣工验收止等 | 套 | 30 |
| **四、智能化升级部分** | | | |  |  |
| 1 | 手拉手会议话筒方形 | 国产 | 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准； 系统主机集会议讨论,录音功能于一体； 可安装19英寸标准机柜 系统具有断电自动记忆功能； 坚固的铝合金外形美观耐用； 主席数量最多可达12个主席单元,发言人数可1-12任意设置 具有彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态 后台实时监控更方便。 系统具有会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间. 话筒会有预先设定的时间内强制停发言，满足多种需要。 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便 具有录音功能，可通过主机键盘设置预置点，无需电脑调节操作。 发言模式具有：先进先出模式；后进先出模式；全开模式；数量限制模式；主席专用模式 系统主机有四路连接八芯连接端口和RJ45连接端口，满足各种工程连接 任意分配ID地址码功能，避免ID地址重复现象 支持中控 带有中控接口 会议录音接口、具备多路音频输入输出口 | 只 | 16 |
| 2 | 会议系统主机 | 国产 | 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准； 系统主机集会议讨论,录音功能于一体； 系统具有断电自动记忆功能； 坚固的铝合金外形美观耐用； 主席数量最多可达12个主席单元,发言人数可1-12任意设置 具有彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态 后台实时监控更方便。 系统具有会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间. 话筒会有预先设定的时间内强制停发言，满足多种需要。 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便 具有录音功能，可通过主机键盘设置预置点，无需电脑调节操作。 发言模式具有：先进先出模式；后进先出模式；全开模式；数量限制模式；主席专用模式 系统主机有四路连接八芯连接端口和RJ45连接端口，满足各种工程连接 任意分配ID地址码功能，避免ID地址重复现象 支持中控 带有中控接口 会议录音接口、具备多路音频输入输出口 | 只 | 1 |
| 3 | 有线会议话筒方形 | 国产 | 具有彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 可在主机显示屏直观查看话筒实时发言状态 后台实时监控更方便。 系统具有会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间. 话筒会有预先设定的时间内强制停发言，满足多种需要。 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便 具有录音功能，可通过主机键盘设置预置点，无需电脑调节操作。 发言模式具有：先进先出模式；后进先出模式；全开模式；数量限制模式；主席专用模式 系统主机有四路连接八芯连接端口和RJ45连接端口，满足各种工程连接 任意分配ID地址码功能，避免ID地址重复现象 支持中控 带有中控接口 会议录音接口、具备多路音频输入输出口 | 只 | 2 |
| 4 | 声艺调音台 | 国产 | 26 个输入16 个单声道麦克风通道。4 立体声返回4总线架构，子组可路由混合 内置 24 位 Lexicon 数字效果处理器 32 种效果器设置 3个FX参数调整旋钮 用户FX设置存储功能 用于多轨录音的直接输出可单独切换用于推子前操作 插入所有单声道 插入立体声混音输出 带扫频中频的经典 Soundcraft 3 段均衡器 立体声 18dB/倍频程 100Hz 高通滤波器 双全局 +48V 幻象电源分离通道 1-8 和 9-16 通道静音控制 10段三色测光 两个子组输出 单独的单声道和输出 一体式通用电源 | 只 | 2 |
| 5 | 双管有线话筒 | 国产 | 采用多极头、干涉管技术,从而有效提高指向特性,和有较远的拾音距离 双方管四咪芯，全金属底座(采用原装咪芯拾音距离高达80~150CM ) 换能方式:电容式；指向特性:超心型超指向 频率响应:100-18000Hz 信噪比:>65dB 输出阻扰:200Ω平衡 灵敏度:-38dB 参考拾音距离:80-150cm | 只 | 2 |
| 6 | 鹅颈短杆话筒 | 国产 | 台式带开关和指示的防震会议话筒。咪杆和输出连接采用螺旋结构。雅致的外型及内置高技术规格配合线路，适用于会议、广播及通讯用途。底座采用整体金属压轴，防反光表面处理。内置防震设计能防止因震荡而产生的噪声。换能方式：电容式u 频率响应：30Hz-20KHz；指向性：单指向性；输出阻抗（欧姆）：75Ω；灵敏度：-45dB；输入音量：138dB声压；动态范围：109dB、1KHz 讯噪比：65dB，供电电压：DC3V/幻象48V 咪管长度：300mm 输出、指示：平衡、座灯；开关：电子轻触开关；抗手机、电磁、高频干扰 | 只 | 1 |
| 7 | 会议桌 | 国产 | 3000\*1200\*760 | 张 | 1 |
| 8 | 操作设备 | 国产 | 定制 | 批 | 1 |
| 9 | 电视电话会议系统 | 国产 | ▲终端需与越城分局视频调度系统无缝对接，实现互连互通互控。 采用嵌入式硬件一体化结构，内置1080p高清摄像头，部署便捷。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持不小于72°水平广角视野，水平转动角度不小于±100°、垂直不小于±30° 除内置摄像机外，还需独立提供不少于1路视频输入、2路视频输出接口、1路10/100M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） ▲支持1080p60高清视频解码、支持1080p30高清视频编码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 支持申请发言、申请主席等功能，主席终端可广播发言会场、视频选看、控制远端摄像机、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板（投标人需提供权威机构检测报告证明） 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 终端自带电源开关按键，可一键打开或关闭终端电源。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 提供产品3C认证、电信设备入网证。含支架及显示设备 | 台 | 1 |
| 10 | 上墙服务器扩容 | 国产 | ▲电视墙服务器需接入越城区公安局视频会议系统，实现互连互通互控。 支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。 支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。 支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4、H.265等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。 支持H.239标准双流协议。支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 ▲单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持8路 4K30的超高清图像，或者16路1080P60fps高清图像输出；（投标人需提供权威机构检测报告证明） 电视墙解码卡支持HDBaseT/3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选。本次要求配置10路1080p60fps高清输出，视频输出接口为DVI-I 支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解一码板卡向资源池进行注册并统一管理。 ▲支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时， 在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。（投标人需提供权威机构检测报告证明） | 块 | 1 |
| **五、电费、维护部分** | | | |  |  |
| 1 | 视频专网链路租赁（道路） | 国产定制 | VPN（道路） | 条/3年 | 1798 |
| 2 | 视频专网链路租赁（村级） | 国产定制 | VPN（村级） | 条/3年 | 1494 |
| 3 | 枪机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 2690 |
| 4 | 球机电费 | 定制 |  | 路/3年 | 602 |
| 5 | 补光灯电费 | 定制 |  | 路/3年 | 1589 |
| 6 | 维护费（道路） | 定制 | 含车辆及维护（道路） | 路/3年 | 1798 |
| 7 | 维护费（村级） | 定制 | 含车辆及维护（村级） | 路/3年 | 1494 |
| 8 | 维护期移位（道路） | 定制 | 每年5%的移位（道路） | 路/3年 | 1798 |
| 9 | 维护期移位（村级） | 定制 | 每年5%的移位（村级） | 路/3年 | 1494 |
| 10 | 平台巡检报障 | 定制 | 每月平台巡检图像、录像、派单、回单 | 路/3年 | 3292 |
| **六、其他部分** | | | |  |  |
| 1 | 监理费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |
| 2 | 第三方检测费 | 国产 | 定制 | 套 | 1 |

**注：补光灯及杆件数量以现场实际需求为准。**

**四、其他要求说明**

**（一）工期要求及付款方式**

1.建设工期：2023年5月31日前。

2.付款方式：验收通过后支付，服务费三年，每半年支付一次，支付金额=年租金的50%-考核扣款金额。

定制开发所产生的知识产权明确归采购人所有，未经采购人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

**（二）其他要求**

1.中标单位在投标时须提供招标文件要求的检测报告。

2.中标单位须提供符合验收标准的资料，以配合相关部门及监理、审计单位的工作，包括但不仅限于:

2.1投标文件（包含其他所有投标承诺）；

2.2项目合同及附件、协议书；

2.3验收文档及过程资料；

2.4服务期成果及总结资料：

（1）项目履行情况（包含项目名称、服务单位、人员到位情况、履行服务、奖惩情况、被服务单位意见等）；

（2）项目承建单位服务过程中须留存维保记录，并提交项目建设部门，由项目建设部门签章及项目负责人签字确认。

（3）工作方案（包含设计方案及图纸、施工方案及图纸、施工图交底会议纪要、安装测试记录报告、设备/材料合格证明、系统试运行报告、竣工报告、完工报告及竣工图纸等）；

（4）设计、施工、竣工图纸均需包含前端监控点图纸，由立杆安装取景照、地图（电子和纸质地图形式提供所有点位分布图、局部点位分布图）组成、GPS经纬度；环境路由图、监控方向及摄像机布置、设备、材料清单；后端系统设计总体拓扑图、中心设备连接图、中心设备安装机柜设计图、布线路由图等。

（5）项目实施过程中会议纪要；

（6）项目完成后工作总结资料。

2.5承建单位编制的结算清单；

2.6监理相关资料；

2.7相关会议决议纪要（若有）；

2.8项目变更资料（若有）；

2.9有关未采纳采购前、合同签订前审计意见的说明；

2.10中标单位需无条件根据招标人相关建设及审计要求，提供相应的文档及技术支撑。

2.11其他有关影响项目造价、工期等资料。

3.维护条例主要内容

3.1部考核：通报即扣除该点位全年度费用。省考核：防汛抗台，情指重点：通报后当天未修复的，扣除该点位当月费用。市考核：通报后48小时未修复的，扣除该点位当月费用。一般故障：48小时内未修复的，第三天开始扣除当日日租。

3.2受道路施工、拆迁（含地铁建设）影响，不具备施工条件的，建议移位的监控点，7个工作日内必须与公安联系沟通，一周内无法修复的点位必须情况说明。

3.3 本项目中的杆件由中标单位负责日常维护，出现杆件损坏等情况由中标单位负责免费更换，若出现交通事故，亡人事故等一切事故责任，由中标单位承担。

4.本项目清单中所列示的产品、软件（包括授权数量）或设备数量为对该项目原则性的要求，并非详尽的要求，为保证系统建成后能一次性通过终验及保证正常运行，如在建设过程中出现设备数量不够或软件功能不完善的情况，须中标单位免费提供，且提供的补足设备或软件需经采购人审核同意。

5.若招标人根据实际情况需将前端监控点位进行移位的（三年服务期内不超过15%），中标单位需无条件执行。

6.除自然灾害或大规模市政园林工程施工外，视频在线率应达到98%（含）以上，视频质量完好率应达到98%（含）以上。

7.要求中标单位在验收时提供完整的验收资料，以配合相关部门及审计单位的工作（包括项目竣工图纸、工程量清单、工程材料/构配件/设备报审表、设备签收单、重大工程质量事故报告单、试运行情况报告、文件/工程余料移交清单等）。

8.本项目要求第三方监理单位协助采购单位进行项目管理，监理单位参与项目的全过程监理。同时监理单位委托第三方检测机构组织对项目进行验收检测，并提交具有法律效力的第三方检测报告，可作为招标人项目验收的依据之一。

9. 遇有夜间外界环境灯光不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的补光灯。

10.实际安装时杆件数量不足影响视频或者抓拍图片效果的，中标单位应无条件增加招标文件要求数量之外的杆件及挑臂。

11.知识产权明确归招标人所有，未经招标人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

12.所有源代码无条件提交给招标人且符合标准允许二次开发，所涉及的数据项、数据接口必须遵循上级部门制定的相关数据标准和规范且必须无条件开放共享；在维保周期内，需无条件提供技术咨询；中标单位所交付的产品中，不得含有任何可以自动终止或妨碍系统正常运行的软件。

13.在项目实施前，中标单位项目参与人员必须签订保密协议，保证项目建设人员做到保守机密和警务秘密，安全可靠。

14.合同履行期间，中标单位除应保证产品正常使用功能外，还应保证建设内容规定的功能免费升级，并提供清除产品运行隐患、完善和优化局部功能。其中通用、成熟类产品，还需提供其他地方同等的产品升级类服务条款。

15.中标单位应提供本项目产品足够的技术支撑，如使用外购产品，还须提供原厂商足够的技术力量支撑服务。

16.派驻一名工程师常年驻点越城区负责日常维护工作，工资待遇由中标单位承担。在建设和维保过程中，中标单位派驻工作人员发生的相关劳务纠纷、人身安全和伤残等方面的纠纷，由中标单位负责。

# 第四章 拟签订合同的主要条款

**（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）**

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据 （填写采购代理机构名称） 项目编号为 的（标项及名称）项目的采购交易结果，签署本合同。

1. **服务内容及标准**

（按采购需求及投标文件的内容填写）

1. **服务价格**

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

**三、技术资料**

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**五、转包或分包**

不允许转包。

允许分包部分 。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

**六、履约保证金**

~~1.履约保证金 元。[退还方式为： ]~~

**七、项目服务期限及实施地点**

1.服务期限：

2.实施地点：

**八、付款**

付款方式：

**九、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、违约责任**

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

**十四、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十五、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十六、合同生效及其他**

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

# 第五章 评标办法及标准

**特别条款：**

**A.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。**

**B.非单一产品采购项目，多家供应商中作为核心产品（由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在采购文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。**

**1、评标方法：**

本次评标采用综合评分法，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由采购人代表开标现场随机抽签确定。

**2.评分标准：**总分100分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**01标、02标、03标商务技术分：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审类目** | **评审内容** | **分值** | **评分细则** |
| 投标方案 | 技术方案满足度 | 9 | 投标人提供的整体技术方案设备符合招标文件要求，技术先进，性能稳定，所选网络安全产品与越城公安原有网络及安全系统的兼容性，实现无缝连接，统一管理，提供相应技术方案，优得6.1-9分，良得3.1-6分，一般得0.1-3分，不提供的不得分。 |
| 投标产品 | 21 | 参与投标的品牌和型号要求核实投标文件中设备相关参数，技术指标中打“▲”主要参数有负偏离的每项扣3分。其他参数指标有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。相关报告、功能承诺函或证书提供复印件加盖投标人公章。 |
| 施工图纸 | 5 | 投标人根据招标文件要求自行踏勘现场，进行监控点位施工图设计，根据设计图纸的合理性、规范性和图纸质量进行打分，优得4.1-5分，良得2.1-4分，一般得0.1-2分，不提供的不得分。 |
| 对接功能 | 7 | 投标人需在标书中明确技术对接方案，确保数据对接效果，需包含：  1、投标人需自行了解调研与越城区大数据局的公共视频统一管理平台的对接技术方案，在标书中提供对接区公共视频统一管理平台的方案，包括但不限于系统对接，数据对接等内容，根据方案的完整性和可实施性进行打分，优得3.1-4分，良得1.6-3分，一般得0.1-1.5分，不提供的不得分。  2、 投标人所提供的接入方案和接入步骤能够无缝对接越城区公安局视频联网共享平台的，根据方案进行打分，优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，不提供的不得分。 |
| 投标人实力 | 项目案例 | 2 | 投标人自2020年1月1日以来承接过同类项目的，每个合同得0.5分，最高得2分。投标文件中须装订合同原件彩色扫描件或图片加盖投标人公章。 |
| 链路及光纤资源 | 2 | 投标单位作为固定网通信运营商资格或有线电视网络运营商自有专线网络或与固定网通信运营商资格或有线电视网络运营商签订专线租用协议或意向协议的，得2分（投标文件中须提供营业执照原件彩色扫描件或图片加盖投标人公章，否则不得分）；投标单位无专线网络又无专线租用协议或意向协议的，不得分。 |
| 团队人员能力 | 8 | 1、投标人拟派本项目人员具有特种作业操作证（电工作业）的，每人次得0.5分，最高得3分，不提供不得分；  2、投标人拟派本项目人员具有特种作业操作证（高处作业）的，每人次得0.5分，最高得3分，不提供不得分。  3、具有系统集成项目管理工程师,每人次得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。  4、具有主流数据库认证工程师，每人次得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。  5、具有软件工程师，每人次得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。  6、具有信息系统项目管理师, 每人次得0.5分，最高得0.5分，不提供不得分。  （以上证书持有人必须为投标单位正式员工，提供证书复印件及本单位2022年8-10月社保缴费记录证明加盖投标人公章） |
| 单位资质 | 3 | 1.投标人获得ISO20000信息技术服务管理体系标准证书的，得1分。 |
| 2.投标人获得ISO27001信息安全管理体系证书的，得1分。 |
| 3.投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分。 |
| 施工组织 | 6 | 由评标委员会根据投标人的项目施工组织计划科学合理，管理措施到位情况进行打分，优得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得0.1-2分，不提供的不得分。 |
| 售后服务 | 培训方案 | 3 | 根据投标人所提供的技术培训方案进行打分，优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，不符合或不提供的不得分。 |
| 施工与售后 | 2 | 施工与售后整体服务方案评价，包括施工进度、质量管控、售后人员资质、场所等方面，优得1.5-2分，良得0.5-1.5分，一般得0.1-0.5分，不符合或不提供的不得分。 |
| 优惠条件 | 2 | 项目相关的优惠条件进行横向比较，优得1.5-2分，良得0.5-1.5分，一般得0.1-0.5分，不符合或不提供的不得分。 |
| **注：所有证书都应在有效期内，逾期不得分。** | | | |

**01标价格分：**

2.2.1评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 30

# 第六章 投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 供应商须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

**附件1：资格文件封面**

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

标段编号：

资

格

文

件

供应商名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

**附件2：资格文件目录**

目 录

1.投标声明函 ……………………………………………………………………（页码）

2.联合体协议书（如有）………………………………………………………（页码）

3.法定代表人授权委托书………………………………………………………（页码）

4.法定代表人及其授权代表身份证……………………………………………（页码）

5.资格条件证明材料

5.1营业执照(或事业法人登记证书)…………………………………………（页码）

5.2特定资格条件的有关证明材料（如有）…………………………………（页码）

**注：“资格文件”需按采购文件要求的内容制作，复印件需加盖供应商公章，未按要求签署、盖章或内容实质性偏离的，资格审查不通过。**

**附件3：投标声明函**

致 （填写采购代理机构或采购人名称） ：

我方 （填写投标供应商全称；联合体投标的写全部联合体成员） 愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号： ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.若我方中标，承诺按采购文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。

3.**我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**

4.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。

5.我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；

**6.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。**

7.我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

8.我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

供应商(盖公章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

**附件4：联合体协议书（如有）**

**联合体协议书**

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （填写采购代理机构名称） 组织实施的 （填写项目名称） 项目编号为 的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

1. 各方一致决定组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购。
2. 以 （填写联合体牵头人名称） 为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与采购人签订采购合同，共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一标段（项目）的采购活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的货物和服务为：

甲方：… 乙方：…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为：

甲方：… 乙方：…

…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章）  法定代表人： （签章）  日 期： 年 月 日 |

**附件5：法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致（填写采购代理机构或采购人名称）：

我 （姓名） 系 （供应商或联合体牵头人全称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加 （项目名称及编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：

供应商全称（盖公章）： 日 期： 年 月 日

**友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。**

**2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。**

**3、法定代表人或个体工商户经营者参加开标会的可不授权。**

**附件6：法定代表人及其授权代表身份证明**

制作说明：

1. 提供身份证原件正反两面的复印件或扫描件或图片，加盖单位公章，否则视为无效投标。
2. 联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。
3. 个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。

4、法定代表人不授权的无需提供其授权代表身份证。

**附件7：商务和技术文件封面**

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

标段编号：

商

务

和

技

术

文

件

供应商名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

**附件8：商务和技术文件目录**

目 录

1.评分对应表……………………………………………………………………（页码）

2.项目明细清单…………………………………………………………………（页码）

3.技术响应表……………………………………………………………………（页码）

4.商务响应表……………………………………………………………………（页码）

5.项目实施方案…………………………………………………………………（页码）

6.项目实施人员清单……………………………………………………………（页码）

7.类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）………………………………（页码）

8.优惠条件及其他额外承诺……………………………………………………（页码）

9.评分细则中要求提供的其他资料……………………………………………（页码）

10.其他商务技术（资信）文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上文件投标供应商可以在本采购文件提供的范本基础上适当微调，使得内容更加完备。

**附件9**

**评分对应表**

供应商全称（或公章）：

标段编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件起止页码 |
| 对应第五章评标办法及标准的商务技术分评分细则 |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

注：供应商可对该表格的内容和格式进行细化和调整，以更加利于评审。

授权代表签名： 日期：

**附件10：**

**项目明细清单**

供应商全称（公章）： 标段编号：

服务部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务人员  数量 | 服务内容 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

货物部分（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格  型号 | 单位及  数量 | 性能及指标 | 产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件11：**

**技 术 响 应 表**

供应商全称（公章）：

标段编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务部分 | | | | |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件  要求 | 投标文件  响应 | 偏离  情况 |
| 1 | （服务项一） | （服务内容） |  |  |
| 2 | （服务质量要求） |  |  |
| 3 | （服务人员） |  |  |
| 4 | （投入设备） |  |  |
| … | … |  |  |
| … | （服务项二，如有） | … |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 货物部分（如有） | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 采购文件  要求 | 投标文件  响应 | 偏离  情况 |
| … | … | … |  |  |

注：1、供应商应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“采购文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件12：**

**商 务 响 应 表**

供应商全称（公章）：

标段编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件13：**

**项目实施人员清单**

供应商全称（公章）：

标段编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术  资格 | 本项目工作内容 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件14（如有）：**

**类似业绩一览表**

供应商全称（公章）：

标段编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购人  名称 | 项目名称 | 合同  金额 | 采购单位联系人及电话 | 验收报告  （有/无） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1. 请在此表后附类似业绩的合同复印件、验收报告复印件（如有）。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件15：报价文件封面**

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

标段编号：

报

价

文

件

供应商名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

**附件16：报价文件目录**

目 录

1.开标一览表 ……………………………………………………………………（页码）

2.中小企业声明函（如有）……………………………………………………（页码）

3.残疾人福利性单位声明函（如有）…………………………………………（页码）

4.关于报价的其他说明（如有，自拟）………………………………………（页码）

**注：“开标一览表”按采购文件规定的内容填写，内容有实质性偏离的作无效投标处理。**

**附件17：**

**开标一览表**

供应商名称： 供应商地址：

项目编号： 标段编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务项目或其他报价项** | | **单价**  **（人民币元）** | **数量** | **金额**  **（人民币元）** | **备注** |
| **1** |  | |  |  |  |  |
| **2** |  | |  |  |  |  |
| … |  | |  |  |  |  |
| **投标报价** | | **大写：** | | | | |
| **小写：** | | | | |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.招标人不接受2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效投标处理。

3.有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

**4、特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《开标一览表》，接受社会监督。**

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件18（如有）：**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**备注：**

1. **规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**
2. **本函与中标（成交）公告同时发布，接受社会监督。**
3. **“标的名称”、“所属行业”按前附表所列填写，否则不予享受价格扣除。**

**附件19（如有）：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （请填写采购人名称） 的 （请填写项目名称） 项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**特别提示：采购机构将在中标公告中公布中标人的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

# 第七章 询问、质疑及投诉

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等法律法规的规定，供应商可以依法提出询问、质疑和投诉。

## 一、供应商询问

1.1供应商对本项目有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.2采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

1.3采购机构的一般通过电话形式答复。

## 二、供应商质疑

**2.1质疑有效期：**

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**七个工作日内**，以书面形式**（或授权代表签字（盖章）并加盖投标供应商电子公章的数据电文）**向**采购机构**提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。**供应商的法定代表人（或其授权代表）或个体工商户经营者未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。**

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果更正公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提供新的事实或证据的除外。

**2.2质疑主体的有效性：**

2.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2.2质疑人与质疑事项须存在利害关系,不得提出“自杀式质疑”。

**2.3质疑的答复**

采购机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式或数据电文形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4质疑的撤回**

供应商可以通过书面形式（或加盖电子公章的数据电文）撤回已经被受理的质疑书。

## 三、供应商投诉

**3.1投诉有效期**

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本项目监督部门提起投诉。

**特别提醒：质疑是投诉的前置程序，供应商必须先质疑后投诉。**

**3.2投诉内容**

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书需包括以下内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件：质疑函范本**

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

授权代表： 联系电话：

邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的请求

请求1：

请求2：

……

**本公司承诺接受数据电文形式（加盖电子签章）的质疑答复，视为书面答复。**

**（需附供应商法定代表人的授权委托书，以委托授权代表提出质疑，格式自拟）**

授权代表签字(签章)： 供应商签章：

日期：